COZL/DZP/AW/3412/TP-29/21    					Lublin, dnia 31.03.2021 r.

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na :

„Dostawa lodówek i chłodziarek laboratoryjnych na potrzeby Centrum Immunologii oraz Oddziału Endokrynologii z Zakładem Medycyny Nuklearnej COZL.”

( Nr postępowania COZL/DZP/AW/3412/TP-29/21)

1.	Działając w oparciu o zapisy art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

(t.j. Dz. U.z 2019 r. poz. 2019)  informuję, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

I.

Pytanie nr 1

zadanie nr 5:
Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach zewnętrznych: szerokość x głębokość x wysokość 601 x 618 x 1840 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

II.

Pytanie nr 2

Część 1 – Lodówka do przechowywania leków 
Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę o wymiarach 595 x 640 x 1840mm (SzXGxW)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3

Część 4 – Chłodziarko – zamrażarka laboratoryjna
Czy Zamawiający dopuści chłodziarko zamrażarkę laboratoryjną o wymiarach 60х61х208 cm (SzxGxW)?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 4

Część 4 – Chłodziarko – zamrażarka laboratoryjna

Czy Zamawiający dopuści chłodziarko zamrażarkę laboratoryjną o zakresach temperatur:
dla chłodziarki od +2 st C do +15 st. C
dla zamrażarki od -10 st. C do -25 st. C

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 5

Część 4 – Chłodziarko – zamrażarka laboratoryjna

Czy Zamawiający dopuści chłodziarko zamrażarkę o zakresach temperatur:
dla chłodziarki od +1 st C do +15 st. C
dla zamrażarki od -14 st. C do -28 st. C

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 6

Część 4 – Chłodziarko – zamrażarka laboratoryjna

Czy Zamawiający dopuści chłodziarko-zamrażarkę laboratoryjną o pojemnościach:
pojemność chłodziarki(brutto/netto) 275/270l
pojemność zamrażarki (brutto/netto) 135/130l

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 7

Część 5 – Chłodziarka laboratoryjna
Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę laboratoryjną o pojemności (brutto/netto) 381/351l i wymiarach 595x600x1860 mm (SzxGxW)?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

III.

Pakiet 2.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chłodziarki o  zakresie temperatur od +2 do +8 0 C  ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chłodziarki z elektronicznym sterowaniem temperatury, kolorowym dotykowym wyświetlaczem LCD, który ma wbudowaną zintegrowaną pamięć  z nagrywaniem jednego zestawu danych na minutę, ciągłe nagrywanie przez 30 dni. Po 30 dniach temperatura w rejestratorze jest zapisywana na nowo. Jednocześnie jest dostępne bezpośrednie pobieranie danych zapisanych na pamięci USB . Dane można pobrać, zapisać w pliku, odtworzyć i przechowywać na komputerze. Dane można pobierać codziennie, raz w tygodniu lub raz w miesiącu w zależności od decyzji użytkownika.

Jednocześnie wyświetlacz LCD posiada funkcje graficznego wykresu temperatury na ekranie wyświetlacza.

Ustawione parametry są chronione hasłem.

(SzxGxW) 655x 675x 1780mm , 4 półki z powłoka z tworzywa sztucznego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chłodziarki z elektronicznym sterowaniem temperatury, kolorowym dotykowym wyświetlaczem LCD, który ma wbudowaną zintegrowaną pamięć  z nagrywaniem jednego zestawu danych na minutę, ciągłe nagrywanie przez 30 dni. Po 30 dniach temperatura w rejestratorze jest zapisywana na nowo. Jednocześnie jest dostępne bezpośrednie pobieranie danych zapisanych na pamięci USB . Dane można pobrać, zapisać w pliku, odtworzyć i przechowywać na komputerze. Dane można pobierać codziennie, raz w tygodniu lub raz w miesiącu w zależności od decyzji użytkownika.

Jednocześnie wyświetlacz LCD posiada funkcje graficznego wykresu temperatury na ekranie wyświetlacza.

Ustawione parametry są chronione hasłem.

(SzxGxW) 575x 640x 1572mm , 4 półki z powłoka z tworzywa sztucznego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11

Prosimy o wyjaśnienie, na którym poziomie będą umieszczone urządzenia?  Czy jest winda towarowa w budynku? Czy będzie konieczność przemieszczenia chłodziarki po schodach ? Jakiej wielkości są otwory drzwiowe?  Czy są jakieś inne ograniczenia architektoniczne?

Ma to znaczenie dla wyceny transportu

Odpowiedź:

urządzenia będą umieszczane na poziomie – Wysoki Parter w Budynku nr 4,

w Budynku nr 4  jest winda towarowa,

nie ma konieczności przemieszczania chodziarki po schodach,

otwór drzwiowy minimum 90cm (szerokość)  do 200cm (wysokość),

brak innych ograniczeń architektonicznych

Pytanie nr 12

pytanie do umowy

Prosimy o zmianę zapisu &6 ust.4 umowy

Łączna wysokość kar umownych dochodzonych od Wykonawcy nie może przekroczyć 30 % kwoty, brutto o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

Na

Łączna wysokość kar umownych dochodzonych od Wykonawcy nie może przekroczyć 20 % kwoty, brutto o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

Co jest zgodne z zapisami ustawy PZP

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis § 6 ust 4 umowy na „Łączna wysokość kar umownych dochodzonych od Wykonawcy nie może przekroczyć 20 % kwoty, brutto o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.”

IV.

Część 1 – Lodówka do przechowywania leków.

Pytanie nr 13
Czy Zamawiający dopuści witrynę chłodniczą do przechowywania leków o zakresie temperatury wynoszącym od +2 º C do +8 º C, z ustawioną fabrycznie temperaturą wynoszącą +5 ºC? Proponowany zakres temperatury jest wystarczający do przechowywania leków.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14
Czy Zamawiający dopuści witrynę chłodniczą o wymiarach zewnętrznych wynoszących: głębokość x szerokość x wysokość (mm): 700x600x1510 (mm) wyposażoną w 6 rusztów, o pojemności 340 l ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 15
Czy Zamawiający dopuści witrynę chłodniczą sterowaną elektronicznie ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16
Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę z drzwiami pełnymi ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie  nr 17
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 6 tygodni od daty podpisania umowy ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Część 2 – Lodówka farmaceutyczna z zasilaniem UPS

Pytanie nr 18
Czy Zamawiający dopuści witrynę farmaceutyczną o wymiarach zewnętrznych wynoszących: głębokość x szerokość x wysokość (mm): 700x600x1510 (mm) wyposażoną w 6 rusztów, o pojemności 340 l ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 19
Czy Zamawiający dopuści witrynę farmaceutyczną wyposażoną w 4 nóżki z możliwością regulacji wysokości ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 20
Czy Zamawiający dopuści witrynę farmaceutyczną z obudową zewnętrzną oraz komorą wewnętrzną wykonaną ze stali malowanej proszkowo na kolor biały ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania funkcjonalności drzwi przeszklonych.

Pytanie nr 21
Czy Zamawiający dopuści witrynę farmaceutyczną o grubości izolacji wynoszącą w granicach 40-50 mm?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 22
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 8 tygodni od daty podpisania umowy ?
Odpowiedź: : Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Część 4 – Chłodziarko-zamrażarka laboratoryjna

Pytanie nr 23

Czy Zamawiający dopuści chłodziarko-zamrażarkę laboratoryjną o wymiarach zewnętrznych wynoszących: głębokość x szerokość x wysokość (cm): 61,8 x 60,1 x 200,3 (cm) ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 24
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 8 tygodni od daty podpisania umowy ?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Część 5 – Chłodziarka laboratoryjna

Pytanie nr 25
Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę laboratoryjną o wymiarach zewnętrznych wynoszących: głębokość x szerokość x wysokość (cm): 61,8 x 60,1 x 184 (cm) ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 26
Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę laboratoryjną o pojemności netto wynoszącej 333 l, oraz pojemności brutto wynoszącej 361 l.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 27
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 8 tygodni od daty podpisania umowy ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Część 6 pozycja 1

Pytanie nr 28

Wyspecyfikowana przez Zamawiającego lodówka nie jest dostępna na rynku. Czy Zamawiający dopuści lodówkę o poniższych parametrach.

Wymiary (WXSXG) [cm] 178x59.5x67.5

Pojemność [l] 213 chłodziarka + 108 zamrażarka

Zmiana kierunku otwierania drzwi  Tak

Poziom hałasu [db] 37

Kolor srebrny

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

VI.

Pytanie nr 29

Dotyczy część nr 4 Chłodziarko-zamrażarka laboratoryjna:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania chłodziarko – zamrażarkę laboratoryjną o wymiarach zewnętrznych w mm: wysokość 2003, głębokość 618, szerokość 601. Wymiary są nieznacznie różniące się od wyspecjalizowanych , zgodne z karta katalogowa sugerowanego urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 30

Dotyczy część 5 Chłodziarka laboratoryjna:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania chłodziarkę laboratoryjna o wymiarach zewnętrznych w mm: wysokość 1840, głębokość 618, szerokość 601 i pojemności brutto/netto 361/333 litrów (dotyczy chłodziarki z drzwiami pełnymi).

Wymiary są nieznacznie różniące się od wyspecjalizowanych, a zgodne z karta katalogowa sugerowanego urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 31

Proszę o wyjaśnienie co Zamawiający ma na myśli w punkcie: Czujnik analogowy od 4 do 20 mA.

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli czujnik ze zmiennym prądem na wyjściu o wartości od 4 mA do 20 mA.

2.	Działając w oparciu o zapisy art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

(t.j. Dz. U.z 2019 r. poz. 2019) Zamawiający zmienia treść zapisów specyfikacji warunków zamówienia:

## Zmiana SWZ w pkt X.

Było

  - Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w Rozdziale IX należy złożyć w terminie do dnia 02.04.2021 r. do godziny 10:30 za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego.

  - Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.04.2021 r. o godzinie 10:45 za pośrednictwem Platformy Zakupowej, w siedzibie Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, ul. Dr K. Jaczewskiego 7, 20 – 090 Lublin, pokój nr 32 – IV piętro, Budynek Nr 2 (Dział Zamówień Publicznych).

Jest:

- Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w Rozdziale IX należy złożyć w terminie do dnia 07.04.2021 r. do godziny 10:30 za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.04.2021 r. o godzinie 10:45 za pośrednictwem Platformy Zakupowej, w siedzibie Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, ul. Dr K. Jaczewskiego 7, 20 – 090 Lublin, pokój nr 32 – IV piętro, Budynek Nr 2 (Dział Zamówień Publicznych).

Zmiany wchodzą w życie z dniem podpisania. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.