Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo - cenowy

PAKIET 8 – PRZEDŁUŻACZE  LUER-LOCK

| L.p. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Producent | Nr katalogowy/ Symbol/ Nazwa własna | Cena jednostkowa netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, niebieski przedłużacz luer-lock do podawania pokarmu (mleka) w pompach infuzyjnych o długości 120 cm. Końcówka do nakręcania na strzykawkę z odpornego na pęknięcia materiału. Opakowanie z mankietem do łatwego otwierania w sposób szybki z zachowaniem zasad aseptyki. Widoczna i czytelna data ważności. | Szt. | 43.000 |  |  |  |  |
| 2. | Jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, bursztynowy przedłużacz luer-lock do podawania leków światłoczułych w pompach infuzyjnych o długości 120 cm. Końcówka do nakręcania na strzykawkę z odpornego na pęknięcia materiału. Opakowanie z mankietem do łatwego otwierania w sposób szybki z zachowaniem zasad aseptyki. Widoczna i czytelna data ważności. | Szt. | 5.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem wartość netto |  |
|  |  |  |  |  | Podatek VAT% |  |
|  |  |  |  |  |  | Podatek VAT zł |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem wartość brutto |  |