## zadanie nr 1
zał. nr 4 do SWZ
FORMULARZ CENOWY NA PRODUKTY LABORATORYJNE - zadanie nr 1
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto | Producent/Typ oferowany* | Wymaga się by Wykonawca w celu umożliwienia porównania parametrów oferowanych produktów z żądanymi przez Zamawiającego w formularzu cenowym – zał. nr 4 do SWZ wpisał w zadaniu nr 1 -2 w kolumnie nr „g” - Producenta oraz typ lub model (lub inne oznaczenie pozwalające na jednoznaczną identyfikację oferowanego asortymentu).
a. | b. | c. | d. | e. | f. | g.
ZESTAW RUREK TESTOWYCH Z FILTREM
1. | Zestaw rurek testowych z filtrem (Heater Tubes). Zestawy fabrycznie nowe, służące do wykonywania oznaczania stabilności termooksydacyjnej paliwa lotniczego w aparacie JFTOT (Jet Fuel Oxidation Test) model Mark IV.Przedmiot zamówienia musi spełniać specyfikację zgodną z najnowszym wydaniem normy:ASTM D 3241. Każda rurka testowa musi mieć trwale naniesiony unikalny numer seryjny. Każdy zestaw powinien zawierać uszczelki i filtr oraz posiadać pamięć elektroniczną.Zamawiający dopusza dostawę zestawów pakowanych w komplety. | szt. | 336
Niniejszy plik należy opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym, elektronicznym podpisem zaufanym (gov.pl) lub elektronicznym podpisem osobistym (e-dowód).
Uwaga! Nanoszenie jakichkolwiek zmian w treści dokumentu po opatrzeniu w.w. podpisem może skutkować naruszeniem integralności podpisu, a w konsekwencji skutkować odrzuceniem oferty.

## zadanie nr 2
zał. nr 4 do SWZ
FORMULARZ CENOWY NA PRODUKTY LABORATORYJNE zadanie nr 2
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto | Producent/Typ oferowany* | Wymaga się by Wykonawca w celu umożliwienia porównania parametrów oferowanych produktów z żądanymi przez Zamawiającego w formularzu cenowym – zał. nr 4 do SWZ wpisał w zadaniu nr 1 -2 w kolumnie nr „g” - Producenta oraz typ lub model (lub inne oznaczenie pozwalające na jednoznaczną identyfikację oferowanego asortymentu).
a. | b. | c. | d. | e. | f. | g.
SĄCZKI I MONITORKI
1. | Sączki membranowe. Białe i gładkie sączki membranowe ( mieszane estry celulozy) grubość 150 µm, porowatość 82% o średnicy 37mm i nominalnej średnicy porów 0,8 µm, z podkładkami przystosowane do monitora z tworzywa sztucznego, składającego się z pokrywki i podstawki.Sączki przeznaczone do kontroli czystości paliw do turbinowych silników lotniczych wykonywanej zgodnie z normą: NO-91-A800:2018. Komplet stanowią sączki z podkładkami.Opakowania/komplety po 100 sztuk.Zamawiający dopuszcza dostarczenie produktu w opakowaniach o innej ilości sztuk w opakowaniu niż 100. | kpl | 80
2. | Monitor zanieczyszczeń. Dwuczęściowy wykonany z polistyrenu składający się z pokrywki i podstawki, łączenie wlot/wylot: żeński luer. Zestaw stanowi monitor i biały gładki sączek membranowy z mieszanych esterów celulozy o grubości 150 µm, porowatości 82%, średnicy 37 mm o nominalnej średnicy porów 0,8 µm, z podkładkami z celulozy o średnicy 37mm. Monitor musi być przystosowany do analizatora czystości paliw lotniczych wg normy obronnej: NO-91-A 800:2018.Zamawiający dopusza dostarczenie produktu w kompletach. Zamawiana ilość dotyczy 2 kompletów po 50 sztuk, jednak dopuszcza się dostawę w opakowaniach o innej ilości sztuk w opakowaniu niż 50. | szt | 100
RAZEM
Niniejszy plik należy opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym, elektronicznym podpisem zaufanym (gov.pl) lub elektronicznym podpisem osobistym (e-dowód).
Uwaga! Nanoszenie jakichkolwiek zmian w treści dokumentu po opatrzeniu w.w. podpisem może skutkować naruszeniem integralności podpisu, a w konsekwencji skutkować odrzuceniem oferty.