| 1. Zakup materiałów budowlanych |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LP. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | JEDN. | ILOŚĆ |
| 1 | Tynk silikonowy w opakowaniu - 25 kg, na bazie żywicy silikonowej, wypełniaczy mineralnych i kruszywa, z powłoką samoczyszczącą, paroprzepuszczalną, elastyczną, odporną na uszkodzenia i niekorzystne czynniki atmosferyczne. Zawiera związki hydrofobowe oraz środki ograniczające rozwój grzybów i glonów. | szt | 25 |
| 2 | Cement – 32,5. do szybkiego otrzymywania trwałych i mocnych elementów oraz konstrukcji | szt | 150 |
| 3 | Klej żelowy wysokoelastyczny. na trudne podłoża, do pracy w wysokich temperaturach, mrozoodporny, wodoodporny, technologia żelu krzemianowego | szt | 50 |
| 4 | Grunt , opakowanie 10L, baza gruntu- wodna dyspersja żywicy akrylowej, modyfikowanej dodatkami uszlachetniającymi, przyjazny środowisku, po wyschnięciu mrozoodporny. | szt | 30 |
| 5 | Farba lateksowa biała, w opakowaniu 10l, gotowa do użycia, dobrze kryjąca, odporna na zmywanie, szybkoschnąca, do malowania ścian i sufitów, na podłoża, takie jak: tynki gipsowe, cementowe i cementowo-wapienne, płyty gipsowo-kartonowe, beton, cegła, szpachlówka, drewno oraz materiały drewnopodobne. Do stosowania we wnętrzach | szt | 30 |
| 6 | Lateksowa farba podkładowa – grunt w opakowaniu 10l, do wstępnego malowania starych i nowych podłoży: cementowych, cementowo-wapiennych, betonowych, gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych, istniejących powłok malarskich, powierzchni drewnianych i drewnopochodnych oraz tapet z włókna szklanego. Do stosowania we wnętrzach. | szt | 30 |
| 7 | Płytka podłogowa 30x60 cm drewno-podobna, gres szkliwiony | m2 | 100 |
| 8 | Panele podłogowe AC 5 grubość 8 mm | m2 | 100 |
| 9 | Impregnat do drewna opakowanie 9l, (kolor do wyboru) | szt | 10 |
| 10 | Płyta OSB grubość 18 mm, wymiar 250cm x 125 cm | szt | 40 |
| 11 | Fuga cementowa opakowanie 5kg, (kolor do wyboru) | szt | 15 |
| 12 | Piasek budowlany | tona | 15 |