## Arkusz2
Załącznik Nr 3 do SWZ / na ,,Zakup diagnostycznego sprzętu medycznego / na potrzeby ,,Pro-Medica’’ w Ełku Sp. z o.o.’’
Znak Sprawy 1830/2024
w ramach realizacji projektu w ramach realizacji projektu nr LTPL00022, pn. „Świadczenie wysokiej jakości usług medycznych na obszarze pogranicza polsko-litewskiego, ze szczególnym uwzględnieniem leczenia chirurgicznego i profilaktyki chorób zagrażających życiu” dofinansowanego w ramach programu Interreg Litwa-Polska 2021-2027.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet 1
L.p	Nazwa asortymentu			Ilość	j.m.	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto
					A	B	C=A+B
1	Histeroskop zawierający: / - Światłowód S, 2,8mm, 3m (światłowód dla endoskopów/optyk o średnicy mniejszej lub równej 4,1mm, typu CF, długość 3m, średnica zewnętrzna 6,8 mm, średnica wiązki 2,8 mm / - teleskop 30 deg, 3mm, (optyka histeroskopowa, szerokokątna, autoklawalna, kąt patrzenia 30 stopni, dł. robocza 282,5 mm, średnica 3mm; w zestawie: tuba ochronna i kontener do sterylizacji) / - Płaszcz (kanał roboczy 5 Fr ., rozmiar 5,5 mm, z ciągłym przepływem; nierozbieralne kraniki bezobsługowe, łączenie z optyką poprzez zatrzask ,,kliknięcie’’. / - 2 x Kleszczyki chwytające (półgiętkie w rozmiarze 5 Fr.; obie ruchome, bransze miseczkowe, typu ,,zęby rekina’; przyłącze typu Luer do umycia instrumentu, bransze z automatycznym zamknięciem dla bezpiecznego wprowadzania do kanału roboczego) / - 2x Nożyczki półgiętkie (w rozmiarze 5 Fr.; przyłącze typu Luer do umycia instrumentu, z automatycznym zamknięciem dla bezpiecznego wprowadzania do kanału roboczego, jedna bransza ruchoma / - Wkład do kontenera (pojemnik do sterylizacji, do urologii (uretrotom, cystoskop, resektoskop) o wymiarach 478x68x224 mm / - pokrywka do samodzielnych wkładów kontenera / - pojemnik do sterylizacji optyk (kontener do sterylizacji maks. 2 optyk, o wymiarach 446x49x88 mm, przeźroczysta pokrywa, uchwyty silikonowe podtrzymujące optykę)			1	zestaw
Razem:					-
Pakiet 2
L.p	Nazwa asortymentu			Ilość	j.m.	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto
					A	B	C=A+B
1	Rektoskop: / - Rektoskop operacyjny, długość robocza 7,5 cm / - 1 szt. - Optyka Hopkinsa do rektoskopu operacyjnego, kąt patrzenia 30°, śr. 5 mm, długość 21 cm kompatybilna z nasadką roboczą i tubusem rektoskopu operacyjnego o długości 7,5 i 15 cm, okular osadzony pod kątem w stosunku do osi optyki, autoklawowalna, wyposażona w oznakowanie kodem QR lub Data-Matrix z zakodowanym nr katalogowym oraz nr seryjnym optyki / - 1 szt. - Kosz druciany lub pojemnik do sterylizacji i przechowywania optyk / - 1 szt. - Tubus rektoskopu operacyjnego, ścięty ukośnie w końcu dystalnym, dł. rob. 7,5 cm, śr. zew. 40 mm: / - wyposażony w rękojeść z zaczepem umożliwiającym przymocowanie do ramienia trzymającego, / - wyposażony w zawór z przyłączem Luer-Lock w dolnej części rękojeści umożliwiający ewakuację oparów, / - koniec proksymalny tubusu umożliwiający przymocowanie nasadki roboczej do wprowadzania instrumentów i optyki / - 1 szt. - Obturator kompatybilny z tubusem rektoskopu operacyjnego o dł. 7,5 cm / - 1 szt. - Nasadka robocza rektoskopu operacyjnego kompatybilna z tubusem o dł. 7,5 cm i optyką Hopkinsa o śr. 5 mm i dł. 21 cm, wyposażona w: / - kanał prowadzący optyki wraz z zaworem z przyłączem Luer-Lock i kranikiem do przepłukiwania czoła optyki, / - oddzielny zawór z przyłączem Luer-Lock i kranikiem do podłączenia insuflacji; kanał insuflacyjny poprowadzony bocznie do kanału optyki, / - 2 wejścia dla instrumentów o śr. 5 mm oraz 1 wejście dla instrumentów o śr. do 12 mm, każde z wejść wyposażone w uszczelkę zewnętrzną oraz wewnętrzną; / – 1 szt. - Światłowód w nieprzeźroczystej osłonie, długość 230-150 cm, średnica 3,5 mm / - 1 szt. - Adapter do podłączenia oferowanego światłowodu do źródła światła posiadanego przez Zamawiającego firmy Olympus, bądź światłowód kompatybilny z niniejszym źródłem światła / - Rektoskop operacyjny, długość robocza 15 cm / - 1 szt.- Tubus rektoskopu operacyjnego, ścięty ukośnie w końcu dystalnym, dł. rob. 15 cm, śr. zew. 40 mm: / - wyposażony w rękojeść z zaczepem umożliwiającym przymocowanie do ramienia trzymającego, / - wyposażony w zawór z przyłączem Luer-Lock w dolnej części rękojeści umożliwiający ewakuację oparów, / - koniec proksymalny tubusu umożliwiający przymocowanie nasadki roboczej do wprowadzania instrumentów i optyki; / - 1 szt. - Obturator kompatybilny z tubusem rektoskopu operacyjnego o dł. 15 cm / - 1 szt. - Nasadka robocza rektoskopu operacyjnego kompatybilna z tubusem o dł. 15 cm i optyką Hopkinsa o śr. 5 mm i dł. 21 cm, wyposażona w: / - kanał prowadzący optyki wraz z zaworem z przyłączem Luer-Lock i kranikiem do przepłukiwania czoła optyki, / - oddzielny zawór z przyłączem Luer-Lock i kranikiem do podłączenia insuflacji; kanał insuflacyjny poprowadzony bocznie do kanału optyki, / - 2 wejścia dla instrumentów o śr. 5 mm oraz 1 wejście dla instrumentów o śr. do 12 mm, każde z wejść wyposażone w uszczelkę zewnętrzną oraz wewnętrzną; / TATME: / - 1 szt. - Optyka Hopkinsa, kąt patrzenia 45°, śr. 5 mm, długość 50 cm, autoklawowalna, wyposażona w oznakowanie kodem QR lub Data-Matrix z zakodowanym nr katalogowym oraz nr seryjnym optyki / - 1 szt. - Kosz druciany lub pojemnik do sterylizacji i przechowywania optyk / - 1 szt. - Tubus rektoskopu operacyjnego, końcówka ścięta pod kątem prostym w końcu dystalnym, dł. rob. 7,5 cm, śr. zew. 40 mm: / - wyposażony w rękojeść z zaczepem umożliwiającym przymocowanie do ramienia trzymającego, / - wyposażony w zawór z przyłączem Luer-Lock w dolnej części rękojeści umożliwiający ewakuację oparów, / - koniec proksymalny tubusu umożliwiający przymocowanie nasadki roboczej do wprowadzania instrumentów i optyki; / - 1 szt. - Obturator kompatybilny z tubusem rektoskopu operacyjnego o dł. 7,5 cm / - 1 szt - Adapter do uszczelki / - 1 szt.- Ramię trzymające: / Ramię przegubowe o kształcie litery U, mocowane do szyny sprzętowej poprzez element mocujący, wyposażone w centralne pokrętło blokujące przeguby ramienia, wyposażone w łącznik do zamocowania rektoskopu operacyjnego / - 1 szt. - Element mocujący ramię do szyny sprzętowej wyposażony w zacisk umożliwiający zamocowanie ramienia przegubowego pod różnym kątem / Akcesoria: / - 1 szt. - Aplikator uszczelek / - 2 op.- Zestaw uszczelek do rektoskopu operacyjnego / - 2 szt. - Pojemnik do sterylizacji i przechowywania instrumentów			1	zestaw
Razem:					-