

Znak: ZOZ.V.010/DZP/07/24 Sucha Beskidzka dnia 27.02.2024r.

Dotyczy: Postępowania na dostawę sprzętu 1x użytku oraz materiałów medycznych: ZOZ.V.010/DZP/07/24.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytania:

**Pytanie 1 - pakiet nr 32**

**Poz. 1 –** prosimy o dopuszczenie pojemnika 2 L o wysokości wraz z pokrywą 16 cm.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, przemawiających za potrzebą pozyskania pojemników 2 l o max. wysokości 15 cm.

**Odp. Zamawiający dopuszcza 16 cm.**

**Pytanie 2 - pakiet nr32**

**Poz. 4 i 5 -** Czy Zamawiający wymaga, w trosce o bezpieczeństwo personelu, aby pojemniki o pojemnościach 5L, 10L posiadały otwór wrzutowy o średnicy minimum 100 mm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 3 - pakiet nr 32**

Czy Zamawiający wymaga pojemników na odpady medyczne były wykonane z polipropylenu? Taki materiał zapewnia odporność na przebicie i elastyczność pojemnika a także pozwala na efektywne spalanie zebranego materiału.

**Odp. TAK.**

**Pytanie 4 - pakiet nr 32**

Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty opinii PZH , która potwierdza , że oferowane pojemniki mogą być stosowane w zakładach udzielających świadczenia zdrowotne , do zbierania niebezpiecznych odpadów medycznych.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**