## Arkusz1
				Załącznik nr 1 Formularz asortymentowo - cenowy

Pakiet nr 1 - IMPLANTY ARTROSKOPOWE					Gwarantowany stopień realizacji umowy - 30%
Lp	Nazwa/ opis asortymentu	Rozmiar	J.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Producent	nr katalogowy	Nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiajacego na podstawie pytań / nr pytania (jeśli dotyczy)
1	System szycia łąkotek all -inside. System składający się z dwóch implantów wykonanych z miękkiej taśmy połączonych ze sobą nierozpuszczalną nicią # 2-0, w postaci dwóch niezależnie dociąganych szwów. Igły z implantami umieszczone w jednym ergonomicznym narzędziu. Blokowanie implantu poprzez zsunięcie go z podajnika i obrócenie o krawędź igły. Implant zaopatrzony w przesuwną kaniulę pozwalającą na ustawienie odległości przebicia łąkotki. System umożliwiający założenie implantów bez wyciągania rękojeści. Implant dostępny w wersji igła zagięta: 12stopni w górę, 24 stopnie w górę, prosta, 12 stopni w dół.	----	sztuka	40
2	System do rekonstrukcji więzadła przedniego bądź tylnego oparty na fiksacji korówkowej za pomocą podłużnej płytki. Płytka z 2 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o dł. 12mm stale połączona z pętlą z taśmy niewchłanianej dł. min. 50mm pozwalającą na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym oraz dwóch z nici do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę oraz sprawdzenia zablokowania za korówkę. Pętla z taśmy do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania długości pętli za pomocą lejców – fiksacja przeszczepu w kanale. Blokada samo zaciskającej się taśmy w pięciu punktach. Możliwość podciągnięcia przeszczepu w linii ciągniętego przeszczepu	---	sztuka	70
3	Guzik rewizyjny udowy lub piszczelowy w rozmiarze 5x20mm, posiadający nakładkę zapewniającą operującym możliwość tworzenia większego odcisku niż tradycyjny guzik zaciskowy, co skutkuje dodatkowym mocowaniem korowym. Sterylny.	5x20mm	sztuka	3
4	Drut nitynolowy do śruby interferencyjnej o średnicy 1,1mm. Wycechowane oznaczenia na drucie w długościach 25mm oraz 30mm. Pakowany sterylnie	Ø=1,1 mm L= 25mm oraz 30 mm	sztuka	70
5	System do rekonstrukcji więzadła przedniego ACL i tylnego PCL oparty na śrubach Biokompozytowych. Implant zbudowany w 30 % z dwufosforanu wapnia i w 70% z PLDLA. Śruba o kronikalnym kształcie ułatwiającym wprowadzenie z miękkim gwintem na całej długości. Proces połączenia dwóch materiałów wzmacnia parametry implantu a mikro pory oraz otwory wzdłuż osi implantu ułatwia przebudowę i przerost kością. Implanty w rozmiarach średnicy 6-10mm i długości 20mm, średnicy 7-12mm i długości 30mm. W celu łatwiejszego i precyzyjniejszego wprowadzania gniazdo śruby stożkowe sześcioramienne Implant w wersji sterylnej pakowany pojedynczo	Ø;6-10mm, L:20 mm; Ø: 7-12mm, L:30 mm	sztuka	35
6	System do rekonstrukcji więzadła przedniego ACL i tylnego PCL . Implant zbudowany z PEEK. Śruba o kronikalnym kształcie ułatwiającym wprowadzenie z miękkim gwintem na całej długości. Implanty w rozmiarach średnic 6-10mm, długości 20mm oraz średnicy 7-12mm i długości 30mm . W celu łatwiejszego i precyzyjniejszego wprowadzania gniazdo śruby stożkowe sześcioramienne Implant w wersji sterylnej pakowany pojedynczo.	Ø;6-10mm, L:20 mm; Ø: 7-12mm, L:30 mm	sztuka	35
7	Drut piszczelowy do ACL 2,4 mm x 311 mm. Pakowany sterylnie	2,4mm x 311mm	sztuka	70
8	Drut wiercący udowy z zamkniętym okiem i miarką co 5 mm, zakończony ostrym grotem i wiertłem pod płytkę udową. Sterylny		sztuka	70
9	Płytka wykonana z PEEK wzmocniona włóknem węglowym oraz tantalowym w kształcie litery T do implantacji w osteotomii piszczelowej z 7 otworami na śruby. Płytka z mocowaniem samoblokującym stabilnym kontowo. Płytka przezierna dla promieni RTG na zdjęciu widzimy jedynie delikatny obrys płyty. Implant w części bliższej osteotomii mocowana 4 śrubami w części dalszej 3 poliaxialność otworów +/-12 stopni. Możliwość zastosowania śruby ciągnącej. Implanty pakowany pojedynczo sterylny. W zestawie narzędziowym dostępne dwa rodzaje adapterów/nakładek do płyty ograniczających możliwość wprowadzenia śrub do stawu - ograniczenie poliaxialności w jednym kierunku.	---	sztuka	5
10	Płytka wykonana z PEEK wzmocniona włóknem węglowym oraz tantalowym w kształcie litery Y do implantacji w osteotomii otwierającej uda z 8 otworami na śruby. Implant dostępny w wersji lewej i prawej. Płytka z mocowaniem samoblokującym stabilnym kontowo. Płytka przezierna dla promieni RTG na zdjęciu widzimy jednie delikatny obrys płyty. Implant w części bliższej i dalszej osteotomii mocowany 4 śrubami. Poliaxialność otworów +/-12 stopni. Możliwość zastosowania śruby ciągnącej. Implanty pakowany pojedynczo sterylny. w zestawie narzędziowym dostępny adapter/nakładka do płyty ograniczających możliwość wprowadzenia śrub do stawu - ograniczenie poliaxialności w jednym kierunku.	---	sztuka	5
11	Śruba do płytki, tytanowa, o nisko profilowej główce dostosowanej do mocowania płytki do osteotomii. Głowa śruby gwintowana w czasie implantacji wkręcając się w płytę powoduje stałe zblokowanie kątowe śruby w płycie. Długość śrub od 16-90 mm ze zmiennym skokiem od 24-50 mm co 2 mm oraz od 55-90 mm co 5 mm, dostępna śruba jednokorowa 16 mm. Średnica oferowanych śrub 5mm. śruby niesterylne.	Ø: 5 mm L: 16-90 mm	sztuka	70
12	Jednorazowe przeszywacze dostępne w wersji prawej i lewej o kątach 25, 45 i 90 stopni oraz wygięte	---	sztuka	10
13	Implant biokompozytowy lub z PEEK do stabilizacji stożka rotatorów metodą bezwęzłową. Implant wkręcany o średnicy 3,5 mm, 4,75 mm, lub 5,5 mm z tytanowym lub PEEKowskim początkiem do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającym na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu.	Ø:3,5 mm Ø:4,75 mm Ø:5,5 mm	sztuka	15
14	Kotwica tytanowa o średnicy 4,5mm i długości 15mm (+/- 1mm) z dwiema nićmi poliestrowymi wzmocnionymi, wyposażone w jednorazowy śrubokręt (komplet sterylny)	Ø:4,5 mm, L: 15mm (+/- 1mm)	sztuka	30
15	Implant niewchłanialny do stabilizacji niestabilności stawu barkowego, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 2,8mm i długości 11,7mm z nicią wzmacnianą o dwurodzajowej strukturze, polietylenowych włókien wewnętrznych i plecionych poliestrowych włókien zewnętrznych. Podajnik ze znacznikami pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu	Ø:2,8 mm, L: 11,7mm	sztuka	30
16	Implant niewchłanialany PEEK, wbijany, o średnicy 3mm i długości max. 15mm. Implant z wieloma wypustkami do lepszego trzymania w kości. Implant z dwiema nićmi #2, sterylny.	Ø:3 mm, L: 15mm	sztuka	20
17	Miękka kotwica do stabilizacji stożka przeładowana dwiema przesuwanymi taśmami 1,3 mm w dwóch różnych kolorach. Kotwica sterylna załadowana na jeden sterylny podajnik.	---	sztuka	40
18	Miękka kotwica do stabilizacji obrąbka o średnicy 1,5 mm i długości 19 mm, przeładowana ślizgową nicią w rozmiarze 2. Kotwica sterylna załadowana na jednorazowy podajnik	Ø:1,5 mm, L: 19mm	sztuka	30
19	Miękka kotwica do stabilizacji obrąbka o średnicy 1,5 mm i długości 19 mm, przeładowana dwiema ślizgowymi nićmi w rozmiarze 2. Kotwica sterylna załadowana na jednorazowy podajnik	Ø:1,5 mm, L: 19mm	sztuka	60
20	Wiertło do miękkiej kotwicy (do stabilizacji obrąbka o średnicy 1,5 mm), elastyczne, jednorazowego użytku, sterylne	---	sztuka	50
21	System do naprawy AC Joint składający się z dwóch prostokątnych płytek oraz dwóch taśm. Pętla do przeciągania implantów przez otwory w kości. Kolor biało-czarny lub biało-niebieski.	---	sztuka	20
22	Frezy lub ostrza do tkanek miękkich kompatybilne z rekojeścią Shavera ARTHREX (urządzenie Synergy Resection) z ręcznym sterowaniem. Jednorazowe	Ø 2,5 L 80 mm, Ø 4-5,5 L 130 mm	sztuka	300
23	Dwuprzyciskowa, sterylna elektroda ablacyjno - koagulacyjna do procedur artroskopowych, sterowana za pomocą przycisków umieszczonych na jej obudowie cięcie, koagulacja i zmiana poziomu mocy lub ze sterownika nożnego kompatybilna z waporyzatorem ARTHREX	---	sztuka	200
24	Dreny do pompy artroskopowej jednorazowe sterylne, kompatybilne z pompą DualWave Arthrex	---	sztuka	360
	OGÓŁEM

UWAGA / Wykonawca zobowiąże się dostarczyć Szpitalowi instrumentarium oraz cały pakiet implantów w tzw. „bank implantów” na okres trwania umowy - uzupełnienie wraz z fakturą za użyte implanty dostarczane będzie na bieżąco (do 48 godzin) na podstawie przesłanej drogą elektroniczną „Karty zużycia implantów”. Wykonawca zobowiąże się do przeszkolenia personelu B.O. i C.S. odnośnie instrukcji użycia i metod sterylizacji instrumentarium przed pierwszym jego użyciem.

Pakiet nr 2 - KONCÓWKI ROBOCZE DO SHAVERA STRYKER					Gwarantowany stopień realizacji umowy - 30%
Lp	Nazwa/ opis asortymentu	Rozmiar	J.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Producent	nr katalogowy	Nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiajacego na podstawie pytań / nr pytania (jeśli dotyczy)
1	Frezy lub ostrza do tkanek miękkich kompatybilne z rekojeścią Shavera STRYKER FORMULA z ręcznym sterowaniem. Jednorazowe	Ø 2,5 L 80 mm, Ø 4-5,5 L 130 mm	szt	200
	OGÓŁEM

Pakiet nr 3 - IMPLANTY DO ARTROSKOPOWEJ REKONSTRUKCJI STAWU BARKOWO - OBOJCZYKOWEGO					Gwarantowany stopień realizacji umowy - 30%
Lp	Nazwa/ opis asortymentu	Rozmiar	J.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Producent	nr katalogowy	Nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiajacego na podstawie pytań / nr pytania (jeśli dotyczy)
1	Guzik mocujący 4x12 mm, z czteroma otworami, sterylny, jednorazowego użytku	4x12 mm	sztuka	20
2	Poliestrowa nić szewna do guzika mocującego, 3x 90 cm, USP 7, sterylna, jednorazowa	USP 7, L: 90 cm	sztuka	10
	OGÓŁEM

UWAGA
1. W przypadku zabiegu Zamawiający wymaga dostępu do instrumentarium oraz implantów w pełnej wymaganej rozmiarówce w ciągu 2 dni
2. Wykonawca zobowiąże się do przeszkolenia personelu B.O. I C.S. odnośnie techniki użycia i metod sterylizacji instrumentarium przed pierwszym jego użyciem

Pakiet nr 4 STABILIZATOR ZEWNĘTRZNY PRĘTOWY					Gwarantowany stopień realizacji umowy - 100%
Lp	Nazwa/ opis asortymentu	Rozmiar	J.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Producent	nr katalogowy	Nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiajacego na podstawie pytań / nr pytania (jeśli dotyczy)
1	Stabilizator zewnętrzny prętowy, w komplecie: pręt węglowy Ø12 mm, długość według specyfikacji - 4 szt, klamra pręt- grot (współpracujący z grotami 5 i 6 mm) - 4 sztuki, klamra pręt -pręt - 3 sztuki. Klucz imbusowy kompatybilny do klamer 1szt	Pręt węglowy Ø12 mm, L-100 - 400 mm	komplet	3
	OGÓŁEM
	UWAGA / Wykonawca zobowiąże się do przeszkolenia personelu B.O. i C.S. odnośnie instrukcji użycia i metod sterylizacji instrumentarium przed pierwszym jego użyciem.

Pakiet nr 5 - IMPLANTY TYTANOWE DO ZAOPATRYWANIA ZŁAMAŃ W OBRĘBIE KOŚCI PALICZKÓW, ŚRÓDRĘCZA I PRZODOSTOPIA / (PŁYTY POD ŚRUBY NIEBLOKOWANE I BLOKOWANE. BLOKOWANE - POZWALAJĄCE NA WPROWADZENIE ŚRUBY W ZAKRESIE KĄTA +/- 15 STOPNI, BLOKOWANIE W SYSTEMIE TRÓJPUNKTOWEGO BEZGWINTOWEGO BLOKOWANIA NA DOCISK)					Gwarantowany stopień realizacji umowy - 60%
Lp	Nazwa/ opis asortymentu	Rozmiar	J.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Producent	nr katalogowy	Nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiajacego na podstawie pytań / nr pytania (jeśli dotyczy)
1	Płyta tytanowa, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, prosta 4, 6 otworowe oraz pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, prosta 4,6 otworowa. Płyta pod śruby nieblokowane i blokowane.	Profil 0,6 mm Profil 1,0 mm	sztuka	4
2	Płyta tytanowa, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, w kształcie litery L 5 otworowe oraz pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, w kształcie litery L 6 otworowe.	Profil 0,6 mm Profil 1,0 mm	sztuka	4
3	Płyta tytanowa, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, w kształcie litery T,Y, prostokątne, 4,6,7,8,10 otworowe oraz pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, w kształcie litery T,Y, prostokątne, trapezoidalne 4,6,7 otworowe oraz profil 1.3 mm, kompresyjne, proste 4,5,6 otworowe	Profil 0,6 mm Profil 1,0 mm Profil 1,3 mm	sztuka	4
4	Płyta tytanowa, pod śruby pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, , kompresyjne, w kształcie litery T, L 6 otworowe. Płyta pod śruby nieblokowane i blokowane. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk.	profil 1.3 mm	sztuka	4
5	Płyta tytanowa, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, prosta 16-otworowa, prostokątne, trapezoidalne, skośne 6-otworowe oraz pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, proste 16-otworowe, prostokątne, trapezoidalne, skośne 6 otworowe oraz profil 1.3 mm, kompresyjne, proste 8-otworowe, w kształcie litery T,L 10 otworowe.	profil 0.6 mm profil 1.0 mm profil 1.3 mm	sztuka	4
6	Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, trapezoidalne, skośne 8 otworowe oraz pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, trapezoidalne, skośne 8 otworowe.	profil 0,6mm profil 1,0 mm	sztuka	4
7	Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, trapezoidalne 10,12 otworowe oraz pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, trapezoidalne 10,12 otworowe.	profil 0,6 mm profil 1,0 mm	sztuka	2
8	Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, kompresyjne, profil 0.6 mm, z pinem do kłykcia oraz w kształcie litery T 5,11,12 otworowe oraz profil 1.0 mm z pinem do kłykcia oraz w kształcie litery T 6,11,12 otworowe.	profil 0,6 mm profil 1,0 mm	sztuka	2
9	Płytka tytanowa, kompresyjna, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, z 2 haczykami do złamań awulsyjnych paliczka, jednootworowa.	profil 0.6 mm	sztuka	4
10	Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.8 mm, blokowane, proste i prostokątne 4 otworowe, blokowane.	profil 0,8 mm	sztuka	2
11	Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, blokowane, proste i w kształcie litery T 8 otworowe, blokowane.	profil 0.8 mm	sztuka	4
12	Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.8 mm, blokowane, w kształcie litery T, rotacyjne, trapezoidalne 6,9 otworowe, blokowane.	profil 0,8 mm	sztuka	2
13	Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.8 mm, blokowane, w kształcie litery T, trapezoidalne i do kości łódeczkowatej 6,8,10 otworowe, blokowana.	profil 0,8 mm	sztuka	4
14	Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.8 mm, blokowane, trapezoidalne 10 otworowe, blokowane.	profil 0,8 mm	sztuka	2
15	Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, proste, 6 otworowe, w kształcie litery T,L-6 otworowe oraz profil 1.3 mm, proste 4,5 otworowe, blokowane.	profil 1.0 mm profil 1.3 mm	sztuka	4
16	Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, w kształcie litery T,Y - 7 otworowe, prostokątne 4 otworowe, blokowane.	profil 1,0 mm	sztuka	4
17	Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, trapezopidalne, skośne 6 otworowe oraz profil 1.3 mm, proste 6,8 otworowe, prostokątne 4 otworowe, rotacyjne 6 otworowe, w kształcie litery T,L 6,7,8 otworowe, blokowane.	profil 1.0 mm profil 1.3 mm	sztuka	4
18	Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, trapezopidalne 8 otworowe oraz profil 1.3 mm, segmentowe 6 otworowe oraz trapezoidalne 8 otworowe, blokowane	profil 1.0 mm profil 1.3 mm	sztuka	4
19	Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.3 mm, trapezoidalne 6 otworowe, w kształcie litery T,L 9 i 10 otworowe, blokowane.	profil 1.0 mm profil 1.3 mm	sztuka	2
20	Płyta tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, trapezopidalne 12 otworowe oraz profil 1.3 mm, trapezoidalne 10 otworowe, blokowane.	profil 1.0 mm profil 1.3 mm	sztuka	2
21	Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, profil 1.4 mm, anatomicznie ukształtowane, do częściowej artrodezy nadgarstka 6 i 8 otworowe, blokowane.	profil 1,4 mm	sztuka	2
22	Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, profil 1.4 mm, anatomicznie ukształtowane, do częściowej artrodezy nadgarstka, 12 otworowe, blokowane.	profil 1,4 mm	sztuka	2
23	Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do złamań wyrostka dziobiastego 10 otworowe, blokowane.	profil 1,6 mm	sztuka	2
24	Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, profil 1.4 mm, anatomicznie ukształtowane, do złamań głowy kości promieniowej, obejmujące i podpierajace 10 i 11 otworowe, blokowane.	profil 1,4 mm	sztuka	4
25	Śruba tytanowa, korowa, średnica 1.2 mm, dł. 4-20 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby.	L= 4-20 mm	sztuka	40
26	Śruby tytanowe, korowe, średnica 1.5 mm dł. 4-24 mm; średnica 2.0 mm dł. 4-30 mm; średnica 2.3 mm dł. 5-34 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby.	L= 4-20 mm L=5-34 mm	sztuka	40
27	Śruby tytanowe, blokowane, średnica 1.5 mm dł. 4-20 mm, średnica 2.0 mm dł. 6-30 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby.	L = 4 – 20 mm L=6-30 mm	sztuka	100
28	Podkładka pod śruby o średnicy 1.5mm i 2.0 mm.	---	sztuka	5
	OGÓŁEM
UWAGA / Wykonawca zobowiąże się dostarczyć Szpitalowi instrumentarium oraz cały pakiet implantów w tzw. „bank implantów” - uzupełnienie wraz z fakturą za użyte implanty dostarczane będzie na bieżąco (do 48 godzin) na podstawie przesłanej drogą elektroniczną „Karty zużycia implantów”. Wykonawca zobowiąże się do przeszkolenia personelu B.O. i C.S. odnośnie instrukcji użycia i metod sterylizacji instrumentarium i implantów przed pierwszym jego użyciem.

Pakiet nr 6 - IMPLANTY POD ŚRUBY 2,5 mm, DO ARTRODEZY NADGARSTKA, DALSZEJ NASADY KOŚCI PROMIENIOWEJ I ŁOKCIOWEJ / (BLOKOWANE - POZWALAJĄCE NA WPROWADZENIE ŚRUBY W ZAKRESIE KĄTA=/- 15 STOPNI, BLOKOWANIE W SYSTEMIE TRÓJPUNKTOWEGO BEZGWINTOWEGO BLOKOWANIA NA DOCISK)					Gwarantowany stopień realizacji umowy - 60%
Lp	Nazwa/ opis asortymentu	Rozmiar	J.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Producent	nr katalogowy	Nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiajacego na podstawie pytań / nr pytania (jeśli dotyczy)
1	Płyty tytanowe, dłoniowe, pod śruby 2.5 mm, krótkie 10 otworowe, blokowane.	profil 1.6 mm	sztuka	4
2	Płyty tytanowe, dłoniowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, 11 otworowe, długie; wąskie i szerokie, krótkie 12 i 14 otworowe, blokowane.	profil 1.6 mm	sztuka	4
3	Płyty tytanowe, dłoniowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, wąskie i szerokie, długie 13 i 15 otworowe, blokowane.	profil 1.6 mm	sztuka	2
4	Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do częściowej artrodezy nadgarstka, dłoniowe (między kością promieniową, łódeczkowatą i księżycowatą), lewa i prawa, 10 otworowe, blokowane.	profil 1.6 mm	sztuka	2
5	Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do częściowej artrodezy nadgarstka, grzbietowe (między kością promieniową, łódeczkowatą i księżycowatą), lewa i prawa, 11 otworowe, blokowane.	profil 1.6 mm	sztuka	2
6	Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 2.4 mm, anatomicznie ukształtowane, do artrodezy nadgarstka, (między kością promieniową a bliższym szeregiem kości nadgarstka), grzbietowe, z krótkim wygięciem, 18 otworowe, blokowane.	profil 2,4 mm	sztuka	2
7	Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 2.4 mm, anatomicznie ukształtowane, do artrodezy nadgarstka, (między kością promieniową a bliższym szeregiem kości nadgarstka), grzbietowe, z długim wygięciem, 19 otworowe, blokowane.	profil 2,4 mm	sztuka	2
8	Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, zmienny profil 1.8-2.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do artrodezy nadgarstka, (między kością promieniową a bliższym szeregiem kości nadgarstka), grzbietowe, z krótkim wygięciem, 12 otworowe, blokowane.	zmienny profil 1.8-2,6 mm	sztuka	2
9	Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, zmienny profil 1.8-2.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do artrodezy nadgarstka, (między kością promieniową a bliższym szeregiem kości nadgarstka), grzbietowe, z długim wygięciem, 12 otworowe, blokowane.	zmienny profil 1.8-2,6 mm	sztuka	2
10	Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, zmienny profil 1.8-2.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do pełnej artrodezy nadgarstka, grzbietowe, proste, 16 otworowe, blokowane.	zmienny profil 1.8-2,6 mm	sztuka	2
11	Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, zmienny profil 1.8-2.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do pełnej artrodezy nadgarstka, grzbietowe, z małym wygięciem, 16 otworowe, blokowane.	zmienny profil 1.8-2,6 mm	sztuka	2
12	Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, zmienny profil 1.8-2.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do pełnej artrodezy nadgarstka, grzbietowe, z dużym wygięciem, 16 otworowe, blokowane.	zmienny profil 1.8-2,6 mm	sztuka	2
13	Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do małych fragmentów, 5 otworowe, blokowane.	profil 1.6 mm	sztuka	2
14	Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do małych fragmentów, proste 6 otworowa; w kształcie litery T 7 otworowe, blokowane.	profil 1.6 mm	sztuka	2
15	Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do małych fragmentów, w kształcie litery L 8 otworowe, blokowane.	profil 1.6 mm	sztuka	2
16	Płyty tytanowe, dłoniowe, pod śruby 2.5 mm, profil 2.0 mm, w kształcie litery T 9 otworowe,blokowane.	profil 2,0 mm	sztuka	2
17	Płyty tytanowe, dłoniowe, pod śruby 2.5 mm, profil 2.0 mm, w kształcie litery T 11 otworowe, blokowane.	profil 2,0 mm	sztuka	2
18	Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 2.0 mm, anatomicznie ukształtowane, typu watershed line; z wycięciem na FPL; krótkie 10 otworowe oraz bez wycięcia 10 i 11 otworowe, dłoniowe, blokowane.	profil 2,0 mm	sztuka	2
19	Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 2.0 mm, anatomicznie ukształtowane, typu watershed line; z wycięciem na FPL; długie 12 otworowe oraz bez wycięcia 12 i 13 otworowe, dłoniowe, blokowane.	profil 2,0 mm	sztuka	2
20	Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 2.0 mm, anatomicznie ukształtowane, typu watershed line, krótkie i długie; szerokie, 13 i 15 otworowe, dłoniowe, blokowane.	profil 2,0 mm	sztuka	2
21	Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.8 mm, z flapem pod śruby samowiercące 1.5 mm, anatomicznie ukształtowane, 13 otworowe, dłoniowe, blokowane.	profil 1,8 mm	sztuka	2
22	Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, z 2 haczykami, anatomicznie ukształtowane, typu lunate facet, 7 otworowe, dłoniowe, blokowane.	profil 1.6 mm	sztuka	2
23	Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, 12 otworowe, w kształcie litery H, grzbietowe, blokowane.	profil 1.6 mm	sztuka	2
24	Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, 18 otworowe, grzbietowe, blokowane.	profil 1.6 mm	sztuka	2
25	Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, 20 otworowe, grzbietowe, blokowane.	profil 1.6 mm	sztuka	2
26	Płyty tytanowe, dłoniowe, do złamań obejmujących trzon kości, pod śruby 2.5 mm, zmienny profil 1.8-3.2 mm, z 1 otworem do wykonywania kompresji, 20 otworowe.	zmienny profil 1.8-3.2 mm	sztuka	2
27	Płyty tytanowe, dłoniowe, do złamań obejmujących trzon kości, pod śruby 2.5 mm, zmienny profil 1.8-3.2 mm, z 3 otworami do wykonywania kompresji, 29 otworowe.	zmienny profil 1.8-3.2 mm	sztuka	2
28	Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, w kształcie litery Y 7 otworowe, do dalszej nasady kości łokciowej, blokowane.	profil 1.6 mm	sztuka	2
29	Płyty tytanowe, dłoniowe, do złamań obejmujących trzon kości, pod śruby 2.5 mm, zmienny profil 1.8-3.2 mm, z 2 otworami do wykonywania kompresji, 25 otworowe.	zmienny profil 1.8-3.2 mm	sztuka	2
30	Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, w kształcie litery Y 10 otworowe, do dalszej nasady kości łokciowej, blokowane.	profil 1.6 mm	sztuka	2
31	Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 3.2 mm, do skrócenia kości łokciowej, 10 otworowe, wyposażone w bloczki umożliwiające docięcie kości pod kątem 45 oraz 90 stopni, blokowane.	profil 3,2 mm	sztuka	2
32	Śruba dedykowana do uzyskania czasowej kompresji w płycie do skrócenia kości łokciowej.	---	sztuka	2
33	Płyty tytanowe, pod śruby samowiercące 1.5 mm, profil 0.6 mm, 2 otworowe, z 2 haczykami.	profil 0.6 mm	sztuka	2
34	Płyty tytanowe, pod śruby samowiercące 1.5 mm, profil 0.6 mm, 4 otworowe, z 4 haczykami.	profil 0.6 mm	sztuka	2
35	Śruby tytanowe, korowe, średnica 2.5 mm dł. 8-34 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby.	L= 8-34 mm	sztuka	50
36	Śruby tytanowe, blokowane, średnica 2.5 mm dł. 8-34 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby.	L= 8-34 mm	sztuka	40
37	Śruby tytanowe, korowe, samowiercące, średnica 1.5 mm dł. 8-14 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby.	L= 8-14 mm	sztuka	50
38	Podkładka pod śruby o średnicy 2.5 mm.		sztuka	5
	OGÓŁEM
UWAGA / Wykonawca zobowiąże się dostarczyć Szpitalowi instrumentarium oraz cały pakiet implantów w tzw. „bank implantów” - uzupełnienie wraz z fakturą za użyte implanty dostarczane będzie na bieżąco (do 48 godzin) na podstawie przesłanej drogą elektroniczną „Karty zużycia implantów”. Wykonawca zobowiąże się do przeszkolenia personelu B.O. i C.S. odnośnie instrukcji użycia i metod sterylizacji instrumentarium i implantów przed pierwszym jego użyciem.

Pakiet nr 7- IMPLANTY DO ZAOPATRYWANIA ZŁAMAŃ ORAZ KOREKCJI W OBRĘBIE KOŚCI STOPY, POD ŚRUBY 2,8 mm. / (BLOKOWANE - POZWALAJĄCE NA WPROWADZENIE ŚRUBY W ZAKRESIE KĄTA +/- 15 STOPNI, BLOKOWANIE W SYSTEMIE TRÓJPUNKTOWEGO BEZGWINTOWEGO BLOKOWANIA NA DOCISK)					Gwarantowany stopień realizacji umowy - 60%
Lp	Nazwa/ opis asortymentu	Rozmiar	J.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Producent	nr katalogowy	Nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiajacego na podstawie pytań / nr pytania (jeśli dotyczy)
1	Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do korekcji w obrębie kości stopy (TMT-1), 6 otworowe, podeszwowe, prawe, lewe, blokowane.	profil 1,6 mm	sztuka	2
2	Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do korekcji w obrębie kości stopy (MTP), 7 otworowe, w tym 1 otwór kompresyjny, z wygięciem grzbietowym 0,5,10 stopni, prawe, lewe; blokowane.	profil 1,6 mm	sztuka	2
3	Płyta tytanowa, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, prosta, 4 otworowa.	profil 1,6 mm	sztuka	2
4	Płyta tytanowa, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, prosta, 6 i 8, w kształcie litery T 7 i 9 otworowa.	profil 1,6 mm	sztuka	2
5	Płyta tytanowa, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, dwurzędowa, 6, 11 i 12 otworowa.	profil 1,6 mm	sztuka	2
6	Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do korekcji w obrębie kości stopy (TMT-1), 7 otworowe, w tym 1 otwór pod śruby 4.0 mm oraz 1 otwór kompresyjny; przyśrodkowe, prawe, lewe, blokowane.	profil 1,6 mm	sztuka	2
7	Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do korekcji w obrębie kości stopy, rewizyjne, 9 otworowe w tym 1 otwór kompresyjny; z wygięciem grzbietowym 5,10 stopni, prawe, lewe, blokowane.	profil 1,6 mm	sztuka	2
8	Śruba tytanowa, korowa, średnica 2.8 mm, długość 8-45 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby.	L= 8-45 mm	sztuka	20
9	Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2.8 mm, długość 8-45 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby.	L= 8-45 mm	sztuka	40
10	Śruba tytanowa, korowa, średnica 4.0 mm, długość 28-45 mm, częściowo nagwintowana. Otwór heksagonalny w głowie śruby.	L= 28-45 mm	sztuka	20
11	Druty Kirschnera, nagwintowane, z oliwką, średnica 1.6 mm, długość gwintu 10,15,20,23,30,35,40 mm.	Ø 1,6 mm	sztuka	20
12	Podkładka pod śruby o średnicy 2.5 mm.	---	sztuka	5
	OGÓŁEM
UWAGA / Wykonawca zobowiąże się dostarczyć Szpitalowi instrumentarium oraz cały pakiet implantów w tzw. „bank implantów” - uzupełnienie wraz z fakturą za użyte implanty dostarczane będzie na bieżąco (do 48 godzin) na podstawie przesłanej drogą elektroniczną „Karty zużycia implantów”. Wykonawca zobowiąże się do przeszkolenia personelu B.O. i C.S. odnośnie instrukcji użycia i metod sterylizacji instrumentarium i implantów przed pierwszym jego użyciem.

Pakiet nr 8 - IMPLANTY DO ZAOPATRYWANIA ZŁAMAŃ ORAZ KOREKCJI W OBRĘBIE BLIŻSZEJ NASADY KOŚCI ŁOKCIOWEJ ORAZ DALSZEJ NASADY KOŚCI RAMIENNEJ POD ŚRUBY 2,8 mm , / (BLOKOWANE - POZWALAJĄCE NA WPROWADZENIE ŚRUBY W ZAKRESIE KĄTA +/- 15 STOPNI, BLOKOWANIE W SYSTEMIE TRÓJPUNKTOWEGO BEZGWINTOWEGO BLOKOWANIA NA DOCISK)					Gwarantowany stopień realizacji umowy - 60%
Lp	Nazwa/ opis asortymentu	Rozmiar	J.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Producent	nr katalogowy	Nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiajacego na podstawie pytań / nr pytania (jeśli dotyczy)
1	Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, zmienny profil 1.6-3.4 mm, anatomicznie wygięte, krókie, 10, 15 otworowe, prawe i lewe, blokowane. Blokowanie w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk. Zmienny kąt wprowadzenia śruby +/- 15°.	zmienny profil 1.6-3.4 mm,	sztuka	2
2	Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, zmienny profil 1.6-3.4 mm, anatomicznie wygięte, średnie, 12, 17 otworowe, prawe i lewe, blokowane. Blokowanie w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk. Zmienny kąt wprowadzenia śruby +/- 15°.	zmienny profil 1.6-3.4 mm,	sztuka	2
3	Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, zmienny profil 1.6-3.4 mm, anatomicznie wygięte, 17, 18 i 21 otworowe, prawe i lewe, blokowane. Blokowanie w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk. Zmienny kąt wprowadzenia śruby +/- 15°.	zmienny profil 1.6-3.4 mm,	sztuka	2
4	Płyta tytanowa, pod śruby 2.8 mm, zmienny profil 0.5-1.6 mm, 6 otworowa, blokowana.	zmienny profil 0.5-1.6 mm	sztuka	2
5	Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie wygięte oraz proste, 7 otworowe, prawe i lewe, blokowane.	profil 1,6 mm	sztuka	2
6	Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie wygięte oraz proste, 10 otworowe, prawe i lewe, blokowane.	profil 1,6 mm	sztuka	2
7	Śruba tytanowa, korowa, średnica 2.8 mm, długość 8-75 mm oraz korowe ciągnące dł. 40-75 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby.	L= 8-45 mm L=40-75mm	sztuka	20
8	Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2.8 mm, długość 8-75 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby.	L= 8-75 mm	sztuka	50
	OGÓŁEM
UWAGA / Wykonawca zobowiąże się dostarczyć Szpitalowi instrumentarium oraz cały pakiet implantów w tzw. „bank implantów” - uzupełnienie wraz z fakturą za użyte implanty dostarczane będzie na bieżąco (do 48 godzin) na podstawie przesłanej drogą elektroniczną „Karty zużycia implantów”. Wykonawca zobowiąże się do przeszkolenia personelu B.O. i C.S. odnośnie instrukcji użycia i metod sterylizacji instrumentarium i implantów przed pierwszym jego użyciem.

Pakiet nr 9 - IMPLANTY DO ZAOPATRYWANIA ZŁAMAŃ W OBRĘBIE KOŚCI PIĘTY, POD ŚRUBY 3,5 mm / (WRAZ Z DOSTĘPEM DO INSTRUMENTARIUM. WYMAGANY „BANK IMPLANTÓW”)					Gwarantowany stopień realizacji umowy - 60%
Lp	Nazwa/ opis asortymentu	Rozmiar	J.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Producent	nr katalogowy	Nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiajacego na podstawie pytań / nr pytania (jeśli dotyczy)
1	Płyty tytanowe, pod śruby 3.5 mm, profil 2.0 mm, anatomicznie ukształtowane, 12 i 13 otworowe, blokowane.	profil 20 mm	sztuka
2	Śruby tytanowe, korowe, średnica 3.5 mm dł. 16-60 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby.	L=16-60	sztuka
3	Śruby tytanowe, blokowane, średnica 3.5 mm dł. 16-60 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby.	L=16-60	sztuka
	OGÓŁEM
UWAGA / Wykonawca zobowiąże się dostarczyć Szpitalowi instrumentarium oraz cały pakiet implantów w tzw. „bank implantów” - uzupełnienie wraz z fakturą za użyte implanty dostarczane będzie na bieżąco (do 48 godzin) na podstawie przesłanej drogą elektroniczną „Karty zużycia implantów”. Wykonawca zobowiąże się do przeszkolenia personelu B.O. i C.S. odnośnie instrukcji użycia i metod sterylizacji instrumentarium i implantów przed pierwszym jego użyciem.

Pakiet nr 10 - ŚRUBY SAMOWIERCĄCE					Gwarantowany stopień realizacji umowy - 60%
Lp	Nazwa/ opis asortymentu	Rozmiar	J.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Producent	nr katalogowy	Nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiajacego na podstawie pytań / nr pytania (jeśli dotyczy)
1	Śruba tytanowa, kaniulowana, kompresyjna, samowiercąca, typu Herberta, średnica 2.2 mm oraz 3.0 mm; dł. 10-40mm, z długim oraz z krótkim gwintem; skok co 1 oraz 2 mm, pod druty Kirschnera 0.8 mm oraz 1.1 mm.	Ø 2,2 mm Ø3,0 mm	sztuka	40
2	Druty Kirschnera 0.8, 1.1 mm, długość 100 mm, 10 szt w opakowaniu.	---	sztuka	3
3	Śruba tytanowa, kaniulowana, z krótkim i długim gwintem - z efektem kompresji, oraz z pelnym gwintem - bez efektu kompresji; średnica 5.0 mm, dł. 24-70 mm, skok co 2 i co 5 mm, otwór heksagonalny w głowie śruby. Pod druty Kirschnera 1.6 mm.	L=24-70 mm	sztuka	30
4	Śruba tytanowa, kaniulowana, z krótkim i długim gwintem - z efektem kompresji, oraz z pelnym gwintem - bez efektu kompresji; średnica 7.0 mm, dł. 40-140 mm, skok co 5 i co 10 mm, otwór heksagonalny w głowie śruby. Pod druty Kirchnera 2.2 mm.	L=40-140 mm	sztuka	20
5	Śruby tytanowe, korowe, średnica 2.0 mm dł. 10-13 mm, samowiercące, częściowo nagwintowane. Otwór heksagonalny w głowie śruby.	L=10-13 mm,	sztuka	10
6	Śruby tytanowe, korowe, średnica 2.0 mm dł. 10-13 mm, samowiercące, częściowo nagwintowane, typu snapp-off. Otwór heksagonalny w głowie śruby.	L=10-13 mm,	sztuka	5
7	Śruby tytanowe, korowe, średnica 2.8 mm dł. 16-24 mm, samowiercące, częściowo nagwintowane. Otwór heksagonalny w głowie śruby.	L=16-24 mm,	sztuka	10
8	Druty Kirschnera 1.6 mm, długość 200 mm, 10 szt w opakowaniu.	Ø 1,6 L=200	sztuka	1
9	Druty Kirschnera 2.2 mm, długość 250 mm, 10 szt w opakowaniu.	Ø 2,2 L=250	sztuka	1
	OGÓŁEM
UWAGA / Wykonawca zobowiąże się dostarczyć Szpitalowi instrumentarium oraz cały pakiet implantów w tzw. „bank implantów” - uzupełnienie wraz z fakturą za użyte implanty dostarczane będzie na bieżąco (do 48 godzin) na podstawie przesłanej drogą elektroniczną „Karty zużycia implantów”. Wykonawca zobowiąże się do przeszkolenia personelu B.O. i C.S. odnośnie instrukcji użycia i metod sterylizacji instrumentarium i implantów przed pierwszym jego użyciem.

Pakiet nr 11 - MEMBRANY					Gwarantowany stopień realizacji umowy - 10%
Lp	Nazwa/ opis asortymentu	Rozmiar	J.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Producent	nr katalogowy	Nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiajacego na podstawie pytań / nr pytania (jeśli dotyczy)
1	Membrana dwuwarstwowa, kolagenowa, biodegradowalna, do wypełniania i napraw ubytków chrzęstnych. Kolagen typu I oraz III zastosowany do produkcji, pochodzeniawieprzowego. Warstwa dolna o luźnej strukturze włókien kolagenowych, warstwa górna o strukturze zbitej - oznaczona piktogramem. Skuteczność udowodniona minimum 9 letnimi badaniami klinicznymi w rekonstrukcjichrząstki stawowej. W zestawie aluminiowy szablon, ułatwiający odwzorowanie kształtu i rozmiaru ubytku.Membrana o wymiarach min. 40x50 mm +/- 1%.	40x50mm(+/-1%)	sztuka	1
2	Membrana dwuwarstwowa, kolagenowa, biodegradowalna, do wypełniania i napraw ubytków chrzęstnych. Kolagen typu I oraz III zastosowany do produkcji, pochodzeniawieprzowego. Warstwa dolna o luźnej strukturze włókien kolagenowych, warstwa górna o strukturze zbitej - oznaczona piktogramem. Skuteczność udowodniona minimum 9 letnimi badaniami klinicznymi w rekonstrukcjichrząstki stawowej. W zestawie aluminiowy szablon, ułatwiający odwzorowanie kształtu i rozmiaru ubytku.Membrana o wymiarach min. 30x40 mm +/- 1%.	30x40 mm (+/- 1%)	sztuka	5
3	Membrana dwuwarstwowa, kolagenowa, biodegradowalna, do wypełniania i napraw ubytków chrzęstnych. Kolagen typu I oraz III zastosowany do produkcji, pochodzeniawieprzowego. Warstwa dolna o luźnej strukturze włókien kolagenowych, warstwa górna o strukturze zbitej - oznaczona piktogramem. Skuteczność udowodniona minimum 9 letnimi badaniami klinicznymi w rekonstrukcjichrząstki stawowej. W zestawie aluminiowy szablon, ułatwiający odwzorowanie kształtu i rozmiaru ubytku.Membrana o wymiarach min. 20x30 mm +/- 1%.	20x30 mm (+/- 1%)	sztuka	5
	OGÓŁEM

Pakiet nr 12 - IMPLANTY POD ŚRUBY 2.8 mm, DO KOŚCI OBOJCZYKA BLOKOWANE - POZWALAJĄCE NA WPROWADZENIE ŚRUBY W ZAKRESIE KĄTA +/- 15 STOPNI / (BLOKOWANIE W A258:L305SYSTEMIE TRÓJPUNKTOWEGO BEZGWINOTOWEGO BLOKOWANIA NA DOCISK)					Gwarantowany stopień realizacji umowy - 60%
Lp	Nazwa/ opis asortymentu	Rozmiar	J.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Producent	nr katalogowy	Nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiajacego na podstawie pytań / nr pytania (jeśli dotyczy)
1	Płyty tytanowe, do złamań w obrębie kości obojczyka, anatomicznie ukształtowane, górne, boczne, z otworem umożliwiającym wprowadzenie insertu (wkładki) i szwów lub zamiennie śruby korowej oraz 2 flapami umożliwiającymi wprowadzenie śrub od strony przedniej do tylnej, pod śruby 2.8 mm, zmienny profil 2.2-3.4 mm, 12 i 14 otworowe, w tym 5 śrub z wytyczonym kątem wprowadzenia śruby oraz 1 otworem do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, prawe i lewe, blokowane.	profil zmienny 2,2-3,4	sztuka	3
2	Insert/Wkład do mocowania szwów	---	sztuka	3
3	Insert/Wkład do mocowania śrub korowych	---	sztuka	3
4	Śruba tytanowa, korowa, średnica 2.8 mm, długość 8-45 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby.	Ø 2,8 L-8-45	sztuka	10
5	Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2.8 mm, długość 8-45 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby.	Ø 2,8 L-8-45	sztuka	40
6	Druty Kirschnera, średnica 1.6 mm, długość 150 mm, 10 szt w opakowaniu.	Ø 1,6 L-150	sztuka	1
7	Druty Kirschnera, nagwintowane, z oliwką, średnica 1.6 mm, długość gwintu 10 mm, 1 szt w opakowaniu.	Ø 1,6 wint 10 mm	sztuka	1
	OGÓŁEM
UWAGA / Wykonawca zobowiąże się dostarczyć Szpitalowi instrumentarium oraz cały pakiet implantów w tzw. banku implantów" w ciągu 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania. Wykonawca zobowiąże się do przeszkolenia personelu B.O. i C.S. odnośnie instrukcji użycia i metod sterylizacji instrumentarium i implantów przed pierwszym jego użyciem.

Pakiet nr 13 - TYTANOWY ŚRÓDSZPIKOWY GWÓŹDŹ KRĘTARZOWY / (WRAZ Z BANKIEM IMPLANTÓW ORAZ DOSTĘPEM DO INSTRUMENTARIUM PRZEZIERNYM DLA PROMIENI RTG )					Gwarantowany stopień realizacji umowy - 50%
Lp	Nazwa/ opis asortymentu	Rozmiar	J.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Producent	nr katalogowy	Nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiajacego na podstawie pytań / nr pytania (jeśli dotyczy)
1	Gwóźdź śródszpikowy krętarzowy krótki tytanowy z przedłużonym trzpieniem z 6 stopniową antetorsją, pokryty celownikiem, średnica d=10÷11mm ze skokiem (co 1mm), kąt szyjkowo – trzonowy 130º oraz 135º, wersja kaniulowana, uniwersalny do kości lewej i prawej. Blokowany w części bliższej śrubą zespalającą o średnicy 11mm wraz ze śrubą kompresyjną, a w części dalszej wkrętami blokującymi o średnicy 4,5 lub 5,0. W części dalszej posiadający co najmniej 1 otwór dynamiczny oraz 1 statyczny gwintowany. Możliwość opcjonalnego blokowania w części bliższej przy pomocy dodatkowego pina antyrotacyjnego o średnicy 6,5mm. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w zakresie 0÷15mm stopniowane co 5mm. Dodatkowe spłaszczenie w obszarze wygięcia gwoździ dla łatwiejszego wprowadzenia. System wykonany ze stopu tytanu
	Gwóźdź śródszpikowy krętarzowy krótki tytanowy	L= 180-200 skok co 20 mm	szt	120
	śruba zespalająca	Ø 11	szt	120
	pin antyrotacyjny	Ø 6,5	szt	120
	wkręty blokujące	Ø 4,5 Ø 5,0	szt	150
	zaślepka/ śruba kompresyjna	---	szt	240
2	Gwóźdź śródszpikowy tytanowy długi pokryty celownikiem dalszym z 6 stopniową antetorsją, do długości 420mm pokryty celownikiem dalszym, średnica d=11mm ze skokiem (co 1mm), kąt szyjkowo – trzonowy (130º), wersja kaniulowana, lewa i prawa. Blokowany w części bliższej śrubą zespalającą o średnicy 11mm wraz ze śrubą kompresyjną, a w części dalszej wkrętami blokującymi o średnicy 4,5 lub 5,0. W części dalszej posiadający co najmniej 1 otwór dynamiczny oraz 2 otwory statyczne gwintowane zapewniające co najmniej dwupłaszczyznową stabilizację (AP i strzałkowej). Możliwość opcjonalnego blokowania w części bliższej przy pomocy dodatkowego pina antyrotacyjnego 6,5mm. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w zakresie 0÷15mm stopniowane co 5mm. Dodatkowe spłaszczenie w obszarze wygięcia gwoździ dla łatwiejszego wprowadzenia. Pierwszy otwór do blokowania w części dalszej gwoździa w odległości 5 mm od jego końca dla zapewnienia niskiego blokowania. System wykonany ze stopu tytanu.
	Gwóźdź śródszpikowy tytanowy długi	L = 280 - 420 skok co 20 mm	szt	60
	śruba zespalająca	Ø 11	szt	60
	pin antyrotacyjny	Ø 6,5	szt	60
	wkręty blokujące	Ø 4,5 Ø 5,0	szt	120
	zaślepka/ śruba kompresyjna	---	szt	120
	Ogółem	---

UWAGA: / 1. Wykonawca zobowiąże się do użyczenia i dostarczenia min. jednego kompletu w pełni sprawnego instrumentarium oraz utworzenia „banku implantów” w ciągu max 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy. Użyczenie instrumentarium na czas trwania umowy jest bezpłatne. / 2. Uzupełnianie implantów następować będzie do max. 48 godzin (w ciągu dni roboczych) po przesłaniu przez Zamawiającego „Karty zużycia ” – e-mail . / 3. Wymagany jest min. jeden komplet implantów w pełnej rozmiarówce, rozmieszczonych w koszach/kasetach sterylizacyjnych. / 4 Wykonawca zobowiąże się do przeszkolenia personelu B.O. i C.S. co do metod użycia i sposobu sterylizacji użyczonego instrumentarium oraz implantów przed pierwszym ich użyciem.

## Arkusz2
45625
25550
5331
31937
33750
9375
13870
22200
9000
2624
3212
5624
13231
2737
912
456
12250
3640
1204
6000
12000
260528