Załącznik nr 4

do Zapytania ofertowego

**BS.271.2.2024**

FORMULARZ OFEROWANEGO SPRZĘTU

**po zmianie z dnia 29-02-2024r.**

**Demontaż, dostawa i montaż urządzeń klimatyzacji**

**na sali wiejskiej w Siedlnicy, gmina Wschowa.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LP. |  WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY | ZAZNACZENIETAK/NIE\* |
| PRODUCENT:MODEL:**SZT.2** |
| 1 | wydajność chłodzenia/grzania – min. 7.1/7.3kW | TAK/NIE\* |
| 2 | napięcie/ częstotliwość – min. 220 – 240 / 50 V/Hz | TAK/NIE\* |
| 3 | pobór mocy chłodzenie/grzanie – 2030/1870W | TAK/NIE\* |
| 4 | pobór prądu chłodzenie/grzanie – 9,0/9,3A | TAK/NIE\* |
| 5 | klasa efektywności energetycznej w trybie chłodzenia/grzania A++/A+ | TAK/NIE\* |
| 6 | zakres regulacji temperatury grzanie/chłodzenia 16-30oC | TAK/NIE\* |
| 7 | zakres temperatur pracy – grzanie: -25 – 30oC/ chłodzenie -15-50oC | TAK/NIE\* |
| 8 | moduł wi-fi – tak | TAK/NIE\* |
| 9 | filtr plazmowy / jonizator | TAK/NIE\* |
| 10 | lampa UV-C – tak | TAK/NIE\* |
| 11 | żaluzje sterowane z pilota – tak | TAK/NIE\* |
| 12 | ilość biegów wentylatora – min.7 | TAK/NIE\* |
| 13 | Kolor - biały | TAK/NIE\* |

*…………………, dnia ………………………. r.*

*Podpis:*

 ......................................

*(pieczątka i podpis osób/y uprawnionych do składania oświadczeń woli)*