COZL/DZP/MJ/3413/Z-62/2022

Załącznik nr 1 – kosztorys ofertowy

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto * | Wartość brutto ogółem * | Producent/ Nazwa/Nazwa handlowa * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paski do analizy moczu kompatybilne z systemem Clinitek Status ● | sztuka | 375 |  |  |  |
| 2. | Paski do kontroli jakości ● | opakowania | 4 |  |  |  |
| 3. | Dzierżawa analizatora backupowego kompatybilnego z paskami Clinitek | m-ce | 36 |  |  |  |
| 4. | Serwis analizatora Clinitek (jeden raz w roku) | sztuka | 3 |  |  |  |
| RAZEM BRUTTO: |  |  |  |  |  |  |

* wypełnia Wykonawca

● kompatybilność z Clinitek Status

● paski do analizy moczu i kontroli jakości jednego producenta

● paski o następujących parametrach: glukoza, bilirubina, ketony, ciężar właściwy, krew, pH, białko, urobilinogen, azotyny, leukocyty

● kontrola zewnątrzlaboratoryjna przez cały okres trwania umowy ( RIQAS min 6 razy do roku)

……………….……………………………………

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy: