

**AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE**

ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła

tel. 67 352-26-00, mail: info@ans.pila.pl

Piła dn.22.05.2023 r.

AG-DŁ-1061/1/01/23

**Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści zapytania**

Dotyczy: „Czyszczenia i konserwacji pokrycia dachowego budynków A, B, C, D na terenie kampusu ANS w Pile przy ul. Podchorążych 10”

Zamawiający informuje, że wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego

1. Czy zakup środka biodegradowalnego Sikard 715W oraz środka do impregnacji dachu Sikard 703W leży po stronie Wykonawcy czy tez zapewnia go Zamawiający czyli ANS?

**Odpowiedź:** Po stronie Wykonawcy.

1. Czy Zamawiający posiada dachówki i gąsiory, które będą użyte do wymiany uszkodzonych elementów czy tez zakup należy do Wykonawcy Usługi? Jeśli do Wykonawcy to czy posiadacie Państwo dane techniczne tych elementów celem dobrania asortymentu wg rodzaju i koloru?

**Odpowiedź:** Zamawiający posiada dachówki i gąsiory. Wykonawca nie ponosi w tym zakresie kosztów materiału tylko usługi.

1. Proszę o podanie wysokości budynków (do najwyższego punktu dachu)

**Odpowiedź:** 19 m.

1. Czy do każdego budynku z każdej strony jest swobodny dojazd dla wysięgnika koszowego, czy tez występują jakieś utrudnienia?

**Odpowiedź** Z jednej strony budynku D brak dojazdu na długości 17 m.

1. Czy Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców np. dekarzy przy wykonaniu zamówienia.

**Odpowiedź:** Tak.

Wyjaśnienia zostają dołączone do zapytania ofertowego i stanowią jej integralną część.

 **(-) Dorota Łuczkowska**

 starszy specjalista ds. administracji