Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy, rozbudowy i termomodernizacji budynku wielorodzinnego przy ul. Robotnicza 4 w Starachowicach w ramach zadania „Przebudowa i termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Robotnicza 4 w Starachowicach”,
Zadanie projektowe obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację robót budowlanych (skutecznym zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych i/lub ewentualnym uzyskaniem pozwolenia na budowę).

Stan istniejący budynku:
Obiekt jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Robotniczej 4 w Starachowicach (działka nr 1125/8, obręb 001). Jedna ze ścian budynków usytuowana w granicy działki, schody zewnętrzne do budynku od strony Zalewu Pasternik usytuowane w działce 1133, obręb 01. Budynek został wybudowany w pierwszej połowie XX wieku, jako budynek mieszkalny. Budynek wybudowany na rzucie prostokąta z dwoma oddzielnymi klatkami schodowymi oraz podpiwniczeniem. Obiekt posadowiony na kamiennych ławach fundamentowych. Budynek o konstrukcji murowanej z kamienia oraz cegieł ze stropami belkowymi drewnianymi. Budynek z dwiema kondygnacjami oraz poddaszem użytkowym. Dach nad główną bryłą budynku wielospadowy z osiowo zlokalizowanymi lukarnami doświetlającymi (poprzez prostokątne okna) pomieszczenia mieszkalne na poddaszu. Dach budynku pokryty płytami z eternitu falistego. Konstrukcja dachu krokwiowo-płatwiowa. Schody wewnętrzne wykonane jako schody drewniane. Wejścia do budynku zlokalizowane od strony ul. Robotniczej (2 szt.) oraz ul. Zakładowej (2 szt.).
Obszar na którym znajduje się obiekt podlega ochronie konserwatorskiej.

Zakres zamówienia obejmuje:
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy, przebudowy i termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego znajdującego się na Osiedlu Wzgórze w Starachowicach. W ramach zamówienia należy wykonać projekt rozbudowy, przebudowy i termomodernizacji wraz z uzyskaniem zezwolenia na wykonanie inwestycji.
Zamawiający informuje, że na obszarze na którym znajduje się budynek obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.
Przedmiot zamówienia:
Opis zadania:
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej we wszystkich branżach łącznie z przyłączami.
1. Wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego w zakresie niezbędnym do przygotowania przedmiotowego projektu.
2. Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy/ decyzji lokalizacyjnej.
3. Opracowanie dokumentacji projektowej:
  a) Wykonanie projekt zagospodarowania teren.
  b) Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego zgodnie z koncepcją zaakceptowaną przez Zamawiającego, wraz ze wszystkimi wymaganymi przepisami szczegółowymi, uzgodnieniami i opiniami w tym sanepid, bhp, ppoż itp.
  b) Wykonanie projektu technicznego dla wszystkich branż - w zakresie uzupełniającym i uszczegóławiającym projekt architektoniczno-budowlany.
  c) Wykonanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż.
  d) Opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej badań podłoża gruntowego.
4. Uzyskanie pozytywnej opinii/uzgodnienia dla opracowanej dokumentacji od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach (w przypadku, jeżeli inwestycja tego wymaga).
5. Opracowanie zestawienia drzew i krzewów przewidzianych do wycinki, w celu uzyskania przez Zamawiającego zezwolenia na wycinkę (w przypadku, jeżeli inwestycja wymusza wycinkę drzew i krzewów).
6. Projekt należy wykonać zgodnie z wymaganymi przepisami i sztuką budowlaną.
7. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania wszelkich niezbędnych dokumentów i uzgodnień celem uzyskania pozwolenia na realizację inwestycji (skutecznego zgłoszenia/ prawomocnego pozwolenia na budowę).

Wymagania szczegółowe*:
1. Zagospodarowanie terenu winno obejmować działkę nr ewidencyjny 1125/8 (obręb 001) (należy również uzyskać zgodę na przebudowę schodów znajdujących się w działce 1133 (obręb 001).
2. Zagospodarowanie winno obejmować wszystkie elementy wynikające z obowiązujących przepisów, niezbędne dla właściwego funkcjonowania obiektów, w tym w miarę możliwości terenowych:
- plantowanie i wyrównanie terenu, chodniki, schody, murki oporowe, ogrodzenie, miejsca parkingowe,
- sadzenie drzew i krzewów oraz klomby, rabaty i kwietniki,ogródki warzywne,
3. Należy wykonać projekt budynku mieszkalnego wielorodzinnego (dwukondygnacyjnego z poddaszem użytkowym). Budynek mieszkalny wielorodzinny należy zaprojektować w technologii tradycyjnej. Mieszkania muszą być wyposażone w instalację: wod.-kan. z ciepłą i zimną wodą, c.o., elektryczną, teletechniczną, instalację telewizyjną naziemną i satelitarną zakończona gniazdkami abonenckimi. Należy przewidzieć opomiarowanie indywidualne (dla każdego mieszkania) dla: wody ciepłej i zimnej, energii elektrycznej, c.o. W budynkach należy zaprojektować pomieszczenia wymiennikowni – będzie ono zasilane z miejskiej sieci ciepłowniczej. Do budynków należy zaprojektować nowe przyłącza: c.o., W budynkach należy zaprojektować zestawy przedpłatowe liczników centralnego ogrzewania oraz zestawy przedpłatowe wodomierzy.
Łazienki w lokalach należy wyposażyć w prysznice, umywalkę, kompakt wc. W lokalu należy pamiętać o zaprojektowaniu osobnego podejścia dla pralki zlokalizowanego w łazience (w miarę możliwości) lub ewentualnie w kuchni. W lokalach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w łazience należy zaprojektować prysznic z odpływem liniowym oraz szerokimi przesuwnymi drzwiami szklanymi, które zapewnią ochronne pomieszczenia przed wyciekiem wody spod prysznica oraz pozwolą na wjazd pod prysznic osoby na wózku inwalidzkim. W lokalach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych należy zaprojektować również uchwyty ułatwiające korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych. Kuchnie w lokalach należy wyposażyć w zlew z szafką.
4. Obiekty zoptymalizować pod kątem funkcjonalno-użytkowym i ekonomicznym.
* wszelkie szczegóły dotyczące budynków zostaną ustalone z Zamawiającym na etapie prac projektowych.
Zmawiający informuje, że posiada nieaktualną dokumentację projektową dla budynku przy ul. Robotniczej 4, która stanowić będzie zarys dla nowej koncepcji projektowej. Posiadana przez Zmawiającego dokumentacja zostanie udostępniona do wglądu wybranemu Wykonawcy po podpisaniu umowy.
Główny zakres rzeczowy:
1. Uzyskanie i opracowanie mapy do celów projektowych,
2. Uzyskanie wypisu z rejestru gruntów,
3. Opracowanie koncepcji projektowej,
4. Opracowanie dokumentacji projektowej, składającej się z:
  a) Projekt zagospodarowania terenu: 7egz.;
  b) Projekt architektoniczno-budowlany we wszystkich branżach: po 7 egz.:
  c) Projekt techniczny we wszystkich branżach – po 5 egz,
  d) Przedmiaru robót we wszystkich branżach – po 3 egz.,
  e) Kosztorysów inwestorskich we wszystkich branżach – po 3 egz.,
  f) Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót we wszystkich branżach – po 3 egz.,
  g) Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
  h) Opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej badań podłoża gruntowego - w 2 egz
5. Uzyskanie wszelkich niezbędnych warunków technicznych, uzgodnień, opinii, decyzji, zgód na wejście w teren i innych wymaganych dokumentów, których potrzeba wyniknie w trakcie projektowania w celu uzyskania zezwolenia na realizację,
6. Uzyskanie pozytywnej opinii/uzgodnienia dla opracowanej dokumentacji od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach.
7. Uzyskanie zezwolenia na realizację robót budowlanych (uzyskanie skutecznego zgłoszenia robót/prawomocnego pozwolenia na budowę),
8. Opracowanie wersji elektronicznej dokumentacji.
  Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić wizję lokalną terenu przed złożeniem oferty.
  Wszystkie założenia projektowe dotyczące opracowywanej dokumentacji należy uzgodnić z Zamawiającym i uzyskać jego akceptację.
Wymagania ogólne:
1. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa winna być kompleksowym opracowaniem wykonanym zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, na podstawie której możliwe będzie uzyskanie zezwolenia na realizację robót, m.in. zgodnie z:
  1. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2023 poz. 682, z późn. zm.),
  2. Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 poz. 1605	z późn. zm.)
  3. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie	szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i	odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.2021, poz. 2454).,
  4. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia	metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac	projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie	funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021, poz. 2458),
  5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków	technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.0.1225).
2. Projektant wykona wszystkie (także niewyszczególnione wyżej) opracowania, które są niezbędne z punktu widzenia kompletności dokumentacji pod kątem uzyskania decyzji organów administracji państwowej lub samorządowej lub innych jednostek branżowych uzgadniających dokumentację.
3. Wykonawca podczas opracowania dokumentacji zobowiązany będzie na bieżąco uzgadniać
   z Zamawiającym szczegółowe rozwiązania techniczne.
4. Wykonawca na bieżąco będzie informował Zamawiającego o postępie prac nad dokumentacją przekazując mu kopie wystąpień o warunki, uzgodnienia, opinie oraz kopię zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
5. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym założenia wyjściowe do kosztorysowania.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ustalenia podziału dokumentacji projektowo-kosztorysowej, ustalenia nazw dokumentacji, w uzgodnieniu z Projektantem oraz właściwym organem zezwalającym na realizację robót.
7. Zamawiający zastrzega możliwość podziału przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich, pozwalających na etapowanie realizacji robót.
8. Projekty techniczne powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt architektoniczno-budowlane w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych.
9. Do projektów należy załączyć:
  1. kserokopie (potwierdzone „za zgodność z oryginałem”) uprawnień budowlanych (projektowych) oraz aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,
  2. oświadczenie projektantów a także sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
10. Dokumentacja powinna zawierać oświadczenie Projektanta o jej kompletności i przydatności
    z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
11. Zamawiający wymaga przekazania Zamawiającemu dokumentacji w wersji papierowej
    w ilościach określonych w „Głównym zakresie rzeczowym”. Egzemplarze dokumentacji, które są przekazywane instytucjom przy uzgodnieniu dokumentacji nie będą wliczone w tę ilość.
12. Dokumentację należy przekazać w wersji elektronicznej na nośniku /-ach (pamięć masowa)
    w 2 kompletach:
  1. w formacie pdf
  2. w formacie edytowalnym:
    1. dokumenty tekstowe – doc lub odt,
    2. pliki graficzne – dwg lub dxf,
    3. kosztorysy i przedmiary – ath,
    4. tabele, zestawienia np. kosztorysów branżowych - xls lub ods.
13. Dokumentację projektową należy opracować w sposób umożliwiający Zamawiającemu prawidłowe udzielenie zamówienia na realizację robót zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego (z wynagrodzeniem kosztorysowym) a także na jej podstawie realizację pełnego zakresu robót budowlanych, niezbędnych dla użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem.
14. Dokumentacja projektowa w zakresie opisu proponowanych materiałów i urządzeń powinna być wykonana zgodnie z art. 99 ust 1-7 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  W przypadku, gdy będzie to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Wykonawca powoła się na znak towarowy, patent lub pochodzenie (markę, producenta, dostawcę) materiałów oraz na normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa
  w art. 99 ust 1-7 ustawy ustawy PZP, wówczas jest obowiązany wskazać w dokumentacji, że dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych oraz zobowiązany jest doprecyzować zakres dopuszczalnej równoważności.
15. Wykonawca zobowiązany będzie do udzielania odpowiedzi do opracowanej dokumentacji podczas prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
16. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania aktualizacji kosztorysów inwestorskich w ilości zgodnej z zadeklarowaną w ofercie (w ramach wynagrodzenia).. Aktualizacja kosztorysów dokonana zostanie na pisemne	zgłoszenie Zamawiającego, w przypadku, gdy Zamawiający będzie rozpoczynał postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane po upływie 6 miesięcy od daty ustalenia przez Wykonawcę wartości zamówienia lub w razie wystąpienia okoliczności mających wpływ na dokonane ustalenia szacowania wartości zamówienia. Kosztorysy te niezbędne będą do przeprowadzenia procedury przetargowej wyłaniającej wykonawcę robót budowlanych w oparciu o wykonaną dokumentację projektową.
17. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, decyzji, decyzji lokalizacyjnej celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy, innych pozwoleń, operatów, zgłoszeń, ew. opracowań geologicznych i geotechnicznych, mapy do celów projektowych, uzyskanie zgody na wejście w teren oraz w razie potrzeby wykonanie innych opracowań niezbędnych dla realizacji przedsięwzięcia.
18. Do obowiązku wykonawcy należy udzielanie wszelkich wyjaśnień w zakresie dokumentacji na etapie procedury wyłonienia wykonawcy robót.
19. Wykonawca ma obowiązek opracowania dokumentacji w zgodzie i z ustaleniami z Zamawiającym oraz z poszczególnymi właścicielami sieci.
20. Przy realizacji zamówienia należy kierować się aktualnymi przepisami na dzień sporządzenia ww. opracowania dokumentacji projektowej.
21. Wykonawca ma obowiązek weryfikacji wszelkich danych uzyskanych od Zamawiającego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wynikającą z obowiązujących przepisów za wszelkie dane zawarte w opracowywanej przez siebie dokumentacji.
22. Wykonawca ma obowiązek dokonać oceny stanu technicznego elementów obiektu, których dotyczyć będą opracowania projektowe.
23. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.
24. Zamawiający wymaga, adekwatnie do przedmiotu zamówienia, dostosowania projektu do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych.