Dział Zamówień Publicznych	Grodzisk Mazowiecki, 24.08.2023 r.

SPS – V. 262.58.2023

Wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania na dostawę produktów medycznych do pracowni Elektrofizjologii (Nr sprawy SPSSZ/46/D/23).

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający w Zadaniach nr 4 i 5 dopuści urządzenia z możliwością programowania terapii antyarytmicznej w czasie lub przed ładowaniem kondensatora, ale bez automatycznego przełączania?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na urządzenie bez automatycznego przełączania pomiędzy trybami stymulacji antyarytmicznej. Pozostają zapisy SWZ.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający w zadaniu nr 8 wymaga wszczepialnego rejestratora zdarzeń przystosowanego do zdalnego monitorowania pacjenta z wszczepionym urządzeniem, z możliwością monitorowania za pomocą aplikacji na smartfonie?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. Ponadto Zamawiający dopuszcza przedstawienie rejestratora zdarzeń, który nie jest przystosowany do monitorowania aplikacją na smartfonie.