## Zadanie 1
Zadanie nr 1
Załącznik nr 1
do umowy nr ………………………….
z dnia ………………………….
Zakup wraz z dostawą czujników Spo2 i mankietów do NIHON KOHDEN oraz Nellcor na okres do 31-08-2025r.
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Łącznie wartość netto | % VAT | Łącznie wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego | Producent, nr katalogowy i ilość szt. w op.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Czujniki SpO2 dla noworodków-jednorazowe – kompatybilne z monitorami NIHON KOHDEN, przeznaczone dla pacjentów o wadze poniżej 3 kg i powyżej 30 kg. Czujniki ekranowane, ochrona przed zakłóceniami magnetycznymi co przekłada się na dokładność pomiaru. Czujniki posiadające dwie warstwy wzmocnionego pokrycia dla stabilizacji komponentów elektronicznych i kabli, czujniki zabezpieczone przed zakłóceniami spowodowanymi światłem zewnętrznym. | szt. | 720 |  | 0 |  | 0
2 | Mankiety noworodkowe Nr 1 (3-6 cm) z konektorem połączeniowym luer-slip kompatybilne z kardiomonitorami NIHON KOHDEN BSM-6701K i BSM-6501K. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
3 | Mankiety noworodkowe Nr 2 (4-8 cm) z konektorem połączeniowym luer-slip kompatybilne z kardiomonitorami NIHON KOHDEN BSM-6701K i BSM-6501K. | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
4 | Mankiety noworodkowe Nr 3 (6-11 cm) z konektorem połączeniowym luer-slip kompatybilne z kardiomonitorami NIHON KOHDEN BSM-6701K i BSM-6501K. | szt. | 240 |  | 0 |  | 0
5 | Mankiety noworodkowe Nr 4 (7-13 cm) z konektorem połączeniowym luer-slip kompatybilne z kardiomonitorami NIHON KOHDEN BSM-6701K i BSM-6501K. | szt. | 90 |  | 0 |  | 0
6 | Mankiety noworodkowe Nr 5 (9-14,5cm) z konektorem połączeniowym luer-slip kompatybilne z kardiomonitorami NIHON KOHDEN BSM-6701K i BSM-6501K. | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
7 | Jednorazowy czujnik saturacji technologii Nellcor Oxi Max, przeznaczone dla pacjentów o wadze poniżej 3 kg i powyżej 30 kg. Czujniki ekranowane, ochrona przed zakłóceniami magnetycznymi co przekłada się na dokładność pomiaru. Czujniki posiadające dwie warstwy wzmocnionego pokrycia dla stabilizacji komponentów elektronicznych i kabli, czujniki zabezpieczone przed zakłóceniami spowodowanymi światłem zewnętrznym. | szt. | 192 |  | 0 |  | 0
RAZEM WARTOŚĆ: |  |  |  | NETTO: | 0 | BRUTTO: | 0
1). Do oferty należy dołączyć dokumenty producenta (np. karta katalogowa, ulotka itp) potwierdzające zgodność nazwy produktu z opisu przedmiotu zamówienia i zaoferowany nr katalogowy. Oświadczam, że oferowane wyroby medyczne będą posiadały aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na rynku polskim, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974 z późn. zm.), w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz/lub Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną. W trakcie trwania umowy zobowiązuję się przedstawić niezwłocznie, na każde żądanie Zamawiającego, kopie lub oryginały dokumentów.

## Zadanie 2
Zadanie nr 2
Załącznik nr 1
do umowy nr …………………………….
z dnia …………………..
Zakup wraz z dostawą drenów do sprzętu endoskopowego Karl Storz na okres do 31-08-2025r.
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Łącznie wartość netto | % VAT | Łącznie wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa, nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Dren ssący dwuczęściowy, długi silikonowy nadający się do sterylizacji | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
2. | Dren płuczący, do zabiegów histeroskopowych PC jednorazowy, sterylny kompatybilny z pompami Hamou Endomat Select UP-210. 1 op. - 10 szt. | op. | 60 |  | 0 |  | 0
3. | Dren płuczący do zabiegów laparoskopowych FC jednorazowy, sterylny kompatybilny z pompami Hamou Endomat Select UP-210. 1 op. - 10 szt. | op. | 25 |  | 0 |  | 0
4. | Zestaw drenu ssącego DS., jednorazowy, sterylny kompatybilny z sheverem ginekologicznym Karl Storz SE & Co.KG. 1 op. - 10 szt. | op. | 15 |  | 0 |  | 0
| RAZEM WARTOŚĆ: |  |  | NETTO: | 0 | BRUTTO: | 0
1). Do oferty należy dołączyć dokumenty producenta (np. karta katalogowa, ulotka itp) potwierdzające zgodność nazwy produktu z opisu przedmiotu zamówienia i zaoferowany nr katalogowy. Oświadczam, że oferowane wyroby medyczne będą posiadały aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na rynku polskim, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z poz. 974 z późn. zm.), w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz/lub Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną. W trakcie trwania umowy zobowiązuję się przedstawić niezwłocznie, na każde żądanie Zamawiającego, kopie lub oryginały dokumentów.

## Zadanie 3
Zadanie nr 3
Załącznik nr 1
do umowy nr …………………………….
z dnia …………………..
Zakup wraz z dostawą akcesoriów jednorazowego użytku do przenośnego cyfrowego systemu drenażu klatki piersiowej Medela –Thopaz na okres do 31-08-2025r.
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Łącznie wartość netto | % VAT | Łącznie wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa, nr katalogowy,
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Nietłukący jednorazowy wyskalowany kanister do zbierania wydzieliny, sterylny, wykonany z polipropylenu, wyposażony w filtr hydrofobowo-bakteryjny, zawór upuszczający dodatnie ciśnienie oraz komorę na wydzielinę o pojemności 0,3L. do cyfrowego drenażu klatki piersiowej. Pakowane po 12 szt. | op. | 2 |  | 0 |  | 0
2. | Jednorazowy, sterylny, dren dwukanałowy (dren pomiarowy i dren pacjenta) wykonany z PCV, sterylny, wyposażony w filtr hydrofobowy, posiadający klips zaciskowy, z łącznikiem podwójnym pediatrycznym dł. 150 cm i śr. 5 mm. Pakowane po 10 szt. | op. | 1 |  | 0 |  | 0
3. | Jednorazowy, sterylny, dren dwukanałowy (dren pomiarowy i dren pacjenta) wykonany z PCV, sterylny, wyposażony w filtr hydrofobowy, posiadający klips zaciskowy, z łącznikiem pojedynczym pediatrycznym dł. 150 cm i śr. 5 mm. Pakowane po 10 szt. | op. | 2 |  | 0 |  | 0
4. | Jednorazowa, sterylna zatyczka do drenu, kompatybilne z cyfrowym drenażem klatki piersiowej. Pakowane po 20 szt. | op. | 1 |  | 0 |  | 0
| RAZEM WARTOŚĆ: |  |  | NETTO: | 0 | BRUTTO: | 0
1). Do oferty należy dołączyć dokumenty producenta (np. karta katalogowa, ulotka itp) potwierdzające zgodność nazwy produktu z opisu przedmiotu zamówienia i zaoferowany nr katalogowy. Oświadczam, że oferowane wyroby medyczne będą posiadały aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na rynku polskim, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z poz. 974 z późn. zm.), w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz/lub Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną. W trakcie trwania umowy zobowiązuję się przedstawić niezwłocznie, na każde żądanie Zamawiającego, kopie lub oryginały dokumentów.

## Zadanie 4
Zadanie nr 4
Załącznik nr 1
do umowy nr …………………………….
z dnia …………………..
Zakup wraz z dostawą akcesoriów jednorazowego użytku do respiratora neonatologicznego Mindray NB350 - na okres do 31-08-2025r.
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Łącznie wartość netto | % VAT | Łącznie wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa, nr katalogowy, ilość szt w op. zbiorczym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Czepiec do terapii wymiennych, w postaci opaski, stosowany jest zarówno do nieinwazyjnego wspomaganiu oddechu typu Infant Flow - umożliwia zamocowanie generatora w mocowaniu kołyskowym za pomocą dwóch krótkich, owalnych, dwustronnych rzepów jak i do terapii tlenowej wysokimi przepływami (HFOT) – umożliwia zamocowanie kaniuli nosowej za pomocą dwóch długich rzepów (posiadających dodatkowo warstwę klejącą którą przykleja się do kaniuli). Rozm. XXS-L . | szt | 50 |  | 0 |  | 0
2. | Kaniula nosowa do terapii wysokimi przepływami wykonana z delikatnego dla skóry tworzywa niezaginającego i nieskręcającego się. Kaniula z miękkimi ramionami donosowymi wykonanymi z silikonu, w części przynosowej dodatkowa wypustka pozwalająca na aseptyczne dopasowanie do nozdrzy. Pod nosem dwie niezależne regulowane podkładki mocujące przyklejane do skóry za pomocą hipoalergicznej, silikonowej taśmy medycznej umożliwiającą koraktę położenia kaniuli oraz wyjęcie kaniuli z samej podkładki. Bez lateksu. Rozm.: - wcześniacza, przepływ 1-8L - noworodkowa, przepływ 1-8L - niemowlęca, przepływ 1-10L | szt | 20 |  | 0 |  | 0
3. | Czujniki SpO2 jednorazowego użycia dla pacjentów o wadze <3kg >30kg, opaska. Kompatybilny z aparatem do nieinwazyjnej wentylacji neonatologicznej Mindray NB- 350 posiadanego przez Zamawiajacego. | szt | 50 |  | 0 |  | 0
| RAZEM WARTOŚĆ: |  |  | NETTO: | 0 | BRUTTO: | 0
1). Do oferty należy dołączyć dokumenty producenta (np. karta katalogowa, ulotka itp) potwierdzające zgodność nazwy produktu z opisu przedmiotu zamówienia i zaoferowany nr katalogowy. Oświadczam, że oferowane wyroby medyczne będą posiadały aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na rynku polskim, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z poz. 974 z późn. zm.), w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz/lub Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną. W trakcie trwania umowy zobowiązuję się przedstawić niezwłocznie, na każde żądanie Zamawiającego, kopie lub oryginały dokumentów.