Załącznik Nr 1 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET NR 1 Dreny, Sonda Sengstakena

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Dren z rączką do końcówek OP-Flex z jednej strony uniwersalna końcówka o śr. 8-18 mm dopasowana do każdego rodzaju ssaka z drugiej strony łącznik zapewniający ruchomość rączki, dł. 200cm. Końcówka wykonana z twardego przeźroczystego PCV, zagięta, perforowana, umożliwiająca odsysanie w jamie ustnej. Przewód ssący wykonany z elastycznego PCV, gładki, giętki możliwość odłączenia od końcówki. Zestaw pakowany w wewnętrzny perforowany worek na całej powierzchni oraz zewnętrzne opakowanie folia-papier | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Sonda Sengstakena - 3 drożna, do tamponady żylaków przełyku - dla dorosłych - długość 100cm - z linią RTG |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | CH16 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| b | CH18 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| c | CH21 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do SIWZ

PAKIET NR 2 Protezy

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Protezy naczyniowe dziane, uszczelniane kolagenem antybakteryjne impregnowane solami srebra grubość ściany nie większa niż 0,5mm. Średnica (mm) od 6 do 24 długość 40cm | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 3  do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET NR 3 Cewnik centralny 5-drożny

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Cewnik centralny pięcioświatłowy. Średnica zewnętrzna cewnika 12F. Średnice wewnętrzne świateł cewnika (G) 16/18/18/18/12. Prędkość przepływu (ml/min): distal 55; middle1 28; middle2 28; middle3 28; proximal 185. Długość 20cm. Prowadnica nitynolowa odporna na załamywanie o dł. 50cm, igła wprowadzająca seldingera. Zastawka bezigłowa do każdego światła, skalpel, strzykawka z gumowym tłokiem 5ml, rozszerzadło tkankowe. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 4 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET NR 4 Zestawy PEG do przezskórnej endoskopowej gastrostomii, zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Przeźroczysty, poliuretanowy zgłębnik o długości 40cm ze znacznikiem widocznym w badaniu RTG (trzy cieniodajne linie), trójdzielną silikonową wewnętrzną płytką mocującą końcówką pokrytą Hydromerem, zakończoną pętlą, dla ułatwionego pasażu przez powłoki brzuszne, 12-centymetrową podziałką zaczynającą się od strony płytki wewnętrznej, płytka zewnętrzna wykonana z silikonu, służącą do umocowania zgłębnika oraz zabezpieczająca przed zagięciami zgłębnika dla maksymalnego komfortu pacjenta, niebieski zacisk zabezpieczający utrzymanie odpowiedniej pozycji zgłębnika, skalpel, punkcyjna igła wprowadzająca z trokarem, nić trakcyjna z pętlą do wygodnego i bezpiecznego połączenia z pętlą zgłębnika, łącznik do żywienia ENFit (CH14 zielony, CH18 czerwony), zacisk do regulacji przepływu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a. | Rozmiar 14CH | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| b. | Rozmiar 18CH | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kompletny zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa z wielorazowym peanem, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. Pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a. | 7,0mm | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| b. | 8,0mm | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| c. | 9,0mm | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Uzupełniający zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa oparty na użyciu peana, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej z makietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. Pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a. | 7,0mm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| b. | 8,0mm | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| c. | 9,0mm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 5 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET NR 5 Zgłębniki do żywienia przemysłowego

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Zgłębnik poliuretanowy lub silikonowy jednokanałowy do żywienia dożołądkowego, dojelitowego, przeźroczysty, długość 120-130cm z prowadnicą, ze znacznikiem RTG i podziałką, wyposażony w boczne otwory minimalizujące ryzyko zatkania i z jednym otworem centralnym. Produkt jałowy. Pakowany pojedynczo w folie lub folie-papier. | 240 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zgłębnik poliuretanowy lub silikonowy wielokanałowy w wersji jelitowej oraz do odbarczania żołądkowego, ze znacznikiem RTG i podziałką, długość 270 do 280cm | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET NR 6 Maski anestetyczne

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Maski anestetyczne z PCV jednorazowe, nie zawierające lateksu; pompowany mankiet z zaworem do regulacji ciśnienia w mankiecie. | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 7 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET NR 7

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Rurka intubacyjna zbrojona bez mankietu, wykonana z wysokiej jakości medycznego PCV – do intubacji przez nos i usta. Znacznik intubacji w postaci grubego oringu minimum 1cm, silikonowana, bez lateksu z oznacznikiem rozmiaru na rurce, gładkie, atraumatyczne krawędzie; linia RTG na całej długości rurki, skalowana co 1cm z otworem Murphiego, jednorazowa, sterylna. Rozmiar od 3,0 do 5,5 co 0.5mm | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Rurka intubacyjna zbrojona do intubacji przez nos i przez usta z mankietem niskociśnieniowym, wykonana z wysokiej jakości medycznego PCV, silikonowana, ze znacznikiem głębokości intubacji w postaci grubego oringu wokół rurki ze znacznikiem rozmiaru na rurce i baloniku kontrolnym, gładka, autraumatyczne krawędzie; linia RTG na całej długości rurki, skalowana co 1cm, posiadająca otwór Murphiego, jednorazowa, sterylnie pakowana, bez lateksu. Rozmiar od 4.0 do 10.0 co 0,5mm | 900 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Rurka intubacyjna z mankietem, profilowana, nosowa, wykonana z wysokiej jakości medycznego PCV, silikonowana, ze znacznikiem głębokości intubacji w postaci grubego oringu wokół rurki, z oznacznikiem rozmiaru na rurce i baloniku, gładka, atraumatyczne krawędzie, linia RTG na całej długości rurki, skalowana co 1cm. Jednorazowa, sterylnie pakowana, bez lateksu. Rozmiar od 3.5 do 8.0 co 0.5mm. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Rurka intubacyjna wielorazowa, zbrojona z mankietem uszczelniającym, przeznaczona do masek krtaniowych z odłączanym łącznikiem ISO 15mm, miękką końcówką poniżej mankietu. Rozmiar od 6.0 do 8.0 co 0.5mm | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym z otworem Murphiego o wygładzonych wszystkich krawędziach wewnątrztchawicznych, posiadająca balonik kontrolny niskociśnieniowy wskazujący na stan wypełnienia mankietu (płaski przed wypełnieniem), nazwa producenta, średnica rurki i mankietu oraz rodzaj mankietu podany na baloniku kontrolnym i korpusie rurki w miejscu widocznym po zainstalowaniu. Linia widoczna w RTG na całej długości rurki, skala centymetrowa pomagająca określić głębokości intubacji wraz z oznaczeniem poziomu strun głosowych – podana na korpusie rurki. Sterylna, pakowana pojedynczo, jednorazowa. Rozmiar 5.0 do 10.00 co 0.5mm. | 4 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Rurka intubacyjna o zwiększonych właściwościach termoplastycznych i poślizgowych; wykonana z wysokiej jakości medycznego PCV, silikonowana, półprzeźroczysta o wygładzonych wszystkich krawędziach wewnątrztchawicznych z mankietem, posiadająca balonik kontrolny niskociśnieniowy wskazujący na stan wypełnienia mankietu (płaski przed wypełnieniem) nazwa producenta, średnica rurki i mankietu podana na baloniku kontrolnym i korpusie rurki w miejscu widocznym po zainstalowaniu. Linia widoczna w RTG na całej długości rurki. Skale centymetrowe pomagające określić głębokość rurki wraz z oznacznikiem poziomu strun głosowych podana na korpusie rurki. Sterylna, pakowana pojedynczo, jednorazowa. Rozmiar 5.0 do 10.0 co 0.5mm. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Rurka intubacyjna typu MLT (do mikrochirurgii krtani) o niewielkiej średnicy, wykonana z wysokiej jakości PCV bez lateksu do intubacji przez usta i nos z wbudowanym otworem Murphiego z mankietem niskociśnieniowym o dużej średnicy zapewniającym ochronę ścianek tchawicy. Długość rurki porównywalna ze standardową rurką o średnicy wewnętrznej 8mm. Sterylna, pakowana pojedynczo, jednorazowa. Rozmiar 5.0 i 6.0 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Rurki ustno gardłowe Guedel sterylne z zaoblonym końcem (wyprofilowanym) i barwnym oznaczeniem rozmiaru rurki. Sterylna, pakowana pojedynczo, jednorazowa. Rozmiar 1,2,3,4,5. | 1 300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 8 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET NR 8 Maska tlenowa z nebulizatorem i drenem

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Maska tlenowa z nebulizatorem i drenem, jałowa jednorazowego użytku, wykonana z przeźroczystego, nietoksycznego PCV, bez lateksu, wyposażona w regulowaną blaszkę na nos oraz gumkę mocującą, dren o długości 210cm (+/-10cm) zakończony uniwersalnym łącznikiem odporny na zagięcia, pojemnik nebulizatora o pojemności min. 6ml (skalowany co 1 ml.), rozmiary S, M, L, XL dla dorosłych. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 9 do SIWZ

Miejscowość ………………. dnia ……………….2019 r.

…………………………………………

Pieczęć firmowa wykonawcy

OFERTA

DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNGO SZPITALA KLINICZNEGO

IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

W KATOWICACH

Nazwa wykonawcy: 	………………………………………………................................……………………………

Siedziba: 		……………………………………………………....................................……………………

REGON: ……………………………………..	NIP:……………………………………………

Tel:. ………………………………..............… 	Fax: ……………….....................…………...…

Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym:

…………………………. …………………...……………………………………..…

Tel:. ………………………………..............… 	e-mail: ………………………………………………….

Osoba upoważniona do podpisania umowy :

……………. ………………………………………………………………………….

Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na konto:

………………………………………………………………………………………………………………………………

Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pól / podania wszystkich danych wymaganych w ramce powyżej

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym oferuję wykonanie dostawy na warunkach określonych  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę:

## Pakiet nr ……

bez podatku VAT………………...…………………zł

podatek VAT ………% …………………………….zł

z podatkiem VAT ………………………………….zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………...........zł

- Oświadczamy, że cena/y brutto zawarta/e w Ofercie zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje  stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy, stanowiącym załącznik  do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że należymy do grupy małych / średnich przedsiębiorstw:  Tak / Nie

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami/przewidujemy powierzyć podwykonawcom części zamówienia*: Część zamówienia przewidziana do wykonania przez podwykonawcę ………………………………….  Nazwa i adres podwykonawcy …………………………..**

- Oświadczam, że wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, o którym mowa                        w rozdziale XII pkt. 5) SIWZ [] Tak powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył …………………[] Nie*.

- Ofertę niniejszą składam na _________ kolejno ponumerowanych stronach.

__________ dnia __ __ __ roku

__________________________________

Podpis Wykonawcy

*  - niepotrzebne skreślić

** - wypełnia wykonawca

Załącznik nr 10 do SIWZ

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny   								im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

w Katowicach  40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………………………

……………………………..………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………

……………………..………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH DLA BLOKÓW OPERACYJNYCH”, prowadzonego przez SPSKM w Katowicach, oświadczam, co następuje:

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH DLA BLOKÓW OPERACYJNYCH”, prowadzonym przez SPSKM Katowice oświadczamy, że:

- nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych *,

- należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych*. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.

__________________ dnia _________2019 r.

__________________________________

Podpis Wykonawcy

* - niepotrzebne skreślić.

* należy zaznaczyć właściwą odpowiedź; wykonawca, który należy do grupy kapitałowej zobowiązany jest do złożenia listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej