WszSL.FZ.381.22/54/             / 2022                                                                         Legnica 11.08.2022 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy:

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  W TRYBIE PODSTAWOWYM Z MOŻLIWOŚCIĄ NEGOCJACJI NA DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO KARDIOMONITORÓW, ELEKTROKARDIOGRAFÓW ORAZ BATERII ALKALICZNYCH

znak sprawy WSzSL/FZ-54/22

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2  ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021 poz.1129 ), wyjaśniam co następuje:

Pytanie nr 1

Dotyczy Części nr 1 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści czujnik całościowy, nierozłączny?

W odpowiedzi na zapytanie: Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy.

Pytanie nr 2
Dotyczy Części nr 2 poz. 7
Prosimy o podanie numeru katalogowego kabla obecnie stosowanego przez Zamawiającego, co umożliwi złożenie oferty zgodnej z wymaganiami.

W odpowiedzi na zapytanie: Nr katalogowy HP-2585-I

Pytanie nr 3
Dotyczy Części nr 2 poz. 9
Prosimy o podanie numeru katalogowego kabla obecnie stosowanego przez Zamawiającego, co umożliwi złożenie oferty zgodnej z wymaganiami.

W odpowiedzi na zapytanie: Nr katalogowy CR007-6201B.

Pytanie nr 4
Dotyczy Części nr 2 poz. 10
Prosimy o podanie numeru katalogowego kabla obecnie stosowanego przez Zamawiającego, co umożliwi złożenie oferty zgodnej z wymaganiami.

W odpowiedzi na zapytanie: Nr katalogowy CR007-6201B

Pytanie nr 5

Pytanie 1 Część 1 pozycja 1
W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego czujnika.

W odpowiedzi na zapytanie: Nr katalogowy U401-A

Pytanie nr 6
Pytanie 2 Część 1 pozycja 2
W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego czujnika.
W odpowiedzi na zapytanie: Nr katalogowy U403-01P, U403S-01P

Pytanie nr 7
Pytanie 3 Część 1 pozycja 4
W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego czujnika.
W odpowiedzi na zapytanie: Nr katalogowy U401-A

Pytanie nr 8
Pytanie 4 Część 1 pozycja 5
W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego czujnika.
W odpowiedzi na zapytanie: Nr katalogowy U401-A

Pytanie nr 9
Pytanie 5 Część 1 pozycja 6
W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego czujnika.
W odpowiedzi na zapytanie: Numer katalogowy A1418-SA203PV. Nastąpiła omyłka pisarska. Zamawiający oczekuje czujnika typu Biolight. SWZ została odpowiednio zmodyfikowana.

Pytanie nr 10 
Pytanie 6 Część 1 pozycja 6
Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie czujników o długości 3mb? reszta bez zmian.
W odpowiedzi na zapytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź ( proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie nr 11
Pytanie 7 Część 2 pozycja 7
W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego przewodu.
W odpowiedzi na zapytanie: Nr katalogowy HP-2585-I

Pytanie nr 12 
Pytanie 8 Część 2 pozycja 9
W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego przewodu.
W odpowiedzi na zapytanie: Nr katalogowy CR007-6201B

Pytanie nr 13
Pytanie 9 Część 2 pozycja 10
W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego przewodu.

W odpowiedzi na zapytanie: Nr katalogowy CRR007-6201B

Pytanie nr 13

Część 4 poz.1

Jaką technologię oczekuje zamawiający? Nellcor, Nellcor OxiMax, Masimo?

W odpowiedzi na zapytanie: Pytanie nie dotyczy asortymentu w Części 4.

UWAGA

1. Odpowiedzi udzielone  przez Zamawiającego są  wiążąca dla wszystkich Wykonawców.

2.Zamawiający wskazuje, iż przy składaniu oferty w formularzu ofertowym, w kolumnie „opis oferowanego  przedmiotu zamówienia” należy, w przypadku braku modyfikacji formularza ofertowego, dokładnie określić oferowany parametr, a także powołać się na numer pozytywnie udzielonej odpowiedzi.

Z poważaniem,