**Załącznik nr 1 do postępowania nr FSM-2022-06-06**

**Zamawiający:**

Fundacja Solidarności Międzynarodowej

01-612 Warszawa, ul. Mysłowicka 4

NIP : 526-226-42-92, REGON: 012345095

**Wykonawca:**

…………………………………………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

FORMULARZ OFERTY

Ja/ My, niżej podpisani:

........................................................................

działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy/wykonawców występujących wspólnie:

.............................................................................................................................................................

*(Zarejestrowana nazwa Wykonawcy/ pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie)*

................................................................................................................................................…………..

*(Zarejestrowany adres Wykonawcy/ pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie)*

*................................................................ ...........................................................................*

*(Numer telefonu/ numer faxu)*   *(Adres e-mail)*

Odpowiadając na zapytanie ofertowe Fundacji Solidarności Międzynarodowej o realizację zamówienia, którego przedmiotem jest **dostawa co najmniej 20 Zestawów Wyposażenia Ratowniczego składających się z: Motopompy spalinowej (część 1) oraz Pilarki benzynowej (część 2) do magazynu w Pruszkowie – z opcją zwiększenia dostaw o 50 sztuk w każdej części zamówienia**

składam/y niniejszą ofertę na wykonanie zamówienia i:

1. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi przedmiotu zamówienia, zamieszczonymi w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę/wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.
2. Oświadczam/y, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w  zakresie opisanym w § 2 Zapytania Ofertowego.
3. Oświadczam/y, że:

- nie podlegam/y  wykluczeniu z niniejszego postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych,

- nie podlegam/y wykluczeniu z tego powodu, że w stosunku do podmiotu, który reprezentuję otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarto układ z wierzycielami, działalność gospodarcza jest zawieszona albo podmiot ten znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, to jest na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy Prawa zamówień Publicznych.

1. Oświadczam/y, że wykazujemy gotowość realizacji usługi w terminie oraz w zakresie wskazanym w Zapytaniu Ofertowym.
2. Oświadczam/y, że wypełniłem/wypełniliśmy obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych), wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio (pracownicy, współpracownicy) lub pośrednio (osoby trzecie) pozyskałem i udostępniłem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
3. Oświadczam/ Oświadczamy, że nie jestem/ nie jesteśmy:

a) obywatelem rosyjskim lub osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem z siedzibą w Rosji;

b) osobą prawną, podmiotem lub organem, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

c) osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawcą, dostawcą lub podmiotem, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku, gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia. Podstawa prawna: rozporządzenie Rady Unii Europejskiej (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.04.2022, str. 1) oraz Ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

1. Oświadczamy, że informacje i dokumenty zawarte w Formularzu Ofertowym i jego załącznikach są jawne.
2. *Opcjonalnie[[1]](#footnote-1): informacje i dokumenty zawarte w Ofercie* ***w osobnym pliku i oznaczone „tajemnica przedsiębiorstwa” stanowią tajemnicę*** *przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. (W przypadku utajnienia oferty Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt 2 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki:*
3. *ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna informacja mająca wartość gospodarczą,*
4. *nie została ujawniona do wiadomości publicznej,*
5. *podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.)*
6. Oświadczam/y, że uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 14 dni od upływu terminu składania ofert.
7. Oświadczam/y, że posiadam/y uprawnienia do handlu i przewozu towarów stanowiących przedmiot zamówienia.
8. Oświadczam/y, że zamierzam/y powierzyć realizację zamówienia następującym podwykonawcom (jeśli dotyczy)[[2]](#footnote-2).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa podwykonawcy, opis roli w realizacji zamówienia | dane kontaktowe i rejestrowe |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

1. **Opis doświadczenia Wykonawcy/wykonawców** występujących wspólnie *oraz podwykonawców wymienionych* *w pkt. 10 niniejszego Formularza1* **w dostawie w zakresie Wyposażenia Straży Pożarnej i/lub Służb Ratowniczych łącznej o wartości co najmniej 500 000 złotych w skali jednego roku kalendarzowego, wybranego z lat 2019-2021.**

*Prosimy skrótowo opisać wykaz dostaw w zakresie wyposażenia Straży Pożarnej i/lub Służb Ratowniczych o łącznej wartości co najmniej 500 000 zł w skali jednego roku podatkowego – wymieniając największe do sumy przekraczającej 500 000 zł w skali jednego roku. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania dokumentacji potwierdzającej poniższe informacje. Możecie też Państwo dołączyć wykaz dostaw w osobnym dokumencie z zastrzeżeniem Tajemnicy Przedsiębiorstwa.*

…………………………PROSIMY WYPEŁNIĆ LUB ZAŁĄCZYĆ WYKAZ DOSTAW………….

1. Opis techniczny oferowanego towaru:

**Część 1 – Motopompy spalinowe**

|  |  |
| --- | --- |
| **WYMOGI MINIMALNE pojedynczej motopompy** | **WYPEŁNIA WYKONAWCA WSKAZUJĄC, CZY OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SPEŁNIA WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO** |
| * 1. **Motopompa spalinowa** ssawno-tłocząca szlamowa z zapłonem ręcznym
 |  |
| * 1. przyłącza ssawne i tłoczące 3-calowe
 |  |
| * 1. Minimalna wydajność 1000 l/min
 |  |
| * 1. Maksymalna wysokość podnoszenia min. 27 m
 |  |
| * 1. Maksymalna wysokość ssania min. 8 m
 |  |
| * 1. Średnica króćcy przyłączeń 3 cale
 |  |
| * 1. Moc silnika min. 4 kW
 |  |
| * 1. Waga maks. 75 kg
 |  |
| * 1. Czas pracy w warunkach optymalnych min. 2 godz.
 |  |
| * 1. W zestawie rama umożliwiająca przenoszenie
 |  |
| * 1. fabrycznie nowy
 |  |
| * 1. Nazwa producenta, państwo, nazwa handlowa produktu
 |  |
| * 1. Cena 1 motopompy z dostawą do magazynu w Pruszkowie
 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ zł brutto/motopompa |
| * 1. Deklarujemy dostawę 20 motopomp w ciągu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dni od podpisania umowy.
 |
| * 1. OFERTA OPCJONALNA: deklarujemy możliwość zwiększenia dostawy o \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ motopomp w cenie \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ złotych brutto za każde \_\_\_\_\_\_ kompletów.
 |

**Część 2 Pilarki benzynowe**

|  |  |
| --- | --- |
| **WYMOGI MINIMALNE pojedynczego agregatu wodno-pianowego wysokiego ciśnienia** | **WYPEŁNIA WYKONAWCA WSKAZUJĄC, CZY OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SPEŁNIA WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO** |
| * 1. **Pilarka benzynowa**
 |  |
| * 1. maksymalna waga: 7 kilogramów,
 |  |
| * 1. minimalna moc wyjściowa: 1490 W
 |  |
| * 1. długość ostrza: min. 40 cm
 |  |
| * 1. Maksymalna wysokość ssania min. 8 m
 |  |
| * 1. fabrycznie nowa
 |  |
| * 1. Nazwa producenta, państwo, nazwa handlowa produktu
 |  |
| * 1. Cena 1 pilarki z dostawą do magazynu w Pruszkowie
 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ zł brutto/pilarka |
| * 1. Deklarujemy dostawę 20 pilarek w ciągu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dni od podpisania umowy.
 |
| * 1. OFERTA OPCJONALNA: deklarujemy możliwość zwiększenia dostawy o \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pilarek w cenie \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ złotych brutto za każde \_\_\_\_\_\_ kompletów.
 |

1. Oświadczenie nt. oferty cenowej:

Oświadczamy, że cena obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Zamawiającego w ramach świadczonej przez Wykonawcę usługi w tym podatek VAT, koszty towaru, koszty dowozu do magazynu w Pruszkowie.

*/opcjonalnie „Oświadczam/y, że oferta cenowa nie obejmuje następujących kosztów ponoszonych przez Zamawiającego: (wymienić)”*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *(miejsce, data)* |  | *(podpis przedstawiciela upoważnionego* *do reprezentacji wykonawcy)* |

1. Proszę skreślić, jeśli nie załączają państwo osobnego pliku. Jeśli jest taki plik – proszę go załączyć zgodnie z instrukcją par. 7.8 Zapytania Ofertowego. [↑](#footnote-ref-1)
2. W przypadku oferty wspólnej lub wskazania podwykonawców prosimy o dołączenie kopii pełnomocnictwa/upoważnienia oferenta do występowania wspólnie z podwykonawcą/wspólnikiem [↑](#footnote-ref-2)