**Komfortka stacjonarna dla osób z niepełnosprawnościami (1 szt.)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Specyfikacja** | |
| Cel | kozetka stacjonarna do pielęgnacji, przewijania osób  z niepełnosprawnościami, do wykorzystania w toalecie dla osób z niepełnosprawnościami. |
| Szerokość | 60 cm |
| Wysokość | 60 / 65 cm |
| Długość | 200 cm |
| Obciążenie dopuszczalne | 150 kg - 200 kg |
| Regulacja podgłówka w górę | 0 - 40°/ 45°; regulacja ręczna |
| Montaż | Składana; elementy do złożenia  w zestawie |
|  | Urządzenie mobilne i łatwe w manewrowaniu,  nie wymagające instalacji do ściany i podłoża,  łatwe do czyszczenia, tapicerowane materiałem umożliwiającym czyszczenie.  Ruchome podparcie głowy. |
| Gwarancja: | 24 miesiące |
| Dostawa: | Miejsca wskazane przez zamawiającego:  Uniwersytet Jana Długosza ul. Waszyngtona 4/8 42-217 Częstochowa |

Sporządziła: Ewa Biadacz

Data: 06.07.2023 r.