

Znak: ZOZ.V.010/DZP/03/23 Sucha Beskidzka dnia 08.03.2023r.

Dotyczy: Postępowania na dostawę sprzętu 1x użytku oraz materiałów medycznych: ZOZ.V.010/DZP/03/23.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytania:

Czy Zamawiający w **Pakiecie 26** w pozycji **2** (w związku ze zmianą wprowadzoną przez producenta w zestawie dotychczas stosowanym przez Zamawiającego) dopuści zestaw wyposażony w strzykawkę luer-lock 30 ml; zestaw spełniający pozostałe wymagania SWZ.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający w **Pakiecie 26** w pozycji **3** dopuści rurki o średnicach zewnętrznych:

- dla rozmiaru 6,0 – 9,2 mm

- dla rozmiar 7,0 – 10,6 mm

- dla rozmiaru 8,0 – 11,7 mm

- dla rozmiaru 9,0 – 12,9 mm; rurki spełniające pozostałe wymagania SWZ.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający w **Pakiecie 26** w pozycji **3** wyrazi zgodę na zmianę zakresu wymaganych rozmiarów tj. będzie wymagać dwóch rozmiarów: 7,0 lub 8,0 mm.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający w **Pakiecie 26** wyrazi zgodę na wykreślenie pozycji **4** (z racji na zakończoną produkcję opisanego produktu).

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Proszę wycenić w/w pozycję ostatnią ceną i zaznaczyć ten fakt pod pakietem.**

Czy Zamawiający w **Pakiecie 26** w pozycji **4** dopuści

Wyskalowaną, zbrojoną rurkę tracheostomijną mankietem niskociśnieniowym, z regulowanym położeniem kołnierza, posiadającą element umożliwiający przesuwanie kołnierza wzdłuż i wokół osi rurki; wykonaną

z czystego silikonu, z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą centymetrowe znaczniki głębokości, oznaczenie na kołnierzu średnicy wew. i zew. długości, rodzaju i średnicy mankietu; samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera; łącznik 15mm; w zestawie z opaska do mocowania/

Rurka sterylna. Rozmiary:

Śr. wew. (mm) / Śr. zew. (mm) / Długość (mm)

6,0 / 9,2 / 110

7,0 / 10,6 / 120

9,0 / 12,9 / 140

8,0 / 11,7 / 130

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający w **Pakiecie 26** w pozycji **4** wyrazi zgodę na zmianę zakresu wymaganych rozmiarów tj. będzie wymagać dwóch rozmiarów: 7,0 lub 8,0 mm.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

