ODPOWIEDZI NA PYTANIA  z dnia 02.08.2022r.

dotyczy: PNO/05/2022 Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, podpiwniczonego, czterokondygnacyjnego  przy ul. Klasztornej 8  w Ostrowie Wielkopolskim.

1. Czy jest konieczność wykonania jastrychów epoksydowych na balkonach? Jeśli tak to jaką grubość przyjąć – brak takich informacji w dokumentacji. Proponujemy wykonanie warstwy posadzkowej z jastrychu cementowego gr. 5 cm na balkonach podobnie zresztą jak na wszystkich posadzkach na stropie - w projekcie mowa jest o betonie b 15.

Odp.: Zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załączniki do SWZ.

2. Zamiennie do pkt. 1 czy jest możliwość wykonania balkonu, jako gotowego prefabrykatu żelbetowego z wykończeniem powierzchni betonu jako struktura deski i wyłączenie z wykonania warstw posadzkowych wg projektu? Rozwiązanie to zapewnia większe bezpieczeństwo użytkowania i mniejszą usterkowość.

Odp.: Zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załączniki do SWZ.

3. Czy instalacje elektryczne mają być prowadzone w bruzdach ściennych, czy bezpośrednio na powierzchni ścian?

Odp.: Zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załączniki do SWZ, tj. bezpośrednio na powierzchni ścian.