Załącznik nr 2 do SWZ

WYKAZ ILOŚCIOWO – ASORTYMENTOWY OPAŁU

„Dostawa opału dla Gminy Czarnków na sezon grzewczy II półrocze 2024 r. do budynków będących pod administracją Urzędu Gminy Czarnków”

ZAPOTRZEBOWANIE  NA  WĘGIEL  KAMIENNY  „ORZECH”  DO  KOTŁÓW NISKOTEMPERATUROWYCH  O  MOCY  DO  100KW  O  PARAMETRACH:

- wartość opałowa w stanie roboczym Qir: min. 22 MJ/kg

- zawartość popiołu: do 12 %

- zawartość siarki: do 1,7 %

- uziarnienie: 25 – 80 mm

- dostawa wraz z rozładunkiem w siedzibie Odbiorcy

Uwaga!

Cyframi rzymskimi I i II oznaczono lokale znajdujące się w tym samym budynku, pod jednym adresem.

| Lp. | Nazwa, adres placówki | Ilość węgla | Wspólny obiekt |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Lokale użytkowe | kilogramy |  |
|  | Punkt Lekarski w Romanowie Górnym 77 | 3 000 | I |
|  | Ośrodek Zdrowia w Kuźnicy Czarnkowskiej ul. Wyzwolenia 57 | 1 000 | II |
|  | Przychodnia Lekarska w Jędrzejewie Piaski 43 a | 4 000 |  |
|  | Lokal użytkowy Zofiowo nr 66 Spółdzielnia Socjalna „Równe szanse” | 2 000 |  |
| II. | Sale Wiejskie + Świetlice | kilogramy |  |
| 5. | Sala Wiejska w Brzeźnie ul. Dolna 1 | 2 000 |  |
| 6. | Sala Wiejska w Gajewie | 2 000 |  |
| 7. | Sala Wiejska w Kuźnicy Czarnkowskiej ul. Wyzwolenia 32 | 2 000 |  |
| 8. | Sala Wiejska w Sarbce | 8 000 |  |
| 9. | Sala Wiejska w Ciszkowie ul. Lipowa 7 | 2 000 |  |
| 10. | Sala Wiejska w Zofiowie nr 24A | 1 000 |  |
| 11. | Sala Wiejska w Jędrzejewie nr 20 | 6 000 |  |
| 12. | Sala Wiejska w Gębicach ul. Lipowa 4 | 4 000 |  |
| 13. | Sala Wiejska w Marunowie nr 13 | 1 000 |  |
| 14. | Sala Wiejska w Romanowie Dolnym nr117 | 2 000 |  |
| 15. | Sala Wiejska w Romanowie Górnym | 2 000 |  |
| 16. | Sala Wiejska w Gębiczynie | 2 000 |  |
| 17. | Świetlica Wiejska Góra n. Notecią | 4 000 | III |
| 18. | Świetlica Środowiskowa w Brzeźnie | 2 000 |  |

| IV. | Lokale mieszkalne | kilogramy |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. | Romanowo Górne 72 (przy Szkole Podstawowej) | 3 000 |  |
| 20. | Romanowo Górne 77 (przy Punkcie Lekarskim) | 2 000 | I |
| 21. | Kuźnica Czarnkowska, ul. Wyzwolenia 57 (przy Ośrodku Zdrowia) | 1 000 | II |
| 22. | Góra n. Notecią 2/2 (przy Świetlicy Wiejskiej) | 4 000 | III |
|  |  | 60 000 | Suma |

ZAPOTRZEBOWANIE  NA  WĘGIEL  KAMIENNY  „EKOGROSZEK”  DO  KOTŁÓW NISKOTEMPERATUROWYCH  O  MOCY  DO  100KW  O  PARAMETRACH:

- wartość opałowa w stanie roboczym Qir – min. 26 MJ/kg

- zawartość popiołu – do 10%

- zawartość siarki – do 1%

- średnica ziarna – 10-25mm

- paczkowany w worki o wadze 10-25 kg/worek

- dostawa wraz z rozładunkiem w siedzibie Odbiorcy

| Lp. | Nazwa, adres placówki | Ilość węgla | Wspólny obiekt |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Remizy OSP | kilogramy |  |
| 1. | Remiza OSP w Gajewie | 2 000 |  |