Gmina Przeworsk Przeworsk, 09.09.2024 r.

ul. Bernardyńska 1a

37-200 Przeworsk

Znak sprawy: ROIX.271.14.2024

 **Do wszystkich Wykonawców**

**/ODPOWIEDZI NA PYTANIA/**

Dot. postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **„Poprawa jakości wody dla mieszkańców Gminy Przeworsk”** w podziale na części (zadania):

Działając zgodnie z art. 284 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść pytań dot. wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z udzielonymi odpowiedziami:

1.Czy dopuszczają Państwo inne nie chemiczne metody regeneracji studni ?

**Zamawiający dopuszcza inne, skuteczne metody regeneracji studni, jednak musza one zostać zaakceptowane po dokładnym rozpoznaniu.**

2.Czy jest dokumentacja studni w postaci Zbiorczego Zestawienie Wyników Wierceni lub Operatu Wodnoprawnego ?
**Zamawiający nie dysponuje taka dokumentacją.**

3.Czy w studniach była kiedykolwiek przeprowadzane jakieś remonty w postaci regeneracji, czy wymiany pomp ?
**Studnie są stale eksploatowane i utrzymywane w sprawności, na bieżąco prowadzone sa niezbędne prace remontowo - konserwacyjne**

4.Czy są dokumenty pokazujące jak przebiegała degradacja w studniach na przestrzeni lat ?
(obecne i archiwalne wydajności studni oraz lustro statyczne i dynamiczne)

**Zamawiający nie dysponuje taka dokumentacją.**

ZASTĘPCA WÓJTA

 Teresa Wielgos