KR-01/24/23 Balice, 11.01.2024 r.

**Do wykonawców biorących udział**

**w postępowaniu**

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, ul. Sarego 2, Zamawiający w postępowaniu na **„Remont rozdzielni NN stacji transformatorowej Aleksandrowice”** informuje, iż wpłynęły pytania od wykonawców dotyczące specyfikacji warunków zamówienia. Poniżej przedstawiamy treść pytań z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego:

**Pytanie nr 1**

W nawiązaniu do odpowiedzi do pytania nr 8, rozdzielnica RGNN zgodnie z projektem jest  
 w 1 klasie ochronności, podana odpowiedź przedstawia sprzeczne informacje. Proszę   
o doprecyzowanie, w jakiej klasie ochronności ma zostać wykonana rozdzielnica RGNN.

**Odpowiedź do pytania nr 1**

Zamawiający potwierdza iż, rozdzielnicę RGNN należy wykonać w II klasie odporności.

**Pytanie nr 2**  
W nawiązaniu do odpowiedzi do pytania nr 8 oraz 9, rozdzielnica ANF zgodnie z opisem ma zostać wykonana w 2 klasie ochronności a na rysunku Rys. Nr-E-03 jest informacja o 1 klasie ochronności. Proszę o doprecyzowanie, w jakiej klasie ochronności ma zostać wykonana rozdzielnica ANF.

**Odpowiedź do pytania nr 2**

Zamawiający potwierdza iż, rozdzielnicę ANF należy wykonać w II klasie odporności.

**Mariusz Cichecki** …………………………

PodpisKierownika Zamawiającego  
 lub osoby upoważnionej przez Dyrektora IZ-PIB