Pakiet nr 1

DZIERŻAWA ANALIZATORÓW PODSTAWOWEGO I ZASTĘPCZEGO DO IMMUNOCHEMII WRAZ Z CHLODZIARKAMI

ORAZ DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH

Informacje wstępne:

- Ilość odczynników oraz materiałów eksploatacyjnych każdy z Wykonawców oblicza samodzielnie na podstawie informacji podanych przez Zamawiającego o przewidywanej w okresie obowiązywania umowy ilości badań (oznaczeń).

- Obliczając ilość odczynników należy kierować się zasadą zaokrąglania ilości oferowanych odczynników do pełnego opakowania w górę, biorąc pod uwagę trwałość odczynnika  po otwarciu zgodnie z oficjalną instrukcją podaną na  opakowaniu

- W tabeli ilość oznaczeń uwzględniono sumę oznaczeń zużytych na badania  oraz  do kontroli wewnętrznej i kalibracji.  Kalkulację ilości kalibratorów, kontroli oraz wszystkich materiałów zużywalnych należy podać na podstawie podanych ilości oznaczeń badań, kontroli i kalibracji oraz zaleceń producenta.

- Zamawiający wymaga uwzględnienia w cenie oferty kosztu sfinansowania kontroli międzynarodowej ( sprawdziany labquality) na wybrane parametry z immunochemii: HIV- 2 x w roku, HbsAg – 2 x w roku, anty HCV – 2 x w roku,  markery nowotworowe, prokalcytonina, witamina 25OHD3- 1 x w roku,anty-TPO i anty-TG 1x w roku

- Wszystkie wyroby medyczne muszą być dopuszczone do obrotu i używania na  terytorium RP zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r.; wszystkie wyroby medyczne muszą być oznaczone znakiem CE i spełniać wymagania zasadnicze określone dla tych wyrobów.

- Immunochemia

1. Tabela nr 1 Odczynniki (dotyczy analizatora podstawowego i zastępczego):

| A. | B. | C. | D. | E. | F. | G. | H. | I. | J. | K. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr | Ilość oznaczeń (24m-c) | Liczba oznaczeń z jednego op. | Ilość op. do wykonania oznaczeń zaokrąglona w górę do pełnego op. | Cena netto jednego op. | Wartość netto opakowań (E×F) | Stawka % podatku VAT | Wartość brutto opakowań (G + wartość VAT) | Producent, nr katalog | * Koszt brutto jednego oznaczenia |
| 1. | TROPONINA | 13750 (kontrola 5 x w tygodniu ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | TSH | 13450 (kontrola 5 x w tygodniu) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | FT3 | 5250 (kontrola 5 x w tygodniu ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | FT4 | 6750 (kontrola 5 x w tygodniu) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | CEA | 7850 (kontrola 5 x w tygodniu ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | CA 125 | 5050 (kontrola 5 x w tygodniu) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | TPSA | 11650 (kontrola 5 x w tygodniu ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | CA 19,9 | 2550 (kontrola 2x w tygodniu) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | HIV Ag/Ab– min. 4 generacja | 3850 (kontrola 3 x w tygodniu) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | NTproBNP | 3250 (kontrola 2 x w tygodniu) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | AFP | 1350 (kontrola 2 w tygodniu) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | HbsAg - ultraczuły, zestaw wykrywający zmutowane formy wirusa HBV | 2650 (kontrola 3x w tygodniu) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | PCT (Prokalcytomina) | 13750 (kontrola 5 x w tygodniu ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Anty HCV (p/c) | 4250 (kontrola 2 x w tygodniu) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | ß HCG | 1750 (kontrola 2 x w tygodniu) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Wit.D (25 OH) | 950 (kontrola 2 x w tygodniu) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Ferrytyna | 3450 (kontrola 2 x w tygodniu) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Wit. B12 | 1850 (kontrola 2 x w tygodniu) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Prolaktyna | 450 (kontrola 2 x w tygodniu) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Testosteron | 800 (kontrola 2 x w tygodniu) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Estradiol | 450 (kontrola 2 x w tygodniu) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | FSH | 450 (kontrola 2 x w tygodniu) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Kortyzol | 450 (kontrola 2 x w tygodniu) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Anty -TG | 550 (kontrola 2 x w tygodniu) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Anty- TPO | 750 (kontrola 2 x w tygodniu) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Kwas foliowy | 1000 (kontrola 2 x w tygodniu) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Anty- Hbc | 450 (kontrola 2 x w tygodniu) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |

Koszt (cena brutto) jednego oznaczenia zawiera: koszt odczynnika wraz z kalibratorem, kontrolą, rozcieńczalnikiem, materiałem eksploatacyjnym (bez czynszu dzierżawy).

2. Tabela nr 2 Materiały dodatkowe niezbędne do eksploatacji (dotyczy analizatora podstawowego i zastępczego):

| Lp. | Parametr | Zawartość opakowania | Ilość opakowań na 24 m-ce | Cena netto jednego opakowania | Wartość Netto opakowań | Stawka podatku VAT | Wartość brutto opakowań | Producent, nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kalibratory |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kontrole |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Rozcieńczalniki |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Materiały eksploatacyjne |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

Wykonawca przygotowując ofertę na podstawie podanych ilości musi podać ilość potrzebnych opakowań poszczególnych testów kierując się zasadą zaokrąglania ilości oferowanych odczynników do pełnego opakowania w górę, biorąc pod uwagę trwałość odczynnika po otwarciu zgodnie z oficjalną instrukcją podaną w opakowaniu dla danego testu.

3. Tabela nr 3: Czynsz dzierżawny (dotyczy analizatora podstawowego i zastępczego)

|  | Wartość netto miesięcznie | Okres dzierżawy Liczba miesięcy | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Czynsz dzierżawy za 2 analizatory laboratoryjne - podstawowy i zastępczy (wraz z 2 chłodziarkami) |  | 24 m-c |  |  |  |

4.Tabela nr 4.Podsumowanie

| Lp. | Pozycja | Wartość Netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odczynniki – immunochemia |  |  |
| 2. | Materiały dodatkowe – immunochemia |  |  |
| 3. | Czynsz dzierżawy – immunochemia |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |

Pakiet nr 2

DZIERŻAWA ANALIZATORA PODSTAWOWEGO I ZASTĘPCZEGO DO BIOCHEMII

WRAZ Z CHŁODZIARKĄ I WIRÓWKĄ

ORAZ DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH

Informacje wstępne:

- Ilość odczynników oraz materiałów eksploatacyjnych każdy z Wykonawców oblicza samodzielnie na podstawie informacji podanych przez Zamawiającego o przewidywanej w okresie obowiązywania umowy ilości badań (oznaczeń).

- Obliczając ilość odczynników należy kierować się zasadą zaokrąglania ilości oferowanych odczynników do pełnego opakowania w górę, biorąc pod uwagę trwałość odczynnika po otwarciu zgodnie z oficjalną instrukcją podaną na opakowaniu.

- Kalkulację ilości kalibratorów, kontroli oraz wszystkich materiałów zużywalnych należy podać na podstawie podanych ilości oznaczeń, informacji w pnk.4 i 5 oraz wg zaleceń producenta.

- Zamawiający informuje, że prowadzi  kontrolę wewnętrzną dla analizatora biochemicznego /głównego/ codziennie na dwóch poziomach dla Na, K, Cl, glukozy, mocznika, kreatyniny, AST, ALT, bilirubiny całkowitej i CRP. Większość parametrów tj. albuminy, białko całkowite, cholesterol całkowity, trójglicerydy, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol, ALP, GGTP, LDH, kwas moczowy, wapń całkowity, magnez, fosfor, żelazo, alkohol etylowy, białko w moczu podlega kontroli codziennej na jednym poziomie (naprzemiennie pierwszy lub drugi poziom). Pozostałe parametry jak amylaza, lipaza, kreatynina met. enzymatyczną, bilirubina bezpośrednia/związana, CK, IgG, IgA, IgM, kwas mlekowy są kontrolowane 2 razy w tygodniu na jednym poziomie (naprzemiennie pierwszy lub drugi poziom). Wankomycyna, amikacyna na 300 oznaczeń leku – 300 oznaczeń kontroli na jednym z trzech dostępnych poziomów, naprzemiennie. Natomiast HbA1C, wolne łańcuchy kappa,  wolne łańcuchy lambda w dniu wykonywania oznaczeń, na jednym poziomie (naprzemiennie pierwszy lub drugi poziom).

Test D-Dimer stanowi zabezpieczenie/rutynowo jest oznaczany na pracowni koagulologii/ i podlega kontroli codziennej na jednym poziomie (naprzemiennie pierwszy lub drugi poziom)

- Zamawiający informuje, że prowadzi kontrolę wewnętrzną dla analizatora biochemicznego /zastępczego/ codziennie na dwóch poziomach dla Na, K, Cl, glukozy, mocznika, kreatyniny, AST, ALT, bilirubiny całkowitej i CRP. Większość parametrów tj. albuminy, białko całkowite, cholesterol całkowity, trójglicerydy, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol, ALP, GGTP, LDH, kwas moczowy, wapń całkowity, magnez, fosfor, żelazo podlega kontroli codziennej na jednym poziomie (naprzemiennie pierwszy lub drugi poziom), natomiast amylaza, lipaza i bilirubina bezpośrednia/związana są kontrolowane 2 razy w tygodniu na jednym poziomie (naprzemiennie pierwszy lub drugi poziom). Pozostałe parametry jak alkohol etylowy, kreatynina met. enzymatyczną, białko w moczu, CK, IgG, IgA, IgM, D-Dimer oraz leki: wankomycyna, amikacyna, HbA1C, wolne łańcuchy kappa,  wolne łańcuchy lambda nie są rutynowo wykonywane na aparacie zastępczym (tylko w przypadku awarii aparatu głównego).

- Zamawiający wymaga uwzględnienia w cenie oferty kosztu sfinansowania kontroli międzynarodowej na badania z zakresu biochemii - Labquality (sprawdzian z zakresu chemii klinicznej – short -term) – 4 x w roku, alkohol etylowy i CRP – 1 x w roku.

- Wszystkie wyroby medyczne muszą być dopuszczone do obrotu i używania na  terytorium RP zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r.; wszystkie wyroby medyczne muszą być oznaczone znakiem CE i spełniać wymagania zasadnicze określone dla tych wyrobów.

- Biochemia

Tabela nr 1  Odczynniki:    (dotyczy analizatora podstawowego i zastępczego):

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr | ilość oznaczeń bez kontroli na 22 miesiące | Liczba oznaczeń z jednego op. | Ilość op. do wykonania oznaczeń w zaokrągl. w górę do pełnego op. | Cena netto jednego op. | Wartość netto opakowań | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto opakowań | Producent, nr kat. | Koszt brutto jednego oznaczenia* |  |  |  |
| 1 | Glukoza met. heksokinazowa | 37 880 kontrola codziennie na dwóch poziomach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Mocznik | 29 050 kontrola codziennie na dwóch poziomach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kreatynina | 99 750 kontrola codziennie na dwóch poziomach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kreatynina met. enzymatyczną | 1 000 kontrola 2x w tygodniu na jednym poziomie - naprzemiennie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Cholesterol całkowity | 12 900 kontrola codziennie na jednym poziomie - naprzemiennie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Trójglicerydy | 7 900 kontrola codziennie na jednym poziomie - naprzemiennie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | HDL - cholesterol | 4 800 kontrola codziennie na jednym poziomie - naprzemiennie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | LDL – cholesterol | 5 500 kontrola codziennie na jednym poziomie - naprzemiennie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Białko | 13 340 kontrola codziennie na jednym poziomie - naprzemiennie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Albuminy | 12 900 kontrola codziennie na jednym poziomie - naprzemiennie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Kwas moczowy | 13 000 kontrola codziennie na jednym poziomie - naprzemiennie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Amylaza | 3 260 kontrola 2x w tygodniu na jednym poziomie - naprzemiennie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Wapń całkowity | 11 920 kontrola codziennie na jednym poziomie - naprzemiennie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Fosfor | 7 000 kontrola codziennie na jednym poziomie - naprzemiennie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Magnez | 9 200 kontrola codziennie na jednym poziomie - naprzemiennie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Żelazo | 2 500 kontrola codziennie na jednym poziomie - naprzemiennie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | AST | 49 000 kontrola codziennie na dwóch poziomach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | ALT | 55 700 kontrola codziennie na dwóch poziomach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | CPK | 1 050 kontrola 2x w tygodniu na jednym poziomie - naprzemiennie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | LDH | 14 360 kontrola codziennie na jednym poziomie - naprzemiennie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | GGTP | 8 200 kontrola codziennie na jednym poziomie - naprzemiennie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ALP | 11 900 kontrola codziennie na jednym poziomie - naprzemiennie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Bilirubina całkowita | 44 870 kontrola codziennie na dwóch poziomach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Bilirubina bezpośrednia | 600 kontrola 2x w tygodniu na jednym poziomie - naprzemiennie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Lipaza | 6 540 kontrola 2x w tygodniu na jednym poziomie - naprzemiennie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Alkohol etylowy | 3 000 kontrola codziennie na jednym poziomie - naprzemiennie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | IGA | 600 kontrola 2x w tygodniu na jednym poziomie - naprzemiennie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | IGG | 2 000 kontrola 2x w tygodniu na jednym poziomie - naprzemiennie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | IGM | 600 kontrola 2x w tygodniu na jednym poziomie - naprzemiennie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Na+ | 87 700 kontrola codziennie na dwóch poziomach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | K+ | 89 800 kontrola codziennie na dwóch poziomach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Cl- | 61 200 kontrola codziennie na dwóch poziomach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | D-Dimer | 200 nie codziennie, kontrola na jednym poziomie - naprzemiennie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | CRP ilościowe | 46 000 kontrola codziennie na dwóch poziomach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Białko w moczu | 4 700 kontrola codziennie na jednym poziomie - naprzemiennie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Wankomycyna | 600 nie codziennie, kontrola na jednym poziomie - naprzemiennie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Amikacyna | 200 nie codziennie, kontrola na jednym poziomie - naprzemiennie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Beta 2- mikroglobulina | 2 200 kontrola 2x w tygodniu na jednym poziomie - naprzemiennie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | HbA1c | 500 nie codziennie, kontrola na jednym poziomie - naprzemiennie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Wolne łańcuchy lekkie kappa | surowica 250, mocz 50 nie codziennie, kontrola na jednym poziomie - naprzemiennie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Wolne łańcuchy lekkie lambda | surowica 250, mocz 50 nie codziennie, kontrola na jednym poziomie - naprzemiennie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Mleczany | 1 000 kontrola 2x w tygodniu na jednym poziomie - naprzemiennie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Koszt (cena brutto) jednego oznaczenia zawiera: koszt odczynnika wraz z kalibratorem, kontrolą, rozcieńczalnikiem, materiałem eksploatacyjnym  (bez czynszu dzierżawy).

  - Tabela nr 2  Materiały dodatkowe niezbędne do eksploatacji analizatora w okresie 22 miesięcy (dotyczy analizatora podstawowego

i zastępczego):

| Lp. | Nazwa materiału | Zawartość opakowania | Ilość opakowań / sztuk dla 22 m-cy | Cena netto jednego op. / szt. | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Producent, nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kalibratory |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kontrole |
| 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Inne materiały eksploatacyjne (zużywalne) |
| 3.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

- Tabela nr 3  Czynsz dzierżawy (dotyczy analizatora podstawowego i zastępczego)

|  | Wartość netto miesięcznie | Okres dzierżawy | Wartość netto dla 22 m-cy | Stawka podatku VAT | Wartość brutto dla 22 m-cy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Czynsz dzierżawy za 2 analizatory /podstawowy i backup/ z wyposażeniem dodatkowym (w tym za wirówkę i chłodziarkę) |  | 22 m-cy |  |  |  |

- PODSUMOWANIE

| Lp. | Pozycja | Wartość Netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odczynniki – Biochemia |  |  |
| 2. | Materiały dodatkowe – Biochemia |  |  |
| 3. | Czynsz dzierżawy – Biochemia |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |

..............................................

Podpis osoby uprawnionej