Załącznik nr 1
Starachowice, 20.03.2018r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę istniejącej ulicy wewnętrznej z wykonaniem miejsc postojowych” w ramach zadania inwestycyjnego „Wykonanie miejsc postojowych w sąsiedztwie Przedszkola Miejskiego nr 7”.

Przedmiot zamówienia:
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem skutecznego zgłoszenia robót budowlanych lub pozwolenia na budowę.
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji w dwóch etapach (osobno dla każdego etapu):
Etap I - poszerzenie wjazdu,
Etap II - przebudowa ulicy wraz z wykonaniem miejsc postojowych.
Wykonawca zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej przed złożeniem oferty.

Główny zakres rzeczowy:
1. Opracowanie mapy sytuacujno – wysokościowej dla celów projektowych.
2. Uzyskanie wypisu z rejestru gruntów.
3. Uzyskanie decyzji lokalizacyjnej celu publicznego.
4. Opracowanie dokumentacji projektowej, osobno dla każdego etapu, składającej się z:
  a) Projektu budowlanego – 5 egz.
  b) Projektu wykonawczego – 4 egz.
  c) Przedmiaru robót – 2 egz.
  d) Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
5. Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – 3 egz.
6. Opracowanie kosztorysu inwestorskiego – po 2 egz. dla każdego etapu,
7. Uzyskanie wszelkich niezbędnych warunków technicznych, uzgodnień, opinii, decyzji, zgód na wejście na teren i innych wymaganych dokumentów, których potrzeba wyniknie w trakcie projektowania w celu uzyskania zezwolenia na realizację.
8. Uzyskanie skutecznego zgłoszenia robót budowlanych lub pozwolenia na budowę.
9. Opracowanie wersji elektronicznej dokumentacji.
10. Opracowanie zestawienia drzew i krzewów przewidzianych do wycinki, w celu uzyskania przez Zamawiającego zezwolenia na wycinkę (w przypadku, jeżeli inwestycja wymusza wycinkę drzew i krzewów).
Wymagania ogólne:
1. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa winna być kompleksowym opracowaniem wykonanym zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, na podstawie, której możliwe będzie uzyskanie pozwolenia na budowę, m. in. zgodnie z:
  a) Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1332 z późn. zm.)
  b) Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1579 z późn. zm.).
  c) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1129 z późn. zm.).
  d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod o podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (t.j. Dz. U. z 2004 nr 130, poz. 1389 z późn. zm.).
  e) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 z późn. zm.).
2. Projektant wykona wszystkie (także niewyszczególnione wyżej) opracowania, które są niezbędne z punktu widzenia kompletności dokumentacji pod kątem uzyskania decyzji organów administracji państwowej lub samorządowej lub innych jednostek branżowych uzgadniających dokumentację.
3. Wykonawca podczas opracowania dokumentacji zobowiązany będzie na bieżąco uzgadniać z Zamawiającym szczegółowe rozwiązania techniczne.
4. Wykonawca na bieżąco będzie informował Zamawiającego o postępie prac nad dokumentacją przekazując mu kopie wystąpień o warunki, uzgodnienia, opinie oraz kopie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych czy wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.
5. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym założenia wyjściowe do kosztorysowania.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ustalenia nazwy dokumentacji, w uzgodnieniu z Projektantem oraz właściwym organem zezwalającym na realizację robót.
7. Projekty wykonawcze powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez Wykonawcę i realizacji robót budowlanych.
8. Zestawienie drzew i krzewów przewidzianych do wycinki, winno zawierać zestawienie drzew z podaniem ilości, gatunku i obwodu mierzonego na wysokości 1,30 m oraz krzewów z podaniem gatunków i powierzchni.
9. Do projektów należy załączyć:
  a) kserokopie (potwierdzone "za zgodność z oryginałem") uprawnień budowlanych (projektowych) oraz aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,
  b) oświadczenie projektantów, a także sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
10. Dokumentacja powinna zawierać oświadczenie Projektanta o jej kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
11. Zamawiający wymaga przekazania dokumentacji w wersji papierowej w ilościach określonych w "Głównym zakresie rzeczowym". Egzemplarze dokumentacji, które są przekazywane instytucjom przy uzgodnieniu dokumentacji nie będą wliczone w tę ilość.
12. Dokumentację należy przekazać w wersji elektronicznej na nośniku / -ach (pamięć masowa) w 2 kompletach, osobno dla każdego etapu:
  a) w formacie pdf,
  b) w formacie edytowalnym:
  - dokumenty tekstowe – doc lub odt,
  - pliki graficzne – dwg lub dxf,
  - kosztorysy i przedmiary – ath,
  - tabele, zestawienia np. kosztorysów branżowych – xls lub ods.
13. Dokumentację projektową należy opracować w sposób umożliwiający Zamawiającemu prawidłowe udzielenie zamówienia na realizację robót zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, a także na jej podstawie realizację pełnego zakresu robót budowlanych, niezbędnych dla użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem.
14. Dokumentacja projektowa w zakresie opisu proponowanych materiałów i urządzeń powinna być wykonana zgodnie z art. 29 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  W przypadku, gdy będzie to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Wykonawca powoła się na znak towarowy, patent lub pochodzenie (markę, producenta, dostawcę) materiałów oraz na normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych, wówczas jest obowiązany wskazać w dokumentacji, że dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych oraz zobowiązany jest doprecyzować zakres dopuszczalnej równoważności.
15. Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia odpowiedzi do opracowanej dokumentacji podczas prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
16. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania jednorazowej aktualizacji kosztorysów inwestorskich (w ramach wynagrodzenia). Aktualizacja kosztorysów dokonana zostanie na pisemne zgłoszenie Zamawiającego, w przypadku, gdy Zamawiający będzie rozpoczynał postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane po upływie 6 miesięcy od daty ustalenia przez Wykonawcę wartości zamówienia lub w razie wystąpienia okoliczności mających wpływ na dokonane ustalenia szacowania wartości zamówienia. Kosztorysy te niezbędne będą do przeprowadzenia procedury przetargowej wyłaniającej wykonawcę robót budowlanych w oparciu o wykonaną dokumentację projektową.
  Wymagany zakres:
17. Wykonanie miejsc postojowych z kostki brukowej w ilości około 500 m2.
18. Przebudowa części ulicy o nawierzchni z kostki brukowej w ilości około 400 m2.
19. Poszerzenie wjazdu o nawierzchni asfaltowej z ulicy Reja na wewnętrzną istniejącą ulicę prowadzącą do Przedszkola Miejskiego Nr 7.
20. Przebudowa części ulicy o nawierzchni asfaltowej w ilości 500 m2.
21. Zamawiający przewiduje opracowanie dokumentacji w dwóch tomach: osobno na poszerzenie wjazdu i osobno na przebudowę ulicy wraz z wykonaniem miejsc postojowych.