„Zakup i dostawa urządzenia do diagnozy, terapii i komunikacji AAC na potrzeby 
oddziału rehabilitacji neurologicznej”

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiany sprzęt medyczny ma służyć do wspierania oceny stanu osób z dysfunkcjami neurologicznymi oraz pozwalać na prowadzenie neurorehabilitacji i umożliwiać komunikację alternatywną, bazując na technologii śledzenia wzroku użytkownika.

- W przypadku posiadania parametrów identycznych jak określa kolumna B, proszę wpisać w kolumnie C ,,TAK”.

- W przypadku posiadania parametrów wyższych / lepszych niż określa kolumna B, proszę wpisać w kolumnie C wartość parametrów oferowanych.

- W przypadku gdy kolumna B określa wartości przedziałowe (ze znakami >, <, ≥, ≤), proszę w kolumnie C wpisać jakie konkretne wartości posiada oferowany przez Wykonawcę sprzęt medyczny.

- Parametry określone w kolumnie B są warunkami granicznymi.

- Brak potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunku granicznego skutkował będzie odrzuceniem oferty przetargowej.

- Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zwrócenia się do producenta oferowanego sprzętu medycznego, w celu potwierdzenia oferowanych parametrów technicznych.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi treść oferty i nie polega uzupełnieniu.

- Oferty, które nie spełniają wymagań Zamawiającego zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Warunków Zamówienia.

*wypełnia Wykonawca

| Lp. | Wymagane parametry techniczne/opis | Parametr oferowany* |
| --- | --- | --- |
| A | B | C |
| - Parametry ogólne urządzenia- 1 sztuka |  |  |
| 1. | Producent/Kraj*: ……………………………………………… Model/Typ*: ……………………………………………… Rok produkcji: 2024 |  |
| 2. | Wymagania ogólne: - urządzenie fabrycznie nowe, - gotowe do użytku, nie wykazujące jakichkolwiek wad fizycznych i ograniczających możliwość jego prawidłowego użytkowania; | Potwierdzić: |
| 3. | sprzęt medyczny dopuszczony do obrotu na terenie RP i jako wyrób medyczny posiada: - deklarację zgodności CE; - certyfikat CE; - wpis do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania prowadzonego przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. (Wykonawca zobowiąże się do okazania powyższych dokumentów na każde żądanie Zamawiającego w terminie 3 dni od daty wezwania). | Potwierdzić: |
| 4. | Moduły systemu: - Ocena stanu pacjenta - Neurorehabilitacja - Komunikacja i rozrywka - Moduł eyefeel - Moduł Internetu | Potwierdzić: |
| - Szczegółowe informacje dotyczące modułów systemu Ocena stanu pacjenta: badanie zmysłów, badanie funkcji poznawczych, ocena stanu emocjonalnego, test świadomości, badanie jakości życia, skala depresji Becka. Neurorehabilitacja: ćwiczenie funkcji językowych, ćwiczenie funkcji wzrokowo-przestrzennych, ćwiczenie pamięci, ćwiczenie myślenia, ćwiczenie umiejętności komunikacyjnych, trening wzroku. Komunikacja i rozrywka: wirtualne klawiatury (alfabetyczna, komputerowa, modułowa), piktogramy (komunikacja obrazkowa), komunikacja codzienna (komunikacja tekstowa), quiz, odtwarzacz muzyki, czytnik plików tekstowych i obrazów, edytor plansz komunikacyjnych. Moduł eyefeel: kolorowe animacje terapeutyczne i edukacyjne, plansze do komunikacji, wirtualne klawiatury, gry i odtwarzacz multimedialny, edytor prezentacji, umożliwiający tworzenie własnych treści terapeutycznych. Moduł Internetu: swobodne korzystanie z funkcjonalności systemu operacyjnego Windows, przeglądanie Internetu za pomocą interfejsu wzrokowego, rozszerzenia funkcjonalności urządzenia o inne programy komputerowe, (dodatkowe możliwości terapeutyczne oraz komunikacyjne). |  |  |
| 5. | Elektroniczna rejestracja i wizualizacja wyników | Potwierdzić: |
| Elektroniczna rejestracja wyników podczas badania i wykonywania ćwiczeń. Eksport wyników do pliku w formacie PDF, PNG lub CSV. Możliwość kopiowania na zewnętrzny nośnik danych (np. pendrive) oraz import wyników do dowolnego systemu. Wymagane jest, aby urządzenie posiadało możliwość wyświetlenia zgromadzonych wyników w postaci tabelarycznej i graficznej (wykresy słupkowe i liniowe). Wymagane jest filtrowanie wyników oraz możliwość zestawienia wyników umożliwiających sporządzenie profilu neurologicznego pacjenta (ocena funkcji poznawczych), jak również późniejszą obserwację jego postępów terapeutycznych. |  |  |
| 6. | Możliwość pracy z wieloma pacjentami | Potwierdzić: |
| 7. | Technologia śledzenia wzroku 1. tryb pracy: -dwuoczny -jednooczny (możliwość pracy z jedną zdrową gałką oczną) 2. minimalny zakres odległości pacjenta od urządzenia - 50 – 75 cm 3. rozdzielczość czasowa: min. 30 Hz | Potwierdzić: |
| 8. | Parametry: - ekran dotykowy, - przekątna ekranu min. 21” - waga: max.7 kg | Potwierdzić: |
| 9. | Gwarancja: Min.24 miesiące | Potwierdzić: |
| INFORMACJE DODATKOWE: |  |  |
| 10. | Instruktaż z obsługi i użytkowania urządzenia w siedzibie Zamawiającego. | Potwierdzić: |