GPiK-ZP.271.49.2023	                                                                                   Złotów, 16 sierpnia 2023 r.

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Złotów (oświetlenie energooszczędne)”.

W dniu 09 sierpnia 2023 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania od Wykonawcy o następującej treści:

Pytanie 1

Zamawiający w SWZ w wymaganiach technicznych do opraw drogowych i przejść dla pieszych wymaga „Dostęp do komory elektrycznej – klasa serwisowa A Oddzielna część elektryczna i optyczna, dostęp do części elektrycznej osobno, wymienne podzespoły nie zintegrowane (osobno zasilacz, panel LED, sterownik, itp.) z możliwością wymiany osobnych komponentów. Dodatkowo możliwość zakupu podzespołów celem naprawy elementu, a nie wymiany całej oprawy.”

Realizacja obowiązku zawartego w art. 99 ust. 4 ustawy Pzp oznacza dla zamawiającego konieczność eliminacji z opisu przedmiotu zamówienia wszelkich sformułowań, które mogłyby wskazywać na konkretnego wykonawcę bądź też które eliminowałyby konkretnych wykonawców, uniemożliwiając im złożenie oferty lub powodowałyby sytuację, w której jeden z zainteresowanych wykonawców byłby bardziej uprzywilejowany od pozostałych. Należy również zauważyć, że rozwiązanie oparte na układzie zasilania zintegrowanym z układem świetlnym i optycznym jest w pełni równoważne i w żaden sposób nie ogranicza funkcjonalności, niezawodności i trwałości, a także jest to rozwiązanie sprawdzone i posiadające certyfikacje ENEC, oraz ENEC PLUS gwarantujące bezpieczeństwo i trwałość. Rozwiązanie takie umożliwia zakup i wymianę zasilacza i układu optycznego, a także pozostałych elementów układu zasilającego, nie wymagając przy tym wymiany całej oprawy. Rozwiązanie to spełnia standardy oraz jest zaakceptowane i z powodzeniem stosowane w oprawach dostarczanych min. dla PGE Dystrybucja S.A. W związku z powyższym  Wykonawca wnosi o usunięcie przedmiotowego zapisu, ponieważ jest to zapis nastawiony na eliminacje rozwiązań stosowanych z powodzeniem przez jednego z producentów, a jego jedynym celem jest nieuczciwe ograniczenie konkurencyjności.

Działając na podstawie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający informuje:

Ad. 1. Zamawiający podtrzymuje zawarte w SWZ parametry techniczne opraw w tym klasę serwisową. Zamawiający nie widzi podstaw do zmiany tego parametru. Intencją zamawiającego jest możliwość wykonywania napraw serwisowych poprzez wymianę pojedynczych podzespołów a nie wymiana całych zintegrowanych elementów lub opraw.

Sprawę prowadzi:

Grzegorz Bąbiński

Inspektor ds. zamówień publicznych

tel. 67 263-21-49 w. 32, pokój. nr 22