## Pakiet nr 1
| Pakietu nr 1 : pogwarancyjna obsługa serwisowa wraz z naprawami tomografów komputerowych | [5 empty] | Załacznik 1A do SWZ
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nr seryjny | Ilość przeglądów na rok | Cena zł. netto za 1 miesiąc | Cena zł. brutto za 1 miesiąc | Wartość zł. netto za 36 miesięcy | Vat % | Wartość zł. brutto za 36 miesięcy
1 | Somatom go.Open Pro | 130137 | 1
2 | Somatom X.cite | 123174 | 1
3 | SYNGO.VIA ctwp | 402666 | 1
RAZEM:
Zakres:
● Regularne przeglądy okresowe i konserwacje - interwały i zakres przeglądów według zaleceń producenta zawartych w dokumentacji
sprzętu; terminy przeglądów - uzgodnione z ZAMAWIAJĄCYM.
● Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego.
● Kontrola występowania usterek zewnętrznych.
● Inspekcja zużycia części.
● Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła.
● Smarowanie ruchomych części mechanicznych.
● Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego.
● Konserwacja software’u systemowego i aplikacyjnego przy użyciu dedykowanego oprogramowania serwisowego.
● Porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych.
● Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.
● Dokumentacja przeglądów.
● Sprawdzenie jakości obrazu.
● Sprawdzenie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury z wykorzystaniem, w razie potrzeby, specjalistycznej aparatury pomiarowej i
fantomów.
● Przeprowadzenie czynności korygujących - ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od
wartości optymalnych.
● Wykorzystanie systemu zdalnej diagnostyki do diagnostyki i naprawy uszkodzeń.
● System zdalnej diagnostyki spełniający międzynarodową normę standaryzującą system zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC
27001:2022
● Dotyczy aparatury wyposażonej funkcję zdalnej diagnostyki.
● Interwencje na wezwanie – praca w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem inżyniera.
● Diagnozowanie błędów, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części.
● Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie.
● Dokumentacja interwencji serwisowych.
● Wymiana na nowe, oryginalne i w oryginalnych opakowaniach części zamienne w celu zastąpienia części, które na skutek naturalnych
procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji, za wyjątkiem komponentów specjalnych tj. lamp
RTG i kompletnych detektorów promieniowania, a także materiałów eksploatacyjnych i elementów wyposażenia dodatkowego.
● Umowa obejmuje wymianę materiałów (fabrycznie nowych, w oryginalnych opakowaniach) niezbędnych do przeprowadzenia
przeglądów.
Wymagania:
● Serwis świadczony w ramach umowy wykonywany jest przez Inżynierów posiadających Certyfikat szkoleniowy producenta lub
autoryzowanego przez producenta ośrodka szkoleniowego.
● Inżynierowie świadczący serwis posiadający dostęp do legalnych kodów serwisowych,potwierdzony umową licencyjną lub oświadczeniem
producenta.
● Doradztwo w zakresie aplikacji (w tym pomoc w optymalizacji działania urządzenia) i porady przez telefon, w tym jedno na rok zdalne lub
stacjonarne (w miejscu instalacji sprzętu) szkolenie z aplikacji zainstalowanych w aparacie.

## Pakiet nr 2
| Pakietu nr 2 : pogwarancyjna obsługa serwisowa wraz z naprawami myjni endoskopowych. | [6 empty] | Załacznik 1A do SWZ
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nr seryjny | Ilość przeglądów na rok | Cena zł. netto za 1 miesiąc | Cena zł. brutto za 1 miesiąc | Wartość zł. netto za 36 miesięcy | Vat % | Wartość zł. brutto za 36 miesięcy
1 | Myjnia endoskopowa Endocleaner | 2021-860 | 1
2 | Myjnia endoskopowa Endocleaner | 2021-857 | 1
RAZEM
Zakres:
● Regularne przeglądy okresowe i konserwacje - interwały i zakres przeglądów według zaleceń producenta zawartych w dokumentacji
sprzętu; terminy przeglądów - uzgodnione z ZAMAWIAJĄCYM.
● Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego.
● Kontrola występowania usterek zewnętrznych.
● Inspekcja zużycia części.
● Smarowanie ruchomych części mechanicznych.
● Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego.
● Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.
● Dokumentacja przeglądów.
● Interwencje na wezwanie – praca w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem inżyniera.
● Diagnozowanie błędów, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części.
● Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie.
● Dokumentacja interwencji serwisowych.
● Wymiana na nowe, oryginalne i w oryginalnych opakowaniach części zamienne w celu zastąpienia części, które na skutek naturalnych
procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji,
● Umowa obejmuje wymianę materiałów (fabrycznie nowych, w oryginalnych opakowaniach) niezbędnych do przeprowadzenia
przeglądów.
Wymagania:
● Serwis świadczony w ramach umowy wykonywany jest przez Inżynierów posiadających Certyfikat szkoleniowy producenta lub
autoryzowanego przez producenta ośrodka szkoleniowego.
● Inżynierowie świadczący serwis posiadający dostęp do legalnych kodów serwisowych,potwierdzony umową licencyjną lub oświadczeniem
producenta.