## Arkusz1
Załącznik nr 2 do SWZ
Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość | Lokalizacja | Moc chłodnicza | Minimalny czasookres przeglądów technicznych | Miesięczna wartość ryczałtu netto | Miesięczna wartość ryczałtu brutto | Liczba rat | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Agregat chłodniczy | 1 | Dz. Żywienia | 2500W | 1 raz w miesiącu |  |  | 12
2 | Komora chłodnicza warzywa | 1 | Dz. Żywienia | 5000W | 1 raz w miesiącu |  |  | 12
3 | Szafa chłodnicza | 3 | Dz. Żywienia | 500W | 2 razy w roku |  |  | 12
4 | Zamrażarka | 6 | Dz. Żywienia | 500W | 1 raz w roku |  |  | 12
5 | Lada chłodnicza | 1 | Dz. Żywienia | 400W | 2 razy w roku |  |  | 12
6 | Witryna chłodnicza | 1 | Dz. Żywienia | 400W | 2 razy w roku |  |  | 12
7 | Komora chłodnicza | 1 | Prosektorium | 1300W | 2 razy w roku |  |  | 12
8 | Chłodnia odpadów medycznych | 1 | Dział Gospodarczy |  | 2 razy w roku |  |  | 12
9 | Klimatyzator | 3 | kaplica |  | 1 raz w roku |  |  | 12
10 | Klimatyzator SINCLAIR | 1 | Zakł. Diag. Lab. | 7,0 kW | 1 raz w roku |  |  | 12
11 | Klimatyzator SINCLAIR | 1 | Zakł. Diag. Lab | 3,5 kW | 1 raz w roku |  |  | 12
12 | Układ chłodniczy ZDL klimatyzator | 1 | Wentylacja) | 3,5 kW | 1 raz w roku |  |  | 12
13 | Klimatyzator Bakteriologia Centrala wentylacyjna z agregatem chłodniczym, bez filtrów HEPA | 1 | Zakł. Diagnostyki (Wentylacja) | 16,0 kW | 2 razy w roku |  |  | 12
14 | Klimatyzator (dializy wentylacja) - Centrala wentylacyjna z agregatem chłodniczym, bez filtrów HEPA | 1 | Dializy (Wentylacja) | 30,0 kW | 1 raz w roku |  |  | 12
15 | Klimatyzator | 1 | Sklep Optyk | 3,5 kW | 1 raz w roku |  |  | 12
16 | Osuszacz powietrza | 1 | Tlenownia |  | 1 raz w roku |  |  | 12
17 | Klimatyzator FUJITSU | 2 | Zakł. Diag. Lab | 3,2 kW + 8,0 | 2 razy w roku |  |  | 12
18 | Układ chłodniczy Blok operacyjny ACP 185 – 2 Centrale wentylacyjne, wytwornica wody lodowej, filtry HEPA w nawiewnikach H13 | 1 | Blok Operacyjny |  | 1 raz w miesiącu (w okresie użytkowania) |  |  | 12
19 | Klimatyzator ARTEL | 1 | O. Ginekologiczny | 2,7 kW | 1 raz w roku |  |  | 12
20 | Klimatyzator SINCLAIR | 1 | Serwerownia Ip | 3,2 kW | 2 razy w roku |  |  | 12
21 | Klimatyzator MCU-7 -Centrala wentylacyjna z agregatem chłodniczym, bez filtrów HEPA | 1 | O. Ratunkowy(Wentylacja) | 21 kW | 2 razy w roku |  |  | 12
22 | Klimatyzator SINCLAIR | 1 | Serwerownia IIp | 3,2 kW | 2 razy w roku |  |  | 12
23 | Klimatyzator (Maków Pod.) SINCLAIR | 1 | Przechowalnia zwłok | 5,3 kW | 1 raz w roku |  |  | 12
24 | Klimatyzator SINCLAIR | 1 | Rozdzielnia elektryczna „B” | 7,0 kW | 1 raz w roku |  |  | 12
25 | Układ chłodniczy OAiIT - Centrala wentylacyjna, wytwornica wody lodowej, filtry HEPA w nawiewnikach (H13) | 1 | OAiIT | 251 kW | 1 raz w miesiącu (w okresie użytkowania) |  |  | 12
26 | Klimatyzator | 1 | O/Ortopedyczny | 3,5 kW | 1 raz w roku |  |  | 12
27 | Klimatyzator | 2 | Chirurgia | 3,5 kW | 1 raz w roku |  |  | 12
28 | Klimatyzator SAMSUNG | 1 | O. Ortopedyczny | 5,3 kW | 1 raz w roku |  |  | 12
29 | Klimatyzator Wiwax | 1 | Sala wysiłkowa kardiologi | 3,5 kW | 1 raz w roku |  |  | 12
30 | Klimatyzator SINCLAIR | 1 | O. Tomografii | 5,3 kW | 1 raz w roku |  |  | 12
31 | Klimatyzator GREE | 1 | Mammografia | 5,3 kW | 1 raz w roku |  |  | 12
32 | Klimatyzator Sinclair LAB - Centrala wentylacyjna z agregatem chłodniczym, bez filtrów HEPA | 1 | Zakł. Diag. Lab (Wentylacja) | 16,0 kW | 2 razy w roku |  |  | 12
33 | Klimatyzator SINCLAIR | 1 | UPS SOR | 3,5 kW | 2 razy w roku |  |  | 12
34 | Klimatyzator SINCLAIR | 1 | Serwerownia III p. | 3,5 kW | 2 razy w roku |  |  | 12
35 | Klimatyzator Blue Box Epsilon Echos +Le 20 LN- Centrala wentylacyjna z agregatem chłodniczym, filtry HEPA w nawiewnikach (H13) | 1 | Prac. Endoskopii | 20 kW | 2 razy w roku |  |  | 12
36 | Klimatyzator ASH 12 AIE | 1 | Biuro Zaopatrzenia | 3,5 kW | 1 raz w roku |  |  | 12
37 | Klimatyzator SINCLAIR ASH 24 | 1 | Kaplica Maków Podhalański | 7,0 kW | 1 raz w roku |  |  | 12
38 | Klimatyzator SINCLAIR ASH 09 | 3 | Apteka Szpitalna Biura | 2,6 kW | 1 raz w roku |  |  | 12
39 | Klimatyzator SINCLAIR | 1 | Chemioterapia | 3,5 kW | 1 raz w roku |  |  | 12
40 | Klimatyzator AKAI | 1 | Oddział Kardiologii - Dyżurka Lekarska | 3,5 kW | 1 raz w roku |  |  | 12
41 | Klimatyzator AUX | 1 | Oddział Chirurgiczny - Sala Chorych | 3,5 kW | 1 raz w roku |  |  | 12
42 | Klimatyzator SINCLAIR ASH 09 | 4 | DoiN | 2,6kW | 1 raz w roku |  |  | 12
43 | Klimatyzator SINCLAIR MULTI | 9 | Oddział dziennej chemioterapii | 10 kW (4 jedn. wewnętrzne 3,5 kW kaseta) + 12 kW (5 jedn. wew. 3,5kW kaseta) | 1 raz w roku |  |  | 12
44 | Klimatyzator kasetonowy 3,5 kW SINCLAIR | 1 | SOR |  | 1 raz w roku |  |  | 12
45 | Klimatyzacja 3,5 kW SINCLAIR ścienne | 1 | laboratorium analiztyczne - punkt przyjęć |  | 1 raz w roku |  |  | 12
46 | Klimatyzator MULTI 5,3 kW (2 jed.wew. 3,5kw) | 2 | oddział wewnętrzny opisownia |  | 1 raz w roku |  |  | 12
47 | Klimatyzacja Fujitsu | 3 | SOR | 6,8kW | 1 raz do roku |  |  | 12
48 | Klimatyzacja Fujitsu | 1 | SOR | 3,5kW | 1 raz do roku |  |  | 12
49 | Klimatyzacja Fujitsu | 4 | SOR | 8kW | 1 raz do roku |  |  | 12
50 | Klimatyzacja Fujitsu | 4 | SOR | 8kW | 1 raz do roku |  |  | 12
51 | Klimatyzacja Fujitsu | 2 | SOR | 8kW | 1 raz w roku |  |  | 12
52 | Klimatyzator FONKO | 1 | Oddział Urologiczny |  | 1 raz w roku |  |  | 12
53 | Klimatyzator Sinclair ASH12 | 1 | Serwerownia Blok C 1p | 3,5kW | 2 razy w roku |  |  | 12
54 | Klimatyzator Sinclair Multi | 3 | Reumatologia Blok C Por | MV18 +MV12HX2 | 1raz w roku |  |  | 12
55 | Klimatyzator Sinclair ASH12 | 1 | Neurologiczny udar. | 3,5kW | 1raz w roku |  |  | 12
56 | Klimatyzator Laboratorium ASH 24 | 1 | Laboratorium | 7,2kW | 2 razy w roku |  |  | 12
57 | Klimatyzator ASH 09 | 1 | Pulmonologia | 2,6kW | 1 razy do roku |  |  | 12
58 | Klimatyzator ASH 12 | 1 | Urologia | 3,5kW | 1 razy do roku |  |  | 12
59 | Klimatyzator ASH 09 | 1 | Urologia | 2,6kW | 1 raz do roku |  |  | 12
60 | Klimatyzator Gree | 1 | Kardiologia | 3,5kW | 1raz do roku |  |  | 12
61 | Klimatyzator Sinclair ASH12 | 1 | Dział IT Blok B 4p | 3,5kW | 1 raz do roku |  |  | 12
62 | Klimatyzator VIVAX | 1 | Oddz. Kardiologiczny (s. wysiłkowa) | 3,5 kW | 1 raz do roku |  |  | 12
63 | Klimatyzator ASH-12 | 2 | neurologia | 3,5kw | 1 raz do roku |  |  | 12
64 | Klimatyzator ASH-09BIV | 1 | Apteka | 3,5kW | 1 raz do roku |  |  | 12
65 | Klimatyzator przenośny SINCLAIR AMC-11P | 2 | przenośny(Portiernia B; Serwer telekomunikacyjny) | 3,0/4,0kW | 1 raz do roku |  |  | 12
66 | Klimatyzator SIH-18BIK | 1 | Serwerownia | 4,6kW | 2 razy do roku |  |  | 12
67 | Klimatyzator ASH12 | 2 | Kardiologia | 3,5kW | 1 raz do roku |  |  | 12
68 | Klimatyzator ASH12 | 1 | Ginekologia | 3,5kW | 1 raz do roku |  |  | 12
69 | Akregat chłodniczy FUJITSI AJU125LELACH | 1 | Blok porodowy | 40,kw | 2 razy do roku |  |  | 12
70 | Agregat chłodniczy SINCLAIR AS6-24BI | 2 | Położnictwo | 7,0kW | 2 razy do roku |  |  | 12
71 | Agregat chłodniczy SINCLAIR AS6-42BI | 2 | Pożnictwo | 12,0kW | 2 razy do roku |  |  | 12
72 | Dojazd |  | dojazd | X | X |  |  | 12
razem:
Wartość netto:
Wartość brutto:
Warunki płatności: 60 dni