## Część nr 1
| Numer referencyjny postępowania: SZP/DAM/37/2024 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Część nr 1 - Elektrody do elektrostymulatorów
L.p. | Asortyment Opis wymaganych parametrów technicznych * | Jed. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Producent/ Model/ Nazwa / Kod katalogowy**
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Elektrody do EMG - samoprzylepne - prostokątne - wymiary: 50 x 50 mm - gniazdo o średnicy 2 mm - żelowe - akcesoria fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2024r. | szt. | 580 |  | 0 |  | 0 | 0
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA PRAWA OPCJI (30% ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA (ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE + ZAMÓWIENIE PRAWO OPCJI) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
* Zgodnie z formularzem ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ) oświadczamy, że wszystkie akcesoria są fabrycznie nowe, rok produkcji minimum 2024. ** Wykonawca zobowiązany jest wskazać/podać producenta/ model/ nazwa / kod katalogowy w kolumnie 10

## Część nr 2
| Numer referencyjny postępowania: SZP/DAM/37/2024 |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Część nr 2 - Akcesoria do elektrochirurgii
L.p. | Asortyment Opis wymaganych parametrów technicznych * | Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia (Tak - podać)** | Producent/ Model/ Nazwa / Kod katalogowy** | Jed. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Elektroda bierna, jednorazowego użytku do diatermii. Dzielona na dwie równe części. Uniwersalna dla dzieci i dorosłych: - powierzchnia przewodzenia w zakresie 100-110 cm2 - powierzchnia całkowita w zakresie 165-175cm2 |  |  | szt. | 8000 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Elektroda neutralna jednorazowego użytku dla dzieci o masie około 5k i noworodków: - elektroda dzielona symetrycznie - powierzchnia w zakresie 70 – 85 cm2 - podłoże wykonane z wodoodpornej elastycznej pianki, z system ścisłego przylegania brzeżnego zapobiegającym przedostawaniu się płynów pomiędzy elektrodę i pacjenta - hydrożel w części przewodzącej |  |  | szt. | 600 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Przewód do elektrody neutralnej jednorazowej: - długość przewodu min. 5m - wtyk przewodu płaski, jednopinowy. |  |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Przewód do elektrody neutralnej jednorazowej: - długość przewodu min. 5 m - przewód jednopinowy, wtyk 6,3mm |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Uchwyt elektrody monopolarnej z przewodem: - dwa przyciski - długość przewodu min. 4m - przewód trzypinowy, zwykły - średnica wtyku 4mm - przeznaczony do min. 300 cykli sterylizacji |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Przewód do instrumentów bipolarnych: - długość przewodu min. 5m - przewód dwupinowy |  |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Elektroda bipolarna do artroskopii: - elektroda igła, zagięta 90 stopni - część robocza w zakresie 0,6 – 0,8 x 1,5mm - długość elektrody 115 mm |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Szczypce/pinceta bipolarna: - prosta - długość pincety w zakresie 190-195 mm - część robocza 1mm |  |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Uchwyt elektrod argonowych: - wielorazowy z dwoma przyciskami do cięcia i koagulacji - przewód o długości min. 3,5m - przewód trzypinowy - średnica wtyku 4mm - przeznaczony do min. 100 cykli sterylizacji |  |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Szczypce/pinceta bipolarna: - bagnetowa - kątowe (dół) długość w zakresie 190-195mm - część robocza 1 mm |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Szczypce bipolarne bagnetowe: - kątowe (góra) długość w zakresie 220-225mm - część robocza 1 mm |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Szczypce/pinceta bipolarna: - prosta - długość pincety w zakresie 160-165 mm - część robocza 1 mm |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Elektroda kula: - prosta - wielorazowa - średnica kulki 4mm - średnica wtyku 4mm |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Elektroda kula: - prosta - wielorazowa - średnica kulki 6 mm - średnica wtyku 4mm |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Elektroda monopolarna: - nóż prosty/ lancet prosty, owalny, krótki - długość robocza w zakresie 25 x 3,3 – 3,5 mm - średnica wtyku 4 mm |  |  | szt. | 70 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Elektroda argonowa sztywna: - wielorazowa do cięcia i koagulacji - nóż/lancet prosty, krótki - część robocza 2-2,5 x 14 mm - długość robocza min. 40 mm - długość całkowita 102-103 mm - średnica 5mm |  |  | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Elektroda argonowa sztywna: - wielorazowa do koagulacji - długość robocza min. 25 mm z igłą w środku 1-2 mm - długość całkowita 73-75 mm - średnica 5 mm |  |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Elektroda argonowa sztywna: - wielorazowa do cięcia i koagulacji - nóż/lancet prosty - część robocza w zakresie 2-2,5 x 14 mm - długość robocza min. 115 mm (długa) - długość całkowita elektrody 175-180 mm - średnica 5 mm |  |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Elektroda bipolarna do waporyzacji - wypukła - zagięcie 70 stopni - średnica kulki min. 2,4 mm - długość min. 115 mm - elektroda bez kabla |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Elektroda bipolarna do waporyzacji: - wypukła - zagięte 70 stopni - średnica kulki min. 2,4 mm - długość min. 170 mm - elektroda bez kabla |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Elektroda monopolarna: - nóż/lancet prosty - długość części roboczej 25 mm - średnica wtyku 4mm |  |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | Szczypce/pinceta bipolarna: - końce proste - długość 220 mm - część robocza 2 mm |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | Elektroda monopolarna: - elektroda igłowa - średnica 0,7 mm - średnica wtyku 4 mm |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | Elektroda monopolarna: - długość robocza w zakresie 24-25 x 2-2,2 mm - średnica wtyku 4 mm |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | Szczypce bipolarne: - bagnetowe - długość robocza w zakresie 0,5-1 mm - długość całkowita 220 mm |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | Uchwyt elektrod monopolarnych: - wąski - wielorazowego użytku - z dwoma przyciskami do cięcia i koagulacji - długość przewodu min. 3m - wtyk do diatermii 3-pinowy - wtyk elektrod o średnicy 4 mm |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
27 | Przewód bipolarny: - długość min. 4 m - wtyk do diatermii okrągły typ 8/4 mm - od strony pincety na zewnątrz okrągły - przeznaczony do pincet bipolarnych |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO | [6 empty] | 0 |  |  | 0
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA PRAWA OPCJI (30% ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO) | [6 empty] | 0 |  |  | 0
ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA (ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE + ZAMÓWIENIE PRAWO OPCJI) | [6 empty] | 0 |  |  | 0
* Zgodnie z formularzem ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ) oświadczamy, że wszystkie akcesoria są fabrycznie nowe, rok produkcji minimum 2024. **Wykonawca zobowiązany jest wskazać/podać parametry oferowanego przedmiotu zamówienia w kolumnie 3 oraz wskazać producenta/ model/ nazwa / kod katalogowy w kolumnie 4.

## Część nr 3
| Numer referencyjny postępowania: SZP/DAM/37/2024 |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Część nr 3 Akcesoria do zasilaczy opasek uciskowych
L.p. | Asortyment Opis wymaganych parametrów technicznych * | Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia (Tak - podać)** | Producent/ Model/ Nazwa / Kod katalogowy** | Jed. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Mankiet pod opaskę uciskową dla niemowląt: - jednorazowego użytku - sterylny Wymiary: ≤ 20 cm |  |  | szt. | 600 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Mankiet pod opaskę uciskową dla dzieci: - jednorazowego użytku - sterylny Wymiary: ≤ 30 cm |  |  | szt. | 1200 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Mankiet pod opaskę uciskową na ramię: - jednorazowego użytku - sterylny Wymiary: ≤ 35 cm |  |  | szt. | 1200 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Mankiet pod opaskę uciskową na ramię długi: - jednorazowego użytku - sterylny Wymiary: ≤ 46 cm |  |  | szt. | 1200 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Mankiet pod opaskę uciskową na udo: - jednorazowego użytku - sterylny Wymiary: ≤ 61 cm |  |  | szt. | 1200 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Mankiet pod opaskę uciskową na udo długi: - jednorazowego użytku - sterylny Wymiary: ≤ 76 cm |  |  | szt. | 1200 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Mankiet pod opaskę uciskową na udo długi: - jednorazowego użytku - sterylny Wymiary: ≤ 86 cm |  |  | szt. | 600 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Chusta do uszczelniania mankietów uciskowych: - jednorazowego użytku - niesterylna Wymiary: ≤ 45 cm |  |  | szt. | 2400 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Chusta do uszczelniania mankietów uciskowych: - jednorazowego użytku - niesterylna Wymiary w zakresie: 35-76 cm |  |  | szt. | 3000 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Chusta do uszczelniania mankietów uciskowych: - jednorazowego użytku - niesterylna Wymiary w zakresie: 61-107 cm |  |  | szt. | 1800 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Taśma do opasek uciskowych: - wielokrotnego użytku - niesterylna - materiał polyisopren - bez lateksu Wymiary: 6 x 500 cm |  |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Taśma do opasek uciskowych: - wielokrotnego użytku - niesterylna - materiał polyisopren - bez lateksu Wymiary: 8 x 500 cm |  |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Taśma do opasek uciskowych: - wielokrotnego użytku - niesterylna - materiał polyisopren - bez lateksu Wymiary: 10 x 500 cm |  |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Taśma do opasek uciskowych: - wielokrotnego użytku - niesterylna - materiał polyisopren - bez lateksu Wymiary: 15 x 500 cm |  |  | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Taśma do opasek uciskowych: - jednorazowego użytku - sterylna - materiał polyisopren - bez lateksu Wymiary: 6 x 365 cm |  |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Taśma do opasek uciskowych: - jednorazowego użytku - sterylna - materiał polyisopren - bez lateksu Wymiary: 8 x 365 cm |  |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Taśma do opasek uciskowych: - jednorazowego użytku - sterylna - materiał polyisopren - bez lateksu Wymiary: 10 x 365 cm |  |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Taśma do opasek uciskowych: - jednorazowego użytku - sterylna - materiał polyisopren - bez lateksu Wymiary: 15 x 365 cm |  |  | szt. | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO | [6 empty] | 0 |  |  | 0
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA PRAWA OPCJI (30% ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO) | [6 empty] | 0 |  |  | 0
ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA (ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE + ZAMÓWIENIE PRAWO OPCJI) | [6 empty] | 0 |  |  | 0
* Zgodnie z formularzem ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ) oświadczamy, że wszystkie akcesoria są fabrycznie nowe, rok produkcji minimum 2024. **Wykonawca zobowiązany jest wskazać/podać parametry oferowanego przedmiotu zamówienia w kolumnie 3 oraz wskazać producenta/ model/ nazwa / kod katalogowy w kolumnie 4.

## Część nr 4
| Numer referencyjny postępowania: SZP/DAM/37/2024 |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Część nr 4 - Opaski do zasilaczy opasek VBM Tourniquet TT20
L.p. | Asortyment Opis wymaganych parametrów technicznych * | Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia (Tak - podać)** | Producent/ Model/ Nazwa / Kod katalogowy** | Jed. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Opaska/mankiet pojedynczy, jednokrotnego użytku, sterylny. Rozmiar: 20 cm x 5 cm +/- 1 cm Kompatybilny z zasilaczami posiadanymi przez Zamawiającego: VBM Tourniquet TT20 |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Opaska/mankiet pojedynczy, jednokrotnego użytku, sterylny. Rozmiar: 30 cm x 6 cm +/- 1 cm Kompatybilny z zasilaczami posiadanymi przez Zamawiającego: VBM Tourniquet TT20 |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Opaska/mankiet pojedynczy, jednokrotnego użytku, sterylny. Rozmiar: 35 cm x 8 cm +/- 1 cm Kompatybilny z zasilaczami posiadanymi przez Zamawiającego: VBM Tourniquet TT20 |  |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Opaska/mankiet pojedynczy, jednokrotnego użytku, sterylny. Rozmiar: 46 cm x 10 cm +/- 1 cm Kompatybilny z zasilaczami posiadanymi przez Zamawiającego: VBM Tourniquet TT20 |  |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Opaska/mankiet pojedynczy, jednokrotnego użytku, sterylny. Rozmiar: 46 cm x 12 cm +/- 1 cm Kompatybilny z zasilaczami posiadanymi przez Zamawiającego: VBM Tourniquet TT20 |  |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Opaska/mankiet pojedynczy, jednokrotnego użytku, sterylny. Rozmiar: 61 cm x 12 cm +/- 1 cm Kompatybilny z zasilaczami posiadanymi przez Zamawiającego: VBM Tourniquet TT20 |  |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Opaska/mankiet pojedynczy, jednokrotnego użytku, sterylny. Rozmiar: 76 cm x 12 cm +/- 1 cm Kompatybilny z zasilaczami posiadanymi przez Zamawiającego: VBM Tourniquet TT20 |  |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Opaska/mankiet pojedynczy, jednokrotnego użytku, sterylny. Rozmiar: 86 cm x 12 cm +/- 1 cm Kompatybilny z zasilaczami posiadanymi przez Zamawiającego: VBM Tourniquet TT20 |  |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Opaska/mankiet pojedynczy, jednokrotnego użytku, sterylny. Rozmiar: 107 cm x 12 cm +/- 1 cm Kompatybilny z zasilaczami posiadanymi przez Zamawiającego: VBM Tourniquet TT20 |  |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Opaska/mankiet pojedynczy, wielokrotnego użytku, materiał łatwy w dezynfekcji. Rozmiar: 20 cm x 5 cm +/- 1 cm Kompatybilny z zasilaczami posiadanymi przez Zamawiającego: VBM Tourniquet TT20 |  |  | szt. | 21 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Opaska/mankiet pojedynczy, wielokrotnego użytku, materiał łatwy w dezynfekcji. Rozmiar: 30 cm x 6 cm +/- 1 cm Kompatybilny z zasilaczami posiadanymi przez Zamawiającego: VBM Tourniquet TT20 |  |  | szt. | 21 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Opaska/mankiet pojedynczy, wielokrotnego użytku, materiał łatwy w dezynfekcji. Rozmiar: 35 cm x 8 cm +/- 1 cm Kompatybilny z zasilaczami posiadanymi przez Zamawiającego: VBM Tourniquet TT20 |  |  | szt. | 21 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Opaska/mankiet pojedynczy, wielokrotnego użytku, materiał łatwy w dezynfekcji.. Rozmiar: 46 cm x 10 cm +/- 1 cm Kompatybilny z zasilaczami posiadanymi przez Zamawiającego: VBM Tourniquet TT20 |  |  | szt. | 21 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Opaska/mankiet pojedynczy, wielokrotnego użytku, materiał łatwy w dezynfekcji. Rozmiar: 46 cm x 12 cm +/- 1 cm Kompatybilny z zasilaczami posiadanymi przez Zamawiającego: VBM Tourniquet TT20 |  |  | szt. | 21 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Opaska/mankiet pojedynczy, wielokrotnego użytku, materiał łatwy w dezynfekcji. Rozmiar: 61 cm x 12 cm +/- 1 cm Kompatybilny z zasilaczami posiadanymi przez Zamawiającego: VBM Tourniquet TT20 |  |  | szt. | 21 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Opaska/mankiet pojedynczy, wielokrotnego użytku, materiał łatwy w dezynfekcji. Rozmiar: 76 cm x 12 cm +/- 1 cm Kompatybilny z zasilaczami posiadanymi przez Zamawiającego: VBM Tourniquet TT20 |  |  | szt. | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Opaska/mankiet pojedynczy, wielokrotnego użytku, materiał łatwy w dezynfekcji. Rozmiar: 86 cm x 12 cm +/- 1 cm Kompatybilny z zasilaczami posiadanymi przez Zamawiającego: VBM Tourniquet TT20 |  |  | szt. | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Opaska/mankiet pojedynczy, wielokrotnego użytku, materiał łatwy w dezynfekcji.. Rozmiar: 107 cm x 12 cm +/- 1 cm Kompatybilny z zasilaczami posiadanymi przez Zamawiającego: VBM Tourniquet TT20 |  |  | szt. | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO | [6 empty] | 0 |  |  | 0
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA PRAWA OPCJI (30% ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO) | [6 empty] | 0 |  |  | 0
ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA (ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE + ZAMÓWIENIE PRAWO OPCJI) | [6 empty] | 0 |  |  | 0
* Zgodnie z formularzem ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ) oświadczamy, że wszystkie akcesoria są fabrycznie nowe, rok produkcji minimum 2024. **Wykonawca zobowiązany jest wskazać/podać parametry oferowanego przedmiotu zamówienia w kolumnie 3 oraz wskazać producenta/ model/ nazwa / kod katalogowy w kolumnie 4.

## Część nr 5
| Numer referencyjny postępowania: SZP/DAM/37/2024 |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Część nr 5 - Osłony do lamp operacyjnych Simled
L.p. | Asortyment Opis wymaganych parametrów technicznych * | Jed. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Producent/ Model/ Nazwa / Kod katalogowy **
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Uchwyty do lampy operacyjnej, wielorazowe, poddające się procesowi sterylizacji. Kompatybilne z lampami operacyjnymi posiadanymi przez Zamawiającego: Simeon Simled 450. Akcesoria fabrycznie nowe. | szt. | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA PRAWA OPCJI (30% ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA (ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE + ZAMÓWIENIE PRAWO OPCJI) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
…..…...................................................
* Zgodnie z formularzem ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ) oświadczamy, że wszystkie akcesoria są fabrycznie nowe, rok produkcji minimum 2024. ** Wykonawca zobowiązany jest wskazać/podać producenta/ model/ nazwa / kod katalogowy w kolumnie 10

## Część nr 6
| Numer referencyjny postępowania: SZP/DAM/37/2024 |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Część nr 6 - Sondy do kriolezji
L.p. | Asortyment Opis wymaganych parametrów technicznych * | Jed. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Producent/ Model/ Nazwa / Kod katalogowy **
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Sonda do kriochirurgii - Rozmiar: 150 mm. Kompatybilne z aparatem do kriolezji posiadanym przez Zamawiającego: Metrum Cryoflex Cryo-S Painless. Akcesoria fabrycznie nowe. | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Sonda do kriochirurgii - Rozmiar: 120 mm. Kompatybilne z aparatem do kriolezji posiadanym przez Zamawiającego: Metrum Cryoflex Cryo-S Painless. Akcesoria fabrycznie nowe. | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Sonda do kriochirurgii - Rozmiar: 90 mm. Kompatybilne z aparatem do kriolezji posiadanym przez Zamawiającego: Metrum Cryoflex Cryo-S Painless. Akcesoria fabrycznie nowe. | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA PRAWA OPCJI (30% ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA (ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE + ZAMÓWIENIE PRAWO OPCJI) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
…..…...................................................
* Zgodnie z formularzem ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ) oświadczamy, że wszystkie akcesoria są fabrycznie nowe, rok produkcji minimum 2024. ** Wykonawca zobowiązany jest wskazać/podać producenta/ model/ nazwa / kod katalogowy w kolumnie 10

## Część nr 7
| Numer referencyjny postępowania: SZP/DAM/37/2024 |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Część nr 7 - Mankiety do NIBP
L.p. | Asortyment Opis wymaganych parametrów technicznych * | Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia (Tak - podać)** | Producent/ Model/ Nazwa / Kod katalogowy** | Jed. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | mankiet 1 żyłowy: - przedłużany rzep - łatwo zmywalny, odporny na środki dezynfekujące - materiał wykonania: nylon - rozmiar: 25-35 cm +/- 2 cm |  |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | mankiet 1 żyłowy: - przedłużany rzep - łatwo zmywalny, odporny na środki dezynfekujące - materiał wykonania: nylon - rozmiar: 33-47 cm +/- 2 cm |  |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | mankiet 1 żyłowy: - łatwo zmywalny, odporny na środki dezynfekujące - materiał wykonania: nylon - rozmiar: 18-26 cm +/- 2 cm |  |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | mankiet 1 żyłowy: - łatwo zmywalny, odporny na środki dezynfekujące - materiał wykonania: nylon - rozmiar: 10-19 cm +/- 2 cm |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | mankiet 1 żyłowy: - łatwo zmywalny, odporny na środki dezynfekujące - materiał wykonania: nylon - rozmiar: 6-11 cm +/- 2 cm |  |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA | [6 empty] | 0 |  |  | 0
* Zgodnie z formularzem ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ) oświadczamy, że wszystkie akcesoria są fabrycznie nowe, rok produkcji minimum 2024. **Wykonawca zobowiązany jest wskazać/podać parametry oferowanego przedmiotu zamówienia w kolumnie 3 oraz wskazać producenta/ model/ nazwa / kod katalogowy w kolumnie 4.

## Część nr 8
| Numer referencyjny postępowania: SZP/DAM/37/2024 |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Część nr 8 - Pojemnik do akumulatorów do wiertarek Stryker CD S8
L.p. | Asortyment Opis wymaganych parametrów technicznych * | Jed. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Producent/ Model/ Nazwa / Kod katalogowy **
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Pojemnik sterylny do małego akumulatora. Kompatybilny z wiertarkami posiadanymi przez Zamawiającego: Stryker CD S8 | szt. | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
* Zgodnie z formularzem ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ) oświadczamy, że wszystkie akcesoria są fabrycznie nowe, rok produkcji minimum 2024. ** Wykonawca zobowiązany jest wskazać/podać producenta/ model/ nazwa / kod katalogowy w kolumnie 10
…..…...................................................

## Część nr 9
| Numer referencyjny postępowania: SZP/DAM/37/2024 |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Część nr 9 - Akcesoria do aparatów do elektrochirurgii ERBE
L.p. | Asortyment Opis wymaganych parametrów technicznych * | Jed. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Producent/ Model/ Nazwa / Kod katalogowy **
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Aplikator z filtrem ze szpatułką, jednorazowy, sterylny, długość 35 mm. Kompatybilny z aparatem do elektrochirurgii posiadanym przez Zamawiającego: Erbe VIO3 APC3 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
* Zgodnie z formularzem ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ) oświadczamy, że wszystkie akcesoria są fabrycznie nowe, rok produkcji minimum 2024. ** Wykonawca zobowiązany jest wskazać/podać producenta/ model/ nazwa / kod katalogowy w kolumnie 10
…..…...................................................