WYKAZ POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH W BUDYNKU „A”

| L.p. | Nazwa pomieszczenia | Wymiary pomieszczenia | kubatura w m³ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dyżurka A Grzejnik c.o. żeliwny żeberek 11 Dł.66 x wys.97 x szer.20 cm szt.1 | 4,40 x 2,17=9,55m² wys.3,20m oprawa kwadratowa LED 60 x 60 60W 4000K szt.1 | 30,56 |
| 2. | Sala lekcyjna nr 23A Grzejnik c.o. żeliwny żeberek 11 Dł.72 x wys.97x szer.20 szt.1 Grzejnik c.o.blaszak dł.120 x wys.60x szer.10 szt.1 | 8,36 x 4,28=35,78 m² wys.3,20 oprawa kwadratowa LED 60x60 60W 4000K szt.4 | 114,50 |
| 3. | Biblioteka szkolna Grzejnik c.o. żeliwny żeberek 10 Dł.64 x wys.60 x szer.16 szt.2 Dł.64 x wys.60 x szer16 żeberek 9 szt.1 | 8,60 x 5,70=49,02 m² wys.3,20 oprawa prostokątna LED120x30 60W NT 4000K szt.10 | 156,86 |
| 4. | Sala lekcyjna nr 22A Grzejnik c.o.żeliwny żeberek 13 Dł.80 x wys.60 x szer.20 szt.2 | 5,90 x 6,00=35,40 m² wys.3,20 oprawa LED 120x30 szt.8 60W NT 4000K | 113,28 |
| 5. | Sala lekcyjna nr 21A Grzejnik c.o. żeliwny żeberek 13 Dł.80 x wys.60 x szer.20 szt.3 | 8,53 x 5,66=48,28 m² wys.3,20 oprawa LED 120x30 szt.10 60W NT 4000K | 154,50 |
| 6. | Sala lekcyjna nr 20A Grzejnik c.o. żeliwny żeberek 11 Dł.70 x wys.60 x szer.20 szt.2 | 5,60 x 7,50=42,00 m² wys.3,20 oprawa LED 120x30 szt.8 60W NT 4000K | 134,40 |
| 7. | Szatnia sprzątaczek przy auli Grzejnik c.o. żeliwny żeberek 6 Dł. 40x wys.60 x szer.20 szt.1 | 2,27 x 1,78=4,04 m² wys.2,36 oprawa żarówkowa-szt.1 | 9,53 |
| 8. | Biuro głównej księgowej Grzejnik c.o. blaszany Dł.100 x wys.60 x szer.10 szt.1 | 5,60 x 2,55=14,28 m² wys.3,20 oprawa LED 60x60 60W 4000K-szt3 | 45,70 |
| 9. | Biuro księgowości przy sekretariacie Grzejnik c.o.żeliwny żeberek 13 Dł.80 x wys.60 x szer20 szt.1 | 5,80 x 2,80=16,24 m² wys.3,20 oprawa LED 60x60 60W 4000K-szt3 | 51,97 |
| 10. | Biuro sekretariatu Grzejnik c.o. żeliwny żeberek 10 Dł.60 x wys.60 x szer.20 szt.1 | 5,80 x 2,80=16,24 m² wys.3,20 oprawa LED 60x60 60W 4000K-szt3 | 51,97 |
| 11. | Gabinet dyrektora szkoły Grzejnik c.o.żeliwny Dł.60 x wys.60 xszer.20 szt.1 żeberek 10 Dł.56 x wys.60 x szer.20 szt.1 żeberek9 | 5,80 x 5,60=32,48 m² wys.3,20 oprawa LED 120x30 szt.4 60W NT 4000K | 103,94 |
| 12. | Stołówka Grzejnik c.o. żeliwny Dł.90 x wys.60 x szer.20 żeberek 15 szt.1 Dł.75 x wys.60 x szer.20 żeberek 12 szt.2 Dł.70 x wys.60 x szer.20 żeberek 11 szt.2 | 14,80 x 5,80=85,84 m² wys.3,20 oprawa jarzeniowa 60x60 4x18W szt.10 | 274,69 |
| 13. | Przybudówka – wejście do stołówki Bez grzejników | 4,08 x 2,30=9,38 m² oprawa żarówkowa szt.1 |  |
| 14. | Kuchnia /przygotowanie posiłków Grzejnik c.o żeliwny dł40xwys.60x szer15 żeberek 4 szt.1 Dł70xwys60xszer 15 żeberek 7 szt1 Grzejnik c.o blaszak dł110xwys60x10 szt.1 Biuro Grzejnik c.o blaszak dł95x wys60x10 szt.1 Zmywalnia naczyń Grzejnik c.o żeliwny dł70xwys60x15 szt.1 Żeber 11 Piwnice w tym: Obieralnia warzyw Grzejnik c.o blaszak dł.130xwys60x.7 szt.1 Toaleta Grzejnik c.o blaszak dł.52xwys60x10 szt.1 Przebieralnia Grzejnik c.o. blaszak dł52xwys.60x10 szt.1 Prysznic Grzejnik c.o blaszak dł.60xwys60x10 szt.1 | 5,12x5,18 =26,52 m² wys.2,75m 3,80x5,38=20,44 m² wys.2,81m oprawy jarzeniowe 120x30 2x36W szt.4 oprawa żarówkowa szt.1 1,81x2,50=4,52 wys.2,82m oprawa jarzeniowa 60x60 4x18W szt1 1,80x7,18=12,92 m² wys.2,87m oprawy żarówkowe szt.3 3,18x3,17=10,08 m² wys.2,44m 1,89x2,33=4,40 m² wys.2,45m 1,90x2,66=5,05 m² wys.2,47m 0,75x1,86=1,39m² wys.2,46m oprawy żarówkowe szt.8 | 72,93 57,44 12,75 37,08 24,60 10,78 12,47 3,42 |
| 15. | Toaleta dla personelu - parter Bez grzejników | 1,20 x 2,30=2,76 m² oprawa jarzeniowa 60x20 2x18W szt.1 |  |
| 16. | Toaleta dla dziewcząt - parter Grzejnik c.o żeliwny Dł.80xwys.60 x 20 żeberek 13 szt.1 | 5,75 x 2,95=16,96 m² wys.3,20 oprawa jarzeniowa 60x20 2x18W szt.2 | 54,27 |
| 17. | Toaleta dla chłopców - parter Grzejnik c.o blaszak dł60xwys60x10 szt1 | 5,90 x 2,79=16,46 m² wys.3,20 oprawa jarzeniowa 60x20 2x18W szt.2 | 52,67 |
| 18. | Szatnia dla dziewcząt - parter Grzejnik c.o żeliwny Dł75xwys.60xszer.20 żeberek 12 szt.1 Archiwum Grzejnik c.o żeliwny Dł.58x wys.60x20 żeberek 9 szt.2 | 5,60 x 3,62=20,27 m² wys.3,20 1,30 x 1,50=1,95 m² oprawa jarzeniowa 120x30 szt.1 oprawa jarzeniowa 120x30 szt.1 | 71,10 |
| 19. | Szatnia dla chłopców – parter Grzejnik c.o żeliwny Dł.100xwys.60x20 żeberek 18 szt.1 | 5,60 x 4,20=23,52 m² wys.3,20 1,10 x 1,15=1,26 m² oprawa żarówkowa szt.2 | 75,26 |
| 20. | Magazynek w szatni chłopców Bez grzejników | 3,33 x 2,25=7,49 m² wys.3,20 oprawa żarówkowa szt.1 |  |
| 21. | Archiwum księgowości Grzejnik c.o żeliwny Dł.65xwys.60x20 żeberek 10 szt.1 | 3,44 x 2,14=7,36 m² wys.3,20 oprawa żarówkowa szt.1 | 23,55 |
| 22. | W.C w szatni dziewcząt Bez grzejników |  |  |
| 23. | Pokój socjalny sprzątaczek Grzejnik c.o żeliwny Dł.70xwys.60x20 żeberek 11 szt1 | 3,30 x 2,30=7,59 m² wys.2,36m oprawa żarówkowa szt.1 | 17,91 |
| 24. | Sala gimnastyczna /aula/ Grzejnik c.o żeliwny Dł.110xwys.60x20 żeberek 17 szt.2 Dł.100xwys.60x20 żeberek 15 szt.1 Dł.110xwys60x20 żeberek 16 szt.1 Dł.105x wys60x20 żeberek 16 szt.2 Dł.115xwys60x20 żeberek 18 szt.1 Dł.100xwys60x20 żeberek 16 szt.1 Dl 90xwys60x20 żeberek 14 szt.1 Grzejnik c.o. blaszak Dł.110xwys60x10 szt.1 | 16,00 x 8,10=129,60 m² wys.4,93m oprawy jarzeniowe 150x20 szt.12 | 638,93 |
| 25. | Korytarz- przy auli Grzejnik c.o żeliwny Dł.80xwys110x20 żeberek 13 Korytarz- wyjście główne Grzejnik c.o żeliwny Dł.25xwys95x20 żeberek 4 szt.1 | 4,12 x 2,46=10,13 m² wys.3,64m oprawa LED 60x60 60W 4000K szt1 2,50 x 2,48=6,20 m² wys.3,20m oprawa LED 60x60 60W 4000Kszt.1 | 36,87 19,84 |
| 26. | Korytarz : stołówka- sala lek. 21A Bez grzejników Korytarz : przy sali lekcyjnej 22A Grzejnik c.o.blaszak Dł.80xwys.60x10 szt.1 | 40,20 x 2,40=96,48m² wys.3,20m oprawa LED 120x30 60W NT 4000K szt.7 5,90 x 2,46=14,51 m² wys.3,20m 0,49 x 1,19=0,58 m² oprawa jarzeniowe 120x30 szt.2 | 308,74 46,43 |
| 27. | Korytarz –zaułek wystawowy parter Grzejnik c.o żeliwny Dł.70xwys60x20 żeberek 11 szt.1 | 6,18 x 3,99=24,66 m² wys.3,20m oprawa LED 120x30 60WNT4000K szt.1 | 78,91 |
| 28. | Schody: parter-I piętro Grzejnik c.o blaszak dł120xwys60x10 szt.1 | 42,93 m² wys.4,49m oprawa LED 120x30 szt.1 | 192,75 |
| 29. | Korytarz I piętro -od sali lek. 26A-do schodów, -od sali lek. 34A-do schodów, -zejście na schody /klatka schodowa/ bez grzejników -miejsce na kserokopiarki grzejnik c.o.żeliwny dł.120xwys60x20 żeberek 19 szt.1 | 18,95 x 2,50=47,37 m² wys.3,20 19,00 x 2,50=47,50 m² wys.3,20m 4,00 x 5,00=20,00 m² wys.3,20m oprawa LED 120x30 60W NT 4000 szt.7 5,68 x 2,64=14,99 m² wys.3,20m oprawa LED 120x30 60W NT 4000 szt.1 | 367,58 47,97 |
| 30. | Gabinet pedagoga szkolnego Grzejnik c.o żeliwny Dł.105xwys.60x20 żeberek 17 szt.1 | 5,30 x 3,76=19,93 m² wys.3,20m oprawa LED 60x60 60W 4000K szt3 | 63,78 |
| 31. | Toaleta dla chłopców I piętro Grzejnik c.o blaszak Dł.120xwys.60x10 szt.1 | 5,90 x 2,90=17,11 m² wys.3,20m oprawa jarzeniowa 60x20 2x18W szt.2 | 54,75 |
| 32. | Toaleta dla dziewcząt I piętro Grzejnik c.o blaszak Dł.120x wys.60x10 szt.1 | 3,32 x 5,47=18,16 m² wys.3,20m 2,12 x 1,35=2,86 m² oprawy jarzeniowe 60x20 2x18W szt2 | 67,26 |
| 33. | Toaleta dla nauczycieli I piętro Bez grzejników | 3,70 x 1,25=4,62 m² oprawa jarzeniowa 120x30 2x36W szt.1 |  |
| 34. | Gabinet z-ców dyrektora szkoły Grzejnik c.o. żeliwny Dł.118xwys60x20 żeberek 19 szt.1 | 5,46 x 3,67=20,04 m² wys.3,20m oprawa jarzeniowa 60x60 4x18W szt.2 | 64,13 |
| 35. | Pokój nauczycielski A Grzejnik c.o żeliwny Dł.120xwys60x20 żeberek 19 szt.1 | 5,20 x 4,00=20,80 m² wys.3,17 oprawa jarzeniowa 120x30 2x36W szt.3 | 65,94 |
| 36. | Sala lekcyjna nr 34A Grzejnik c.o. żeliwny Dł.100xwys60x20 żeberek 16 szt.2 Dł.108xwys60x20 żeberek 17 szt.1 | 8,50 x 5,80=49,30 m² wys.3,20m oprawa jarzeniowa 120x30 2x36W szt.10 | 157,76 |
| 37. | Sala lekcyjna nr 33A Grzejnik c.o żeliwny Dł.100xwys60x20 żeberek 16 szt.3 | 8,80 x 5,80=51,04 m² wys.3,20m oprawa jarzeniowa 120x30 2x36W szt.10 | 163,33 |
| 38. | Sala lekcyjna nr 32A Grzejnik c.o żeliwny Dł.75xwys60x20 żeberek 12 szt.2 Dł/82xwys60x20 żeberek 13 szt.1 | 8,50 x 5,80=49,30 m² wys.3,20m oprawa jarzeniowa 120x30 2x36W szt.10 | 157,75 |
| 39. | Sala lekcyjna nr 31A Grzejnik c.o żeliwny Dł.88xwys60x20 żeberek 14 szt.3 | 8,50 x 5,80=49,30 m² wys.3,20m oprawa jarzeniowa 120x30 2x36W szt.10 | 157,76 |
| 40. | Magazyn nr 30A /pomoce dydaktyczne/ Grzejnik c.o żeliwny Dł.75xwys60x20 żeberek 12 szt.1 | 5,80 x 2,10=12,18 m² wys.3,20m oprawa jarzeniowa 120x25 2x36W szt.2 | 38,98 |
| 41. | Sala lekcyjna nr 29A Grzejnik c.o żeliwny Dł.90xwys60x20 żeberek 14 szt.3 | 8,50 x 5,80=49,30 m² wys.3,20m oprawa jarzeniowa 120x30 2x36W szt.10 | 157,76 |
| 42. | Sala lekcyjna nr 28A Grzejnik c.o żeliwny Dł.80xwys60x20 żeberek13 szt.1 Dł.75xwys60x20 żeberek 12 szt.2 | 8,40 x 5,80=48,72 m² wys.3,20m oprawy jarzeniowa 120x30 2x36W szt.10 | 155,90 |
| 43. | Sala lekcyjna nr 27A Grzejnik c.o żeliwny Dł.60xwys60x20 żeberek 16 szt.3 | 8,60 x 5,80=49,88 m² wys.3,20 oprawy LED 120x30 60W NT 4000K szt.10 | 159,62 |
| 44. | Sala lekcyjna nr 26A /prac język. obcych/ Grzejnik c.o żeliwny Dł.100xwys60x20 żeberek 16 szt.1 dl.106xwys60x20 żeberek 17 szt.2 | 8,50 x 5,70=48,45 m² wys.3,20m oprawa jarzeniowa 60x60 4x18W szt.9 | 155,04 |
| 45. | Gabinet psychologa Grzejnik c.o blaszak Dł.120xwys60x10 szt.1 | 3,83 x 2,95=11,30 m² wys.3,20m 1,75 x 1,70=2,97 m² oprawa LED 60x60 60W 4000K szt.2 | 45,60 |
| 46. | Pracownia komputerowa nr 24A Grzejnik c.o żeliwny Dł.100xwys60x20 żeberek 16 szt.1 Dł.106xwys60x20 żeberek 17 szt.2 Zaplecze Grzejnik c.o żeliwny Dł.74wys60x20 żeberek 12 szt.1 | 11,50 x 5,50=63,25 m² wys.3,20m oprawa jarzeniowa 60x60 4x18W szt.10 5,50 x 2,90=15,95 m² wys.3,20m oprawa żarówkowa szt.2 | 202,40 51,04 |
| 47. | Strych A Bez grzejników | 10,60 x 51,20=542,72 m²+7,80 m² +7,80 m²+30,72 m²+30,72 m² oprawa żarówkowa szt.8 |  |
| 48. | Kotłownia A Przedsionek Bez grzejników | 5,20 x 5,15=26,78 m² oprawa jarzeniowa 120x15 2x36W szt.2 3,77 x 1,30=4,90 m² oprawa jarzeniowa 120x15 2x36W szt.1 |  |
| 49. | Piwnice przy kotłowni Bez grzejników | 5,34 x 2,50=13,35 m² 5,40 x 2,90=15,66 m² 4,28 x3,54=15,15 m² oprawy żarówkowe szt.4 |  |
| 50. | Sala lekcyjna nr 35A /pracownia techniczna/ - piwnica Grzejnik c.o blaszak Dł.80xwys60x10 szt.1 Dł.72xwys.60x10 szt.1 | 8,30 x 5,55=46,06 m² wys.2,25m oprawa jarzeniowa 120x30 2x36W szt.6 | 103,63 |

WYKAZ POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH W BUDYNKU „B”

| L.p. | Nazwa pomieszczenia | Wymiary pomieszczenia | kubatura w m³ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dyżurka B - parter Grzejnik c.o blaszak dł.108x wys.55x szer.15 szt.1 | 3,38 x 2,32=7,84m², wys.2.85m oprawa jarzeniowa kwadratowa 4x18W-szt.1 | 22,34 |
| 2. | Korytarz - parter Grzejnik c.o żeliwny Dł.70x wys.60x szer.15 żeberek 7 szt.1 Dł 70x wys.60x szer.15 żeberek 9 szt.1 | 1,81 x 2,63=4,76 m², wys.2,85m 2,59 x 3,18=8,24 m² 2,96 x8,75=25,90 m² 3,40 x 0,83=2,82 m² oprawa jarzeniowa 120x30cm 2x36W sztuk 4 | 118,90 |
| 3. | Toaleta dla dziewcząt - parter Grzejnik c.o blaszak Dł.90x wys.60x szer.10 szt.1 | 3,04 x 2,80=8,51 m² wys.3,00m oprawa jarzeniowa kwadratowa 4x18W sztuk 2 | 25,53 |
| 4. | Toaleta dla niepełnosprawnych - parter Grzejnik c.o blaszak Dł.50x wys.60x szer.10 szt.1 | 1,80 x 2,30=4,14 m² wys.3,00m oprawa jarzeniowa kwadratowa 4x18W szt.1 | 12,42 |
| 5. | Toaleta dla chłopców - parter Grzejnik c.o blaszak Dł.40x wys.60x szer.10 szt.1 | 2,68 x 2,44=6,54 m² wys.3,00m oprawa jarzeniowa kwadratowa 4x18W szt.2 | 19,62 |
| 6. | Sala lekcyjna nr 4 – parter Grzejnik c.o blaszak Dł.125x wys.55x szer.14 szt.1 Dł.123x wys.55x szer.14 szt.2 + zaplecze grzejnik c.o żeliwny dł.70x wys.60x szer.15 żeberek 7 szt.1 | 5,74 x 9,43=54,13 m² wys.3,36m oprawa jarzeniowa 120x30 2x36W szt.10 2,50 x 3,98=9,95 m² wys.3,36m oprawa jarzeniowa 60x15 2x18W szt.2 | 181,88 33,43 |
| 7. | Sala lekcyjna nr 3 - parter Grzejnik c.o blaszak Dł.110xwys.60x szer.15 szt.2 | 5,70 x 5,78=32,95 m² wys.3,36m oprawa jarzeniowa 120x30 2x36W szt.8 | 110,71 |
| 8. | Magazynek sprzątaczki - parter | 2,76 x 1,27=3,50 m² 2,75 x 1,53=4,21 m² 7,71 m² oprawa żarówkowa szt.1 | niski sufit 50% 3,85 |
| 9. | Sala lekcyjna nr2B Grzejnik c.o blaszak Dł.110x wys.60x szer.15 szt.4 + zaplecze grzejnik c.o żeliwny dł.70x wys.60x szer.17 żeberek 7 szt.1 | 8,90 x 5,70=50,73 m² wys.2,56m oprawa jarzeniowa kwadratowa 4x18W szt.9 3,20 x 3,00=9,60 m² wys.2,56m oprawa jarzeniowa kwadratowa 4x18W szt.1 | 129,87 24,58 |
| 10. | Klatka schodowa: parter – I piętro | 11,67 m² oprawa jarzeniowa 120x30 2x36W szt1 |  |
| 11. | Sala lekcyjna nr 5 – I piętro Grzejnik c.o blaszak Dł.125x wys.55x szer.15 szt.3 + zaplecze grzejnik c.o żeliwny dł.110x wys.60x szer.15 żeberek11 szt.1 | 9,50 x 5,78=54,91 m² wys.3,30m oprawa jarzeniowa 120x30 2x36W szt.10 2,40 x 2,88=6,91 m² wys.3,30m oprawa jarzeniowa kwadratowa 4x18W szt.1 | 181,20 22,80 |
| 12. | Pokój nauczycielski B – I piętro Grzejnik c.o żeliwny Dł.70x wys.60x szer.15 żeberek 8 | 2,69 x 2,40=6,46 m² wys.3,30m oprawa jarzeniowa 120x30 2x36W szt.1 | 21,32 |
| 13. | Korytarz I piętro: -przy sali lekcyjnej nr 7B i 6B grzejnik c.o żeliwny dł.65x wys.55x szer.15 żeberek 7 dł.65x wys.55x szer.15 żeberek 8 -przy sali lekcyjnej nr 5B grzejnik c.o blaszak dł.125x wys.55x szer.15 szt.1 | 6,20 x 5,75=35,65 m² wys.3,37m oprawa jarzeniowa 120x30 2x36W szt.4 8,45 x 2,80=23,66 m² wys.3,30m oprawa jarzeniowa 120x30 2x36W szt.2 | 120,14 78,08 |
| 14. | Toaleta dla dziewcząt i chłopców- I.p. Grzejnik c.o blaszak Dł.100x wys.60x szer.10 szt.1 Dł.50x wys.60x szer.10 szt.1 | 5,75 x 2,52=14,49 m² wys.2,84m oprawa jarzeniowa kwadratowa 4x18W szt.6 | 41,15 |
| 15. | Sala lekcyjna nr 7B I piętro Grzejnik c.o blaszak Dł.125x wys.55x szer.15 szt.3 | 9,42 x 5,75=54,16 m² wys.3,35m oprawa jarzeniowa 120x30 2x36W szt.10 | 181,44 |
| 16. | Sala lekcyjna nr 6B I piętro Grzejnik c.o blaszak Dł.110x wys.55x szer.15 szt.2 | 5,77 x 5,73=33,06 m² wys.3,35 oprawa jarzeniowa 120x30 2x36W szt.8 | 110,75 |

WYKAZ POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH W BUDYNKU „C”

| L.p. | Nazwa pomieszczenia | Wymiary pomieszczenia | Kubatura w m³ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przedsionek – wejście główne Bez grzejników c.o | 5,90 x 2,80=16,52 m² wys.2,78m oprawa jarzeniowa 60x60 szt.2 | 45,92 |
| 2. | Korytarz przy szatniach nr 1, 2 parter Bez grzejników c.o | 4,40 x 1,96=8,62m² wys.2,70m oprawa jarzeniowa 120x30 szt.1 | 23,27 |
| 3. | Korytarz przed pracownią komputer. 3C parter grzejnik żeliwny Dł.42xwys.60xszer15 żeberek 4 szt.2 | 6,00 x 4,49=26,94m² wys.2,71m oprawa jarzeniowa 60x60 szt.3 | 73,01 |
| 4. | Sala lekcyjna nr 1C /świetlica/ parter Grzejnik żeliwny c.o Dł.62xwys60x15 żeberek 6 szt.2 | 4,44 x 5,37=23,84m² wys.2,68m oprawa jarzeniowa 60x60 szt.4 | 63,89 |
| 5. | Sala lekcyjna nr 2C parter Grzejnik c.o żeliwny dl.80xwys60x15 żeberek 8 szt.1 dl.120xwys60x15 żeberek 12 szt.1 | 7,10 x 5,35=37,98m² wys.2,73m oprawa jarzeniowa 60x60 szt.6 | 103,68 |
| 6. | Biuro kierownika świetlicy parter Grzejnik c.o żeliwny Dł.71xwys60x15 żeberek 7 szt.1 | 3,85 x 2,45=9,43m² wys.2,80m oprawa jarzeniowa 60x60 szt.2 | 26,40 |
| 7. | Szatnia nr 3 parter Grzejnik c.o żeliwny Dł.74xwys.60x15 żeberek 7 szt.1 | 3,75 x 2,25=8,44m² wys.2,70m 1,15 x 1,08=1,24m² oprawa jarzeniowa 120x30 szt.1 | 26,14 |
| 8. | Szatnia nr 2 parter Grzejnik c.o żeliwny Dł.62xwys60x15 żeberek 6 szt.1 | 2,58 x 3,08=7,95m² wys.2,69m 0,37 x 0,80=0,30m² oprawa jarzeniowa 60x60 szt.1 | 22,19 |
| 9. | Szatnia nr 1 parter Grzejnik c.o żeliwny Dł.52xwys60x15 żeberek 5 szt.1 | 3,08 x 2,60=8,01m² wys.2,68m oprawa jarzeniowa 60x60 szt.1 | 21,47 |
| 10. | Dyżurka C parter Grzejnik c.o żeliwny Dł.40xwys60x15 żeberek 4 szt.1 | 3,82 x 1,80=6,88m² wys.2,73m oprawa jarzeniowa 60x60 szt.1 | 18,78 |
| 11. | Magazynek przy dyżurce C Grzejnik c.o żeliwny Dł.50xwys 60x15 żeberek 5 szt.1 | 2,70 x 3,77=10,18m² wys.2,74m oprawa jarzeniowa 60x60 szt.1 | 27,89 |
| 12. | Magazynek na owoce i mleko przy pracowni komputerowej nr3C bez grzejników c.o |  |  |
| 13. | Świetlica nr 3C parter Grzejnik c.o przemysłowy rurowy dł 174x2 szt.3 | 5,26 x 11,47=60,33m² wys.2,77m 1,05 x 1,17=1,23m² oprawa jarzeniowa 60x60 szt.15 | 205,56 |
| 14. | Klatka schodowa ewakuacyjna Grzejnik c.o żeliwny parter dl.101xwys60x15 żeberek 10 szt.1 Grzejnik c.o żeliwny półpiętro Dł.51xwys60x15 żeberek 5 szt.1 | 2,70 x1,30= 3,51m ² wys.1,50m 2,30 x 1,36=3,13m² wys.3,89m oprawa żarówkowa szt.3 | 5,26 12,17 |
| 15. | Magazynek na środki czystości przy schodach ewakuacyjnych Grzejnik c.o żeliwny Dł.61xwys60x15 żeberek 6 szt.1 | 3,65 x 1,85=6,75m² wys.2,63m oprawa żarówkowa szt.2 | 17,75 |
| 16. | Toaleta na schodach ewakuacyjnych Grzejnik c.o żeliwny Dł.91x wys60x15 żeberek 9 szt.1 | 3,60 x 2,00=7,20 m² wys.2,42m oprawa żarówkowa szt 4 | 17,42 |
| 17. |  |  |  |
| 18. | Schody: parter – I piętro Grzejnik c.o żeliwny Dł.100xwys60x15 żeberek 10 szt.1 | 11,94 m² wys.2,74m oprawa jarzeniowa 60x60 szt.1 | 32,71 |
| 19. | Korytarz I piętro Grzejnik c.o żeliwny Dł.70xwys60x15 żeberek 7 szt.1 Grzejnik c.o metalowy rurowy fi70 Dł.160x27 szt.1 Dł.113x29 szt.1 | I cz. 18,10 m² III cz. 36,63 m² II cz.18,29 m² wys.2,69m Oprawa jarzeniowa 60x60 szt.4 | 196,42 |
| 20. | Toaleta dla chłopców I piętro Grzejnik c.o żeliwny Dł.51xwys60x15 żeberek 5 szt.1 | 3,30 x 2,66=8,78 m² wys.2,69m Oprawa jarzeniowa 60x15 szt.2 | 23,62 |
| 21. | Toaleta dla dziewcząt I p. Grzejnik c.o żeliwny Dł.51xwys60x15 żeberek 5 szt.1 | 3,44 x 2,73=9,39 m² wys.2,69m Oprawa jarzeniowa 60x15 szt.2 Oprawa żarówkowa szt.1 | 25,26 |
| 22. | Sala lekcyjna nr 18C I p. Grzejnik c.o żeliwny Dł.141xwys60x15 żeberek 14 szt.1 dl.41xwys60x15 żeberek 4 szt.1 | 5,57 x 5,92=32,97 m² wys.2,69m 0,90 x 0,80=0,72 m² Oprawa jarzeniowa 60x60 szt.5 | 90,63 |
| 23. | Sala lekcyjna nr 17C I p. Grzejnik c.o żeliwny Dł.151xwys60x15 żeberek 15 szt.1 | 5,70 x 5,57=31,75 m² wys.2,69m 0,80 x 1,00=0,80 m² Oprawa jarzeniowa 60x60 szt.5 | 87,56 |
| 24. | Pokój nauczycielski PNC Grzejnik c.o żeliwny Dł.70xwys60x15 żeberek 7 szt.1 | 4,66 x 2,90=13,51 m² wys.2,69m Oprawa jarzeniowa 60x60 szt.1 | 36,34 |
| 25. | Sala lekcyjna nr 15C I p. Grzejnik c.blaszak Dł.121xwys60x10 szt.1 Dł.141xwys50x10 szt.1 | 5,60 x 5,58=31,25 m² wys.2,69m 0,93 x 0,90=0,84 m² Oprawa LED 60W 60x60 szt.6 | 70,61 |
| 26. | Sala lekcyjna nr 14C I p. Grzejnik c.o blaszak Dł.200xwys60x10 szt.1 | 6,01 x 5,40=32,45 m² wys.2,69m 1,00 x 0,93=0,93 m² Oprawa jarzeniowa 120x30 szt.6 | 89,79 |
| 27. | Toaleta dla nauczycieli I p. Grzejnik c.o żeliwny Dł.20xwys60x15 żeberek 2 szt.1 | 3,10 x 1,80=5,58 m² wys.2,69m Oprawa jarzeniowa 60x15 szt.2 | 15,01 |
| 28. | Salka nr 12C I p. Grzejnik c.o żeliwny dl.51xwys60x15 żeberek 5 szt.1 | 3,30 x 2,90=9,57 m² wys.2,69m Oprawa jarzeniowa 60x60 szt.1 | 25,74 |
| 29. | Schody I piętro – II piętro Grzejnik c.o żeliwny Dł.112xwys60x15 żeberek 11 szt.1 | 12,70 m² wys.2,64m Oprawa jarzeniowa 60x60 szt.1 | 33,53 |
| 30. | Toaleta dla chłopców II p. Grzejnik c.o żeliwny Dł.41xwys60x15 żeberek 4 szt.1 | 3,65 x 2,65=9,67 m² wys.2,64m Oprawa jarzeniowa 60x15 szt.2 Oprawa żarówkowa szt.1 | 25,53 |
| 31. | Toaleta dla dziewcząt II p. Grzejnik c.o żeliwny Dł.61xwys60x15 żeberek 6 szt.1 | 3,44 x 3,10=10,66 m² wys.2,64m Oprawa jarzeniowa 60x15 szt.2 Oprawa żarówkowa szt.1 | 28,14 |
| 32. | Sala lekcyjna nr 26C IIp. Grzejnik c.o blaszany Dł.140xwys60x10 szt.2 | 6,00 x 5,73=34,38 m² wys.2,67m Oprawa jarzeniowa 60x60 szt.7 | 91,79 |
| 33. | Sala lekcyjna nr 27C IIp. Grzejnik c.o żeliwny Dł.111xwys60x15 żeberek 11 szt.2 | 6,05 x 5,73=34,67 m² wys.2,67m 1,90 x 0,90=1,71 m² Oprawa jarzeniowa 60x60 szt.5 | 97,13 |
| 34. | Gabinet Logopedy IIp. Grzejnik c.o żeliwny Dł,.61xwys60x15 żeberek 6 szt.1 Dł.51xwysx60x15 żeberek 5 szt.1 | 5,20 x 2,75=14,30 m² wys.2,68m Oprawa jarzeniowa 60x60 szt.3 | 38,32 |
| 35. | Sala lekcyjna nr 24C IIp. Grzejnik c.o blaszak Dł.140xwys60x10 szt.2 | 5,82 x 5,90=34,34 m² wys.2,68m Oprawa jarzeniowa 120x30 szt.6 | 92,03 |
| 36. | Sala lekcyjna nr 23C IIp. Grzejnik c.o blaszak Dł.200xwys50x10 szt.1 | 6,10 x 6,00=36,60 m² wys.2,68m Oprawa jarzeniowa 120x30 szt.6 | 98,09 |
| 37. | Toaleta dla personelu IIp. Grzejnik c.o żeliwny Dł.41xwys60x15 żeberek 4 szt.1 | 3,30 x 2,15=7,09 m² wys.2,68m Oprawa jarzeniowa 60x15 szt.2 Oprawa żarówkowa szt.1 | 19,00 |
| 38. | Pomieszczenie na kserokopiarkę nr21C Grzejnik c.o żeliwny Dł.51xwys60x15 żeberek 5 szt.1 | 3,30 x 2,90=9,57 m² wys.2,68m Oprawa jarzeniowa 60x60 szt.1 | 25,65 |
| 39. | Korytarz IIp. Grzejnik c.o metalowy rurowy fi80 Dł.150xszer.29 szt.1 Grzejnik c.o żeliwny Dł.111xwys60x15 żeberek 11 szt.1 | 77,74 m² wys.2,68m oprawa jarzeniowa 60x60 szt.6 | 208,34 |
| 40. | Schody na strych C Grzejnik c.o żeliwny Dł,.51xwys60x15 żeberek 5 szt.1 | 19,02 m² wys.2,70m oprawa żarówkowa szt.2 | 51,35 |
| 41. | Strych C Bez grzejników c.o | 213,97 m² |  |
| 42. | Strych –archiwum I Archiwum II Bez grzejników c.o. | 2,23 x 4,27=9,52 m² 2,24 x 2,80=6,27 m² |  |
| 43. | Piwnica przy wejściu głównym do budynku C Bez grzejników c.o Oprawy żarówkowe szt.6 | 5,60 x 2,84=15,90 m² 3,87 x 2,96=11,45 m² 4,23 x 1,26=5,33 m² 2,81 x 2,90=8,15 m² 2,90 x 1,04=3,02 m² |  |
| 44. | Piwnice przy kotłowni C Bez grzejników c.o. Korytarz przy toalecie i prysznicu Grzejnik c.o blaszak dł.60x50x10 szt.1 | 4,90 x 3,22=15,78 m² 3,68 x 2,38=8,76 m² oprawa żarówkowa szt2 2,53 x 2,60=6,58 m² wys.2,19m oprawa żarówkowa szt.1 | 14,41 |
| 45. | Kotłownia C /piwnica/ Grzejnik c.o blaszak Dł.40xwys90x6 szt.1 | 6,63 x 5,58=36,99 m² wys.2,20m oprawy jarzeniowe 60x15 szt.2 oprawa jarzeniowa 120x15 szt.2 | 81,38 |
| 46. | Toaleta i prysznic obok kotłowni / piwnica/ Bez grzejników c.o | 3,84 x 2,54=9,75 m² wys.2,20m oprawa żarówkowa szt.1 | 21,45 |
| 47. | Warsztat konserwatorów Grzejnik c.o blaszak Dł.93xwys60x20 żeberek 15 szt.1 | 6,30 x 2,88=18,14 m² wys.2,62m oprawa jarzeniowa 120x15 szt.2 | 47,53 |
| 48. | Magazynek konserwatorów –wózkownia Bez grzejników c.o. | 3,65 x 1,85=6,75 m² oprawa żarówkowa szt.1 |  |
| 49. |  |  |  |
| 50. |  |  |  |
| 51. |  |  |  |
| 52. |  |  |  |
| 53. |  |  |  |
| 54. |  |  |  |
| 55. |  |  |  |