**KOMUNIKAT PUBLICZNY**

Oznaczenie postępowania ZP-39/2024

Warszawa, 12.09.2024 r.

W związku ze zgłoszonymi pytaniami do treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę wyrobów medycznych (nr ref. ZP-39/2024) - Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi:

***Pytanie nr 13:***

*Część 2, pozycja 11-15.*

*Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne z mankietem wykonane z medycznego PVC bez silikonowania, podwójny znacznik głębokości w postaci dwóch półpierścieni umożliwiający kontrolę położenia rurki?*

**Odpowiedź nr 13:**

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania dla pozycji 11 -1 5 w części 2, rurki intubacyjne z mankietem wykonane z medycznego PVC bez silikonowania, podwójnym znacznikiem głębokości w postaci dwóch półpierścieni umożliwiający kontrolę położenia rurki, przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w SWZ.

***Pytanie nr 14:***

*Część 2 pozycja 16.*

*Czy Zamawiający ma na myśli rurki o długości 90mm?*

**Odpowiedź nr 14:**

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania dla pozycji 16 w części 2, rurki o długości 90 mm, przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w SWZ.

***Pytanie nr 15:***

*Część 2, pozycja 17.*

*Czy Zamawiający ma na myśli rurki o długości 80mm?*

**Odpowiedź nr 15:**

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania dla pozycji 17 w części 2, rurki o długości 80 mm, przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w SWZ.

***Pytanie nr 16:***

*Część 2, pozycja 18.*

*Czy Zamawiający ma na myśli rurki o długości 70mm?*

**Odpowiedź nr 16:**

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania dla pozycji 18 w części 2, rurki o długości 70 mm, przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w SWZ.

***Pytanie nr 17:***

*Część 2, pozycja 19.*

*Czy Zamawiający ma na myśli rurki o długości 60mm?*

**Odpowiedź nr 17:**

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania dla pozycji 19 w części 2, rurki o długości 70 mm, przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w SWZ.

***Pytanie nr 18:***

*Część 2, pozycja 20.*

*Czy Zamawiający ma na myśli rurki o długości 50mm?*

**Odpowiedź nr 18:**

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania dla pozycji 20 w części 2 rurki o długości 50 mm, przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w SWZ.

***Pytanie nr 19:***

*Część 2, pozycja 21.*

*Czy Zamawiający ma na myśli rurki o długości 40mm?*

**Odpowiedź nr 19:**

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania dla pozycji 21 w części 2, rurki o długości 40 mm, przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w SWZ.

***Pytanie nr 20:***

*Część 2, pozycja 31-33.*

*Czy Zamawiający dopuści resuscytatory o parametrach:*

*W skład zestawu wchodzi:*

*− resuscytator;*

*− maska anestetyczna z nadmuchiwanym kołnierzem;*

*− rezerwuar tlenu;*

*− przewód tlenowy.*

*Worek samorozprężalny.*

*Ergonomiczny kształt oraz porowata powierzchnia worka umożliwiają pewny chwyt.*

*Konstrukcja umożliwiająca zmniejszenie rozmiaru podczas przechowywania/transportu.*

*Zastawki wykonane z silikonu.*

*Wszystkie modele wyposażone w zawór ograniczający ciśnienie wykonany z wytrzymałego poliwęglanu.*

*Maska anestetyczna z nadmuchiwanym kołnierzem z zaworem umożliwiającym dostosowanie stopnia wypełnienia mankietu do indywidualnych potrzeb pacjenta.*

*Przeźroczyste sklepienie maski pozwala na ciągłą obserwację stanu pacjenta.*

*Rezerwuar tlenu wykonany z EVA i PP o pojemności 1600 ml dla rozmiarów pediatrycznych, 2000 ml dla dorosłych.*

*Dren tlenowy o długości 210 cm wzmocniony paskami wzdłużnymi na całej długości, odporny na zagięcia.*

*Wystandaryzowane złącze pacjenta 15F/22M.*

*Nie zawiera lateksu.*

*Nie zawiera ftalanów.*

*Jednorazowego użytku.*

*Niesterylny.*

*Termin ważności: 3 lata.*

*Pakowanie podwójne: 1 sztuka/folia i kartonik?*

**

**Odpowiedź nr 20:**

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania dla pozycji 31-33 w części 2, resuscytatory o powyższych parametrach, przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w SWZ.

***Pytanie nr 21:***

*Część 2, pozycja 34-37.*

*Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 2 pozycje 34-37 i utworzenie z niej odrębnego pakietu? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.*

**Odpowiedź nr 21:**

Zamawiający nie wyraża zgody wydzielenia pozycji 34-37 z części 2 i utworzenia z niej odrębnej części przedmiotowego postępowania.

Zamawiający pozostaje przy wymaganiach zwartych w SWZ.

Wobec powyższego Zamawiający zmienia termin składania ofert do dnia 19.09.2024 r. godz. 800.

Zmianie ulega także termin związania ofertą, który rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 18.10.2024 r;