Załącznik Nr 1.2

Dostawa odczynników, kalibratorów, kontroli i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora koagulologicznego

ILOŚĆ OZNACZEŃ   36 miesięcy

| PARAMETR | ILOŚĆ |
| --- | --- |
| Czas PT | 65000 |
| Fibrynogen | 50000 |
| Czas APTT | 65000 odczynnik wrażliwy na LA |
| Czas TT | 4000 |
| D-Dimer | 45000 ( w ofercie należy uwzględnić dodatkową liczbę odczynników dla próbek przekraczających zakresy pomiarowe, podać sposób liczenia, opisać ile testów zawiera w poszczególnych zakresach) 1. do 4000 ng/ml FEU – 87% 2. 4000-7600 ng/ml FEU – 7% 3. 7600-20000 ng/ml FEU – 4,5 % 4. > 20000 ng/ml FEU – 1,5 % |
| Czynnik XII | 400 |
| Plazminogen | 400 |
| Alfa 2 antyplazmina | 400 |
| Czynnik von Willebranda antygen | 400 |
| Czynnik von Willebranda aktywność | 400 |

Tabela A

| Lp | Nazwa Oznaczenia* | Nazwa Odczynnika* | Numer Katalogowy** | J.M | Ilość Oznaczeń* | Ilość testów z jednego opakowania* | Ilość Opakowań* | Cena jedn. netto opakowania* | VAT* | Cena jedn. opakowania brutto* | Wartość brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ODCZYNNIKI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | op |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem brutto |  |

| Lp |  | KONTROLE | Numer Katalogowy* | J.M | Ilość oznaczeń* | Ilość testów z jednego opakowania* | Ilość Opakowań* | Cena jedn. netto opakowania* | VAT* | Cena jedn. opakowania brutto* | Wartość brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem brutto |  |

| Lp |  | MATERIAŁY ZUŻYWALNE | Numer Katalogowy* | JM | Ilość Oznaczeń* | Ilość testów z jednego opakowania* | Ilość opakowań* | Cena jedn. netto opakowania* | VAT* | Cena jedn. opakowania brutto* | Wartość brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem brutto |  |

Razem brutto odczynniki, kontrole i materiały zużywalne:

*- należy podać odpowiednią ilość odczynników i innych potrzebnych akcesoriów do prawidłowej pracy analizatora w okresie 36  miesięcy.

Informacje dodatkowe:

  - Zamawiający dopuszcza rozbudowanie tabeli o konieczną ilość wierszy dla zaoferowania wszystkich potrzebnych kalibratorów, kontroli i materiałów zużywalnych.

  - Ilość opakowań należy obliczyć przez podzielenie ilości badań planowanych przez Zamawiającego przez ilość badań możliwych do wykonania z oferowanych przez Wykonawcę opakowań odczynnika osobno dla każdego rodzaju odczynnika.

  - Zamawiający wymaga zaoferowania wyłącznie całych opakowań odczynników.

  - Zamawiający dopuszcza modyfikację tych ilości przy zastosowaniu zasady zaokrąglania w górę tj. zaoferowanie ilości opakowań (zestawów), którą Zamawiający musi kupić, aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie.

  - Wymagane jest ,aby oferowany analizator, stosowane w nim odczynniki i materiały zużywalne pochodziły od jednego producenta lub były dedykowane przez producenta na oferowany analizator

Tabela B

Kosztorys  rocznego czynszu dzierżawnego

| DZIERŻAWA | Ilość miesięcy | Dzierżawa netto (zł/miesiąc) * | VAT* | Dzierżawa brutto (zł/miesiąc) * | Wartość brutto (zł) za 36 m-cy * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 36 |  |  |  |  |

Razem:

Łączna wartość oferty netto: .............................. PLN (słownie: .............................................................. PLN

Łączna wartość oferty brutto: .............................. PLN (słownie: .............................................................. PLN)

*- wypełnia wykonawca

UWAGA:  Wartość brutto  wynosi :

suma wartości brutto Formularz Ofertowy : (tabela A)   +  wartość  brutto czynszu dzierżawnego (tabela B ).

Łączną wartość należy wpisać w Ofercie Wykonawcy, Zał. Nr 4.

Tabela parametrów granicznych- System koagulologiczny

| Lp. | Wymagane parametry | Tak/nie | Opis* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dwa identyczne analizatory koagulologiczne (jeden fabrycznie nowy, nie demonstracyjne, rok produkcji 2019/2020,drugi nie starszy niż 2016r ) w pełni zautoamatyzowane z możliwością wykonywania jednocześnie pomiaru metodą: wykrzepialną – optyczną immunologiczną Aparat składający się z modułu pomiarowego, automatycznego podajnika probówek, komputera sterującego zewnętrznego oraz monitora, drukarki zew. laserowej(dopuszcza się jedną drukarkę podłączoną do dwóch aparatów). Wykonawca zapewni odpowiednie stoły pod aparaty jeśli aparaty są nastołowe | TAK | Analizator; Typ: Producent: Rok produkcji: |
| 2 | Ilość kuwet pomiarowych na pokładzie min. 400 z możliwością ich wyładunku i załadunku w trakcie pracy analizatora | TAK |  |
| 3 | Wydajność analizy APTT min 100 test/ godz. | TAK |  |
| 4 | Wydajność analizy PT min 100 test/ godz. | TAK |  |
| 5 | Analizator wyposażony w funkcję badań metodą ; wykrzepialną na zasadzie optycznej. Analizator musi być wyposażony w filtr lub filtry o długości fal, znacznie eliminujące interferencje ze strony lipemii, ikterii lub hemolizy | TAK |  |
| 6 | Oddzielne igły do odczynników i próbek badanych Automatyczny odczyt barkodowych próbek i odczynników. Czytnik kodów wewnętrzny nie wymagający kolejnego, indywidualnego przykładania wkładanych na pokład materiałów do okienka czytnika przez operatora | TAK |  |
| 7 | Minimum 5 pozycji - cito | TAK |  |
| 8 | Funkcja swobodnego doładowywania próbek w trakcie pracy aparatu oraz wykonywania badań CITO | TAK |  |
| 9 | Możliwość pracy zarówno z probówkami z otwartego systemu jak i zamkniętego (analizator wyposażony w przebijak korków) oraz kubkami pediatrycznymi. | TAK |  |
| 10 | Automatyczne rozcieńczanie próbek badanych , kontrolnych i kalibracyjnych | TAK |  |
| 11 | Oferowany analizator wyposażony w zewnętrzne, urządzenie zasilające UPS o czasie podtrzymania min 30 min. | TAK |  |
| 12 | Kontrole do kontroli wewnętrznej, na dwóch poziomach. Materiał kontrolny dedykowany do oferowanych aparatów i odczynników – jedna seria kontroli w ciągu roku dla pt aptt fibrynogen. Kontrole wykonywane codzienne przez cały rok na dwóch poziomach | TAK |  |
| 13 | Kalibracja D-Dimerów przeprowadzona w taki sposób aby wynik wyrażony był w mg/l FEU | TAK |  |
| 14 | Komputer kompaktowy wraz licencjonowanym oprogramowaniem Windows (aktualny), pakietem Office do analizy statystycznej | TAK |  |
| 15 | Tromboplastyna ludzka rekombinowana o ISI ok. 1,0/+- 0,1 | TAK |  |
| 16 | Trwałość odczynników PT, APTT, fibrynogen minimum 4 dni na pokładzie analizatora | TAK |  |
| 17 | Dla testu D-dimer wymagany certyfikat FDA z poświadczonym zastosowaniem testu do wykluczania zarówno zatoru płucnego jak i zakrzepicy żył głębokich | TAK |  |
| 18 | Wykonawca kalkuluje ilość kalibratorów, kontroli, materiałów zużywalnych i odczynników dodatkowych | TAK |  |
| 19 | Czas naprawy aparatów: do 12 godzin od chwili poinformowania firmy o zaistniałej awarii -w przypadku nie usunięcia awarii w tym terminie bądź przedłużającego się czasu usunięcia awarii Wykonawca pokrywa koszt wykonania oznaczeń na zewnątrz | TAK |  |
| 20 | Gwarancja techniczna na analizatory przez cały okres trwania umowy | TAK |  |
| 21 | Bezpłatna obsługa techniczna przez cały okres trwania umowy- uwzględniająca koszty napraw, wymiany podzespołów, części zużywalnych oraz wszystkich kosztów związanych z naprawą analizatorów. Przynajmniej raz na 6 miesiące okresowe przeglądy serwisowe w ramach wartości umowy. | TAK |  |
| 22 | Dostarczenie świadectw potwierdzających odbycie szkolenia wstępnego i nabycia prawa do samodzielnego wykonywania badań oraz konserwacji aparatury | TAK |  |
| 23 | Deklaracja zgodności dla analizatora i odczynników dołączona do oferty | TAK |  |
| 24 | Dostarczenie wraz z analizatorem pełnej instrukcji obsługi i konserwacji w języku polskim( forma pisemna i elektroniczna) | TAK |  |
| 25 | Ulotki odczynnikowe dołączone do oferty | TAK |  |
| 26 | Zagwarantowanie w ramach wartości umowy szkoleń: wstępnego oraz dodatkowych szkoleń przypominających wynikających ze zmian w procedurze, zmian w składzie personelu obsługującego analizator, | TAK |  |
| 27 | Wykonawca zapewni przynajmniej dwie międzylaboratoryjne kontrole jakości w tym jedna przynajmniej 1 raz w miesiącu (standlab oraz randox) | TAK |  |
| 28 | Dołączyć do oferty certyfikaty potwierdzające upoważnienie dla 3 osób do naprawy i serwisowania analizatora. Certyfikaty wydane przez wytwórcę analizatora lub firmę przez niego upoważnioną | TAK |  |
| 29 | Dwukierunkowa komunikacja z laboratoryjnym systemem informatycznym znajdującym się w Laboratorium -podłączenie analizatora do systemu informatycznego na koszt Wykonawcy. Podłączenie analizatorów do LIS w dniu instalacji analizatorów lub dnia następnego. Podłączenie nie może odbywać się w sposób zdalny. Wykonawca jest zobowiązany przy każdej zmianie wersji oprogramowania do zadbania, aby analizator współpracował z systemem informatycznym znajdującym się w laboratorium Zamawiającego | TAK |  |
| 30 | W przypadku przedłużających się awarii Zamawiający dopuszcza wymianę aparatu na inny z zastrzeżeniem iż ma być to ten sam model co w ofercie | TAK |  |
| 31 | Podać w ofercie bezpośrednie telefoniczne numery kontaktowe przynajmniej do jednego specjalisty aplikacyjnego do danego aparatu. | TAK |  |
| 32 | Czas dostawy analizatorów nie dłuższy niż 4 tygodni od podpisania umowy | TAK |  |
| 33 | Wykonawca zobowiązuje się do przesyłania w formie papierowej każdej zmiany wersji ulotek odczynnikowych jeśli ma to zastosowanie w terminie 2 tygodni od ich wejścia do użytkowania w Polsce | TAK |  |
| 34 | Dołączenie do oferty w oddzielnej tabeli zakresów pomiarowych parametrów znajdujących się w załączniku nr 4 | TAK |  |
| 35 | Dołączenie do oferty oddzielnej tabeli przedziałów referencyjnych parametrów znajdujących się w załączniku nr 4 z podaniem źródła | TAK |  |
| 36 | Dołączenie do oferty oddzielnej tabeli metod badawczych stosowanych w oznaczaniu parametrów znajdujących się w załączniku nr 4 | TAK |  |
| 37 | Oferent określi dla każdego parametru ( dla każdego analizatora oddzielnie) nieprecyzyjność w warunkach powtarzalności przy N=20. Wykonanie i obliczenia przez Oferenta i na jego koszt w terminie nie dłuższym niż 7 dni od instalacji analizatora (dotyczy PT, APTT, Fibrynogen, D-dimer) w materiale ludzkim. | TAK |  |

# *- opisu dokonuje Wykonawca

Oferta nie spełniająca warunków granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania

ZESTAWIENIE parametrów jakościowych

| Lp. | Parametr | Parametr graniczny | Parametry oferowane /podać zakres lub opisać/ | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oprogramowanie analizatora w języku polskim | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 2 | Brak konieczności używania wody jako płynu systemowego | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 3 | Brak konieczności wymiany źródła światła i jego kalibracji w trakcie przynajmniej roku eksploatacji analizatora | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |