

UE-01/57/KPO/24 Balice, 12.09.2024 r.

**Do wykonawców biorących udział**

**w postępowaniu**

 Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, ul. Sarego 2, Zamawiający w postępowaniu na **„Zakup wirówki z chłodzeniem dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego”** informuje, iż wpłynęły pytania od wykonawców dotyczące specyfikacji warunków zamówienia. Poniżej przedstawiamy treść pytań z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego:

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający zgodzi się na dostawę urządzenia wraz z montażem, instalacją, sprawdzeniem poprawności działania i szkoleniem z obsługi przez osobę bez imiennego dokumentu i/lub certyfikatu producenta?

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zamawiający wyraża zgodę na dostawę urządzenia wraz z montażem, instalacją, sprawdzeniem poprawności działania i szkoleniem z obsługi przez osobę bez imiennego dokumentu i/lub certyfikatu producenta, ale jednocześnie wymaga od wykonawcy przygotowania imiennych certyfikatów dla osób biorących udział w szkoleniu.

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający zgodzi się, aby pogwarancyjny serwis nie posiadał autoryzacji producenta przy jednoczesnym zachowaniu dostępu do części zamiennych przez okres 2 lat od daty zaprzestania produkcji oferowanego modelu?

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Zamawiający wyraża zgodę, aby pogwarancyjny serwis nie posiadał autoryzacji producenta, ale jednocześnie wymaga zachowania dostępu do części zamiennych przez okres co najmniej 5 lat od daty zaprzestania produkcji oferowanego modelu.

**Mariusz Cichecki** …………………………

PodpisKierownika Zamawiającego
 lub osoby upoważnionej przez
Dyrektora IZ-PIB