OR-III.271.2.10.2023 Gorlice, 14.07.2023 r.

**do wszystkich Wykonawców**

**dotyczy: Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i zmiany treści SWZ w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie podstawowym na przebudowę i remont budynku przy ul. Wyszyńskiego 21 w Gorlicach w celu jego adaptacji na żłobek wraz z wykonaniem elementów zagospodarowania terenu działki nr 594/91.**

1. **Zapytania Wykonawcy i wyjaśnienia Zamawiającego**

**Pytanie 1:**

Przyłącz kanalizacji sanitarnej

Co z odcinkiem od studzienki S18 do budynku?

**Odpowiedź:**

Odcinek od studzienki S18 do budynku nie jest przedmiotem zamówienia.

**Pytanie 2:**

Kanalizacja deszczowa:

Zakres zgodnie z załącznikiem 12 to odcinki od studzienki D26 do D28 i D27 do D31.

A co z odcinkiem D28 Do D30 i przyłączami do rynien.

I czy podana długość odcinka D27 do D31 jest prawidłowa bo z mapy to nie wygląda na opisane 45m.  
proszę o informację w celu poprawnej wyceny.

**Odpowiedź:**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie fragmentu kanalizacji deszczowej:

D26 – D27 dł. 20,5 mb

D27 – D28 dł. 22,5 mb

D27 – D31 dł. 18 mb ( długość 45 mb została błędnie wpisana w dokumentacji projektowej)

Odcinek D28 – D29 – D30 i przyłącz do rynny nie jest przedmiotem zamówienia.

**Pytanie 3:**

w przedmiarze dotycz. termomodernizacji wraz z fotowoltaiką w dział 2 jest wymiana okien 02,03,04 obmiar 30,88 m2-brak w zestawieniu stolarki tych okien i oznaczeń okien proszę o dokładny obmiar okien w celu wyceny.

**Odpowiedź:**

Wykonawca zobowiązany jest do wymiany stolarki okiennej zaznaczonej na rzutach projektu architektoniczno – budowlanego (załącznik nr 4 do SWZ) rysunek 1 oraz 2 w ilości:

- okno O2 o wymiarach 90/130 - 18 szt,

- okno O3 o wymiarach 50/45 – 1 szt,

- okno O4 o wymiarach 240/200 – 2 szt.

1. **Przedłużenie terminu składania ofert**

Zamawiający przedłuża termin składania ofert.

**Nowe, obowiązujące terminy:**

**Termin składania ofert upływa dnia: 19.07.2023 r., godz. 13:00**

**Otwarcie ofert nastąpi dnia: 19.07.2023 r., godz. 13:30**

1. Postanowienia ust. 13 SWZ - Wymagania dotyczące wadium należy zastosować odpowiednio, z uwzględnieniem przedłużonego terminu do składania ofert.
2. Dokonuje się odpowiednio zmiany terminu związania ofertą, w związku z czym postanowienie ust. 5 pkt 1) SWZ otrzymuje nową treść:

**„5. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. **Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu 17.08.2023 r.”**
2. Zamawiający informuje jednocześnie o odpowiedniej zmianie ogłoszenia o zamówieniu nr 2023/BZP 00283766 z dnia 30.06.2023 r.

Ko:

1. Strona internetowa prowadzonego postępowania
2. a/a

………………………………………………………………….

*(podpis kierownika Zamawiającego)*

Sporządził: Marta Ziaja - inspektor, Wydział Organizacyjny, Dział Zamówień Publicznych, tel. 183551252