Załącznik Nr 1 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet nr 1 – opakowania ochronne

| Lp. | Asortyment-parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Oferowana ilość szt. / opak* | Cena jedn.netto za szt. /op.* | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent, Nr katalogowy Ilość szt. w opakowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opakowanie ochronne do przedmiotów sterylnych i systemów barier sterylnych podczas transportu i magazynowania. • z możliwością wielokrotnego otwarcia i zamknięcia • o szerokości paska klejącego 8-10mm • opakowanie do wielokrotnego otwierania i zamykania • nie zawierające lateksu, ftalanów, PVC, substancji SVHC, polibromowanych bifenyli (PBB), polibromowanych difenyloeterów PBDE, policyklicznych węglowodorów aromatycznych PAK's, kwasu perfluorooktanosulfonowego lub perfluorooktanosulfonianu PFOS • o konstrukcji PE-LD/PE-MSD ze środkiem antyelektrostatycznym i środkiem antyadhezyjhnym • o grubości 60µm DIN 53 370 • wytrzymałości na rozrywanie wzdłuż ≥ 20 N/mm˛ DIN EN ISO 527 • wytrzymałość na rozrywanie w poprzek ≥18 N/mm DIN EN ISO 527 • wytrzymałość na rozdzieranie wzdłuż ˃ 230 N/mm DIN 53 363 • wytrzymałość na rozdzieranie w poprzek ˃ 270 N/mm DIN 53 363 |  |  |  |  |  |  |  |
| A | 25x40cm | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| B | 30x50cm | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| C | 42x70cm | 6000 |  |  |  |  |  |  |
| D | 60x50cm | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| E | 60x75cm | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 2 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet nr 2 – bariera sterylna płaska

| Lp. | Asortyment-parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Oferowana ilość szt./opakowań* | Cena jednostkowa netto za szt./op.* | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przezroczysty płaski rękaw spełniający wymagania norm EN ISO 11607 i DIN 868 • uniwersalny systemem opakowaniowy dla sterylizacji • odporny na sterylizację, mocny papier o gramaturze 60 g/m2 przepuszczalny dla powietrza, pary i gazów używanych do sterylizacji • wytrzymałość na przedarcie nie mniej niż 800 mN w obu kierunkach • wytrzymałość na przepuklenie min 200kPa na sucho i min 100kPa na mokro • opór wody 23s • wartość ph 6,5 • zawartość chlorków <0,05% • zawartość siarczanów < 0,25% • wielkość porów 24µm • folia minimum ośmiowarstwowa nie licząc warstwy kleju PN EN 868-5 • grubość min 54 µm • temperatura zgrzewu 180-210°C • rękaw nawijany folia do wewnątrz • napisy na rękawie w języku polskim • długość każdego rękawa 200m; szerokość bariery sterylnej podana w centymetrach: |  |  |  |  |  |  |  |
| A | 7,5cm | 84 (rolka) |  |  |  |  |  |  |
| B | 10cm | 36 (rolka) |  |  |  |  |  |  |
| C | 12,5cm | 24 (rolka) |  |  |  |  |  |  |
| D | 20cm | 36 (rolka) |  |  |  |  |  |  |
| E | 38cm | 7 (rolka) |  |  |  |  |  |  |
| F | 42cm | 7 (rolka) |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 3 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet nr 3 - kontrola pakietu

| Lp. | Asortyment-parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Oferowana ilość szt. / opak* | Cena jedn.netto za szt. /op.* | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent, Nr katalogowy Ilość szt. w opakowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test chemiczny typu IV do sterylizacji parą wodną, zgodny z poniższymi parametrami: - oznaczenie klasy i normy ISO na każdym pasku, - liniowe ułożenie wskaźnika, - pasek perforowany pozwalający na podział wskaźnika na 4 mniejsze, - zgodność z normą PN EN ISO 11140-1- informacja zawarta na teście, - wielkość op. a' 250 sztuk/ 1000 sztuk testów | 36000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zintegrowany test chemiczny typ 5 do pary wodnej w formie paska samoklejącego o wymiarach maksymalnie 10 cm x 2 cm, zgodny z poniższymi parametrami: - test zgodny z norma PN EN ISO 11140:2014, - na teście powinny znajdować się informacje w języku polskim o kolorze referencyjnym, normie, nazwie produktu, numerze LOT, dacie przydatności i produkcji, - zmiana koloru wskaźnika z różowego na czarny, - wielkość opakowania 250 szt, - testy kompatybilne z przyrządem testowym- tubą PCD Control, - opakowanie strunowe ułatwiające przechowywanie, nie przepuszczające światła zapewniające wielokrotne otwieranie oraz zamykanie | 9000 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 4 do SWZ

OFERTA

DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNGO SZPITALA KLINICZNEGO

IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

W KATOWICACH

Nazwa wykonawcy …………………………………………................................…………………………………

Siedziba ……………………………………………………………....................................………………………….

REGON ……………………………….............. NIP …………………………......................……………

Tel. ………………………………..............…

Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym ……………………………………………

Tel …………………   e-mail ……………………………………………………………………………..

Osoba upoważniona do podpisania umowy : ………………………………………………………………………….

Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pól / podania wszystkich danych wymaganych w ramce powyżej

W nawiązaniu do ogłoszenia w postępowaniu w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na dostawę materiałów do sterylizacji oferuję wykonanie dostawy na warunkach określonych w specyfikacji warunków zamówienia za cenę:

## Pakiet nr ..…*

Cena bez podatku VAT………………...…………………zł

podatek VAT ………% …………………………….zł

Cena z podatkiem VAT ………………………………….zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………...........zł

Wykonawca zobowiązany jest do powtórzenia powyższego wzoru tyle razy, na ile części – pakietów składa ofertę; należy wpisać nr pakietu

- Oświadczamy, że cena/y brutto zawarta/e w Ofercie zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Oświadczamy, że należymy do grupy mikro / małych / średnich przedsiębiorstw / dużych przedsiębiorstw 3

- Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji  Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres wskazany w SWZ

- Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa (zaznaczyć właściwy kwadrat):

ÿ  Żadna z informacji wskazanych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

ÿ   Wskazane poniżej informacje wskazane w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z tym nie mogą być one udostępniane,                       w szczególności innym uczestnikom postępowania. Na dowód, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa przedstawiam/-y dokumenty w postaci:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Lp. | Rodzaj informacji | Strony w ofercie |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | od numeru | do numeru |

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SWZ i projektem umowy, i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO 1)  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postepowaniu

- Oświadczam, że wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, o którym mowa w rozdziale II podrozdziale 10 SWZ:

Tak powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył ………………………………….…………………
 Nie3.

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami/przewidujemy powierzyć podwykonawcom części zamówienia2: Część zamówienia przewidziana do wykonania przez podwykonawcę ………………………………….  Nazwa i adres podwykonawcy …………………………..3

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO 1)  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postepowaniu *

__________ dnia __ __ 2023 roku

…………………………………………

podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik Nr 7 do SWZ

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 108 ust. 1 pkt.5 ustawy z dnia 11 września 2019r

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zm),

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów do sterylizacji, znak sprawy: ZP-23-072BN, prowadzonego przez SPSKM w Katowicach, oświadczam, że:

󠆒     nie należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r o ochronie konkurencji i konsumentów  (Dz.U. z 2020r poz.1076 i 1086) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę *,

󠆒   należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art.108 ust.1 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych*. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

_____________________________________

PODPIS  WYKONAWCY

ZAŁĄCZNIK NR 8 do SWZ

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………………

……………………………..…………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………

……………………..…………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zm)

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. dostawę materiałów do sterylizacji, znak sprawy: ZP-23-072BN prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej ustawą :

- Oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp. i art.7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835),w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania

_____________________, dnia ________________ r.

____________________________________

PODPIS WYKONAWCY

UWAGA:

Poniższe oświadczenie wykonawca wypełnia jedynie w sytuacji gdy zachodzą podstawy do wykluczenia.

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108  ustawy Pzp) Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie
art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………………………………………………………………………………………….….

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

____....................... dnia ……………….2023r.

__________________________________

(podpis Wykonawcy)

Załącznik Nr 9 do SWZ

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE

O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W OŚWIADCZENIU, O KTÓRYM MOWA W ART. 125 UST. 1 USTAWY PZP

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę materiałów do sterylizacji, znak sprawy: ZP-23-072BN, prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zm.) oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu złożonym wraz z ofertą, składanym na podstawie art. 125 ust.1 ustawy Pzp i art.7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835),w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania

są aktualne / są nieaktualne.**

……………………….

(miejscowość, data)

_______________________________

podpis Wykonawcy

* niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

** niepotrzebne skreślić. W przypadku braku aktualności podanych uprzednio informacji dodatkowo należy złożyć stosowną informację w tym zakresie, w szczególności określić jakich danych dotyczy zmiana i wskazać jej zakres.