SPECYFIKACJA TECHNICZNA

wykonania i odbioru robót malarskich, posadzkarskich i elektrycznych w budynku biurowo-administracyjnym przy ul. Jagiellońskiej 33 w Szczecinie

Szczecin 05.08.2022r

WSTĘP
1. Przedmiot Specyfikacji technicznej.
2. Zakres robót.
3. Szczegółowy opis robót
4. Materiały.
5. Sprzęt.
6. Transport.
7. Kontrola jakości.
8. Odbiór.
9. Płatność.
10.Ogólne wymagania.

1.PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są warunki i wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich, posadzkarskich i elektrycznych w obrębie parteru w budynku biurowo-administracyjnym przy ul. Jagiellońskiej 33 w Szczecinie

2.ZAKRES ROBÓT
Zakres i opis robót objęty Specyfikacją Techniczną obejmuje wykonanie w obrębie parteru n/w robót:
- Przygotowanie powierzchni pod malowanie i malowanie farbami emulsyjnymi ścian
- Miejscowe uzupełnienie tynków
- Wymiana sufitu podwieszanego na płyty r-g
- Wymiana skrzydeł drzwiowych
- Wymiana wykładzin PCV wraz z wykonaniem warstwy wyrównawczej
- Wykonanie zabudowy pionu wod-kan
- Ułożenie glazury na ścianie
- Demontaż zlewozmywaka i umywalki
- Montaż zlewozmywaka
- Wywiezienie odpadów budowlanych i mycie po robotach
- Wymiana i wykonanie instalacji elektrycznej
- Wymiana i wykonanie instalacji nisko-prądowej
- Wykonanie instalacji LAN serwerownia
- Wymiana i montaż osprzętu elektrycznego
- wykonanie badań i pomiarów

3.SZCZEGÓŁOWY OPIS ROBÓT
 Roboty budowlane:
- Przygotowanie powierzchni pod malowanie ze szpachlowaniem nierówności.
- Miejscowe uzupełnienie tynków.
- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian – kolor do uzgodnienia.
- Rozebranie sufitu podwieszanego kasetonowego w łazience.
- Wykonanie sufitu podwieszanego z płyt g-k w łazience wraz z gruntowaniem i malowaniem farbą emulsyjną.
- Obudowa płytami g-k pionu instalacyjnego w łazience przy zlewozmywaku.
- Wymiana skrzydeł drzwiowych do istniejących ościeżnic w kabinach WC.
- Ułożenie płytek z kamieni sztucznych na ścianie w łazience.
- Malowanie rur i grzejników farbą olejną.
- Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych.
- Wykonanie warstwy wyrównującej z zaprawy samopoziomującej pod posadzki.
- Gruntowanie podłoża.
- Ułożenie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z listwami przyściennymi PCV.
- Mycie po robotach oraz wywiezienie odpadów budowlanych.

Roboty sanitarne:
- Demontaż zlewozmywaka i umywalki.
- Demontaż baterii.
- Demontaż podejścia zasilania wodnego i odpływowego.
- Montaż zlewozmywaka wraz z szafką i baterią w łazience /materiał inwestora z demontażu/
Roboty elektryczne:
- Demontaż drzwiczek wnękowych i płyty izolacyjnej wraz z odłączeniem przewodów.
- Mechaniczne przebijanie otworów i wykucie bruzd dla rur instalacyjnych.
- Montaż kanałów instalacyjnych PCW.
- Montaż listew elektroinstalacyjnych.
- Ułożenie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2.
- Przygotowanie podłoża i montaż osprzętu elektroinstalacyjnego.
- Montaż gniazd wtyczkowych natynkowych.
- Montaż osprzętu modułowego w rozdzielniach.
- Montaż elementów rozdzielnic modułowych.
- Wykonanie pomiarów i prób działania.
- Montaż czytnika zbliżeniowego do drzwi wraz z wymianą klamek z szyldami.
- Montaż szaf dystrybucyjnych w serwerowni wraz z wyposażeniem.
- Montaż gniazd modułowych oraz gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim.
- Montaż gniazd RJ45 w patch-panelu oraz wtyku RJ45 ekranowy.

4.MATERIAŁY
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót według niniejszej specyfikacji są materiały stosowane w budownictwie, posiadające świadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie lub odpowiednie aprobaty techniczne oraz spełniające wymagania jakościowe określone Polskimi Normami. Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu wbudowania, były zabezpieczone przed zniszczeniem i zachowały swoją jakość.

5.SPRZĘT
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót jak też przy wykonaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Używanie sprzętu na budowie tylko takiego, który odpowiada przepisom BHP, posiadające zabezpieczenia i ochronę przewidzianą przez producenta.

6.TRANSPORT
Transport samochodowy na plac budowy bez specjalnych wymagań. Zastosowany transport to samochód dostawczy, taczka do przewozu materiałów w poziomie i wiadra. Materiały przewozić transportem przystosowanym do rodzaju materiałów, jego gabarytów. Na środkach transportu materiały przewożone powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układanie zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.

7.KONTROLA JAKOŚCI
Celem kontroli jest stwierdzenie uzyskania założonej jakości robót dla osiągnięcia efektu użytkowego. Wykonawca jest zobowiązany do stałej systematycznej kontroli robót. Kontrola powinna być przeprowadzona w oparciu o:
-warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
-przedmiar robót
-kontroli kompletności wymaganych atestów
-kontroli certyfikatów i oświadczeń.
 Roboty budowlane wykonać w oparciu o Normy Unijne oraz Polskie Normy Budowlane.

8.ODBIÓR
Odbioru dokonuje komisja złożona z przedstawicieli Zamawiającego oraz przedstawiciela Wykonawcy. Wykonawca każdorazowo zgłasza Zamawiającemu roboty zanikowe i ulegające zakryciu celem ich odbioru i akceptacji. Zamawiający dokona odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu do 3-ch dni roboczych licząc od dnia ich zgłoszenia inspektorowi nadzoru. W przypadku nie zgłoszenia robót zakrytych do odbioru przez Zamawiającego koszty odkrywek i wykonania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami pokryje Wykonawca.
Odbioru końcowego robót dokonuje się wyłącznie po zakończeniu wszystkich prac określonych w umowie co zostaje potwierdzone protokółem odbioru robót. Zamawiający nie przewiduje częściowego odbioru robót. Do odbioru robót Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć następujące dokumenty:
-potwierdzenie wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórki,
-atesty, aprobaty techniczne dla wbudowanych materiałów,
-protokoły z prób i pomiarów.
-szkic i opis obwodów elektrycznych z ich zaznaczeniem w tablicy.

PŁATNOŚĆ
9. Podstawą rozliczenia finansowego, będzie umowa w formie ryczałtowej Wykonawcy z Zamawiającym. Wynagrodzenie za pracę objęte przetargiem określone zostanie na podstawie złożonej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego oferty cenowej uwzględniającej wszystkie koszty związane z przedmiotem zamówienia. Płatność za wykonanie robót nastąpi wyłącznie po dostarczeniu kompletu dokumentów wyszczególnionych w pkt.8 STWiOR oraz bezusterkowego protokołu odbioru robót. Termin płatności faktury wynosi 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Zamawiający nie przewiduje płatności w formie zaliczki.

10.OGÓLNE WYMAGANIA
- Wykonawca w ramach wykonywanych prac będzie zobowiązany do utrzymania stałego prządku i czystości, w szczególności do bieżącego usuwania i wywożenia odpadów i materiałów z rozbiórki po robotach budowlanych.
- Przy organizacji robót Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić, że budynek jest użytkowany i zapewnić bezpieczne przejście do pomieszczeń a prace szczególnie hałaśliwe np. kucie, wiercenie, szlifowanie wykonywać po godzinach pracy osób urzędujących od godz.15.30 lub w dni wolne

Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania zaplecza budowlanego, utrzymania porządku na placu budowy i w jego obrębie. Pokryć koszty zużycia energii elektrycznej i wody. Poniesie koszty uszkodzeń i zniszczeń spowodowanych swoim działaniem, a związanych z zakresem robót wobec Zamawiającego.
Wykonawca zorganizuje prace remontowe w budynku użytkowanym z zachowaniem niezbędnej staranności oraz w razie konieczności zabezpieczeniem lub przenoszeniem mebli biurowych w remontowanych pomieszczeniach.
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy plac budowy stosownym protokołem.

Opracował:
Inspektor nadzoru Mariusz Niedzielski

Szczecin 14.09.2022r