Dział Zamówień Publicznych                                             Grodzisk Mazowiecki 22.11.2024 r.

SPS – V.262.72.2024

Wszyscy uczestnicy przetargu

Dotyczy postępowania na: „Dostawa produktów medycznych dla Oddziału Neurochirurgicznego” (Nr sprawy SPSSZ/63/D/24).

Pytanie nr 1

Czy zamawiający w projekcie Umowy użyczenia zał. 8 do SWZ wyrazi zgodę na usunięcie z par. 1 pkt 3, z par. 2 pkt 6-9 oraz par. 9? Niniejsze zapisy nie dotyczą urządzenia wymaganego w Pakiecie 10 poz. 20.

Odpowiedź: Zamawiający w załączniku nr 8 – projekt umowy użyczenia usuwa z par. 1 pkt 3, usuwa z par. 2 pkt. 6. Paragraf 2 pkt 7  zmienia brzmienie na:  „W przypadku awarii i braku możliwości naprawy pompy wykonawca dokona wymiany pompy o parametrach takich samych lub wyższych”, paragraf 2 pkt 8 zmienia brzmienie na: „Dopuszcza się zmianę pompy o takich samych lub wyższych parametrach ze względu na zmieniające się potrzeby techniczne”, paragraf 2 pkt 9 zmienia brzmienie na: ,,zmiany określone w pkt 6, 7 muszą być potwierdzone stosownym aneksem”.  Paragraf  9 zmienia brzmienie na:  „Umowa została zawarta od dnia podpisania umowy na okres 12 miesięcy”.

Pytanie nr 2

Szanowni Państwo,

Zwracam się z wnioskiem o rezygnację z konieczności utworzenia depozytu w poz. 2 oraz 3 Pakietu 5 (Stent samorozprężalny do tętnic szyjnych oraz Stent rozprężany na balonie) i zgodę na dostawy sukcesywne. Zapotrzebowanie na sprzęt w tych pozycjach jest niewielkie, a kontrola i koszty depozytu w przeważającej mierze obciązają wykonawcę.

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Pytanie nr 3

Pytanie dotyczy pak.17 Zestaw do eksploatacji automatycznego wstrzykiwacza kontrastu

W związku z wprowadzeniem przez wytwórcę wstrzykiwacza nowego typu materiałów eksploatacyjnych z jednoczesnym wycofaniem z produkcji drenów wysokociśnieniowych kompatybilnych ze starym typem wkładów, zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy we wskazanym zakresie Zamawiający zaakceptuje i będzie wymagał zaoferowania wyspecyfikowanych wkładów do wstrzykiwacza Mark 7 Arterion wraz z kompatybilnymi drenami nowego typu „Twist&go”?”

| Numer katalogowy | Material description SAP | Opis | ilość w opak. |
| --- | --- | --- | --- |
| 86617463 | TAG,KIT,SYR,ANGIO,150ML,MC,WLD Nr katalogowy - TAG 150 SYR | jednorazowy sterylny wkład do wstrzykiwacza Mark 7 Arterion Twist&Go o pojemności 150 ml wraz ze złączem szybkiego napełniania J | 25 |
| 86566796 | ASSY,TBG,TWIST-GO,48",UV,MC,WLD Nr katalogowy - TAG C120 HPCT | jednorazowy sterylny wysokociśnieniowy dren do wstrzykiwacza Mark 7 Arterion Twist&Go | 25 |

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wkłady i dreny kompatybilne z wstrzykiwaczem kontrastu Mark 7 ARTERION.

………………………