## N1+ .. +WC1
| Nazwa: | N1
| Typ: | Nawiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
N1 | 1 | 25 | SRD1*+PBS+DA1+AV | Anemostat wirowy prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) | L= | 300 | H= | 300 | D= | 160 | BD= | 260 | k= | 1 |  |  |  |  | stal |  | 0
N1 | 2 | 3 | KXE | Czwórnik symetryczny | d1= | 160 | d3= | 160 | l1= | 210 | [8 empty] | ocynk |  | 0.32 | 0.95
N1 | 3 | 3 | DRE | Zaślepka męska | d1= | 160 | [12 empty] | ocynk |  | 0.04 | 0.12
N1 | 4 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 1.10 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.55 | 0.55
N1 | 5 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 2.90 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.46 | 1.46
N1 | 6 | 4 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 200 | d2= | 160 | l1= | 85 | [8 empty] | ocynk |  | 0.1 | 0.41
N1 | 7 | 3 | KXE | Czwórnik symetryczny | d1= | 200 | d3= | 160 | l1= | 210 | [8 empty] | ocynk |  | 0.37 | 1.12
N1 | 8 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 1.64 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.82 | 0.82
N1 | 9 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 0.80 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.4 | 0.4
N1 | 10 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 1.05 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.66 | 0.66
N1 | 11 | 2 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 200 | [8 empty] | ocynk |  | 0.26 | 0.51
N1 | 12 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 2.24 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.4 | 1.4
N1 | 13 | 5 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 250 | d2= | 200 | l1= | 99 | [8 empty] | ocynk |  | 0.17 | 0.86
N1 | 14 | 4 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 250 | d3= | 160 | l1= | 215 | [8 empty] | ocynk |  | 0.38 | 1.52
N1 | 15 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 1.22 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.61 | 0.61
N1 | 16 | 3 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 160 | d3= | 160 | l1= | 215 | [8 empty] | ocynk |  | 0.23 | 0.7
N1 | 17 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 0.78 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.39 | 0.39
N1 | 18 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 3.07 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.54 | 1.54
N1 | 19 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 0.99 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.5 | 0.5
N1 | 20 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 3.06 m | [10 empty] | ocynk |  | 2.4 | 2.4
N1 | 21 | 8 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 250 | [8 empty] | ocynk |  | 0.4 | 3.21
N1 | 22 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 1.51 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.19 | 1.19
N1 | 23 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 1.38 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.09 | 1.09
N1 | 24 | 1 | RS | Symetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 250 | b= | 300 | d= | 250 | g= | 80 | l= | 300 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.33 | 0.33
N1 | 25 | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 250 | b= | 300 | d= | 160 | l= | 360 | e= | 180 | f= | 125 |  |  | ocynk |  | 0.44 | 0.44
N1 | 26 | 5 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 160 | l= | 160 | [10 empty] | ocynk |  | 0
N1 | 27 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 1.79 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.9 | 0.9
N1 | 28 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 1.04 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.52 | 0.52
N1 | 29 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 300 | l= | 546 | [8 empty] | ocynk |  | 0.6 | 0.6
N1 | 30 | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 250 | b= | 300 | d= | 125 | l= | 325 | e= | 163 | f= | 125 |  |  | ocynk |  | 0.39 | 0.39
N1 | 31 | 1 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 125 | l= | 125 | [10 empty] | ocynk |  | 0
N1 | 32 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.72 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.28 | 0.28
N1 | 33 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 125 | l= | 0.81 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.32 | 0.32
N1 | 34 | 1 | VV1*+MF | Zawór wentylacyjny | D= | 125 | [12 empty] | stal |  | 0
N1 | 35 | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 250 | b= | 300 | d= | 200 | l= | 400 | e= | 200 | f= | 125 |  |  | ocynk |  | 0.49 | 0.49
N1 | 36 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 1.86 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.17 | 1.17
N1 | 37 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 200 | l= | 1.12 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.7 | 0.7
N1 | 38 | 1 | SRD1*+PBS+DA1+AV | Anemostat wirowy prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) | L= | 400 | H= | 400 | D= | 200 | BD= | 300 | k= | 1 |  |  |  |  | stal |  | 0
N1 | 39 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 300 | l= | 413 | [8 empty] | ocynk |  | 0.45 | 0.45
N1 | 40 | 1 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 250 | b= | 300 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | fg= | 0 | ocynk |  | 0.77 | 0.77
N1 | 41 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 300 | l= | 1059 | [8 empty] | ocynk |  | 1.16 | 1.16
N1 | 42 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 300 | l= | 1500 | [8 empty] | ocynk |  | 1.65 | 1.65
N1 | 43 | 1 | RD1* | Przepustnica prostokątna | a= | 250 | b= | 300 | l= | 200 | [8 empty] | ocynk |  | 0
N1 | 44 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 250 | b= | 1000 | c= | 250 | d= | 300 | l= | 617 | e= | 100 | f= | 0 | ocynk |  | 2.53 | 2.53
N1 | 45 | 1 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 250 | b= | 1000 | g= | 250 | h= | 710 | l= | 910 | e= | 455 | f= | 125 | ocynk |  | 2.47 | 2.47
[5 empty] | l3= | 100
N1 | 46 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 710 | l= | 362 | [8 empty] | ocynk |  | 0.7 | 0.7
N1 | 47 | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 250 | b= | 710 | d= | 250 | l= | 450 | e= | 225 | f= | 125 |  |  | ocynk |  | 0.96 | 0.96
N1 | 48 | 2 | IRIS | Przepustnica typu IRIS | d1= | 250 | [12 empty] | ocynk |  | 0
N1 | 49 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.09 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.07 | 0.07
N1 | 50 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 1.00 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.79 | 0.79
N1 | 51 | 1 | ES | Odsadzka symetryczna | a= | 250 | b= | 710 | e= | 445 | l= | 767 | [6 empty] | ocynk |  | 1.7 | 1.7
N1 | 52 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 1.80 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.91 | 0.91
N1 | 53 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 1.97 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.99 | 0.99
N1 | 54 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 3.46 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.74 | 1.74
N1 | 55 | 1 | RS | Symetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 250 | b= | 500 | d= | 160 | g= | 80 | l= | 500 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.79 | 0.79
N1 | 56 | 1 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 250 | b= | 500 | g= | 200 | h= | 350 | l= | 550 | e= | 275 | f= | 125 | ocynk |  | 0.94 | 0.94
[5 empty] | l3= | 100
N1 | 57 | 1 | RD1* | Przepustnica prostokątna | a= | 200 | b= | 350 | l= | 200 | [8 empty] | ocynk |  | 0
N1 | 58 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 200 | b= | 350 | c= | 200 | d= | 350 | l= | 290 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.32 | 0.32
N1 | 59 | 1 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 350 | b= | 200 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 |  |  | ocynk |  | 0.63 | 0.63
N1 | 60 | 1 | RD1* | Przepustnica prostokątna | a= | 250 | b= | 500 | l= | 200 | [8 empty] | ocynk |  | 0
N1 | 61 | 1 | TG | Trójnik prostokątny prosty | a= | 250 | b= | 710 | d= | 710 | h= | 500 | e= | 130 | f= | 130 | r= | 100 | ocynk |  | 1.65 | 1.65
[5 empty] | l= | 760
N1 | 62 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 710 | l= | 1500 | [8 empty] | ocynk |  | 2.88 | 2.88
N1 | 63 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 710 | l= | 1114 | [8 empty] | ocynk |  | 2.14 | 2.14
N1 | 64 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 1.62 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.81 | 0.81
N1 | 65 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 3.70 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.86 | 1.86
N1 | 66 | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 250 | d2= | 160 | l1= | 154 | [8 empty] | ocynk |  | 0.22 | 0.22
N1 | 67 | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 250 | d3= | 250 | l1= | 330 | [8 empty] | ocynk |  | 0.55 | 0.55
N1 | 68 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 1.24 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.97 | 0.97
N1 | 69 | 2 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 250 | l= | 250 | [10 empty] | ocynk |  | 0
N1 | 70 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 3.05 m | [10 empty] | ocynk |  | 2.4 | 2.4
N1 | 71 | 1 | KXE | Czwórnik symetryczny | d1= | 250 | d3= | 160 | l1= | 210 | [8 empty] | ocynk |  | 0.5 | 0.5
N1 | 72 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 1.92 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.97 | 0.97
N1 | 73 | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 250 | d2= | 200 | l1= | 91 | [8 empty] | ocynk |  | 0.17 | 0.17
N1 | 74 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 1.16 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.73 | 0.73
N1 | 75 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 2.25 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 1.13 | 1.13
N1 | 76 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 2.16 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 1.09 | 1.09
N1 | 77 | 2 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 160 | d2= | 200 | l1= | 85 | [8 empty] | ocynk |  | 0.1 | 0.21
N1 | 78 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 1.72 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.86 | 1.73
N1 | 79 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 2.42 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 1.22 | 1.22
N1 | 80 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 2.33 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 1.17 | 1.17
N1 | 81 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 2.02 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 1.02 | 1.02
N1 | 82 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 1.29 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.02 | 1.02
N1 | 83 | 1 | RS | Symetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 250 | b= | 710 | d= | 250 | g= | 80 | l= | 710 |  |  |  |  | ocynk |  | 1.43 | 1.43
N1 | 84 | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 250 | b= | 710 | d= | 160 | l= | 360 | e= | 180 | f= | 125 |  |  | ocynk |  | 0.73 | 0.73
N1 | 85 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 2.50 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 1.26 | 1.26
N1 | 86 | 1 | RD1* | Przepustnica prostokątna | a= | 250 | b= | 710 | l= | 200 | [8 empty] | ocynk |  | 0
N1 | 87 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 1000 | l= | 1500 | [8 empty] | ocynk |  | 3.75 | 3.75
N1 | 88 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 0.70 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.35 | 0.35
N1 | 89 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 2.77 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.39 | 1.39
N1 | 90 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 1.15 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.58 | 0.58
N1 | 91 | 1 | VV1* | Zawór wentylacyjny | D= | 160 | [12 empty] | stal |  | 0
N1 | 92 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 3.01 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.51 | 1.51
N1 | 93 | 1 | IRIS | Przepustnica typu IRIS | d1= | 160 | [12 empty] | ocynk |  | 0
N1 | 94 | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 250 | b= | 1000 | d= | 160 | l= | 360 | e= | 180 | f= | 125 |  |  | ocynk |  | 0.94 | 0.94
N1 | 95 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 250 | b= | 1000 | c= | 500 | d= | 900 | l= | 1526 | e= | 689 | f= | 125 | ocynk |  | 4.29 | 4.29
N1 | 96 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.46 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.23 | 0.23
N1 | 97 | 3 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 160 | [8 empty] | ocynk |  | 0.16 | 0.49
N1 | 98 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.51 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.26 | 0.26
N1 | 99 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 1.38 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.69 | 0.69
N1 | 100 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 0.82 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.41 | 0.41
N1 | 101 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 1.43 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.72 | 0.72
N1 | 102 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 5.18 m | [10 empty] | ocynk |  | 2.6 | 2.6
N1 | 103 | 2 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 200 | d3= | 160 | l1= | 215 | [8 empty] | ocynk |  | 0.28 | 0.56
N1 | 104 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 1.16 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.58 | 0.58
N1 | 105 | 2 | VV1*+MF | Zawór wentylacyjny | D= | 160 | [12 empty] | stal |  | 0
N1 | 106 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.55 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.35 | 0.35
N1 | 107 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 1.10 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.55 | 0.55
N1 | 108 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 1.47 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.92 | 0.92
N1 | 109 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.22 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.14 | 0.14
N1 | 110 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 6.00 m | [10 empty] | ocynk |  | 3.77 | 3.77
N1 | 111 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 0.86 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.43 | 0.43
N1 | 112 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 5.65 m | [10 empty] | ocynk |  | 4.44 | 4.44
N1 | 113 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 1.79 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.41 | 1.41
N1 | 114 | 3 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 300 | b= | 400 | d= | 250 | l= | 450 | e= | 225 | f= | 150 |  |  | ocynk |  | 0.72 | 2.17
N1 | 115 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 400 | l= | 919 | [8 empty] | ocynk |  | 1.29 | 1.29
N1 | 116 | 1 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 300 | b= | 400 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 |  |  | ocynk |  | 1.24 | 1.24
N1 | 117 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 400 | l= | 1016 | [8 empty] | ocynk |  | 1.42 | 1.42
N1 | 118 | 6 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 400 | l= | 1500 | [8 empty] | ocynk |  | 2.1 | 12.6
N1 | 119 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.51 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.4 | 0.4
N1 | 120 | 1 | KXE | Czwórnik symetryczny | d1= | 250 | d3= | 160 | l1= | 260 | [8 empty] | ocynk |  | 0.53 | 0.53
N1 | 121 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 1.86 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.93 | 0.93
N1 | 122 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 2.10 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 1.05 | 1.05
N1 | 123 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 1.95 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.23 | 1.23
N1 | 124 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 1.88 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.94 | 0.94
N1 | 125 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 2.12 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 1.06 | 1.06
N1 | 126 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 1.95 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.98 | 0.98
N1 | 127 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 2.18 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 1.1 | 1.1
N1 | 128 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.42 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.33 | 0.33
N1 | 129 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 6.00 m | [10 empty] | ocynk |  | 4.71 | 4.71
N1 | 130 | 1 | BO | Zaślepka | a= | 300 | b= | 400 | [10 empty] | ocynk |  | 0.12 | 0.12
N1 | 131 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 400 | l= | 261 | [8 empty] | ocynk |  | 0.37 | 0.37
N1 | 132 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 400 | l= | 149 | [8 empty] | ocynk |  | 0.21 | 0.21
N1 | 133 | 1 | ES | Odsadzka symetryczna | a= | 400 | b= | 300 | e= | 100 | l= | 563 | [6 empty] | ocynk |  | 0.8 | 0.8
N1 | 134 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 400 | l= | 1324 | [8 empty] | ocynk |  | 1.85 | 1.85
N1 | 135 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 300 | b= | 400 | c= | 300 | d= | 600 | l= | 366 | e= | 0 | f= | -100 | ocynk |  | 0.68 | 0.68
N1 | 136 | 1 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 300 | b= | 600 | g= | 200 | h= | 300 | l= | 500 | e= | 250 | f= | 150 | ocynk |  | 1 | 1
[5 empty] | l3= | 100
N1 | 137 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 300 | l= | 772 | [8 empty] | ocynk |  | 0.77 | 0.77
N1 | 138 | 1 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 200 | b= | 300 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 |  |  | ocynk |  | 0.73 | 0.73
N1 | 139 | 1 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 300 | b= | 200 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 |  |  | ocynk |  | 0.57 | 0.57
N1 | 140 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 300 | l= | 1500 | [8 empty] | ocynk |  | 1.5 | 1.5
N1 | 141 | 1 | RG1* | Kratka wentylacyjna prostokątna | L= | 200 | H= | 300 | k= | --------- | [8 empty] | stal | RAL 9010 | 0
N1 | 142 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 600 | l= | 899 | [8 empty] | ocynk |  | 1.62 | 1.62
N1 | 143 | 1 | RD1* | Przepustnica prostokątna | a= | 300 | b= | 600 | l= | 200 | [8 empty] | ocynk |  | 0
N1 | 144 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 500 | b= | 900 | c= | 300 | d= | 600 | l= | 450 |  |  |  |  | ocynk |  | 1.33 | 1.33
N1 | 145 | 1 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 900 | b= | 500 | g= | 900 | h= | 500 | l= | 700 | e= | 350 | f= | 450 | ocynk |  | 2.24 | 2.24
[5 empty] | l3= | 100
N1 | 146 | 1 | RV1*+0 m3/h+0 Pa+220V | Wentylator kanałowy prostokątny | a= | 500 | b= | 900 | l= | 900 | [10 empty] | 0
N1 | 147 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 900 | b= | 500 | l= | 400 | [8 empty] | ocynk |  | 1.12 | 1.12
N1 | 148 | 12 | SCD1*+PBS+DA2 | Nawiewnik dyszowy (obracane dysze nawiewne) | D2= | 497 | D= | 160 | BD= | 252 | k= | 1 | [6 empty] | stal |  | 0
N1 | 149 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 1.80 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.91 | 0.91
N1 | 150 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 4.87 m | [10 empty] | ocynk |  | 3.06 | 6.12
N1 | 151 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 1.87 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.94 | 0.94
N1 | 152 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 5.81 m | [10 empty] | ocynk |  | 4.56 | 9.13
N1 | 153 | 2 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 315 | d2= | 250 | l1= | 117 | [8 empty] | ocynk |  | 0.23 | 0.47
N1 | 154 | 4 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 315 | d3= | 160 | l1= | 215 | [8 empty] | ocynk |  | 0.47 | 1.87
N1 | 155 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 1.88 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.94 | 0.94
N1 | 156 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 315 | l1= | 4.76 m | [10 empty] | ocynk |  | 4.71 | 9.42
N1 | 157 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 315 | l1= | 0.81 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.8 | 1.59
N1 | 158 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 1.79 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.9 | 0.9
N1 | 159 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 315 | l1= | 4.98 m | [10 empty] | ocynk |  | 4.93 | 9.85
N1 | 160 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 315 | l1= | 0.85 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.84 | 1.68
N1 | 161 | 2 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 355 | d2= | 315 | l1= | 85 | [8 empty] | ocynk |  | 0.23 | 0.46
N1 | 162 | 2 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 355 | d3= | 160 | l1= | 215 | [8 empty] | ocynk |  | 0.52 | 1.04
N1 | 163 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 1.87 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.94 | 0.94
N1 | 164 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 355 | l1= | 2.99 m | [10 empty] | ocynk |  | 3.33 | 3.33
N1 | 165 | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 560 | d3= | 355 | l1= | 440 | [8 empty] | ocynk |  | 1.55 | 1.55
N1 | 166 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 560 | l1= | 2.10 m | [10 empty] | ocynk |  | 3.69 | 3.69
N1 | 167 | 1 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 560 | [8 empty] | ocynk |  | 2.01 | 2.01
N1 | 168 | 1 | DRSD* | Kanałowa klapa wentylacji pożarowej | a= | 250 | b= | 1000 | l= | 300 | [10 empty] | 0
N1 | 169 | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 560 | d2= | 400 | l1= | 260 | [8 empty] | ocynk |  | 0.74 | 0.74
N1 | 170 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 400 | l1= | 1.72 m | [10 empty] | ocynk |  | 2.17 | 2.17
N1 | 171 | 2 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 400 | d3= | 160 | l1= | 215 | [8 empty] | ocynk |  | 0.64 | 1.27
N1 | 172 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 0.52 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.26 | 0.26
N1 | 173 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 400 | l1= | 4.06 m | [10 empty] | ocynk |  | 5.1 | 5.1
N1 | 174 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 400 | l1= | 0.30 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.38 | 0.38
N1 | 175 | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 400 | d3= | 355 | l1= | 440 | [8 empty] | ocynk |  | 1.16 | 1.16
N1 | 176 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 355 | l1= | 3.07 m | [10 empty] | ocynk |  | 3.42 | 3.42
N1 | 177 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 1.18 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.59 | 0.59
N1 | 178 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 1.10 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.55 | 0.55
N1 | 179 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 1.26 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.63 | 0.63
N1 | 180 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 1.18 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.59 | 0.59
N1 | 181 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 0.72 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.36 | 0.36
N1 | 182 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 0.54 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.27 | 0.27
N1 | 183 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 400 | l1= | 0.33 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.42 | 0.42
N1 | 184 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 1000 | l= | 900 | [8 empty] | ocynk |  | 2.25 | 2.25
N1 | 185 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 1000 | l= | 332 | [8 empty] | ocynk |  | 0.83 | 0.83
N1 | 186 | 1 | PR | Przewód prostokątny CLIMAVER | A= | 350 | B= | 200 | L= | 1500 | s= | 25 | T [mb]= | 5.05 | Z [szt.]= | 101 | P.p.r. [m2]= | 1.65 | A2 Plus |  | 2.02 | 2.02
| Nazwa: | W1
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
W1 | 1 | 17 | SRD1*+PBS+DA1+AV | Anemostat wirowy prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) | L= | 300 | H= | 300 | D= | 160 | BD= | 260 | k= | 1 |  |  |  |  | stal |  | 0
W1 | 2 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 1.19 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.6 | 0.6
W1 | 3 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.74 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.37 | 0.37
W1 | 4 | 3 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 200 | d2= | 160 | l1= | 85 | [8 empty] | ocynk |  | 0.1 | 0.31
W1 | 5 | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 200 | d3= | 160 | l1= | 215 | [8 empty] | ocynk |  | 0.28 | 0.28
W1 | 6 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 1.22 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.61 | 0.61
W1 | 7 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 2.35 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.48 | 1.48
W1 | 8 | 1 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 200 | [8 empty] | ocynk |  | 0.26 | 0.26
W1 | 9 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 6.00 m | [10 empty] | ocynk |  | 3.77 | 3.77
W1 | 10 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.75 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.47 | 0.47
W1 | 11 | 3 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 250 | d2= | 200 | l1= | 99 | [8 empty] | ocynk |  | 0.17 | 0.52
W1 | 12 | 3 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 250 | d3= | 160 | l1= | 215 | [8 empty] | ocynk |  | 0.38 | 1.14
W1 | 13 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 2.15 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.08 | 1.08
W1 | 14 | 4 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 160 | d3= | 160 | l1= | 215 | [8 empty] | ocynk |  | 0.23 | 0.93
W1 | 15 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 0.63 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.32 | 0.32
W1 | 16 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 1.86 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.93 | 0.93
W1 | 17 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 2.59 m | [10 empty] | ocynk |  | 2.03 | 2.03
W1 | 18 | 2 | RS | Symetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 250 | b= | 250 | d= | 250 | g= | 80 | l= | 250 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.25 | 0.5
W1 | 19 | 2 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 250 | b= | 250 | d= | 160 | l= | 360 | e= | 180 | f= | 125 |  |  | ocynk |  | 0.4 | 0.8
W1 | 20 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 2.86 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.44 | 1.44
W1 | 21 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 0.64 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.32 | 0.32
W1 | 22 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 250 | l= | 892 | [8 empty] | ocynk |  | 0.89 | 0.89
W1 | 23 | 2 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 250 | l= | 1500 | [8 empty] | ocynk |  | 1.5 | 3
W1 | 24 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 250 | l= | 817 | [8 empty] | ocynk |  | 0.82 | 0.82
W1 | 25 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 250 | b= | 500 | c= | 250 | d= | 250 | l= | 250 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.42 | 0.42
W1 | 26 | 1 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 250 | b= | 500 | g= | 250 | h= | 250 | l= | 450 | e= | 225 | f= | 125 | ocynk |  | 0.78 | 0.78
[5 empty] | l3= | 100
W1 | 27 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 250 | l= | 954 | [8 empty] | ocynk |  | 0.95 | 0.95
W1 | 28 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 0.73 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.37 | 0.37
W1 | 29 | 1 | SRD1*+PBS+DA1+AV | Anemostat wirowy prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) | L= | 400 | H= | 400 | D= | 160 | BD= | 260 | k= | 1 |  |  |  |  | stal |  | 0
W1 | 30 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 1.54 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.21 | 1.21
W1 | 31 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 1.78 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.4 | 1.4
W1 | 32 | 3 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 250 | [8 empty] | ocynk |  | 0.4 | 1.2
W1 | 33 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 1.00 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.79 | 0.79
W1 | 34 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 500 | l= | 144 | [8 empty] | ocynk |  | 0.22 | 0.22
W1 | 35 | 3 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 500 | l= | 1500 | [8 empty] | ocynk |  | 2.25 | 6.75
W1 | 36 | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 250 | b= | 500 | d= | 160 | l= | 360 | e= | 180 | f= | 125 |  |  | ocynk |  | 0.58 | 0.58
W1 | 37 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 4.47 m | [10 empty] | ocynk |  | 2.25 | 2.25
W1 | 38 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 1.17 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.59 | 0.59
W1 | 39 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 500 | l= | 1187 | [8 empty] | ocynk |  | 1.78 | 1.78
W1 | 40 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 500 | l= | 264 | [8 empty] | ocynk |  | 0.4 | 0.4
W1 | 41 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 250 | b= | 800 | c= | 250 | d= | 500 | l= | 400 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.9 | 0.9
W1 | 42 | 1 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 250 | b= | 800 | g= | 200 | h= | 500 | l= | 700 | e= | 350 | f= | 125 | ocynk |  | 1.61 | 1.61
[5 empty] | l3= | 100
W1 | 43 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 500 | l= | 106 | [8 empty] | ocynk |  | 0.15 | 0.15
W1 | 44 | 4 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 500 | l= | 1500 | [8 empty] | ocynk |  | 2.1 | 8.4
W1 | 45 | 1 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 200 | b= | 500 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 |  |  | ocynk |  | 1.46 | 1.46
W1 | 46 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 200 | b= | 350 | c= | 200 | d= | 500 | l= | 264 | e= | 0 | f= | 0 | ocynk |  | 0.37 | 0.37
W1 | 47 | 1 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 350 | b= | 200 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 |  |  | ocynk |  | 0.63 | 0.63
W1 | 48 | 1 | PR | Przewód prostokątny CLIMAVER | A= | 350 | B= | 200 | L= | 1500 | s= | 25 | T [mb]= | 5.05 | Z [szt.]= | 101 | Pr. L [mb]= | 6 | A2 Plus |  | 2.02 | 2.02
[5 empty] | P.p.r. [m2]= | 1.65
W1 | 49 | 1 | RG1* | Kratka wentylacyjna prostokątna | L= | 350 | H= | 200 | k= | --------- | [8 empty] | stal | RAL 9010 | 0
W1 | 50 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 800 | l= | 1236 | [8 empty] | ocynk |  | 2.6 | 2.6
W1 | 51 | 4 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 800 | l= | 1500 | [8 empty] | ocynk |  | 3.15 | 12.6
W1 | 52 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 800 | l= | 1316 | [8 empty] | ocynk |  | 2.76 | 2.76
W1 | 53 | 1 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 250 | b= | 800 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | fg= | 0 | ocynk |  | 3.57 | 3.57
W1 | 54 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 800 | l= | 300 | [8 empty] | ocynk |  | 0.63 | 0.63
W1 | 55 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 250 | b= | 1000 | c= | 250 | d= | 800 | l= | 500 |  |  |  |  | ocynk |  | 1.27 | 1.27
W1 | 56 | 1 | CR2* | Czwórnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 250 | b= | 1000 | d1= | 160 | l= | 360 | e= | 180 | f= | 125 |  |  | ocynk |  | 0.98 | 0.98
W1 | 57 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.79 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.39 | 0.39
W1 | 58 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 1.12 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.56 | 0.56
W1 | 59 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 1.25 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.63 | 0.63
W1 | 60 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 1.01 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.51 | 0.51
W1 | 61 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.95 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.48 | 0.48
W1 | 62 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 0.83 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.42 | 0.42
W1 | 63 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 0.68 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.34 | 0.34
W1 | 64 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 1000 | l= | 1401 | [8 empty] | ocynk |  | 3.5 | 3.5
W1 | 65 | 1 | ES | Odsadzka symetryczna | a= | 250 | b= | 1000 | e= | 1000 | l= | 1771 | [6 empty] | ocynk |  | 5.08 | 5.08
W1 | 66 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 1000 | l= | 455 | [8 empty] | ocynk |  | 1.14 | 1.14
W1 | 67 | 5 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 1000 | l= | 1500 | [8 empty] | ocynk |  | 3.75 | 18.75
W1 | 68 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 1000 | l= | 1341 | [8 empty] | ocynk |  | 3.35 | 3.35
W1 | 69 | 3 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 250 | b= | 1000 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | fg= | 0 | ocynk |  | 5.25 | 15.75
W1 | 70 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 1000 | l= | 500 | [8 empty] | ocynk |  | 1.25 | 1.25
W1 | 71 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 1000 | l= | 270 | [8 empty] | ocynk |  | 0.68 | 0.68
W1 | 72 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 250 | b= | 1000 | c= | 300 | d= | 710 | l= | 500 | e= | -90 | f= | 25 | ocynk |  | 1.35 | 1.35
W1 | 73 | 2 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 710 | l= | 1500 | [8 empty] | ocynk |  | 3.03 | 6.06
W1 | 74 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 710 | l= | 367 | [8 empty] | ocynk |  | 0.74 | 0.74
W1 | 75 | 1 | DRSD* | Kanałowa klapa wentylacji pożarowej | a= | 300 | b= | 710 | l= | 300 | [10 empty] | 0
W1 | 76 | 1 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 300 | b= | 710 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 |  |  | ocynk |  | 2.77 | 2.77
W1 | 77 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 300 | b= | 710 | c= | 500 | d= | 900 | l= | 1251 | e= | 631 | f= | 100 | ocynk |  | 3.51 | 3.51
W1 | 78 | 1 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 900 | b= | 500 | g= | 900 | h= | 500 | l= | 700 | e= | 350 | f= | 450 | ocynk |  | 2.24 | 2.24
[5 empty] | l3= | 100
W1 | 79 | 1 | RV1*+0 m3/h+0 Pa+220V | Wentylator kanałowy prostokątny | a= | 500 | b= | 900 | l= | 900 | [10 empty] | 0
W1 | 80 | 2 | K | Przewód prostokątny | a= | 900 | b= | 500 | l= | 400 | [8 empty] | ocynk |  | 1.12 | 2.24
W1 | 81 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 500 | b= | 900 | c= | 300 | d= | 600 | l= | 450 |  |  |  |  | ocynk |  | 1.33 | 1.33
W1 | 82 | 1 | ES | Odsadzka symetryczna | a= | 300 | b= | 600 | e= | 441 | l= | 1500 | [6 empty] | ocynk |  | 2.81 | 2.81
W1 | 83 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 600 | l= | 1262 | [8 empty] | ocynk |  | 2.27 | 2.27
W1 | 84 | 1 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 300 | b= | 600 | g= | 250 | h= | 400 | l= | 600 | e= | 300 | f= | 150 | ocynk |  | 1.21 | 1.21
[5 empty] | l3= | 100
W1 | 85 | 1 | RD1* | Przepustnica prostokątna | a= | 250 | b= | 400 | l= | 200 | [8 empty] | ocynk |  | 0
W1 | 86 | 1 | ES | Odsadzka symetryczna | a= | 400 | b= | 250 | e= | 230 | l= | 521 | [6 empty] | ocynk |  | 0.74 | 0.74
W1 | 87 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 400 | l= | 913 | [8 empty] | ocynk |  | 1.19 | 1.19
W1 | 88 | 1 | ES | Odsadzka symetryczna | a= | 400 | b= | 250 | e= | 350 | l= | 526 | [6 empty] | ocynk |  | 0.82 | 0.82
W1 | 89 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 400 | l= | 1089 | [8 empty] | ocynk |  | 1.42 | 1.42
W1 | 90 | 1 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 250 | b= | 400 | g= | 200 | h= | 200 | l= | 400 | e= | 200 | f= | 125 | ocynk |  | 0.6 | 0.6
[5 empty] | l3= | 100
W1 | 91 | 1 | RD1* | Przepustnica prostokątna | a= | 200 | b= | 200 | l= | 200 | [8 empty] | ocynk |  | 0
W1 | 92 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 200 | l= | 413 | [8 empty] | ocynk |  | 0.33 | 0.33
W1 | 93 | 1 | RS | Symetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 250 | b= | 400 | d= | 250 | g= | 80 | l= | 400 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.53 | 0.53
W1 | 94 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.70 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.55 | 0.55
W1 | 95 | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 250 | d3= | 160 | l1= | 330 | [8 empty] | ocynk |  | 0.47 | 0.47
W1 | 96 | 1 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 160 | l= | 160 | [10 empty] | ocynk |  | 0
W1 | 97 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 0.34 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.17 | 0.17
W1 | 98 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.68 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.54 | 0.54
W1 | 99 | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 250 | d3= | 250 | l1= | 330 | [8 empty] | ocynk |  | 0.55 | 0.55
W1 | 100 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 1.06 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.83 | 0.83
W1 | 101 | 1 | KXE | Czwórnik symetryczny | d1= | 250 | d3= | 160 | l1= | 210 | [8 empty] | ocynk |  | 0.5 | 0.5
W1 | 102 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 1.51 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.76 | 0.76
W1 | 103 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 1.50 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.75 | 0.75
W1 | 104 | 2 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 250 | d2= | 160 | l1= | 154 | [8 empty] | ocynk |  | 0.22 | 0.43
W1 | 105 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 2.06 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.03 | 1.03
W1 | 106 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 0.92 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.46 | 0.46
W1 | 107 | 1 | VV1* | Zawór wentylacyjny | D= | 160 | [12 empty] | stal |  | 0
W1 | 108 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.19 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.1 | 0.1
W1 | 109 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 1.13 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.57 | 0.57
W1 | 110 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 1.09 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.55 | 0.55
W1 | 111 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 250 | b= | 300 | c= | 300 | d= | 600 | l= | 326 | e= | 295 | f= | -175 | ocynk |  | 0.67 | 0.67
W1 | 112 | 1 | RD1* | Przepustnica prostokątna | a= | 250 | b= | 300 | l= | 200 | [8 empty] | ocynk |  | 0
W1 | 113 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 300 | l= | 493 | [8 empty] | ocynk |  | 0.54 | 0.54
W1 | 114 | 11 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 300 | l= | 1500 | [8 empty] | ocynk |  | 1.65 | 18.15
W1 | 115 | 4 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 250 | b= | 300 | d= | 160 | l= | 360 | e= | 180 | f= | 125 |  |  | ocynk |  | 0.44 | 1.74
W1 | 116 | 3 | IRIS | Przepustnica typu IRIS | d1= | 160 | [12 empty] | ocynk |  | 0
W1 | 117 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 0.84 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.42 | 0.42
W1 | 118 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 250 | b= | 300 | c= | 250 | d= | 300 | l= | 486 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.53 | 0.53
W1 | 119 | 1 | ES | Odsadzka symetryczna | a= | 300 | b= | 250 | e= | 200 | l= | 389 | [6 empty] | ocynk |  | 0.48 | 0.48
W1 | 120 | 1 | ES | Odsadzka symetryczna | a= | 300 | b= | 250 | e= | 320 | l= | 429 | [6 empty] | ocynk |  | 0.59 | 0.59
W1 | 121 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 300 | l= | 291 | [8 empty] | ocynk |  | 0.32 | 0.32
W1 | 122 | 1 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 250 | b= | 300 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | fg= | 0 | ocynk |  | 0.77 | 0.77
W1 | 123 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 0.80 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.4 | 0.4
W1 | 124 | 2 | VV1*+MF | Zawór wentylacyjny | D= | 160 | [12 empty] | stal |  | 0
W1 | 125 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 300 | l= | 78 | [8 empty] | ocynk |  | 0.09 | 0.09
W1 | 126 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 1.18 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.59 | 0.59
W1 | 127 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 300 | l= | 1461 | [8 empty] | ocynk |  | 1.61 | 1.61
W1 | 128 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 1.33 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.67 | 0.67
W1 | 129 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 0.60 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.3 | 0.3
W1 | 130 | 1 | RS | Symetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 250 | b= | 300 | d= | 250 | g= | 80 | l= | 300 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.33 | 0.33
W1 | 131 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.71 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.56 | 0.56
W1 | 132 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 5.45 m | [10 empty] | ocynk |  | 4.28 | 4.28
W1 | 133 | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 250 | d3= | 125 | l1= | 170 | [8 empty] | ocynk |  | 0.32 | 0.32
W1 | 134 | 1 | IRIS | Przepustnica typu IRIS | d1= | 125 | [12 empty] | ocynk |  | 0
W1 | 135 | 1 | VV1* | Zawór wentylacyjny | D= | 125 | [12 empty] | stal |  | 0
W1 | 136 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.38 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.3 | 0.3
W1 | 137 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 6.00 m | [10 empty] | ocynk |  | 4.71 | 4.71
W1 | 138 | 12 | SCD1*+PBS+DA2 | Nawiewnik dyszowy (obracane dysze nawiewne) | D2= | 497 | D= | 160 | BD= | 252 | k= | 1 | [6 empty] | stal |  | 0
W1 | 139 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 0.99 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.5 | 0.5
W1 | 140 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 5.33 m | [10 empty] | ocynk |  | 3.35 | 3.35
W1 | 141 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 1.02 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.51 | 0.51
W1 | 142 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 5.81 m | [10 empty] | ocynk |  | 4.56 | 9.13
W1 | 143 | 2 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 315 | d2= | 250 | l1= | 117 | [8 empty] | ocynk |  | 0.23 | 0.47
W1 | 144 | 4 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 315 | d3= | 160 | l1= | 215 | [8 empty] | ocynk |  | 0.47 | 1.87
W1 | 145 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 1.12 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.56 | 0.56
W1 | 146 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 315 | l1= | 4.76 m | [10 empty] | ocynk |  | 4.71 | 9.42
W1 | 147 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 315 | l1= | 0.81 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.8 | 1.59
W1 | 148 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 0.94 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.47 | 0.47
W1 | 149 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 315 | l1= | 4.98 m | [10 empty] | ocynk |  | 4.93 | 9.85
W1 | 150 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 315 | l1= | 0.85 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.84 | 1.68
W1 | 151 | 2 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 355 | d2= | 315 | l1= | 85 | [8 empty] | ocynk |  | 0.23 | 0.46
W1 | 152 | 2 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 355 | d3= | 160 | l1= | 215 | [8 empty] | ocynk |  | 0.52 | 1.04
W1 | 153 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 1.03 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.52 | 0.52
W1 | 154 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 355 | l1= | 3.27 m | [10 empty] | ocynk |  | 3.65 | 3.65
W1 | 155 | 2 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 400 | d2= | 355 | l1= | 97 | [8 empty] | ocynk |  | 0.32 | 0.65
W1 | 156 | 2 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 400 | d3= | 160 | l1= | 215 | [8 empty] | ocynk |  | 0.64 | 1.27
W1 | 157 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 1.00 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.5 | 0.5
W1 | 158 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 400 | l1= | 0.60 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.76 | 0.76
W1 | 159 | 2 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 400 | [8 empty] | ocynk |  | 1.03 | 2.05
W1 | 160 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 400 | l1= | 6.00 m | [10 empty] | ocynk |  | 7.54 | 15.07
W1 | 161 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 400 | l1= | 1.67 m | [10 empty] | ocynk |  | 2.09 | 2.09
W1 | 162 | 2 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 560 | d2= | 400 | l1= | 260 | [8 empty] | ocynk |  | 0.74 | 1.48
W1 | 163 | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 560 | d3= | 560 | l1= | 650 | [8 empty] | ocynk |  | 2.22 | 2.22
W1 | 164 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 400 | l1= | 0.17 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.21 | 0.21
W1 | 165 | 1 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 400 | l= | 400 | [10 empty] | ocynk |  | 0
W1 | 166 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 1.38 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.69 | 0.69
W1 | 167 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 355 | l1= | 3.29 m | [10 empty] | ocynk |  | 3.67 | 3.67
W1 | 168 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 1.34 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.67 | 0.67
W1 | 169 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 1.24 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.62 | 0.62
W1 | 170 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 1.42 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.71 | 0.71
W1 | 171 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 1.35 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.68 | 0.68
W1 | 172 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 4.87 m | [10 empty] | ocynk |  | 3.06 | 3.06
W1 | 173 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 0.93 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.47 | 0.47
W1 | 174 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 200 | l= | 1500 | [8 empty] | ocynk |  | 1.2 | 1.2
W1 | 175 | 1 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 200 | b= | 200 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 |  |  | ocynk |  | 0.46 | 0.46
| Nazwa: | W5
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
W5 | 1 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 280 | l1= | 4.00 m | [10 empty] | ocynk |  | 3.52 | 3.52
W5 |  | 1 | SUC | Króciec osiatkowany | D= | 160 | H= | 55 | Z= | 40 | [8 empty] | Ocynk. | RAL 9010 | 0
W5 |  | 18 | RG1* | Kratka wentylacyjna prostokątna | L= | 625 | H= | 125 | k= | --------- | [8 empty] | stal | RAL 9010 | 0
W5 |  | 9 | K | Przewód prostokątny | a= | 125 | b= | 625 | l= | 50 | [8 empty] | ocynk |  | 0.07 | 0.67
| Nazwa: | WC1
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
WC1 | 1 | 10 | VV1*+MF | Zawór wentylacyjny | D= | 160 | [12 empty] | stal |  | 0
WC1 | 2 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 0.91 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.46 | 0.46
WC1 | 3 | 3 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 160 | d3= | 160 | l1= | 215 | [8 empty] | ocynk |  | 0.23 | 0.7
WC1 | 4 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 3.05 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.53 | 1.53
WC1 | 5 | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 160 | e= | 288 | l1= | 468 | [8 empty] | ocynk |  | 0.42 | 0.42
WC1 | 6 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 1.32 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.66 | 0.66
WC1 | 7 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 0.83 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.42 | 0.42
WC1 | 8 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.37 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.19 | 0.19
WC1 | 9 | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 200 | d2= | 160 | l1= | 192 | [8 empty] | ocynk |  | 0.17 | 0.17
WC1 | 10 | 3 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 200 | [8 empty] | ocynk |  | 0.26 | 0.77
WC1 | 11 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.27 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.17 | 0.17
WC1 | 12 | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 200 | d3= | 200 | l1= | 265 | [8 empty] | ocynk |  | 0.35 | 0.35
WC1 | 13 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 2.08 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.31 | 1.31
WC1 | 14 | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 200 | d2= | 250 | l1= | 99 | [8 empty] | ocynk |  | 0.17 | 0.17
WC1 | 15 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.47 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.37 | 0.37
WC1 | 16 | 5 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 250 | d3= | 160 | l1= | 215 | [8 empty] | ocynk |  | 0.38 | 1.91
WC1 | 17 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 3.06 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 1.54 | 1.54
WC1 | 18 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.54 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.42 | 0.42
WC1 | 19 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 3.09 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 1.55 | 1.55
WC1 | 20 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.81 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.64 | 0.64
WC1 | 21 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 3.06 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 1.54 | 1.54
WC1 | 22 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.25 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.2 | 0.2
WC1 | 23 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.43 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.22 | 0.22
WC1 | 24 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 3.64 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 1.83 | 1.83
WC1 | 25 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 1.42 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.11 | 1.11
WC1 | 26 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.30 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.15 | 0.15
WC1 | 27 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 3.56 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 1.79 | 1.79
WC1 | 28 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 3.54 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 1.78 | 1.78
WC1 | 29 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 2.43 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.91 | 1.91
WC1 | 30 | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 315 | d2= | 250 | l1= | 117 | [8 empty] | ocynk |  | 0.23 | 0.23
WC1 | 31 | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 315 | d3= | 125 | l1= | 240 | [8 empty] | ocynk |  | 0.46 | 0.46
WC1 | 32 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 125 | l= | 3.63 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 1.43 | 1.43
WC1 | 33 | 1 | VV1*+MF | Zawór wentylacyjny | D= | 125 | [12 empty] | stal |  | 0
WC1 | 34 | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 315 | d3= | 315 | l1= | 390 | [8 empty] | ocynk |  | 0.8 | 0.8
WC1 | 35 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 315 | l1= | 0.87 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.86 | 0.86
WC1 | 36 | 2 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 315 | [8 empty] | ocynk |  | 0.64 | 1.27
WC1 | 37 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 315 | l1= | 0.45 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.45 | 0.45
WC1 | 38 | 1 | TD-2000/315 | Wentylator kanałowy do przewodów okrągłych | D= | 315 | A= | 450 | Masa [kg]= | 14 | Bieg= | HS | Obroty (n) [1/min]= | 2700 | Moc[kW]= | 0.255 | Natężenie prądu (A)= | 1.2 | Blacha stalowa |  | 0
[5 empty] | Napięcie [V]= | 1x230 | Schemat podł.= | 1
WC1 | 39 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 315 | l1= | 0.50 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.49 | 0.49
WC1 | 40 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 315 | l1= | 3.00 m | [10 empty] | ocynk |  | 2.97 | 2.97
WC1 | 41 | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 315 | d2= | 160 | l1= | 243 | [8 empty] | ocynk |  | 0.36 | 0.36
WC1 | 42 | 1 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 160 | l= | 160 | [10 empty] | ocynk |  | 0
WC1 | 43 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 1.79 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.9 | 0.9
WC1 | 44 | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 200 | d2= | 160 | l1= | 85 | [8 empty] | ocynk |  | 0.1 | 0.1
WC1 | 45 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.07 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.03 | 0.03
WC1 | 46 | 2 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 160 | [8 empty] | ocynk |  | 0.16 | 0.33
WC1 | 47 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.18 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.09 | 0.09
WC1 | 48 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 3.00 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.51 | 3.01
WC1 | 49 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 5.68 m | [10 empty] | ocynk |  | 3.57 | 3.57
WC1 | 50 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.30 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.19 | 0.19
WC1 | 51 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 1.03 m | [10 empty] | aluminium | naturalny | 0.52 | 0.52