## Arkusz4
l.p. | Nazwa produktu (narzędzia, sprzęt do pracowni) | Szczegółowy Opis produktu | Liczba sztuk do zamówienia | Producent/Typ/model
1 | Zestaw edukacyjny do zajęć z zakresu robotyki | Edukacyjne stanowisko zrobotyzowane wraz z montażem i konfiguracją Ramię robotyczne: • liczba osi robota: 6 • udźwig ramienia: minimum 4 kg Panel operatorski: • dotykowy z kolorowym wyświetlaczem z możliwością archiwizacji danych w pamięci USB oraz możliwością odłączenia panelu podczas pracy • wyposażony w mysz min. 3D 6D ułatwiającą sterowanie/programowanie robota lub możliwość programowania poprzez funkcję drag mode • fizyczne przyciski rozmieszczone wokół ekranu z elastycznie przypisywanymi funkcjami zależnymi od wybranych opcji • język interfejsu panelu operatorskiego: j. polski Celka dla ramienia: • zasilanie 230V • wyłącznik bezpieczeństwa • wyposażenie pozwalające symulować proces pracy robota • wymiary stanowiska: max. 1200x900x1900H mm • układ sterowania oparty na architekturze PC z wykorzystaniem technologii wieloprocesorowej z pamięcią min. 1 GB RAM i dyskiem twardym SSD • komunikacja: EtherCAT lub równoważna (protokół sieciowy umożliwiający proste przejście na inny standard, np. ProfiNet oraz umożliwiający rozbudowę, konfigurację przez samego klienta) • port komunikacji: Gigabit Ethernet lub równoważny Oprogramowanie: • oprogramowanie do symulacji, pomiaru czasów cyklu z możliwością importowania plików 3D: 1 licencja – 15 stanowisk komputerowych • zewnętrzne oprogramowanie umożliwiające konfigurację, diagnostykę oraz projektowanie ustawień systemu robota • zestaw minimum dwóch aplikacji edukacyjnych symulujących wykonywanie zróżnicowanych zadań robota w przemyśle, symulacji precyzyjnych ruchów robota typu np.: aplikacji pick and place, aplikacji do symulacji spawania lub klejenia, aplikacji z zastosowaniem różnych końcówek roboczych; • możliwość rozbudowy o zadawanie i pobieranie pozycji z PC z wykorzystaniem protokołu XML • gotowe programy demonstracyjne do nauki Stanowisko szkoleniowe: • możliwość łatwego przemieszczania • stanowisko posiadające znak CE – stanowisko zbadane przez producenta i uznane za spełniające wymogi UE dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska oraz zgodne z Dyrektywą Maszynową 2006/42/EC • dostępność części zamiennych dla jednostki mechanicznej oraz sterowania na stronie internetowej producenta edukacyjnego stanowiska zrobotyzowanego w formie sklepu internetowego • stanowisko wstępnie skonfigurowane i gotowe do pracy – plug and play • Zamawiający wymaga zagwarantowania autoryzowanego przez producenta zrobotyzowanego stanowiska edukacyjnego serwisu zlokalizowanego w Polsce | 1