PT.2370.39.2023 Załącznik nr 2 do Zaproszenia

**OPIS TECHNICZNY**

Nazwa zadania: „Dostawa węży pożarniczych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej”

W ramach zamówienia należy dostarczyć:

1. **Przedmiot zamówienia:**
2. Wąż pożarniczy W-52 o długości 20 m zgodny z normą EN 14540.

Ilość - 25 stuk.

1. Wąż pożarniczy W-75 o długości 20 m zgodny z normą EN 14540.

Ilość - 20 stuk.

1. **Dostawa.**

Wykonawca będzie miał obowiązek dostarczyć przedmiot zamówienia