## ZAŁĄCZNIK DO UMOWY Nr DKw……………………

Wykaz wyposażenia przedmiotu zamówienia:

-  wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznej MPI-540 -PV,

- adapter PVM-1

- adapter MC-4 gniazda bananowe (komplet)

- przewód uni-schunko z wyzwalaniem pomiaru (cat III 300V)

- cęgi pomiarowe C-PV

- adapter do cęgów C-PV

- 3 x cęgi elastyczne F-3A (fi 120mm)

- przewód 1,2 m ( wtyki  bananowe) czarny, czerwony, niebieski, żółty

- krokodylek 1kV 20A czarny, czerwony, niebieski, żółty

- sonda ostrzowa 1kV (gniazdo bananowe) czerwona, niebieska, zółta

- przewód pomiarowy 15m na szpuli do pomiaru uziemień

- przewód pomiarowy 30m na szpuli do pomiaru uziemień

- 2 x sonda 30cm do wbijania w grunt

- 4 x adapter do złączy szynowej z gwintem M4/M6

- przewód interfejsu USB

- karta micro SD 4 GB

- przewód do zasilania 230V, zasilacz do mierników

- pojemnik z akumulatorem Li-lon 11,1 V 3,4 Ah

- szelki do miernika

- futerał MI 13

- futerał L2

-  adapter auto ISO – 1000C do automatycznego pomiaru rezystencji izolacji przewodów wielożyłowych

- cęgi nadawcze N-1

- adapter gniazd trójfazowych 16A/32A

- adapter gniazd trójfazowych 63A

- cęgi pomiarowe C-3

- sonda luksomierz LP-10B + adapter (wtyk WS-06)

- program komputerowy aktualizacja SONEL PE 6 z wersji PE3/4/5

- cęgi pomiarowe C-5A (fi 39 mm) 1000A AC/DC.