## Pakiet 1
ZP 16/22 | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
Pakiet 1 - Tlen medyczny, gazy medyczne i techniczne wraz z dzierżawą zbiornika oraz butli
TABELA NR 1
Lp. | Nazwa przedmiotu Zamówienia | Przybliżona ilość butli /dostaw | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT [%] | Wartość brutto
1 | Tlen ciekły medyczny * | 160000 | kg
2 | Tlen medyczny w butlach o poj. 40 litrów | 250 | szt.
3 | Tlen medyczny w butlach aluminiowych ze zintegrowanym zaworem o poj. 10 litrów | 10 | szt.
4 | Tlen medyczny w butlach aluminiowych ze zintegrowanym zaworem o poj. 5 litrów | 45 | szt.
5 | Tlen medyczny w butlach aluminiowych z zintegrowanym zaworem o poj. 2 litrów** | 270 | szt.
6 | Tlen medyczny w butlach stalowych bez zaworu o poj. 2 litrów** | 10 | szt.
7 | Sprężone powietrze w butlach o poj. 40 litrów | 4 | szt.
8 | Tlen techniczny w butlach o poj. 40 litrów | 3 | szt.
9 | Acetylen techniczny w butlach o poj 40 litrów -6 kg | 3 | szt.
10 | Podtlenek azotu w butlach o poj. 10 litrów- 7kg | 45 | szt.
11 | Dwutlenek węgla do laparoskopii w butlach o poj. 10 litrów -7,5kg | 10 | szt.
12 | Transport gazów medycznych | 30 | kurs
13 | Transport gazów technicznych | 3 | kurs
14 | Argon 5.0 w butlach o poj. 5 litrów | 2 | szt.
15 | Argon 5.0 w butlach o poj. 10 litrów | 8 | szt.
16 | Gaz medyczny, sprężony, podtlenek azotu 50% v/v i tlen 50% v/v, w butlach o pojemności 10 litrów zawierających 2,8 m3 mieszaniny gazów | 15 | butla
17 | Ustnik z filtrem 1 op = 100 szt. | 3 | opak. |  |  | X
Razem:
TABELA NR 2
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Przybliżona ilość butli | Jednostka miary | Czynsz miesięczny netto za ilość sztuk | Wartość czynszu netto w ciągu 36 m-cy | Podatek VAT [%] | Wartość czynszu brutto w ciągu 36 m-cy
1 | Dzierżawa 1 szt. zbiornika** | 36 | miesięcy
2 | Dzierżawa butli do gazów medycznych (31 szt.) | 33945 | butlodzień
3 | Dzierżawa butli do gazów technicznych (8 szt.) | 8760 | butlodzień
4 | Dzierżawa butli aluminiowych z zaworem ***29 szt | 31755 | butlodzień
5 | Dzierżawa butli (2 szt) | 2190 | doba
6 | Dzierżawa 1 stojaka do butli | 1095 | doba
7 | Dzierżawa zintegrowanego zaworu dozującego bez konieczności sterylizacji | 1095 | doba
Razem: | [5 empty] | X
* transport wliczony w cenę gazu
** zbiornik 3000l-3300l wyposażony w system telemetrii
*** butla o pojemności wodnej 2l zawierająca po rozprężeniu 0,43m3 tlenu medycznego, aluminiowa, wyposażona w zawór na stałe zintegrowany z butlą, składający się z:
reduktora ciśnienia, manometru wskazującego ciśnienie tlenu w butli, przepływomierza o zakresie pracy od 0,5 - do maksymalnie 15 dm3/min z 12-sto stopniową skalą pokrętła przepływomierza w zakresach 0-0,5-1-2-3-4-5-6-7-9-12-15 dm3/min, wyjścia do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej, systemem szybkiego łączenia (Quick Connector) typu AGA.
Waga napełnionej butli wraz z zaworem, osłoną zaworu i systemem podwieszania maksymalnie 4kg (potwierdzona stosowną dokumentacją techniczną).
Ze względu na urządzenia którymi dysponuje Zamawiający maksymalne gabaryty butli 2 litrowej maja wynosić:
Wysokość całkowita z zaworem max 50cm
Średnica max 10,5 cm
Zamawiający zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji próbek oferowanego asortymentu w celu potwierdzenia spełniania wyspecyfikowanych warunków technicznych.
Zbiornik ciśnieniowy pionowy – charakterystyka i wymagania techniczne:
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 18 bar
Pojemność netto 3000 l – 3300l
Ilość skroplonego gazu przy współczynniku napełnienia 95% ,1 bar ma zawierać się w przedziale 3000-3200kg
Dzierżawa zbiornika stacjonarnego obejmuje także montaż, podłączenie do istniejącej instalacji zasilającej urządzenia Zamawiającego oraz demontaż po zakończeniu terminu umowy.
W trakcie okresu dzierżawy Wykonawca gwarantuje serwis techniczny zbiornika na tlen ciekły w taki sposób aby zachować ciągłość jego bezawaryjnej pracy.
W przypadku awarii zbiornika Wykonawca zapewni inne urządzenie do przechowywania tlenu medycznego ciekłego na czas naprawy zbiornika, o parametrach odpowiadających parametrom zbiornika, który uległ awarii.
Zbiornik musi być zarejestrowany i podlegać okresowym przeglądom przez Urząd Dozoru Technicznego co leży w gestii Wykonawcy.
Wykonawca zapewni dokumentacje techniczną zbiornika w języku polskim i przeszkoli personel odpowiedzialny ze strony Zamawiającego.
Montaż zbiornika wraz z towarzyszącą instalacją (w tym parownice oraz system telemetrii), jego podłączenie do istniejącej instalacji zasilającej urządzenia Zamawiającego oraz jego odbiór przez UDT winien nastąpić w terminie do 2 dni od dnia demontażu zbiornika przez obecnego Wykonawcę.
W przypadku wymiany zbiornika Wykonawca zobowiązany jest do demontażu zbiornika oraz jego transportu do magazynu dotychczasowego Wykonawcy.
Parownica atmosferyczna – charakterystyka i wymagania techniczne
Wydajność nominalna* 100 N2 w Nm3/h
* Wydajność w temp. 20°C, 70% wzgl. wilgotności, 15°C różnicy miedzy temp. otoczenia i temp. gazu na wyjściu, przy ciągłej ośmiogodzinnej pracy
System telemetrii oparty o GSM
System telemetrii tj. zdalnej transmisji danych o stanie napełnienia zbiornika z punktu zbiornikowego do centralnego komputera dostawcy ciekłego tlenu medycznego z możliwością podglądu danych przez Zamawiającego w ogólnodostępnej wersji przeglądarki internetowej.
.....................................................
Data i podpis Wykonawcy

## Pakiet 2
ZP 16/22 | [5 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
Pakiet 2 – Ciekły azot wraz z dzierżawą butli
TABELA NR 1
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Przybliżona ilość butli /dostaw | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za 1 kg dostawy | Wartość netto | Podatek VAT [%] | Wartość brutto
1 | Azot ciekły | 6000 | kg
2 | Transport butli | 156 | dostawa
Razem:
TABELA NR 2
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość miesięcy |  | Czynsz miesięczny netto za 2 sztuki | Wartość czynszu netto w ciągu 36 m-cy | Podatek VAT [%] | Wartość czynszu brutto w ciągu 36 m-cy
3 | Dzierżawa dodatkowych zbiorników na azot ciekły o poj. 30 l (2 szt.) | 36 miesięcy
Razem: | [5 empty] | X
Azot ciekły zgodny PN-C-84919 o czystości minimalne N40 99,99%
Azot dostarczany przez podmiot uprawniony tj. hurtownię farmaceutyczną , zgodnie z wymogami GPD.
Do każdej dostawy dołączany będzie atest czystości.
.....................................................
Data i podpis Wykonawcy