**ZAŁĄCZNIK NR 3 zaproszenia do negocjacji**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WYKAZ PUNKTÓW OŚWIETLENIOWYCH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  |
| **A. Wykaz obiektów oświetleniowych objętych umową należących do Grupy Kapitałowej ENEA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L.p | | Oznaczenie i adres szafki/rozdzielnicy | | | Moc zainstalowana [kW] | | Moc umowna [kW] (wypełnić gdy umowa obejmuje energię) | | Ilość punktów poboru energii | Ilość szafek/tablic | | Ilość obwodów | | Ilość uziemień | | Ilość opraw [szt.] | | | | Ilość słupów Enea Operator Sp.zo.o [szt.] | | | | Długość linii [km] | | | | Uwagi |
| na sieci wydzielonej | | na sieci wspólnej | | na sieci wspólnej | na sieci wydzielonej | | | kablowej | napowietrznej | | |
| z oprawami Operatora lub Enea Oświetlenie | napowietrznej z oprawami Operatora lub Enea Oświetlenie | | kablowej z oprawami Operatora lub Enea Oświetlenie |
| 1 | | Nr SOU:1;nr ekspl:274/08/08/Słup; nr inw.:1-8-3013062-001;m. Przylesie; Przylesie | | | 0,31 | | 4,00 | | 1 | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 7 | | 7 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,52 | | |  |
| 2 | | Nr SOU :2;nr ekspl:05-759; nr inw:1-5-3013062-002; m. Brenno ;Brenno | | | 1,72 | | 11,00 | | 1 | 1 | | 2 | | 1 | | 0 | | 35 | | 35 | 0,00 | | 0,00 | 0,01 | 1,27 | | |  |
| 3 | | Nr SOU: 3; nr ekspl; st. tr.:05-1296; nr inw.: 1-5-3013062-003; m. Brenno; Brenno | | | 1,04 | | 14,00 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 19 | | 19 | 0,00 | | 0,00 | 0,01 | 1,00 | | |  |
| 4 | | Nr SOU; 4; nr ekspl: 05-1295; nr inw.: 1-5-3013062-004; m. Brenno;Brenno | | | 1,28 | | 14,00 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 26 | | 26 | 0,00 | | 0,00 | 0,01 | 0,82 | | |  |
| 5 | | Nr SOU :5; nr ekspl;05-1294; nr inw.:1-5-3013062-005; m. Brenno;Brenno | | | 1,24 | | 14,00 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 21 | | 21 | 0,00 | | 0,00 | 0,01 | 0,63 | | |  |
| 6 | | Nr SOU;6; nr ekspl: 05-1293;nr inw.; 1-5-3013062-006; m. Brenno, Brenno | | | 0,84 | | 32,00 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 18 | | 18 | 0,00 | | 0,00 | 0,01 | 0,57 | | |  |
| 7 | | Nr SOU: 7; nr ekspl: 05-1252; nr inw.: 1-5-3013062-007; m. Brenno;Brenno | | | 0,89 | | 11,00 | | 1 | 1 | | 2 | | 1 | | 0 | | 22 | | 22 | 0,00 | | 0,00 | 0,01 | 1,00 | | |  |
| 8 | | Nr SOU: 8: nr ekspl: 05-753: nr inw.:1-5-3013062-008: m. Miastko; Miastko | | | 0,31 | | 4,00 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 11 | | 11 | 0,00 | | 0,00 | 0,01 | 0,72 | | |  |
| 9 | | Nr SOU: 9; nr ekspl: 05-0902; nr inw: 1-5-3013062-009; m. Potrzebowo , Potrzebowo | | | 0,78 | | 11,00 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 13 | | 13 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,59 | | |  |
| 10 | | Nr SOU: 10, nr ekspl: 05-710; nr inw.: 1-5-3013062-010: m Potrzebowo, Potrzebowo | | | 1,55 | | 4,00 | | 1 | 1 | | 2 | | 1 | | 0 | | 27 | | 27 | 0 | | 0 | 0,03 | 2,02 | | |  |
| 11 | | Nr SOU: 11: nr ekspl: 05-723;nr inw.: 1-5-3013062-011; m. Radomyśł, Radomyśl | | | 0,51 | | 5,00 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 10 | | 10 | 0 | | 0 | 0,01 | 0,79 | | |  |
| 12 | | Nr SOU: 12; nr ekspl: 05-1097; nr inw.: 1-5-3013062-012; m. Radomyśl ;Radomyśl | | | 0,96 | | 5,00 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 8 | | 13 | | 13 | 1 | | 7 | 0,34 | 0,60 | | |  |
| 13 | | Nr SOU: 13: nr ekspl: 05-764; nr inw.: 1-5-3013062-013; m. Wijewo; powst. Wielkopolskich | | | 1,57 | | 5,00 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 30 | | 30 | 0 | | 0 | 0,00 | 1,47 | | |  |
| 14 | | Nr SOU:14; nr ekspl: 05-781; nr inw: 1-5-3013062-014; m. Wijewo; Wijewo Witosa | | | 1,58 | | 11,00 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 31 | | 31 | 0 | | 0 | 0,14 | 2,21 | | |  |
| 15 | | Nr SOU:15; nr ekspl: 05-1074; nr inw: 1-5-3013062-015, m. Wijewo, Wijewo Piaski | | | 1,53 | | 5,00 | | 1 | 1 | | 2 | | 1 | | 10 | | 17 | | 17 | 0 | | 10 | 0,01 | 1,15 | | |  |
| 16 | | Nr SOU: 16; nr ekspl.: st. Tr.:05-0780; nr inw.: 1-5-3013062-016, m. Wijewo, Wijewo Handlowa | | | 1,92 | | 4,00 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 15 | | 13 | | 13 | 1 | | 14 | 0,06 | 0,85 | | |  |
| 17 | | Nr SOU: 17; nr ekspl: 05-1075; nr inw.: 1-5-3013062-017, m. Wijewo, Wijewo Lipowa | | | 0,56 | | 5,00 | | 1 | 1 | | 2 | | 1 | | 0 | | 18 | | 18 | 0 | | 0 | 0,01 | 0,86 | | |  |
| 18 | | Nr SOU : 18; nr ekspl: 05-1292; nr inw.: 1-5-3013062-018; m. Zaborówiec; Zaborówiec | | | 0,41 | | 4,00 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 7 | | 7 | 0 | | 0 | 0,00 | 0,26 | | |  |
| 19 | | Nr SOU :19; nr ekspl: SO z ST 05-1296; nr inw.: 1-5-3013062-019; m. Zaborówiec; Zaborówiec | | | 0,41 | | 4,00 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 5 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0,20 | 0,00 | | |  |
| 20 | | Nr SOU : 20; nr ekspl: 05-743; nr inw: 1-5-3013062-020; m. Zaborówiec; Zaborówiec | | | 1,03 | | 14,00 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 26 | | 26 | 0 | | 1 | 0,00 | 1,18 | | |  |
| 21 | | Nr SOU: 21; nr ekspl:; nr inw: 1-8-3013062-021; m. Wijewo, Wijewo Kalek | | | 1,00 | | 2,00 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 10 | | 10 | 0 | | 0 | 0,00 | 0,78 | | |  |
|  | | **Suma** | | | **21,448** | | **183,00** | | **21** | **21** | | **26** | | **20** | | **39** | | **374** | | **374** | **2** | | **32** | **0,87** | **19,286** | | |  |
|  | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | średnia odległość od siedziby zespołu eksploatującego w km | | | | | | | | 60,00 |

**B. Wykaz obiektów oświetleniowych objętych umową należących do Zamawiającego.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ilość opraw (szt.) | | Ilość słupów Enea Operator sp. Zo.o | | | Długość linii (km) | | uwagi |
| l.p | Oznaczenie i adres szafki/rozdzielnicy | Moc zainstalowana (KW) | Moc umowa (kW) (wypełnić gdy umowa obejmuje energię) | Ilość punktów poboru energii | Ilość szafek/tablic | Ilość obwodów | ilość uziemień | na sieci wydzielonej | na sieci wspólnej | na sieci wspólnej | na sieci wydzielonej |  | kablowej | napowietrznej |
| z oprawami Zamawiającego | napowietrznej z oprawami Zamawiającego | kablowej z oprawami Zamawiającego |
| 1 | Wijewo, Młyńska | 0,86 | 2,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,48 | 0,00 |  |
| 2 | Brenno, Polna | 0,24 | 5,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,18 | 0,00 |  |
| 3 | Zaborówiec, Tartaczna | 0,40 | 3,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,36 | 0,00 |  |
| 4 | Wijewo, Zachodnia | 0,88 | 2,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,50 | 0,00 |  |
| 5 | Brenno, Źródlana, dz. Nr 836 | 0,35 | 2,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,19 | 0,00 |  |
| 6 | Potrzebowo, dz. nr 350 | 0,24 | 2,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,17 | 0,00 |  |
|  | **Suma** | **2,970** | **16,000** | **6** | **6** | **6** | **6** | **39** | **0** | **0** | **0** | **39** | **1,88** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | średnia odległość do siedziby zespołu eksploatującego w km | | | | | 60,00 |