Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – opis przedmiotu zamówienia

Projekt budowlany z wymianą drzwi w budynku A kompleksu szpitala na klatce schodowej KL 1 -zgodnie z załączoną tabelą:

| L.p | Wymiar drzwi w „świetle przejścia” | Liczba sztuk | OPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 90x200 | 1 | Drzwi ppoż. EIS 30, lewe, samozamykacz, zamek, klamka, materiał drzwi: stal lub aluminium |
| 2 | 100x200 | 5 | Drzwi ppoż. EIS 30, lewe, samozamykacz, zamek, klamka, materiał drzwi: stal lub aluminium |
| 3 | 140x200 | 1 | Drzwi ppoż. EIS 30, dzielone, samozamykacz, zamek, klamka, materiał drzwi: stal lub aluminium |
| 4 | 100x200 | 1 | Drzwi zwykłe, dzielone, samozamykacz, zamek, klamka, materiał drzwi: stal lub aluminium Konieczność całkowitego wybicia otworu w ścianie!!! |
| 5 | 700x200 | 1 | Drzwi ppoż. EIS 30, lewe, zamek, klamka, materiał drzwi: stal lub aluminium |
|  | Łącznie sztuk | 9 |  |

UWAGI:

- Projekt budowlany jest niezbędny ze względu na konieczność poszerzenia istniejących otworów wraz z naruszeniem nadproży oraz wybicia otworu w ścianie i wstawienia jednej sztuki drzwi. Istniejące drzwi na klatce schodowej nie spełniają wymogów ppoż.

- Wymiana drzwi zostanie wykonana na podstawie ekspertyzy stanu ochrony ppoż. szpitala (możliwość udostępnienia).

- Konieczność wykonania pomiarów z natury przed wykonaniem projektu.

- Klatka schodowa oddymiana z napowietrzaniem.

- Gwarancja na drzwi min. 3 lata.