|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KMP Leszno 17 Stycz | FOGO FDF 130 VS | 140 kW  |
| KMP Konin | 56 ZPPb-SW 680/141/5 | 100 KW |
| KMP Konin | 81 ZPP-SW 680/141/5 | 100 KW |
| KMP Poznań Szylinga | Perkins 4006-23TAG2A | 584/730 KW |
| KWP Poznań | PZL Wola | 200 KW |
| KWP Poznań  | PDE200E3 | 160 kW |
| KWP Poznań | APP 330 | 264 KW |
| KWP OPP Poznań | 24ZPP16H6 | 100 KW |
| KWP OPP Poznań  | 7ZPP16H6 | 90KW |
| KWP Jednostka Policji | FIGO FDG 80 IS | 60 KW |

Wykaz agregatów