## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Remont łazienki w Zakładzie Prewencji i Technik Interwencji

2. Szacowany przedmiar dla zadania:

| Lp. | Nazwa roboty | Jednostka | Przedmiar |
| --- | --- | --- | --- |
| Roboty rozbiórkowe |
| 1 | Demontaż drzwi 80/200 | szt. | 1 |
| 2 | Demontaż natrysków wraz z instalacją | szt. | 4 |
| 3 | Demontaż kabin i misek ustępowych wraz z instalacją | szt. | 2 |
| 4 | Demontaż pisuaru wraz z instalacją | szt. | 1 |
| 5 | Demontaż umywalek wraz z instalacją | szt. | 3 |
| 6 | Demontaż podgrzewaczy | szt. | 5 |
| 7 | Demontaż oświetlenia (oprawy i instalacja) | kpl. | 1 |
| 8 | Demontaż grzejnika | szt. | 1 |
| 9 | Demontaż istniejącej wentylacji | kpl. | 1 |
| 10 | Demontaż płytek ściennych i podłogowych | m2 | 58,5 |
|  | Nazwa roboty | Jednostka | Przedmiar |
| Roboty budowlane |
| 1 | Murowanie brodzika | m2 | 4,56 |
| 2 | Wykonanie wentylacji mechanicznej | kpl. | 1 |
| 3 | Wykonanie posadzki samopoziomującej | m2 | 15 |
| 4 | Przygotowanie instalacji wodno - kanalizacyjnej z wyprowadzeniami | kpl. | 1 |
| 5 | Gruntowanie pod płytki | m2 | 58,5 |
| 6 | Wykonanie hydroizolacji | m2 | 58,5 |
| 7 | Osadzenie odpływów liniowych | szt. | 2 |
| 8 | Montaż płytek | m2 | 58,5 |
| 9 | Montaż zestawu podtynkowego ( stelaż wraz z miską ustępową i przyciskiem) | szt. | 2 |
| 10 | Montaż baterii prysznicowych | szt. | 2 |
| 11 | Montaż kabin sanitarnych | szt. | 2 |
| 12 | Wykonanie podstawy blatu oraz montaż blatu z granitu | kpl. | 1 |
| 13 | Montaż umywalek nablatowych | szt. | 2 |
| 14 | Montaż baterii nablatowych | szt. | 2 |
| 15 | Montaż instalacji podgrzewającej | kpl. | 1 |
| 16 | Dostawa i montaż drzwi z podcięciem, wypełnienie płyta wiórowa otworowana | szt. | 1 |
| 17 | Montaż sufitu podwieszanego typu OWA | m2 | 15 |
| 18 | Montaż opraw oświetleniowych sufitu podwieszanego | szt. | 6 |
| 19 | Montaż drzwi kabiny prysznicowej (szerokość 90) | szt. | 2 |
| 20 | Montaż grzejnika | szt. | 1 |
| 21 | Montaż kratek odpływowych w posadzce | szt. | 2 |

3. Opis szczegółowy

Przedmiotem zamówienia jest remont łazienki o powierzchni 15,3 m2 znajdującej się w budynku głównym Szkoły Policji w Pile. Zamawiający informuje, że w zakresie Wykonawcy jest wywóz i utylizacja złomu oraz gruzu powstałego w wyniku remontu łazienki. Zamawiający informuje, że Wykonawca zadania przed złożeniem oferty zobowiązany będzie do wykonania wizji lokalnej celem szczegółowego zapoznania się 
z zakresem prac budowlanych.

Szczegółowy zakres prac budowlanych :

W zakresie prac budowlanych będzie demontaż starej armatury łazienkowej, misek ustępowych, prysznicy, umywalek, skucie płytek, demontaż sufitu podwieszonego typu OWA, demontaż starych, niesprawnych instalacji oraz drzwi. Prace rozbiórkowe muszą być kompletne.

Przyłącza sanitarne oraz elektryczne należy rozprowadzić zgodnie z powyższym rysunkiem. Należy pamiętać aby wyprowadzić przyłącza elektryczne pod suszarkę oraz pralkę zgodnie 
z powyższym rysunkiem.

W przypadku gdy przyłącza sanitarne lub elektryczne lub ppoż. nie będą sprawne lub nie będą spełniały obecnie obowiązujących norm oraz przepisów należy je wymienić na nowe.

Wszystkie instalacje wodno – kanalizacyjne, ppoż., elektryczne oraz wentylacji muszą zostać wykonane w oparciu o obecnie obowiązujące przepisy i normy oraz na podstawie załączonej dokumentacji projektowej.

Po zakończonych pracach rozbiórkowych należy wykonać wylewkę samopoziomującą posadzki oraz hydroizolację zarówno na ścianach jak i posadzkach.

Wykonawca zadania zobowiązany będzie do wymurowania dwóch prysznicy zgodnie 
z załączonym rysunkiem. Grubość ścianki prysznica nie mniejsza niż 12 cm. Wykonawca zadania zobowiązany będzie również do wymurowania podstawy pod blat granitowy na którym osadzone będą umywalki nablatowe oraz montażu stelaży podtynkowych pod miski ustępowe.

Należy również zdemontować stary parapet i osadzić nowy z granitu. Kolorystyka parapetów musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego. Wykonawca zadania zobowiązany będzie wykonać nową wentylację mechaniczną zgodną z obowiązującymi przepisami i normami.

Po montażu płytek ściennych i podłogowych ( 1 kategorii) należy osadzić drzwi o wymiarach 90/200. Drzwi łazienkowe z podcięciem i wypełnienie – płyta wiórowa otworowana. Kolorystyka stolarki drzwiowej do ustalenia z Zamawiającym. Blat na którym będą znajdować się umywalki wykonany z granitu. Pod prysznicem należy zamontować szklane drzwi w kolorystyce mlecznej oraz osadzić odwodnienia liniowe. Wykonawca zadania zobowiązany będzie do montażu baterii prysznicowych, umywalkowych oraz montażu misek ustępowych i umywalek nablatowych. W miejscu gdzie będą znajdowały się miski ustępowe należy zamontować systemowe kabiny sanitarne.

Wykonawca zadania zobowiązany będzie do montażu sufitu podwieszanego typu OWA wraz z montażem opraw oświetleniowych.

Zamawiający wymaga aby do pomieszczenia łazienki doprowadzona została ciepła woda przy zachowaniu odpowiedniej wydajności.

Wykonawca zadania zobowiązany będzie do montażu nowego grzejnika oraz wklejenia dwóch luster znajdujących się nad blatem oraz montażu czujek dymowych.

Kolorystyka i rodzaj armatury łazienkowej do ustalenia z Zamawiającym.

Dodatkowe/uszczegóławiające informacje Zamawiającego wymagane względem Wykonawcy:

Wykonawca obowiązany jest dołożyć najwyższej staranności w celu prawidłowego sporządzenia oferty, a zwłaszcza rzetelnego wyliczenia ceny oferty adekwatnej dla realizacji przedmiotu zamówienia, która obejmować musi wykonanie całości robót wynikających 
z zamówienia, przedmiaru robót, jak również uwzględniać wszystkie pozostałe koszty bez których nie można wykonać zamówienia.

Wykonawca winien w wynagrodzeniu uwzględnić w szczególności wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe.

Wykonawca winien uwzględnić w cenie ryczałtowej również te roboty, których konieczność wykonania ujawni się w trakcie realizacji robót, a które posiadający odpowiednią profesjonalną wiedzę i doświadczenie Wykonawca powinien był przewidzieć na podstawie udostępnionej dokumentacji projektowo - technicznej, obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych i administracyjnych, jak również wiedzy technicznej i doświadczenia. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie.

Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej.

4. Zamawiający informuje iż:

- Przekazanie terenu budowy Wykonawcy nastąpi protokolarnie w terminie do 5 dni roboczych od podpisania umowy;

- działka o numerze 700 jest terenem zamkniętym w myśl Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 ze zm.).

5. Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy:

- uwzględnienie w organizacji placu budowy i prowadzeniu robót normalnego funkcjonowania istniejących obiektu Szkoły Policji w Pile, zapewniając ciągłość funkcjonowania;

- Wykonawca odwiedzi i sprawdzi miejsce prowadzenia robót oraz jego otoczenie w celu oceny na własną odpowiedzialność: kosztów, ryzyka oraz innych czynników koniecznych do przygotowania oferty, podpisania umowy  oraz wykonania w wymaganym terminie planowanych robót;

- Prowadzenie prac na terenie budowy w godzinach 7:30 – 15:30;

W pozostałych godzinach prace mogą być wykonywane jedynie za zgodę Zamawiającego.

W wyjątkowych przypadkach, w tym dla ratowania mienia albo bezpieczeństwa robót, dopuszczalne jest wykonywanie niezbędnych czynności w godzinach 15.30 – 6.00, przy czym Wykonawca przed podjęciem tych czynności zawiadomi o tym przypadku Zamawiającego.

- Zaopatrzenie obiektu (miejsce prowadzenia prac) w oznaczenia i instrukcje wymagane obowiązującymi przepisami (p.poż., sanitarne, bhp);

- Umożliwienie wstępu na Teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego na podstawie wydanych przepustek;

- Obowiązkiem Wykonawcy jest przed przystąpieniem do wykonywania prac, złożenie wniosku o wydanie przepustek dla pracowników wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb kontroli dostępu niezbędnej przy realizacji inwestycji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1781);

- Obowiązkiem pracowników Wykonawcy będzie  stosowanie się do zasad użytkowania systemu kontroli dostępu Zamawiającego;

- zapewnienie, aby osoby zaangażowane do wykonania robót nosiły na Terenie budowy oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zaangażowały;

- utrzymanie w czystości terenu robót oraz ciągów komunikacyjnych w obrębie prowadzonych robót a po zakończeniu prac usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego 
i nadającego się do użytkowania. Całość tych prac zostanie odebrana przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego;

- prowadzenie prac zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska 
i poniesienia kosztów z tym związanych. Wszystkie odpady (nie wymienione powyżej) należy przekazywać wyspecjalizowanym firmom posiadającym wymagane prawem pozwolenia na transport i zbieranie odpadów wraz z opłatami za ich utylizację. Zamawiający będzie żądać stosownych pokwitowań;

- stosowanie się do warunków ochrony ppoż. budynku głównego.

6. Termin realizacji:

Termin realizacji wynosi 6 tygodni od daty protokolarnego przekazania terenu budowy.