Kutno, 27 czerwca 2022 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

NA STRONĘ INTERNETOWĄ PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym p.n.: „Dostawa aparatury kontrolno-pomiarowej (AKP) do realizacji obsług na statkach powietrznych” – sprawa 92/2022

Zamawiający – Wydział Techniki Lotniczej 3. Regionalnej Bazy Logistycznej, ul. Bohaterów Walk nad Bzurą, 99-300 Kutno informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym, na zasadach określonych w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia.

Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający udostępnia treść zapytania wraz z wyjaśnieniem.

Pytanie 1:

(…) pytanie odnośnie części 5 - Cyfrowy Defektoskop ultradźwiękowy:
1. Czy aby spełnić parametr pracy urządzenia na baterii powyżej 10 godziny możemy dostarczyć w zestawie dwie baterie?

2. W postępowaniu jest informacja o przeprowadzeniu szkolenia przez producenta urządzenia. Rozumiem, że nasza firma jako wyłączny dystrybutor także może takie szkolenie przeprowadzić?
3. Proszę o wyjaśnienie parametrów zasilania sieciowego oraz ładowarki sieciowej. W Polsce obowiązuje standard 230V. Czy urządzenie pracujące z takim napięciem spełnia Państwa oczekiwania? do zastosowania innych parametrów napięcia niezbędne będzie zastosowanie przetwornicy.

Odpowiedź:

Zamawiający w części zamówienia 5 - Defektoskop ultradźwiękowy:

- Zezwala na dostarczenie w zestawie dwóch baterii.

- Firma jako wyłączny dystrybutor może także przeprowadzić szkolenie teoretyczne i praktyczne osób wyznaczonych przez Odbiorców w zakresie eksploatacji i obsługi wyrobów.

- Urządzenie pracujące z napięciem 230 V spełnia oczekiwania Zamawiającego.

Pytanie 2:

(…) Zwracam się z zapytaniem do postępowania przetargowego dla zadania 6. Obecnie na rynku brak jest sprzętu o identycznych parametrach. Czy zamawiający przyjmie Defertoskop z odstępstwem : Moja propozycja 10 Hz – 12MHz Wymagania zamawiającego- częstotliwość: od 5 Hz do 15 MHz; Moja propozycja -8 kHz; - 6 kHz Wymagania zamawiającego - szybkość pomiaru: od 4 kHz do 8 kHz;

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wymagań technicznych we wnioskowanym zakresie.

Z poważaniem

……………………………

KOMENDANT

3. REGIONALNEJ BAZY LOGISTYCZNEJ

z upoważnienia

SZEF TECHNIKI LOTNICZEJ

(-) ppłk Mirosław MAJEWSKI

Iwona IWOŁA (tel. 261 430 104)

27.06.2022 r.

SZPB.2612