## Arkusz1
Załącznik nr 2 do SIWZ - FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Sposób obliczenia ceny: Kol. „Wartość netto” = Kol. „Ilość” x Kol. „Cena netto” Kol. „Wartość brutto” = Kol. „Wartość netto” powiększona o podatek VAT Wiersz „RAZEM” – suma poszczególnych wierszy z kol. „Wartość netto” i „Wartość brutto”
Ceny winny być podane w walucie polskiej, zaokrąglone w razie potrzeby do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z ogólnymi zasadami matematyki tj.: - jeżeli kolejna cyfra przed cyfrą zaokrąglaną jest większa lub równa od 5 to cyfrę zaokrąglaną zaokrągla się w górę, - jeżeli kolejna cyfra przed cyfrą zaokrąglaną jest mniejsza niż 5, ostatniej cyfry zaokrąglanej nie zmienia się, a pozostałe cyfry odcina.
W celu umożliwienia weryfikacji przez Zamawiającego prawidłowości przeprowadzonych przeliczeń rachunkowych przez Wykonawcę, Zamawiający wymaga, aby w przypadku, jeśli oferowany asortyment składa się z elementów opodatkowanych różnymi stawkami podatku VAT, Wykonawca wyszczególnił w formularzu asortymentowo-cenowym poszczególne elementy lub akcesoria o różnych stawkach podatku VAT, dodając odpowiednią ilość wierszy, a następnie sumując podane wartości w wierszu „RAZEM”.
Zadanie nr 1 WYROBY DO MACERATORA
CPV - 33190000-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość z podziałem na lokalizacje | jedn. miary | Ilość na 24 m-ce razem | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6 | 8 | 9 | 10
1. | Nocnik pojemność wyrobu 3000 ml, waga wyrobu 54 g ± 4 g, materiał masa papierowa, przesiąkalność (min.) 4 godziny (dotyczy wody). | Gdynia - 400 | szt. | 400
2. | Basen głęboki 2 l pojemność wyrobu 2000 ml, waga wyrobu 63 g ± 4 g, materiał masa papierowa, przesiąkalność (min.) 4 godziny. | Gdynia - 5000 | szt. | 5000
3 | Basen płaski 2 l pojemność wyrobu 2000 ml, waga wyrobu 63 g ± 4 g, materiał masa papierowa, przesiąkalność (min.) 4 godziny. | Gdynia - 7500 Wejherowo - 1500 | szt. | 9000
4 | Pokrywa do basenu głębokiego – kompatybilna z basenem głębokim zaoferowanym w poz. 2 | Gdynia - 500 | szt. | 500
5 | Pokrywa do basenu płaskiego – kompatybilna z basenem płaskim zaoferowanym w poz. 3 | Gdynia - 500 Wejherowo - 20 | szt. | 520
6 | Nerka tekturowa o pojemności 700 ml. waga wyrobu 21 ± 4 g. | Gdynia - 50000 | szt. | 50000
7 | Miska okrągła 3 l pojemność wyrobu 3000 ml, waga wyrobu 54 g ± 4 g, materiał masa papierowa, przesiąkalność (min.) 4 godziny. | Gdynia - 15000 Wejherowo - 2500 | szt. | 17500
8 | Kaczka tradycyjna pojemność wyrobu 875 ml, waga wyrobu 38 g ± 4 g, materiał masa papierowa, przesiąkalność (min.) 4 godziny. | Gdynia - 17000 Wejherowo - 1500 | szt. | 18500
9 | Podstawa pod basen głęboki wykonana z plastiku - kompatybilna z basenem zaoferowanym w poz. 2. | Gdynia - 20 | szt. | 20
10 | Podstawa pod basen płaski wykonana z plastiku - kompatybilna z basenem zaoferowanym w poz. 2 | Gdynia - 20 Wejherowo - 10 | szt. | 30
Razem | [6 empty] | x
Zadanie nr 2 DROBNY SPRZĘT MEDYCZNY
CPV - 33190000-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość z podziałem na lokalizacje | jedn. miary | Ilość na 24 m-ce razem | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6 | 8 | 9 | 10
1. | Stazy automatyczne Staza automatyczna do uciskania ramienia w trakcie pobierania krwi, wykonana z wytrzymałej i wysoce elastycznej taśmy z klamrą umożliwiającą łatwe zapięcie i rozpięcie jedną ręką, pozwalającą na stopniowe uwalnianie zacisku przez naciśnięcie klamry. | Gdynia - 1 200 | szt. | 1200
2. | Pojemniki do dobowej zbórki moczu z rączką i zakrętką Pojemnik do dobowej zbiórki moczu typu „kaczka”, wykonany z plastiku (w żadnym wypadku nie ze szkła), z podziałką, pojemność od 2 do 3 litrów, z możliwością sterylizacji parą wodną. | Gdynia - 200 | szt. | 200
3 | Baseny sanitarne plastikowe Basen sanitarny wykonany z plastiku, kolor biały, w zestawie znajduje się pokrywka, z możliwością sterylizacji parą wodną. | Gdynia - 300 | szt. | 300
4 | Kaczki sanitarne plastikowa męskie z rączką, pojemność: 800 ml, z możliwością sterylizacji parą wodną. | Gdynia - 300 | szt. | 300
5 | Miski nerkowe medyczne plastikowe rozmiar: 18 – 20 cm, pojemność: 300 – 700 ml, z możliwością sterylizacji parą wodną. | Gdynia - 1 000 | szt. | 1000
Razem | [6 empty] | x
Zadanie nr 3 DROBNY SPRZĘT MEDYCZNY
CPV - 33190000-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość z podziałem na lokalizacje | jedn. miary | Ilość na 24 m-ce razem | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6 | 8 | 9 | 10
1 | Stazy jednorazowe do ucisku żyły przy pobieraniu krwi. Stazy gumowe bezlateksowe uciskowe wykonane z rozciągliwego paska gumy syntetycznej. Bezlateksowy materiał chroniący przed reakcjami alergicznymi i podrażnieniami skóry posiadający wysoką wytrzymałość na rozciąganie. Op. a 25 szt. | Gdynia - 3000 | op. | 3000
2 | Golarki jednorazowe do stosowania na salach operacyjnych i porodówkach, posiadające specjalny grzebień zapobiegający zapychaniu się golarki, dokładny widok golonego obszaru. | Gdynia - 10 000 | szt. | 10000
3 | Szpatułki drewniane sterylne - szpatułki drewniane laryngologiczne sterylne, pakowane pojedynczo w folię. Op. a 100 szt. | Gdynia - 1 000 | op. | 1000
4 | Opaski identyfikacyjne dla noworodków - materiał PVC, zapięcie: mocne z regulacją, szerokość: 2 – 3 cm. długość: 165 – 170 mm. z polem do opisu. różne kolory. Op. a 100 szt. | Gdynia - 600 | op. | 600
5 | Opaski identyfikacyjne dla dzieci i dorosłych - materiał PVC, zapięcie: mocne z regulacją, szerokość: 2 – 3 cm. długość: 245 – 250 mm. z polem do opisu. różne kolory. Op. a 100 szt. | Gdynia - 1 000 | op. | 1000
6 | Kieliszki plastikowe do leków, 25 ml. z podziałką. | Gdynia - 900 000 Wejherowo - 720 000 | szt. | 1620000
Razem | [6 empty] | x
Zadanie nr 4 WKŁADY WORKOWE ORAZ POJEMNIKI WIELORAZOWE NA WKŁADY WORKOWE DO SSAKÓW, PROSZEK ŻELUJCY
CPV - 33190000-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość z podziałem na lokalizacje | jedn. miary | Ilość na 24 m-ce razem | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6 | 8 | 9 | 10
1. | Wkłady workowe o pojemności 1000 ml, jednorazowego użytku, z pokrywą, do pojemników z poz. 5 i 6 | Gdynia - 9 000 | szt. | 9000
2. | Wkłady workowe o pojemności 2000 ml, jednorazowego użytku, z pokrywą, do pojemników z poz. 5 i 6 | Gdynia - 8 000 | szt. | 8000
3. | Wkłady workowe z drenem o pojemności 1000 ml, jednorazowego użytku, z pokrywą, do pojemników z poz. 5 i 6 | Wejherowo - 11 160 | szt. | 11160
4. | Wkłady workowe z drenem o pojemności 2000 ml, jednorazowego użytku, z pokrywą, do pojemników z poz. 5 i 6 | Wejherowo - 11 160 | szt. | 11160
5. | Pojemniki wielorazowego użytku o pojemności 1000 ml do ssaków New Askir będących w posiadaniu Zamawiającego | Gdynia - 70 Wejherowo - 50 | szt. | 120
6. | Pojemniki wielorazowego użytku o pojemności 2000 ml do ssaków New Askir będących w posiadaniu Zamawiającego | Gdynia - 30 Wejherowo - 50 | szt. | 80
7. | Proszek żelujący pakowany w pojemniki plastikowe o pojemności 2 kg | Gdynia - 500 | op. | 500
8. | Saszetki z proszkiem żelującym 25g. Saszetka wykonana z folii ulegającej rozpuszczeniu | Wejherowo - 38 400 | op. | 38400
9. | Uchwyty do zamocowania kanistra na ramie łóżka, kompatybilne z pojemnikami z poz. 5 i 6 | Gdynia - 10 Wejherowo - 10 | szt. | 20
10. | Uchwyty do zamocowania kanistra przy blacie stołu, kompatybilne z pojemnikami z poz. 5 i 6 | Gdynia - 10 Wejherowo - 10 | szt. | 20
11. | Uchwyty do zamocowania kanistra na ścianie, kompatybilne z pojemnikami z poz. 5 i 6 | Gdynia - 20 Wejherowo - 10 | szt. | 30
12. | Łącznik kątowy, kompatybilny z pojemnikami z poz. 5 i 6 | Gdynia - 60 Wejherowo - 60 | szt. | 120
Razem | [6 empty] | x
UWAGA
Poz. 1-4: Pokrywy mają być wyposażone w jeden króciec przyłączeniowy (w kierunku pacjenta), kątowy, schodkowy, obrotowy - dla uniknięcia załamywania się drenu przy zachowaniu pełnej szczelności. Wkłady z pokrywami mają być uszczelniane automatycznie po uruchomieniu ssania, bez konieczności wciskania wkładów na kanister. Uwaga! Zamawiający wymaga nieodpłatnego dostarczenia systemów mocujących do swoich zestawów i przystosowania źródeł ssania pod dany system., dodatkowo w poz. 3,4 wkład wyposażony w kompatybilne dreny łączące, zakończone elastycznymi końcówkami stożkowymi do podłączenia cewnika, dreny wspólnie pakowane z wkładami w opakowanie papier folia,oznakowany na opakowaniu wkładu datą ważności, która jest uwarunkowana datą skuteczności działania filtrów antybakteryjnych Poz. 5-6: Pojemniki mają być wyskalowane, wyposażone w króciec ssący nie wymagający odłączania drenu przy zmianie wkładu - podłączony do źródła ssania na stałe. Pojemniki mają być wyposażone w króciec kątowy, schodkowy, obrotowy - dla uniknięcia załamywania się drenu przy zachowaniu pełnej szczelności. Pojemniki mają być przystosowane do mycia mechanicznego oraz sterylizacji w temperaturze 121 °C.
Zadanie nr 5 Paski testowe do pomiaru poziomu glukozy we krwi wraz z kompatybilnymi z nimi glukometrami
CPV - 33190000-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość z podziałem na lokalizacje | jedn. miary | Ilość na 24 m-ce razem | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6 | 8 | 9 | 10
1. | Paski testowe do pomiaru poziomu glukozy we krwi | Gdynia - 400 000 | szt. | 400000
2. | Glukometry kompatybilne z testami paskowymi z poz. 1 (bezpłatnie dostarczone do zamówionych pasków testowych) | Gdynia - 300 | szt. | 300
3. | Płyn kontrolny o 3 różnych zakresach: prawidłowy (średni), niski i wysoki (bezpłatnie dostarczone do zamówionych pasków testowych) | Gdynia - 60 | szt. | 60
Razem | [6 empty] | x
UWAGA
Wymagania techniczne: • Rodzaj próbki krwi do badania: świeża krew włośniczkowa. • Wielkość próbki krwi: nie większa niż 0,7 µl. • Czas pomiaru: do maks. 7 sekund. • Paski z kapilarą zasysająca umieszczoną na górze paska testowego (niedopuszczalny pasek z kapilarą umieszczona z boku paska testowego). • Enzym zastosowany na paskach testowych: oksydaza glukozowa (GOD). • Temperatura przechowywania pasków: od min. 4 °C do min. 40 °C, potwierdzona w instrukcji obsługi i na opakowaniu pasków. • Paski testowe podlegające refundacji. • Paski testowe pakowane po 50 sztuk w opakowaniu. • Termin ważności pasków: min. 6 miesięcy od momentu otwarcia opakowania (informacja musi być potwierdzona w instrukcji obsługi pasków) • Zakres pomiaru: 20 - 600 mg/dl. • Automatyczne kodowanie (bez kluczy, chipów i ręcznego ustawiania i sprawdzania kodów). • Automatyczny wyrzut paska po pomiarze (dla dodatkowego podniesienia bezpieczeństwa i higieny pracy - po badaniu pracownik nie ma styczności z materiałem biologicznym pacjenta). • Możliwość wykonania pomiaru z 5 alternatywnych miejsc badania (AST). • Okres gwarancji na glukometry: min. 12 miesięcy. • Termin ważności płynów kontrolnych: min. 6 miesięcy od momentu otwarcia opakowania (informacja musi być potwierdzona w instrukcji obsługi pasków) • Serwis kontrolny (walidacja) glukometrów co 6 miesięcy przez przedstawiciela Dostawcy wraz z dostarczeniem dokumentacji. • Dostawca zobowiązuje się do przeprowadzenie szkolenia na oddziałach z korzystania z nowych glukometrów. • Posiadanie i spełnianie normy ISO 15197:2015 lub równoważna dla proponowanych pasków, glukometrów i płynów kontrolnych potwierdzone certyfikatem z niezależnej jednostki notyfikującej (z miejscem badania/weryfikacji Polska).
Zadanie nr 6 Strzygarki chirurgiczne z ładowarkami wraz z jednorazowymi ostrzami
CPV - 33190000-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość z podziałem na lokalizacje | jedn. miary | Ilość na 24 m-ce razem | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6 | 8 | 9 | 10
1. | Strzygarka chirurgiczna, bezprzewodowa, ładowana indukcyjnie, wodoodporna, z nieruchomą głowicą, z możliwością dezynfekcji poprzez pełne zanurzenie w środku dezynfekcyjnym (klasa szczelności IPX7). Strzygarka dostępna z co najmniej 4 różnymi typami kompatybilnych ostrzy jednorazowych oraz z kompatybilną ładowarką indukcyjną z możliwością postawienia na blacie lub przymocowania do powierzchni pionowych. Powinna być wodoszczelna w celu przeprowadzenia dezynfekcji zanurzeniowej (klasa szczelności min. IPX7). | Gdynia - 30 Wejherowo - 10 | szt | 40
2. | Ostrza uniwersalne jednorazowego użytku, do strzygarki chirurgicznej z poz.1, z nieruchomym ostrzem, uniwersalne. Ostrza mikrobiologicznie czyste jednokrotnego użytku, uniwersalne, szerokość ostrza tnącego 31,3mm, konstrukcja ostrza wyklucza jakiekolwiek uszkodzenie skóry – ostrze tnące znajduje się na górze i nie ma kontaktu ze skórą pacjenta, wolne od lateksu ; pakowane:1szt / blister; 50 blistrów/ pudełko | Gdynia - 15 000 Wejherowo - 1 000 | szt | 16000
3. | Ostrza do strzygarki z poz. 1 neuro jednorazowego użytku, z nieruchomym ostrzem, do włosów grubych i gęstych. Ostrza mikrobiologicznie czyste jednokrotnego użytku, do włosów grubych (głowa lub inne obszary o grubym owłosieniu), szerokość ostrza tnącego 36,2mm, konstrukcja ostrza wyklucza jakiekolwiek uszkodzenie skóry – ostrze tnące znajduje się na górze i nie ma kontaktu ze skórą pacjenta, wolne od lateksu i ftalanów, łatwe zakładanie i zdejmowanie ostrza, pakowane: 1szt / blister; 50 blistrów/ pudełko | Gdynia - 600 Wejherowo - 400 | szt | 1000
4. | Ostrza do strzygarki z poz. 1 wąskie jednorazowego użytku, z nieruchomym ostrzem, do miejsc wrażliwych. Ostrza mikrobiologicznie czyste jednokrotnego użytku, do miejsc wrażliwych (obszary intymne i inne wrażliwe części ciała), szerokość ostrza tnącego 20 mm, konstrukcja ostrza wyklucza jakiekolwiek uszkodzenie skóry – ostrze tnące znajduje się na górze i nie ma kontaktu ze skórą pacjenta, wolne od lateksu i ftalanów, łatwe zakładanie i zdejmowanie ostrza, pakowane: 1szt / blister; 50 blistrów/ pudełko | Gdynia - 600 Wejherowo - 400 | szt | 1000
Razem | [6 empty] | x
Zadanie nr 7 Worki na zwłoki
CPV - 33922000-9 (worki do przewozu zwłok)
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość z podziałem na lokalizacje | jedn. miary | Ilość na 24 m-ce razem | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6 | 8 | 9 | 10
1. | Worki na zwłoki - wymiary 90cm x 220cm; wykonane z foli PP o grubości 0,12mm; wzmocnione podwójnym dnem ; 4 wzmocnione uchwyty ; 2 pary rękawic ochronnych foliowych zamykane na zamek błyskawiczny ; | Gdynia - 6 000 Wejherowo - 3 000 | szt | 9000
Zadanie nr 8 Szczoteczka do rurek tracheostomijnych
CPV - 33190000-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość z podziałem na lokalizacje | jedn. miary | Ilość na 24 m-ce razem | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6 | 8 | 9 | 10
1. | Szczoteczka przeznaczona do mycia rurek tracheostomijnych, posiadająca uchwyt ze stali, włosie wykonane z nylonu, do wielokrotnego użytku - długość całkowita 23 cm, długość włosia na szczotce 12 cm, średnica włosia 1,5 cm(+/- 2 cm) | Wejherowo - 300 Gdynia - 600 | szt. | 900
2. | Szczoteczka przeznaczona do mycia rurek tracheostomijnych, posiadająca uchwyt ze stali, włosie wykonane z nylonu, do wielokrotnego użytku - długość całkowita 23 cm, długość włosia na szczotce 9 cm, średnica włosia 1 cm (+/- 2 cm) | Wejherowo - 500 Gdynia - 600 | szt. | 1100
Razem | [6 empty] | x
Zadanie nr 9 Wzierniki uszne
CPV - 33190000-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość z podziałem na lokalizacje | jedn. miary | Ilość na 24 m-ce razem | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6 | 8 | 9 | 10
1. | Jednorazowe wzierniki uszne w kolorze ciemnoszarym matowym, by uniknąć rozpraszania światła do otoskopów, Riester, Heine, będących na wyposażeniu Zamawiającego. Wzierniki bez lateksu. Karbowany kołnierz wziernika. Wzierniki w dwóch rozmiarach 2,5 mm i 4,0 mm. Pakowane po 100 szt. z oznakowaniem na każdym opakowaniu. Muszą posiadać wymagane certyfikaty (CE). | Wejherowo - 100 | op. | 100
2. | Zestaw laryngologiczny MAX, sterylny, jednorazowego użytku. | Gdynia - 2 300 | szt | 2300
3. | Lusterko laryngologiczne śr. 2,5 cm, sterylne jednorazowego użytku | Gdynia - 3 200 | szt | 3200
4 | Wziernik uszny 3,6 mm, jednorazowego użytku | Gdynia - 1 400 | szt | 1400
5 | Wziernik uszny do otoskopu TM-OT100 2,5mm i 4,00 mm jednorazowego użytku, będących na wyposażeniu Zamawiającego. | Gdynia - 3 000 | szt | 3000
Razem | [6 empty] | x
Zadanie nr 10 Okularki do fototerapii
CPV - 33190000-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość z podziałem na lokalizacje | jedn. miary | Ilość na 24 m-ce razem | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6 | 8 | 9 | 10
1. | Rozmiar 33-38cm (+/-2cm), szerokość zewnętrznej osłonki UV 10cm | Wejherowo - 400 Gdynia - 400 | szt. | 800
2. | Rozmiar 26-32cm (+/-2cm), szerokość zewnętrznej osłonki UV 8,5cm | Wejherowo - 300 Gdynia - 1 200 | szt. | 1500
Razem | [6 empty] | x
UWAGA
Poz. 1 i 2:
- jednorazowego użytku w kształcie litery Y, zapinana na rzepy po bokach główki
- dwie regulowane elastyczne opaski zapinane na rzepy zapewniające dodatkowe rozciąganie materiału, gwarantujące szczelne przyleganie okularków
- podwójna osłonka na oczy
- bez dodatku lateksu, niesterylne, pakowane pojedynczo
- opaska wykonana z jednego kawałka materiału
Zadanie nr 11 ZŁĄCZKI ODDECHOWE DO KAPNOMETRU
CPV - 33190000-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość z podziałem na lokalizacje | jedn. miary | Ilość na 24 m-ce razem | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6 | 8 | 9 | 10
1. | Pojedyncze złącze oddechowe jednorazowego użytku dla dorosłych i dzieci do 1 roku życia do kapnometru Emma będącego w posiadaniu Zamawiającego | Wejherowo - 60 | szt | 60
2. | Pojedyncze złącze oddechowe jednorazowego użytku dla noworodków do kapnometru Emma będącego w posiadaniu Zamawiającego | Wejherowo - 50 | szt. | 50
[5 empty] | Razem |  | x
Zadanie nr 12 Jednorazowe maski do resuscytatorów
CPV - 33190000-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość z podziałem na lokalizacje | jedn. miary | Ilość razem | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6 | 8 | 9 | 10
1. | Maski anestetyczne bez PCV, jednorazowe, niewymagające stosowania środków chemicznych, przezroczysta pokrywa z miękką otoczką zapewniającą prawidłowe dopasowanie do twarzy, dostępne w rozmiarach od 1 do 6 (rozmiary oznakowane kolorem) | Wejherowo - 300 | szt. | 300
Zadanie nr 13 SPRAY NAWILŻAJĄCY PRZY INTUBACJI
CPV - 33190000-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość z podziałem na lokalizacje | jedn. miary | Ilość razem | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6 | 8 | 9 | 10
1. | Lubrykant spray nawilżający przy intubacji. Nadający poślizg przy wprowadzaniu przyrządów medycznych do jam ciała np. rurek krtaniowych, intubacyjnych, nosowo-gardłowych, masek krtaniowych. Nie uszkadzający tkanek ludzkich, a także gumy, metalowych części przyrządów oraz materiałów naturalnych i syntetycznych. Pojemność 500 ml | Wejherowo - 70 | szt | 70
Zadanie nr 14 SZTYFTY DO TONOMETRU
CPV - 33190000-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość z podziałem na lokalizacje | jedn. miary | Ilość razem | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6 | 8 | 9 | 10
1. | Sterylne jednorazowe sondy do tonometru indukcyjnego iCare TA01 będącego na wyposażeniu Zamawiającego, op.600 szt. | Wejherowo - 100 | op. | 100
Zadanie nr 15 ZESTAWY DO HIGIENY JAMY USTNEJ
CPV - 33190000-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość z podziałem na lokalizacje | jedn. miary | Ilość razem | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6 | 8 | 9 | 10
1. | Zestaw do higieny jamy ustnej na 24 godziny zawierający : - 3 szczoteczki do zębów z odsysaniem, - 3 gąbki do pędzlowania jamy ustnej, - min. 3 jednorazowe opakowania o pojemności 10-15 ml z 0,12% roztworem chlorheksydyny - min. 3 jednorazowe opakowania żelu nawilżającego do jamy ustnej, - pojemnik do roztworu roboczego Zestaw umożliwiający wykonanie 3 pełnych procedur w ciągu doby | Wejherowo - 2 500 | kpl | 2500
2. | Zestaw do higieny jamy ustnej zawierający: - 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem - 1 gąbkę do pędzlowania jamy ustnej, - min. 1 jednorazowe opakowanie o pojemności 10-15 ml z 0,12% roztworem chlorheksydyny, - min. 1 jednorazowe opakowanie żelu nawilżającego do jamy ustnej | Wejherowo - 3 000 Gdynia - 100 | kpl | 3100
3. | Zestaw do higieny jamy ustnej zawierający: - min. 2 gąbki z zagiętą końcówką z regulacją siły odsysania -- min. 1 jednorazowe opakowanie o pojemności 10-15 ml z 0,12% roztworem chlorheksydyny, - min. 1 jednorazowe opakowanie żelu nawilżającego do jamy ustnej | Wejherowo - 3 000 Gdynia - 200 | kpl | 3200
4. | Jednorazowa szczoteczka do zębów wykonana z polipropylenu z możliwością odsysania. Z jednej strony pokryta miękkim włosiem, z drugiej gąbką. Łączna długość 16- 18cm, długość części czyszczącej 2 -3 cm. Otwór odsysający zarówno od strony włosia jak i w przestrzeni pomiędzy gąbką i włosiem.Pakowana pojedynczo, opakowanie zbiorcze a'50 sztuk. | Gdynia - 200 | op. | 200
5. | Jednorazowy aplikator gąbkowy do nawilżania jamy ustnej. Długość całkowita 15 - 16 cm, długość części gąbkowej 2 -3 cm. Pakowany pojedynczo, opakowanie zbiorcze a'50 sztuk. | Gdynia - 200 | op. | 200
Razem
Zadanie nr 16 JEDNORAZOWE WYROBY Z FOLII
CPV - 33190000-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość z podziałem na lokalizacje | jedn. miary | Ilość razem | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6 | 8 | 9 | 10
1 | Fartuch foliowy przedni 80 x 140cm, grubość 16my biały LDPE, tłoczony, pojedynczo składany. Pakowany w dyspenser kartonowy, z dostępem tylko do jednego fartucha- OP=80szt. | Wejherowo- 100 000 | szt | 100000
2 | Fartuch foliowy przedni 80 x 140cm, grubość 35my biały LDPE, tłoczony, pojedynczo składany. Pakowany w dyspenser kartonowy, z dostępem tylko do jednego fartucha- OP=60szt | Wejherowo- 8 000 | szt | 8000
3 | Ochraniacze na buty włókninowo- foliowe , Polipropylen 40g/m2( biały ) + polietylen 80 mikronów ( niebieski) 40x16 cm , antypoślizgowe ;A 100szt | Wejherowo- 30 000 | szt | 30000
4 | Rękawiczki foliowe zgrzewalne, wyprodukowane z miękkiej folii, wytrzymałe na rozrywanie, małe, duże, średnie, do wyboru przez Zamawiającego | Wejherowo- 30 000 | szt | 30000
Razem | [6 empty] | x
Zadanie nr 17 PRZEŚCIERADŁA PODFOLIOWANE, ZESTAWY POŚCIELI DLA PACJENTÓW NADZORU POZNIECZULENIOWEGO
CPV - 33190000-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość z podziałem na lokalizacje | jedn. miary | Ilość razem | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6 | 8 | 9 | 10
1 | Medyczny podkład ochronny w roli, dwuwarstwowy: 1 warstwa bibuły + 1 warstwa folii, gramatura bibuły: 24 ± 0,10 g/m2 ,minimalna chłonność 90 g/m2, grubość folii 15 ± 2 μm, szerokość 50 cm lub 60 cm do wyboru, produkt jednorazowego użycia, wyrób medyczny klasy I, powierzchnia podkładu tłoczona, zakończenie brzegów – bez postrzępień, wyrób odporny na rozdzieranie, kolory do wyboru przez Zamawiającego: niebieski, zielony, biały; perforacja na całej szerokości z zaznaczeniem | Wejherowo - 288 | szt | 288
2 | Podkład papierowy jednorazowego użytku w rolce o wymiarach długość 50 mb, szerokość 50 cm | Gdynia - 6 000 | szt | 6000
3 | Podkład papierowy jednorazowego użytku w rolce o wymiarach długość 80 mb, szerokość 70cm | Gdynia - 1500 | szt | 1500
4. | Podkład higieniczny nieprzemakalny jednorazowego użytku w rolce o wymiarach: długość. 25 mb, szerokość 33 cm | Gdynia - 400 | szt | 400
Razem
Zadanie nr 18 SZYNY ZIMMERA
CPV - 33190000-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość z podziałem na lokalizacje | jedn. miary | Ilość razem | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6 | 8 | 9 | 10
1 | Szyna Zimmera na palec 50 cm x 2,5 cm. Aluminiowa szyna do unieruchomienia palców, pokryta miękką gąbką. | Wejherowo - 720 | szt | 6000
2 | Szyna Zimmera na palec 46 x 2,0 cm. Aluminiowa szyna do unieruchomienia palców, pokryta miękką gąbką. | Wejherowo - 720 Gdynia - 400 | szt | 1120
3. | Szyna Zimmera na palec 20 cm x 2,0 cm. Aluminiowa szyna do unieruchomienia palców, pokryta miękką gąbką. | Gdynia - 800 | szt | 800
4. | Szyna Zimmera na palec 26 cm x 2,0 cm. Aluminiowa szyna do unieruchomienia palców, pokryta miękką gąbką. | Gdynia - 500 | szt | 500
5. | Szyna Zimmera na palec 40 cm x 2,0 cm. Aluminiowa szyna do unieruchomienia palców, pokryta miękką gąbką. | Gdynia - 500 | szt | 500
6. | Szyna Zimmera na palec 40 cm x 4,0 cm. Aluminiowa szyna do unieruchomienia palców, pokryta miękką gąbką. | Gdynia - 200 | szt | 200
Razem | [6 empty] | x
Zadanie nr 19 Jednorazowe bezlateksowe osłonki do zabiegów Brachyterapii
CPV - 33190000-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość z podziałem na lokalizacje | jedn. miary | Ilość razem | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6 | 8 | 9 | 10
1 | Jednorazowa, bezlateksowa, przezroczysta osłonka na głowicę rektalną typ 8848, przeznaczona do wykonywania zabiegów brachyterapii lub przez kroczowych biopsji stercza. Musi posiadać wymiary 2 x 14 cm oraz być zaopatrzona w system kontroli ucisku prostaty. Musi posiadać Deklarację Zgodności. | Gdynia - 150 | szt | 150
2 | Jednorazowa, bezlateksowa, sterylna i przezroczysta osłona ochronna dla stabilizatorów i stepperów głowic rektalnych podczas procedur brachyterapii. Musi posiadać wymiary 81,3 x 91,4 cm oraz być wykonana z przezroczystego materiału pozwalającego na łatwą identyfikację i manipulację przyrządami podczas zabiegów. Musi posiadać Deklarację Zgodności. | Gdynia - 150 | szt | 150
Razem | [6 empty] | x
Zadanie nr 20 Aparaty do ćwiczeń oddechowych
CPV - 33190000-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość z podziałem na lokalizacje | jedn. miary | Ilość razem | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6 | 8 | 9 | 10
1 | Aparat do ćwiczeń oddechu; składający się z trzech stopniujących cylindrów, zakresy pomiarowe 600, 900 i 1200 cm3, w cylindrach różnokolorowe kuleczki, złącze z filtrem, plastikowa obudowa, jednorazowego użytku, niesterylny, kompatybilny z aparatem z poz.2 | Gdynia - 300 | szt | 300
2 | Aparat do ćwiczeń i stymulacji głębokiego wydechu, kompatybilny z aparatem z poz.1 | Gdynia - 160 | szt | 160
Razem | [6 empty] | x
Zadanie nr 21 Akcesoria do ssaków
CPV - 33190000-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość z podziałem na lokalizacje | jedn. miary | Ilość razem | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6 | 8 | 9 | 10
1. | Wkład workowy jednorazowego użytku do ssania o poj.1500ml, na wydzielinę, z trwale dołączoną pokrywą, wyposażony w uchwyt do wygodnego demontażu w kształcie pętli, uszczelniany automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, posiadający w pokrywie jeden obrotowy króciec przyłączeniowy typu schodkowego, z możliwością jego zamknięcia po napełnieniu wkładu, otwór do pobierania próbek (wysocerozprężalny), wykonany z elastycznego tworzywa. Króciec i zatyczka koloru pomarańczowego. (40 szt.- min. opakowanie zbiorcze) | Wejherowo - 400 | szt. | 400
2. | Wkład workowy jednorazowego użytku do ssania o poj.2500ml, na wydzielinę, z trwale dołączoną pokrywą, wyposażony w uchwyt do wygodnego demontażu w kształcie pętli, uszczelniany automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, posiadający w pokrywie jeden obrotowy króciec przyłączeniowy typu schodkowego, z możliwością jego zamknięcia po napełnieniu wkładu, otwór do pobierania próbek (wysocerozprężalny), wykonany z elastycznego tworzywa. Króciec i zatyczka koloru pomarańczowego. (40 szt.- min. opakowanie zbiorcze) | Wejherowo - 440 | szt. | 440
3. | Wkład workowy jednorazowego użytku do ssania o poj.1500ml, z substancją żelującą, na wydzielinę, z trwale dołączoną pokrywą, wyposażony w uchwyt do wygodnego demontażu w kształcie pętli, uszczelniany automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, posiadający w pokrywie jeden obrotowy króciec przyłączeniowy typu schodkowego, z możliwością jego zamknięcia po napełnieniu wkładu, otwór do pobierania próbek (wysocerozprężalny), wykonany z elastycznego tworzywa. Króciec i zatyczka koloru pomarańczowego. (30 szt.- min. opakowanie zbiorcze) | Gdynia - 5000 Wejherowo - 510 | szt. | 5510
4. | Wkład workowy jednorazowego użytku do ssania o poj.2500ml, z substancją żelującą, na wydzielinę, z trwale dołączoną pokrywą, wyposażony w uchwyt do wygodnego demontażu w kształcie pętli, uszczelniany automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, posiadający w pokrywie jeden obrotowy króciec przyłączeniowy typu schodkowego, z możliwością jego zamknięcia po napełnieniu wkładu, otwór do pobierania próbek (wysocerozprężalny), wykonany z elastycznego tworzywa. Króciec i zatyczka koloru pomarańczowego. (30 szt.- min. opakowanie zbiorcze) | Gdynia - 13 200 Wejherowo - 1 260 | szt. | 14460
5 | Filtr przeciwbakteryjny jednorazowy z końcówkami umożliwiającymi bezpośredni montaż na zbiorniku zabezpieczającym ssaka Basic, Dominant będącego na wyposażeniu Zamawiającego. | Gdynia - 2 500 | szt. | 2500
6 | Filtr przeciwbakteryjny jednorazowy montowany na drenie za pomocą dwóch króćców o średnicy 7 mm +/- 1 mm kompatybilny ze ssakami m.in. Cami Kataspir,Sscor,Mevacs | Gdynia - 1 200 | szt. | 1200
7. | Dren silikonowy wielorazowy, łączący dł. 25 cm z łącznikiem prostym i kątowym do wyboru Zamawiajacego | Gdynia - 5 | szt. | 5
8. | Dren silikonowy wielorazowy, łączący dł. 60 cm z dwoma łącznikami prostymi | Gdynia - 5 | szt. | 5
Razem | [6 empty] | x
UWAGA
W ramach zadania nr 21 Zamawiajacy wymaga użyczenia w cenie oferty zbiornika wielorazowego o pojemności 1500ml i 2500 ml wykonanego z poliwęglanu, skalowanego do wkładów jednorazowych opisanych w pozycji nr 3 i 4 z blokadą zbiornika w ilości po 40 szt. wrazz koniecznym osprzętem do montażu i uruchomienia zbiorników do odsysania wydzieliny. Zamawiający w czasie trwania umowy wymaga montażu zbiorników i serwisowania ssaków próżniowych oraz elektrycznych posiadanych przez bloki i sale operacyjne.
Zadanie nr 22 Szczotki do czyszczenia narzędzi chirurgicznych
CPV - 33190000-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość z podziałem na lokalizacje | jedn. miary | Ilość razem | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6 | 8 | 9 | 10
1. | Szczotka do czyszczenia narzędzi z bardzo twardym włosiem wykonanym z nylonu z wygiętą rączką z tworzywa sztucznego. Długość całkowita 235 mm, długość szczotki 75 mm, długość włosia 15 mm. Możliwość mycia szczotki w myjni-dezynfektorze oraz sterylizacji parą wodną | Wejherowo- 96 | szt. | 96
2. | Szczotka do czyszczenia kanałów z włosiem z nylonu na drucie ze stali nierdzewnej, odporna na wysokie temperatury do 134 st.C. Średnica szczotki 2mm, długość szczotki 100 mm, długość całkowita 300mm | Wejherowo - 30 | szt. | 30
3 | Szczotka do czyszczenia kanałów z nylonowym włosiem na drucie ze stali nierdzewnej, odporna na wysokie temperatury do 134 st. C. Średnica szczotki 5 mm, długość szczotki 100mm, długość całkowita 250mm | Wejherowo - 30 | szt. | 30
4 | Szczotka do czyszcenia kanałów z włosiem z nylonu na drucie ze stali nierzdewnej, odporna na wysokie temperatury do 134 st. C. Średnica szczotki 15 mm, długość szczotki 100mm, długość całkowita szczotki 800mm | Wejherowo - 30 | szt. | 30
5 | Czyścik szorstki do usuwania nalotów i rdzy z narzędzi medycznych i innych powierzchni ze stali. Wymiary czyścika 150 mm x 115 mm | Wejherowo - 480 | szt. | 480
6 | Dwustronna szczotka z nylonowym włosiem na dwóch końcach. Długość 180 mm. Przeznaczona do wielokrotnego użytku. | Wejherowo - 72 | szt. | 72
7 | Szczotka do czyszczenia osprzętu ortopedycznego z włosiem przeznaczonym do sprzętu medycznego. Długość szczotki 200 mm, średnica 8 mm | Wejherowo - 72 | szt. | 72
Razem | [6 empty] | x
Zadanie nr 23 Pasta ścierna
CPV - 33190000-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość z podziałem na lokalizacje | jedn. miary | Ilość razem 24 m-ce | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6 | 8 | 9 | 10
1. | Pasta ścierna przeznaczona do mechanicznego usuwania warstwy rogowej naskórka, utrudniającej otrzymanie czytelnego zapisu elektrycznego z powierzchni skóry. Zalecany szczególnie przed wykonaniem standardowego badania EMG i EEG. Butelka miękka o pojemności od 160 g do 250 g. | Wejherowo - 16 | szt. | 16
Zadanie nr 24 Półmaska filtrująca FFP2
CPV - 33190000-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość z podziałem na lokalizacje | jedn. miary | Ilość razem 12 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6 | 8 | 9 | 10
1. | Pólmaska filtrująca FFP2, - zatrzymująca około 95% cząstek, - minimalny okres ważności 3 lata od daty produkcji, - wykonana z wielowarstwowego materiału filtracyjnego, - powinna osłaniać usta, nos i brodę użytkownika, - powinna zapewniać swobodę mówienia, - odporna na przesiąkanie, - taśmy nagłowia wykonane z gumy pasmanteryjnej lub lateksowej lub innego materiału tekstylnego. Przeznaczona do ochrony układu oddechowego przed aerozolami cząsteczek stałych, aerozolami na bazie wody (pył, dym) oraz aerozolami z ciekłą fazą rozproszoną (mgły). Maski oznaczone NR, zgodne z wymogami normy EN 149, można nosić przez 8 godzin. Zgodność z normami: - PN-EN 140:2001/Ap1:2003 - Sprzęt ochrony układu oddechowego – Półmaski i ćwierćmaski – Wymagania, badanie, znakowanie (lub odpowiednio EN 140:1998 EN 140:1998/AC:1999) lub równoważne; - PN-EN 149+A1:2010 - Sprzęt ochrony układu oddechowego – Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami – Wymagania, badanie, znakowanie (lub odpowiednio EN 149:2001+A1:2009) lub równoważne - deklaracja zgodności na zgodność z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425 potwierdzona certyfikatem - oznakowanie znakiem CE | Wejherowo- 160 000 Gdynia - 165 000 Gdańsk - 45 000 | szt. | 370000
Zadanie nr 25 Półmaska filtrująca FFP3
CPV - 33190000-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość z podziałem na lokalizacje | jedn. miary | Ilość razem na 12 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6 | 8 | 9 | 10
1. | Półmaska filtrująca FFP3, zatrzymująca około 99,9% cząstek, - minimalny okres ważności 3 lata od daty produkcji, - wykonana z wielowarstwowego materiału filtracyjnego, - powinna osłaniać usta, nos i brodę użytkownika, - powinna zapewniać swobodę mówienia, - zacisk nosowy, - zawór wydechowy lub bez ( do wyboru Zamawiającego) - odporna na przesiąkanie, - taśmy nagłowia wykonane z gumy pasmanteryjnej lub lateksowej lub innego materiału tekstylnego, Przeznaczona do ochrony układu oddechowego przed aerozolami cząsteczek stałych, aerozolami na bazie wody (pył, dym) oraz aerozolami z ciekłą fazą rozproszoną (mgły). Maski oznaczone NR, zgodne z wymogami normy EN 149, można nosić przez 8 godzin. Zgodność z normami: - PN-EN 140:2001/Ap1:2003 - Sprzęt ochrony układu oddechowego – Półmaski i ćwierćmaski – Wymagania, badanie, znakowanie (lub odpowiednio EN 140:1998 EN 140:1998/AC:1999) lub równoważne; - PN-EN 149+A1:2010 - Sprzęt ochrony układu oddechowego – Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami – Wymagania, badanie, znakowanie (lub odpowiednio EN 149:2001+A1:2009) lub równoważne - deklaracja zgodności na zgodność z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425 potwierdzona certyfikatem - oznakowanie znakiem CE. | Wejherowo- 20 000 Gdynia -50 000 Gdańsk - 75 000 | szt. | 298000
Zadanie nr 26 Kombinezony ochronne jednorazowe
CPV - 35113400-3 (odzież ochronna i zabezpieczająca)
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość z podziałem na lokalizacje | jedn. miary | Ilość razem na 12 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6 | 8 | 9 | 10
1. | Kombinezon ochrony biologicznej wykonany z laminatu (polipropylen i polietylen) o gramaturze 63 g/m², kolor biały z niebieskim oklejeniem szwów. Wyposażony w kaptur z elastycznym wykończeniem, gumkę z tyłu w pasie, w nadgarstkach i kostkach, zamek zakryty samoprzylepną patką. Środek ochrony indywidualnej kat. III zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/425, typ 4, 5, 6. Spełnione normy i poziomy ochrony EN ISO 13688:2013, typ 4B wg EN 14605:2005 +A1:2009, typ 5B wg EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, typ 6B wg EN 13034:2005 + A1:2009, klasa 1 wg EN1073-2:2002, EN 14126:2003 +AC:2004 (klasa 6 Odporności na przenikanie skażonych cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego, klasa 6 Odporności na przenikanie czynników infekcyjnych w wyniku mechanicznego kontaktu z substancjami zawierającymi skażone ciecze, klasa 3 odporności na przenikanie skażonych ciekłych aerozoli, klasa 3 odporności na przenikanie skażonych cząstek stałych), EN 1149-5:2018, EN 14325:2004 lub normy równoważne. Rozmiar M-XXXL; deklaracja CE , kombinezon pakowany osobno w worek foliowy z etykietą informacyjną; | Wejherowo- 30 000 Gdynia -30 000 Gdańsk - 30 000 | szt. | 90000
Zadanie nr 27 Osłona na buty - wysoka zwykła
CPV - 35113410-6 (odzież ochrony biologicznej i chemicznej)
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość z podziałem na lokalizacje | jedn. miary | Ilość razem na 12 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6 | 8 | 9 | 10
1. | Osłona wysoka na buty w pełni zabezpieczająca tzw. obuwie właściwe, wykonana z wytrzymałego na rozdarcia i przetarcia tworzywa, z rozciągliwą gumką umożliwiającą dokładne przyleganie i zapewnienie szczelności ochraniacza, kolor biały lub niebieski, stosowana w szpitalach, laboratoriach i placówkach medycznych, spełniająca wymagania zgodnie z Informacją dotyczącą produktów wykorzystywanych podczas zwalczania Covid 19 na stonie Ministerstwa Zdrowia (www.gov.pl) ;ochraniacze na buty długie, zgodne z normą PN-EN 14126:2005 lub równoważna. oznakowane certyfikatem jakości CE, pakowane parami w folię ochronną; | Wejherowo- 30 000 Gdynia -30 000 Gdańsk - 30 000 | para | 90000