Kraków, dn. 04.04.2025 r.

SZP-271/14-2/2025

Do wszystkich zainteresowanych

Dot. sprawy: SZP/13/2025 - wyjaśnienie treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę odczynników wraz z dzierżawą aparatu do oznaczania parametrów immunochemicznych

- WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

###### Pytanie 1 - Dotyczy – Formularza Cenowego.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby Wykonawca nie musiał oferować dedykowanych rozcieńczalników służących do manualnego rozcieńczania próbek pacjentów, w przypadku otrzymania wyników powyżej zakresu oznaczenia oznaczalności analizatora?

###### ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca nie oferował dedykowanych rozcieńczalników, w przypadku otrzymania wyników powyżej zakresu oznaczenia oznaczalności analizatora.

###### Pytanie 2 - Dotyczy – Formularza Cenowego.

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zaoferowania kontroli wieloparametrowej niezależnego producenta z wartościami dedykowanymi na oferowany analizator i odczynnik można zrezygnować z kontroli dedykowanej producenta odczynnika wymienionej i wymaganej w ulotce odczynnikowej. Zgoda na taki materiał kontrolny pozwoli na obniżenie kosztów oferty i pozwoli na korzystanie z renomowanego materiału kontrolnego wieloparametrowego, co jest rozwiązaniem wygodniejszym w pracy Laboratorium i korzystniejszym ze względów ekonomicznych. Rozwiązanie takie jest powszechnie stosowane w praktyce laboratoryjnej.

###### ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie potwierdza. Zamawiający nie rezygnuje z kontroli dedykowanej producenta odczynnika wymienionej i wymaganej w ulotce odczynnikowej.

###### Pytanie 3

Czy Zamawiający posiada na wyposażeniu laboratorium podchloryn czy wymaga dostarczenia go przez Oferenta? Roztwór podchlorynu jest używany w procesie mycia i konserwacji analizatora.

###### ODPOWIEDŹ: Zamawiający posiada na wyposażeniu laboratorium podchloryn sodu i nie wymaga jego dostarczania.

###### Pytanie 4 - Dotyczy §2 ust. 2 projektu umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostawa faktury nie była połączona wraz z dostawą towaru?

Uzasadnienie: Oferent nie posiada magazynu oraz nie prowadzi produkcji na terenie Polski. Przedmiot zamówienia transportowany jest z Niemiec, a faktura wysyłana jest do Zamawiającego pocztą poleconą z biura w Warszawie. Do każdorazowej dostawy dołączony jest list przewozowy zawierający szczegółowy wykaz zamówionego asortymentu.

###### ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z § 4 ust 4 projektu umowy Wykonawca ma możliwość wystawiania faktur w wersji elektronicznej i przesyłania ich na wskazany adres poczty e-mail lub za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF).

###### Pytanie 5 - Dotyczy §6 pkt. 2 i 3 projektu umowy:

###### Czy Zamawiający wyrazi zgodę na samodzielne korzystanie z dokumentów wymienionych w niniejszym punkcie (aktualizowanych na bieżąco) bezpośrednio przez Internet. Wykonawca udostępni Zamawiającemu (po podpisaniu umowy) link do strony internetowej, gdzie dokumenty te są umieszczone.

###### ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentów, o których mowa w pytaniu zgodnie z zapisami projektu umowy.

###### Pytanie 6 - Dotyczy §8 pkt. 2 i 3 projektu umowy:

###### Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów na:

###### „Strony ustalają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający może żądać od Dostawcy kar umownych z następujących tytułów i w wysokościach:

  - z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Dostawcy w wysokości 20% niezrealizowanego całkowitego wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1;

  - w przypadku zwłoki w dostarczeniu zamówionej dostawy lub dostarczeniu dostawy niezgodnie z zamówieniem – w wysokości 0,05% ceny brutto niezrealizowanej dostawy za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki, a w przypadku zamówień „na cito” – 0,04% wartości niezrealizowanej dostawy za każdą godzinę zwłoki;

  - w przypadku zwłoki w dostarczeniu zamówionej dostawy trwającej dłużej niż 336 godziny, a w przypadku zamówień „na cito” 192 godziny, od wyznaczonej daty/godziny dostawy (co Zamawiający będzie traktował jako całkowite niedostarczenie towaru) Zamawiający może obciążyć Dostawcę karami umownymi:

- w wysokości 20% umownej ceny brutto niezrealizowanej dostawy;

- w wysokości odpowiadającej kosztom, które poniesie Zamawiający w innej jednostce, aby wykonać badania, podwyższonej o 10% (nie mniej niż 25,00 zł brutto) z tytułu dodatkowych kosztów poniesionych przez Zamawiającego z tytułu poszukiwania innego podmiotu wykonującego dane badanie – w sytuacji konieczności wykonania badań w innej jednostce do czasu dostarczenia zamówionej dostawy lub do czasu odstąpienia od umowy;

###### ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę kar umownych zaproponowaną przez Pytającego.

Zamawiający informuje, że w wyniku dokonanych zmian dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w zakresie terminu składania i otwarcia ofert. Po opublikowaniu zmiany ogłoszenia Zamawiający dokona modyfikacji treści SWZ z zakresie zmiany terminów.

###### Starszy specjalista ds. zamówień publicznych

###### mgr inż. Kinga Polak-Wiatrowska