Bydgoszcz, dn. 08.04.2021 r.

**Dotyczy**: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na* **„Remont ośmiu zbiorników paliwowych o osi pionowej i poziomej o łącznej pojemności 7100m³ (zbiorniki: 2000m³; 1000m³; 500m³ ; 100m³) w kompleksie wojskowym Maksymilianowo”**

Nr spraw: **04/ZP/RB/INFR/2021**

Identyfikator postępowania ID: 441357

**WYJAŚNIENIE TREŚCI**

**SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zamawiający 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 1919 z późn. zm.) – dalej „Pzp”, niniejszym udzielam wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – dalej „SWZ”
w postępowaniu pn. „Remont ośmiu zbiorników paliwowych o osi pionowej
i poziomej o łącznej pojemności 7100m³ (zbiorniki: 2000m³; 1000m³; 500m³ ; 100m³) w kompleksie wojskowym Maksymilianowo”:

**Pytanie nr 1:**

W związku z przetargiem na „Remont ośmiu zbiorników paliwowych o osi pionowej i poziomej o łącznej pojemności 7100m³ (zbiorniki: 2000m³; 1000m³; 500m³ ; 100m³) w kompleksie wojskowym Maksymilianowo” zwracamy się z prośbą o udostepnienie ostatnich protokołów z rewizji przedmiotowych zbiorników na podstawie, których wystawiono decyzje o wyłączeniu ich
 z eksploatacji.

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zamawiający udostępnia ostatnie protokoły rewizji zbiorników (załącznik nr 1) objętych procedurą. Zapisy w nich zawarte należy potraktować jako uzupełnienie wiedzy w celu sporządzenia prawidłowej oferty. Ofertę należy oprzeć na zapisach i ilościach ujętych dla każdego zbiornika w opisie przedmiotu zamówienia, wycenie zadania (kosztorysu ofertowego).

**Pytanie nr 2:**

Z uwagi na zaistniałe problemy ze stanem osobowym przedsiębiorstwa Wykonawcy z powodu pandemii wirusa COVID-19 oraz problemy
z pozyskaniem od dostawców żywic koniecznych do wykonania przedmiotowego zadania, zwracam się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert o dwa (2) tygodnie do dnia 28.04.2021 rok (środa).

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Ze względu na uwarunkowania organizacyjne, eksploatacyjne oraz potrzeby Składu Maksymilianowo Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert o dwa tygodnie tj. do dnia 28.04.2021 r.

**Pytanie nr 3:**

Prosimy o podanie wartości ciśnienia dla wykonania prób szczelności poszczególnych rurociągów. Dotyczy pozycji od 7.1. do 7.9. przedmiaru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.

**Odpowiedź na pytanie nr 3:**

Wartość ciśnienia dla wykonania prób szczelności poszczególnych rurociągów (poz. 7.1. – 7.9.) oscyluje w granicach: 0,23 MPa - 0,6 MPa.

Pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian. Powyższe zmiany stanowią integralną cześć SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Jednocześnie, Zamawiający informuje, iż ww. wyjaśnienia nie wymagają zmiany ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

**Komendant**

**(-) ppłk Wiesław ZAWIŚLAK**

Załącznik nr 1 – Protokoły rewizji zbiorników